## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2020 | года
АО "Коммунэлектросервис"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Бригада по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.Дубрава от КТПН №145 | 0.38 | 09,15 2020.01.10 | 14,45 2020.01.10 | П | 5.5 | ВЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1
2 | Бригада по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.Советская от КТПН №69 | 0.38 | 09,05 2020.01.16 | 11,00 2020.01.16 | П | 1.9166 | ВЛ |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1
3 | Бригада по ремонту оборудования трансформаторных подстанций и кабельных линий электропередачи | КЛ | КТПН №38 | 0.38 | 09,10 2020.01.21 | 11,00 2020.01.21 | П | 1.833 | КЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
4 | Бригада по ремонту оборудования трансформаторных подстанций и кабельных линий электропередачи | КЛ | ТП №20 | 0.38 | 14,50 2020.01.22 | 16,00 2020.01.22 | П | 1.166 | КЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
5 | Бригада по ремонту оборудования трансформаторных подстанций и кабельных линий электропередачи | КЛ | ТП №18 | 0.38 | 09,50 2020.01.27 | 11,40 2020.01.27 | П | 1.833 | КЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 315 |  |  |  |  | 1
6 | Бригада по ремонту оборудования трансформаторных подстанций и кабельных линий электропередачи | КЛ | КТПН №188 | 0.38 | 14,20 2020.01.29 | 16,00 2020.01.29 | П | 1.666 | КЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
7 | Бригада по ремонту оборудования трансформаторных подстанций и кабельных линий электропередачи | КЛ | ТП №28 | 0.38 | 14,00 2020.02.03 | 15,45 2020.02.03 | П | 1.75 | КЛ |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
8 | Бригада по ремонту оборудования трансформаторных подстанций и кабельных линий электропередачи | КЛ | КТПН №189 | 0.38 | 09,15 2020.02.04 | 10,30 2020.02.04 | П | 1.25 | КЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
9 | Бригада по ремонту оборудования трансформаторных подстанций и кабельных линий электропередачи | КЛ | ТП №10 | 0.38 | 14,40 2020.02.05 | 16,40 2020.02.05 | П | 2 | КЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 640 |  |  |  |  | 1
10 | Бригада по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.Берёзовая от ТП №74 | 0.38 | 13,00 2020.02.11 | 14,40 2020.02.11 | П | 1.67 | ВЛ |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
11 | Бригада по ремонту оборудования трансформаторных подстанций и кабельных линий электропередачи | КЛ | КТПН №86 | 0.38 | 15,30 2020.02.13 | 16,20 2020.02.13 | П | 0.83 | КЛ |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
12 | Бригада по ремонту оборудования трансформаторных подстанций и кабельных линий электропередачи | ТП | ТП №118 | 6 (6.3) | 09,15 2020.03.04 | 11,30 2020.03.04 | П | 2.25 | ТП |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1
13 | Бригада по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.Заречная от КТПН №51 | 0.38 | 09,30 2020.03.05 | 16,10 2020.03.05 | П | 6.666 | ВЛ |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
14 | Бригада по ремонту оборудования трансформаторных подстанций и кабельных линий электропередачи | ТП | ТП №26 | 6 (6.3) | 14,10 2020.03.11 | 16,15 2020.03.11 | П | 2.083 | ТП |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 330 |  |  |  |  | 1
15 | Бригада по ремонту оборудования трансформаторных подстанций и кабельных линий электропередачи | ТП | КТПН №137 | 6 (6.3) | 09,30 2020.03.20 | 11,40 2020.03.20 | П | 2.166 | ТП |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
16 | Оперативно-выездная бригада | ВЛ | ЛЭП 6 кВ ф.ДЭС от ПС Краснореченск | 6 (6.3) | 12,21 2020.03.20 | 13,30 2020.03.20 | В | 1.15 | ВЛ |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 365 |  | оперативный журнал, 2020.03.20 | 3.4.14 | 4.21 | 1
17 | Бригада по ремонту оборудования трансформаторных подстанций и кабельных линий электропередачи | ТП | ТП №134 | 6 (6.3) | 09,10 2020.03.25 | 11,45 2020.03.25 | П | 2.583 | ТП |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 225 |  |  |  |  | 1
18 | Бригада по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.Гаражи от ТП №134 | 0.38 | 09,00 2020.05.14 | 16,20 2020.05.14 | П | 7.333 | ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
19 | Оперативно-выездная бригада | ВЛ | ЛЭП 6 кВ ф.Кирзавод от ПС Горелое | 6 (6.3) | 03,30 2020.05.18 | 04,30 2020.05.18 | В | 1 | КЛ, ВЛ |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 246 |  | оперативный журнал, 2020.05.18 | 3.4.14 | 4.21 | 1
20 | Оперативно-выездная бригада | ВЛ | ЛЭП 6 кВ ф.ДЭС от ПС Краснореченск | 6 (6.3) | 17,00 2020.05.19 | 18,03 2020.05.19 | В | 1.05 | КЛ, ВЛ, ТП |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 312 |  | оперативный журнал, 2020.05.19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
21 | Бригада по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.Спортивная от ТП №117 | 0.38 | 09,00 2020.05.28 | 16,00 2020.05.28 | П | 7 | ВЛ |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
22 | Оперативно-выездная бригада | ВЛ | ЛЭП 6 кВ ф.Транспортный от ПС Дальнегорск | 6 (6.3) | 21,15 2020.05.29 | 01,55 2020.05.30 | В | 4.666 | КЛ, ВЛ, ТП |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50.6 |  | оперативный журнал, 2020.05.29 | 3.4.8 | 4.4 | 1
23 | Бригада по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.Спортивная от ТП №117 | 0.38 | 09,50 2020.06.03 | 16,00 2020.06.03 | П | 6.166 | ВЛ |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
24 | Бригада по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.Шашлычная от КТНП №178 | 0.38 | 13,40 2020.06.19 | 17,00 2020.06.19 | П | 3.333 | ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
25 | Бригада по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.Дельта от КТПН №104 | 0.38 | 09,25 2020.07.08 | 11,20 2020.07.08 | П | 1.916 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
26 | Бригада по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.Береговой от КТНП №163 | 0.38 | 09,00 2020.07.20 | 16,40 2020.07.20 | П | 7.666 | ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
27 | Бригада по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.Хасанская от КТНП №103 | 0.38 | 13,05 2020.07.30 | 14,55 2020.07.30 | П | 1.833 | ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
28 | Оперативно-выездная бригада | КЛ | ЛЭП 6 кВ ф.Пограничная от ПС Плавзавод | 6 (6.3) | 08,50 2020.08.09 | 10,40 2020.08.09 | В | 1.833 | КЛ, ВЛ, ТП |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 90 |  | оперативный журнал, 2020.08.09 | 3.4.8.1 | 4.4 | 1
29 | Бригада по ремонту оборудования трансформаторных подстанций и кабельных линий электропередачи | ТП | КТПН №29 | 6 (6.3) | 09,10 2020.08.12 | 12,00 2020.08.12 | П | 2.833 | ТП |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
30 | Оперативно-выездная бригада | ТП | ЛЭП 6 кВ ф.ДЭС от ПС Краснореченск | 6 (6.3) | 05,00 2020.08.16 | 06,20 2020.08.16 | В | 1.333 | КЛ, ВЛ, ТП |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 350 |  | оперативный журнал, 2020.08.16 | 3.4.10 | 4.17 | 1
31 | Бригада по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.Горная от ТП №17 | 0.38 | 09,10 2020.08.19 | 15,10 2020.08.19 | П | 6 | ВЛ |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
32 | Бригада по ремонту оборудования трансформаторных подстанций и кабельных линий электропередачи | ТП | КТПН №92 | 6 (6.3) | 09,20 2020.08.22 | 14,00 2020.08.22 | П | 4.666 | ТП |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
33 | Оперативно-выездная бригада | КЛ | ЛЭП 6 кВ ф.Гостиница от ПС Дальнегорск | 6 (6.3) | 10,15 2020.09.04 | 11,05 2020.09.04 | В | 0.833 | КЛ, ВЛ, ТП |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 200 |  | оперативный журнал, 2020.09.04 | 3.4.14 | 4.12 | 1
34 | Бригада по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.Магазин от КТПН №17 | 0.38 | 09,00 2020.09.09 | 15,10 2020.09.09 | П | 6.166 | ВЛ |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
35 | Бригада по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.8 км от КТПН №2 | 0.38 | 09,10 2020.09.10 | 10,45 2020.09.10 | П | 1.583 | ВЛ |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
36 | Бригада по ремонту оборудования трансформаторных подстанций и кабельных линий электропередачи | ТП | КТПН №6 | 6 (6.3) | 09,15 2020.09.29 | 13,35 2020.09.29 | П | 4.333 | ТП |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
37 | Бригада по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.Экспедиция от КТПН №3 | 0.38 | 09,10 2020.10.05 | 14,40 2020.10.05 | П | 5.5 | ВЛ |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1
38 | Бригада по ремонту оборудования трансформаторных подстанций и кабельных линий электропередачи | ТП | КТПН №69 | 6 (6.3) | 10,00 2020.10.07 | 13,30 2020.10.07 | П | 3.5 | ТП |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
39 | Бригада по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.Сопочная от КТПН №17 | 0.38 | 09,00 2020.10.28 | 13,00 2020.10.28 | П | 4 | ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
40 | Бригада по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.Ильченко от КТПН №169 | 0.38 | 13,20 2020.11.03 | 14,00 2020.11.03 | П | 0.666 | ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
41 | Бригада по ремонту оборудования трансформаторных подстанций и кабельных линий электропередачи | ТП | КТПН №169 | 6 (6.3) | 10,10 2020.11.12 | 13,00 2020.11.12 | П | 2.833 | ТП |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
42 | Бригада по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.Инженерная от ТП №25 | 0.38 | 10,00 2020.11.24 | 12,00 2020.11.24 | П | 2 | ВЛ |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
43 | Бригада по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.Гаражи от ТП №14 | 0.38 | 13,20 2020.11.26 | 15,50 2020.11.26 | П | 2.5 | ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
44 | Бригада по ремонту оборудования трансформаторных подстанций и кабельных линий электропередачи | ТП | КТПН № 42 | 6 (6.3) | 09,30 2020.12.02 | 11,30 2020.12.02 | П | 2 | ТП |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
45 | Бригада по ремонту оборудования трансформаторных подстанций и кабельных линий электропередачи | ТП | ТП № 141 | 6 (6.3) | 09,27 2020.12.08 | 11,30 2020.12.08 | П | 2.05 | ТП |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
46 | Бригада по ремонту оборудования трансформаторных подстанций и кабельных линий электропередачи | ТП | ТП № 89 | 6 (6.3) | 09,15 2020.12.14 | 11,30 2020.12.14 | П | 2.25 | ТП |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
47 | Бригада по ремонту оборудования трансформаторных подстанций и кабельных линий электропередачи | ТП | ТП № 130 | 6 (6.3) | 09,10 2020.12.28 | 11,00 2020.12.28 | П | 1.833 | ТП |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период | [6 empty] | И | 138.9876 | x | x | х | 1084 | 0 | 0 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 1084 | 0 | 6248.6 | 0 | x | x | x | 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 127.1226 | x | x | х | 808 | 0 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | 4635 | 0 | x | x | x | 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | x | x | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 1
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 11.865 | x | x | х | 276 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 1613.6 | 0 | x | x | x | 1
- по внерегламентным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | x | x | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 1
Начальник ПТС
АО “Коммунэлектросервис”_ Салимов А.Х.__ _______________ | [7 empty] | ЧАС
Должность Ф.И.О. Подпись
"1" Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь