## Свод исход (hidden)
Отпуск (передача) электроэнергии территориальными сетевыми организациями
АО "Коммунэлектросервис" на 2025г.
№ | Наименование показателя | 1 полугодие |  |  | 2 полугодие |  |  | 2025 год
|  | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт·ч | Заявленная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт·ч | Заявленная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт·ч | Заявленная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Поступление электроэнергии в сеть - всего | 249014.5 | 63.3212 |  | 222153.7 | 56.4909 |  | 471168.2 | 59.906
в т.ч. из
1.1. | не сетевых организаций
1.2. | сетевых организаций | 249014.5 | 63.3212 |  | 222153.7 | 56.4909 | 0 | 471168.2 | 59.9057
в т.ч. из
1.2.1. | АО "ДРСК" | 163312.671 | 42.861 |  | 150321.163 | 37.144 |  | 313633.834 | 40.0025
1.2.2. | ООО "ДЭСК" | 775.909 | 0.197 |  | 675.026 | 0.165 |  | 1450.935 | 0.181
1.2.3. | АО "Оборонэнерго" | 6471.899 | 1.339 |  | 5921.572 | 1.3019 |  | 12393.471 | 1.3205
1.2.4. | МУПВ "ВПЭС" | 28905.132 | 5.35 |  | 21271.421 | 4.746 |  | 50176.553 | 5.048
1.2.5. | ОАО "РЖД" | 7594.943 | 1.9312 |  | 6517.044 | 1.479 |  | 14111.987 | 1.7051
1.2.6. | МУП "Уссурийск-электросеть" | 233.837 | 0.0594 |  | 252.908 | 0.072 |  | 486.745 | 0.0657
1.2.7. | ПАО "Россети" (ПАО "ФСК ЕЭС") | 41720.109 | 11.583 |  | 37194.566 | 11.583 |  | 78914.675 | 11.583
1.2.8. | АО "ДВ РСК" | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Потери электроэнергии - всего | 15411.7 | 3.919 |  | 13989.2 | 3.5573 |  | 29400.9 | 3.7382
3 | Отпуск (передача) электроэнергии сетевыми предприятиями - всего | 233602.8 | 59.4022 |  | 208164.5 | 52.9336 |  | 441767.3 | 56.1679
в т.ч.
3.1. | не сетевым организациям | 209280.732 | 51.0602 |  | 186776.123 | 45.7836 |  | 396060.737 | 48.3799
3.2. | сетевым организациям | 24322.068 | 8.342 |  | 21388.377 | 7.15 |  | 45706.563 | 7.788
в т.ч.
3.2.1. | МУПВ "ВПЭС" | 632.4 | 0.214 |  | 509.375 | 0.17 |  | 1141.775 | 0.221
3.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.1 - п. 1.2.4) | -28272.732 | -5.136 |  | -20762.046 | -4.576 |  | -49034.778 | -4.827
3.2.2. | АО "Оборонэнерго" | 494.679 | 0.167 |  | 326.317 | 0.109 |  | 820.996 | 0.15
3.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.3) | -5977.22 | -1.172 |  | -5595.255 | -1.1929 |  | -11572.475 | -1.1705
3.2.3. | ОАО "РЖД" | 56.936 | 0.019 |  | 51.446 | 0.017 |  | 104.5 | 0.019
3.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.3 - п. 1.2.5) | -7538.007 | -1.9122 |  | -6465.598 | -1.462 |  | -14007.487 | -1.6861
3.2.4. | ООО "ДЭСК" | 22283.457 | 7.538 |  | 19872.755 | 6.644 |  | 42156.212 | 7.091
3.2.4.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.4 - п. 1.2.2) | 21507.548 | 7.341 |  | 19197.729 | 6.479 |  | 40705.277 | 6.91
3.2.5. | АО "ДВ РСК" | 854.596 | 0.404 |  | 628.484 | 0.21 |  | 1483.08 | 0.307
3.2.5.1 | также в сальдированном выражении (п. 32.2.3 - п. 30.2.3) | 854.596 | 0.404 |  | 628.484 | 0.21 |  | 1483.08 | 0.307
4. | Поступление электроэнергии в ЕНЭС | 41720.109 | 11.583 |  | 37194.566 | 11.583 |  | 78914.675 | 11.583
в т.ч. из
4.1. | не сетевых организаций
4.2. | сетевых организаций
в т.ч. из
4.2.1. | сетевой организации 1
4.2.2. | сетевой организации 2
5 | Потери электроэнергии
6 | Отпуск (передача) электроэнергии из ПАО "Россети" | 41720.109 | 11.583 |  | 37194.566 | 11.583 |  | 78914.675 | 11.583
в т.ч.
6.1. | не сетевым организациям
6.2. | сетевым организациям | 41720.109 | 11.583 |  | 37194.566 | 11.583 |  | 78914.675 | 11.583
в т.ч.
6.2.1. | сетевой организации АО "Коммунэлектросервис" | 41720.109 | 11.583 |  | 37194.566 | 11.583 |  | 78914.675 | 11.583
6.2.1.1. | также в сальдированном выражении (п. 6.2.1 - п. 4.2.1)
6.2.2. | сетевой организации 2
6.2.2.1. | также в сальдированном выражении (п. 6.2.2 - п. 4.2.2)
7 | Трансформировано из сети ЕНЭС в:
8 | ВН
9 | СН1
10 | СН2
11 | НН
19 | Поступление электроэнергии в сеть СНI | 23037.913 | 7.793 |  | 20508.925 | 6.857 |  | 43546.838 | 7.325
в т.ч. из
19.1. | не сетевых организаций
19.2. | сетевых организаций | 23037.913 | 7.793 |  | 20508.925 | 6.857 |  | 43546.838 | 7.325
в т.ч. из
19.2.1. | АО "ДРСК" (ПС "ДОК" 35/10 кВ) | 23037.913 | 7.793 |  | 20508.925 | 6.857 |  | 43546.838 | 7.325
20 | Потери электроэнергии | 3.051 | 0.001 |  | 1.651 | 0.001 |  | 4.702 | 0.001
21 | Отпуск (передача) электроэнергии | 151.738 | 0.051 |  | 82.191 | 0.027 |  | 233.929 | 0.039
в т.ч.
21.1. | не сетевым организациям | 151.738 | 0.051 |  | 82.191 | 0.027 |  | 233.929 | 0.039
21.2. | сетевым организациям
в т.ч.
21.2.1. | сетевой организации 1
21.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 21.2.1- п. 19.2.1) | -23037.913 | -7.793 |  | -20508.925 | -6.857 |  | -43546.838 | -7.325
22 | Трансформировано из сети35 кВ в:
10 | СН2 | 22883.124 | 7.741 |  | 20425.083 | 6.829 |  | 43308.207 | 7.285
11 | НН
25 | Поступление электроэнергии в СН2 | 223378.726 | 54.6502 |  | 199414.764 | 48.8879 |  | 422793.49 | 51.769
в т.ч. из
25.1. | не сетевых организаций
25.2. | сетевых организаций | 223089.563 | 54.6496 |  | 199414.764 | 48.8879 |  | 422504.327 | 51.769
в т.ч. из
25.2.1. | АО "ДРСК" | 140261.734 | 35.064 |  | 129806.962 | 30.285 |  | 270068.696 | 32.6745
25.2.2. | ООО "ДЭСК" | 775.909 | 0.197 |  | 675.026 | 0.165 |  | 1450.935 | 0.181
25.2.3. | АО "Оборонэнерго" | 5001.437 | 0.842 |  | 4492.436 | 0.8239 |  | 9493.873 | 0.83295
25.2.4. | МУПВ "ВПЭС" | 28642.91 | 5.325 |  | 21211.421 | 4.726 |  | 49854.331 | 5.0255
25.2.5. | ОАО "РЖД" | 6453.627 | 1.5792 |  | 5781.445 | 1.233 |  | 12235.072 | 1.4061
25.2.6. | МУП "Уссурийск-электросеть" | 233.837 | 0.0594 |  | 252.908 | 0.072 |  | 486.745 | 0.0657
25.2.7. | ПАО "Россети" (ПАО "ФСК ЕЭС") | 41720.109 | 11.583 |  | 37194.566 | 11.583 |  | 78914.675 | 11.583
26 | Потери электроэнергии | 3934.3025 | 0.96254 |  | 3512.2324 | 0.86105 |  | 23253.642 | 0.91179
27 | Отпуск (передача) электроэнергии | 103158.335 | 26.052 |  | 84442.874 | 22.415 |  | 187601.209 | 24.2335
в т.ч.
27.1. | не сетевым организациям | 80425.653 | 18.362 |  | 64270.056 | 15.62 |  | 144695.709 | 16.991
27.2. | сетевым организациям | 22732.682 | 7.69 |  | 20172.818 | 6.795 |  | 42905.5 | 7.2425
в т.ч.
27.2.1. | ОАО "РЖД" | 25.746 | 0.009 |  | 23.946 | 0.008 |  | 49.692 | 0.0085
27.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.1 - п. 25.2.4) | -6427.881 | -1.5702 |  | -5757.499 | -1.225 |  | -12185.38 | -1.3976
27.2.2. | ОАО "Оборонэнерго" | 423.479 | 0.143 |  | 276.117 | 0.143 |  | 699.596 | 0.143
27.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.2 - п. 25.2.4) | -4577.958 | -0.699 |  | -4216.319 | -0.6809 |  | -8794.277 | -0.68995
27.2.3. | ООО "ДЭСК" | 22283.457 | 7.538 |  | 19872.755 | 6.644 |  | 42156.212 | 7.091
27.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.3 - п. 25.2.2) | 21507.548 | 7.341 |  | 19197.729 | 6.479 |  | 40705.277 | 6.91
27.2.4. | в АО "ДРСК"
27.2.4.1. | также в сальдированном выражении (п. 27.2.5 - п. 25.2.1) | -140261.734 | -35.064 |  | -129806.962 | -30.285 |  | -270068.696 | -32.6745
28 | Трансформировано из 10-6 кВ в:
29 | НН | 139169.2125 | 35.3767 |  | 131884.7406 | 32.4408 |  | 271053.9531 | 33.9087
30 | Поступление электроэнергии в сеть НН | 2597.861 | 0.878 |  | 2230.011 | 0.746 |  | 4827.872 | 0.812
в т.ч. из
30.1. | не сетевых организаций
30.2 | сетевых организаций | 2597.861 | 0.878 |  | 2230.011 | 0.746 |  | 4827.872 | 0.812
в т.ч. из
30.2.1 | МУПВ "ВПЭС" | 73.059 | 0.025 |  | 60 | 0.02 |  | 133.059 | 0.0225
30.2.2 | АО "Оборонэнерго" | 1470.462 | 0.497 |  | 1429.136 | 0.478 |  | 2899.598 | 0.4875
30.2.3 | ОАО "РЖД" | 1041.316 | 0.352 |  | 735.599 | 0.246 |  | 1776.915 | 0.299
30.2.4. | АО "ДРСК" | 13.024 | 0.004 |  | 5.276 | 0.002 |  | 18.3 | 0.003
30.2.5. | АО "ДВ РСК" | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | Потери электроэнергии | 11477.3975 | 2.9555 |  | 10476.9676 | 2.6953 |  | 6147.2581 | 2.8264
32 | Отпуск (передача) электроэнергии | 130444.465 | 33.3502 |  | 123721.626 | 30.5186 |  | 254166.091 | 31.9344
в т.ч.
32.1 | не сетевым организациям | 128855.069 | 32.7942 |  | 122506.067 | 30.1126 |  | 251361.136 | 31.4534
32.2 | сетевым организациям | 1589.396 | 0.556 |  | 1215.559 | 0.406 |  | 2804.955 | 0.481
в т.ч.
32.2.1 | МУПВ "ВПЭС" | 632.4 | 0.23 |  | 509.375 | 0.17 |  | 1141.775 | 0.2
32.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 32.2.1 - п. 30.2.1) | 559.341 | 0.205 |  | 449.375 | 0.15 |  | 1008.716 | 0.1775
32.2.2 | АО "Оборонэнерго" | 71.2 | 0.026 |  | 50.2 | 0.017 |  | 121.4 | 0.0215
32.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 32.2.2 - п. 30.2.2) | -1399.262 | -0.471 |  | -1378.936 | -0.461 |  | -2778.198 | -0.466
32.2.3 | ОАО "РЖД" | 31.2 | 0.011 |  | 27.5 | 0.009 |  | 58.7 | 0.01
32.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 32.2.3 - п. 30.2.3) | -1010.116 | -0.341 |  | -708.099 | -0.237 |  | -1718.215 | -0.289
32.2.4 | АО "ДВ РСК" | 854.596 | 0.289 |  | 628.484 | 0.21 |  | 1483.08 | 0.2495
32.2.4.1 | также в сальдированном выражении (п. 32.2.3 - п. 30.2.3) | 854.596 | 0.289 |  | 628.484 | 0.21 |  | 1483.08 | 0.2495
32.2.5. | АО "ДРСК"
32.2.5.1 | также в сальдированном выражении (п. 32.2.5 - п. 30.2.4) | -13.024 | -0.004 |  | -5.276 | -0.002 |  | -18.3 | -0.003
| Управляющий АО "Коммунэлектросервис" | [6 empty] | А.Н. Юров
| Директор филиала АО «ДРСК» «ПЭС» | [6 empty] | Е.М. Мухин
| Начальник управления взаимодействия с ТСО ПАО "ДЭК" | [6 empty] | А.С. Манакова

## факт 2025
П.1.30.
Отпуск (передача) электроэнергии территориальными сетевыми организациями
АО "Коммунэлектросервис" факт 2025г.
3932.5613
№ | Наименование показателя | 1 полугодие |  |  | 2 полугодие |  |  | факт 2025 год
|  | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт·ч | Заявленная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт·ч | Заявленная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт·ч | Заявленная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Поступление электроэнергии в сеть - всего | 282099.86 | 71.7811 |  | 264427.17 | 67.2843 |  | 546527.03 | 69.5327 |  | -2.8649e-11 | -4.774e-15 | 0 | -7.7307e-12 | -9.3259e-15 | #VALUE! | -3.638e-11 | -1.4211e-14
в т.ч. из
1.1. | не сетевых организаций
1.2. | сетевых организаций | 282099.86 | 71.7811 |  | 264427.17 | 67.2843 |  | 546527.03 | 69.5327 |  | -5.7753e-11 | -1.8985e-14 | 0 | -7.7307e-12 | -9.3259e-15 | 0 | -9.4587e-11 | 0
| в т.ч. из |  | 0
1.2.1. | АО "ДРСК" | 190779.627 | 48.5444 |  | 183165.975 | 46.6071 |  | 373945.602 | 47.5758
1.2.2. | ООО "ДЭСК" | 786.96 | 0.20024 |  | 694.332 | 0.17667 |  | 1481.292 | 0.18846
1.2.3. | АО "Оборонэнерго" | 8692.599 | 2.2119 |  | 8554.452 | 2.1767 |  | 17247.051 | 2.1943
1.2.4. | МУПВ "ВПЭС" | 26325.519 | 6.6986 |  | 22966.349 | 5.8439 |  | 49291.868 | 6.2712
1.2.5. | ОАО "РЖД" | 8429.634 | 2.1449 |  | 7216.537 | 1.8363 |  | 15646.171 | 1.9906
1.2.6. | МУП "Уссурийск-электросеть" | 234.568 | 0.059687 |  | 251.32 | 0.063949 |  | 485.888 | 0.061818
1.2.7. | ПАО "Россети" (ПАО "ФСК ЕЭС") | 46850.953 | 11.9214 |  | 41578.205 | 10.5797 |  | 88429.158 | 11.2505
1.2.8. | АО "ДВ РСК"
2 | Потери электроэнергии - всего | 10949.278 | 2.7861 |  | 23020.431 | 5.8576 |  | 33969.709 | 4.3218 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Отпуск (передача) электроэнергии сетевыми предприятиями - всего | 271150.582 | 68.9951 |  | 241406.739 | 61.4267 |  | 512557.321 | 65.2109 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч.
3.1. | не сетевым организациям | 242345.02 | 61.6654 |  | 214644.316 | 54.6169 |  | 456989.336 | 58.1411 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
3.2. | сетевым организациям | 28805.562 | 7.3297 |  | 26762.423 | 6.8098 |  | 55567.985 | 7.0697 |  | 0 | -9.992e-16 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
в т.ч.
3.2.1. | МУПВ "ВПЭС" | 3539.587 | 0.90066 |  | 2122.93 | 0.54019 |  | 5662.517 | 0.72042
3.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.1 - п. 1.2.4) | -22785.932 | -5.7979 |  | -20843.419 | -5.3037 |  | -43629.351 | -5.5508
3.2.2. | АО "Оборонэнерго" | 644.075 | 0.16389 |  | 2445.385 | 0.62224 |  | 3089.46 | 0.39306
3.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.3) | -8048.524 | -2.048 |  | -6109.067 | -1.5545 |  | -14157.591 | -1.8012
3.2.3. | ОАО "РЖД" | 43.743 | 0.011131 |  | 33.08 | 0.0084173 |  | 76.823 | 0.0097739
3.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.3 - п. 1.2.5) | -8385.891 | -2.1338 |  | -7183.457 | -1.8279 |  | -15569.348 | -1.9808
3.2.4. | ООО "ДЭСК" | 22056.476 | 5.6123 |  | 20197.244 | 5.1392 |  | 42253.72 | 5.3758
3.2.4.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.4 - п. 1.2.2) | 21269.516 | 5.4121 |  | 20197.244 | 5.1392 |  | 40772.428 | 5.2757
3.2.5. | АО "ДВ РСК" | 875.96 | 0.22289 |  | 745.04 | 0.18958 |  | 1487.08 | 0.20623
3.2.5.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.5. - п.1.2.8. ) | 875.96 | 0.22289 |  | 745.04 | 0.18958 |  | 1487.08 | 0.20623
3.2.6. | АО "ДРСК" | 1645.721 | 0.41876 |  | 1218.744 | 0.31011 |  | 2864.465 | 0.36444
3.2.5.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.6. - п. 1.2.1.) | -189133.906 | -48.1257 |  | -181947.231 | -46.297 |  | -371081.137 | -47.2113
4. | Поступление электроэнергии в ЕНЭС | 46850.953 | 11.9214 |  | 41578.205 | 10.5797 |  | 88429.158 | 11.2505
в т.ч. из
4.1. | не сетевых организаций
4.2. | сетевых организаций
в т.ч. из
4.2.1. | сетевой организации 1
4.2.2. | сетевой организации 2
5 | Потери электроэнергии
6 | Отпуск (передача) электроэнергии из ПАО "Россети" | 46850.953 | 11.9214 |  | 41578.205 | 10.5797 |  | 88429.158 | 11.2505
в т.ч.
6.1. | не сетевым организациям
6.2. | сетевым организациям | 46850.953 | 11.9214 |  | 41578.205 | 10.5797 |  | 88429.158 | 11.2505
в т.ч.
6.2.1. | сетевой организации АО "Коммунэлектросервис" | 46850.953 | 11.9214 |  | 41578.205 | 10.5797 |  | 88429.158 | 11.2505
6.2.1.1. | также в сальдированном выражении (п. 6.2.1 - п. 4.2.1)
6.2.2. | сетевой организации 2
6.2.2.1. | также в сальдированном выражении (п. 6.2.2 - п. 4.2.2)
7 | Трансформировано из сети ЕНЭС в:
8 | ВН
9 | СН1
10 | СН2
11 | НН
19 | Поступление электроэнергии в сеть СНI | 22847.22 | 5.8135 |  | 21033.022 | 5.3519 |  | 43880.242 | 5.5827
в т.ч. из
19.1. | не сетевых организаций
19.2. | сетевых организаций | 22847.22 | 5.8135 |  | 21033.022 | 5.3519 |  | 43880.242 | 5.5827
в т.ч. из
19.2.1. | АО "ДРСК" (ПС "ДОК" 35/10 кВ) | 22847.22 | 5.8135 |  | 21033.022 | 5.3519 |  | 43880.242 | 5.5827
20 | Потери электроэнергии | 276.327 | 0.070312 |  | 245.833 | 0.062553 |  | 522.16 | 0.066433
21 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч.
21.1. | не сетевым организациям
21.2. | сетевым организациям
в т.ч.
21.2.1. | сетевой организации 1
21.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 21.2.1- п. 19.2.1) | -22847.22 | -5.8135 |  | -21033.022 | -5.3519 |  | -43880.242 | -5.5827
22 | Трансформировано из сети35 кВ в:
10 | СН2 | 22570.893 | 5.7432 |  | 20787.189 | 5.2894 |  | 43358.082 | 5.5163 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | НН
25 | Поступление электроэнергии в СН2 | 257037.208 | 65.4039 |  | 241630.794 | 61.4837 |  | 498668.002 | 63.4438 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
в т.ч. из
25.1. | не сетевых организаций
25.2. | сетевых организаций | 257037.208 | 65.4039 |  | 241630.794 | 61.4837 |  | 498668.002 | 63.4438
в т.ч. из
25.2.1. | АО "ДРСК" | 166760.828 | 42.4328 |  | 161111.279 | 40.9952 |  | 327872.107 | 41.714
25.2.2. | ООО "ДЭСК" | 786.96 | 0.20024 |  | 694.332 | 0.17667 |  | 1481.292 | 0.18846
25.2.3. | АО "Оборонэнерго" | 8566.975 | 2.1799 |  | 8450.468 | 2.1502 |  | 17017.443 | 2.1651
25.2.4. | МУПВ "ВПЭС" | 26325.519 | 6.6986 |  | 22966.349 | 5.8439 |  | 49291.868 | 6.2712
25.2.5. | ОАО "РЖД" | 7511.405 | 1.9113 |  | 6578.841 | 1.674 |  | 14090.246 | 1.7927
25.2.6. | МУП "Уссурийск-электросеть" | 234.568 | 0.059687 |  | 251.32 | 0.063949 |  | 485.888 | 0.061818
25.2.7. | ПАО "Россети" (ПАО "ФСК ЕЭС") | 46850.953 | 11.9214 |  | 41578.205 | 10.5797 |  | 88429.158 | 11.2505
26 | Потери электроэнергии | 1623.417 | 0.41308 |  | 3453.066 | 0.87864 |  | 5076.483 | 0.64586
27 | Отпуск (передача) электроэнергии | 106977.255 | 27.2207 |  | 100408.391 | 25.5492 |  | 207385.646 | 26.3849
в т.ч.
27.1. | не сетевым организациям | 81247.328 | 20.6736 |  | 76160.778 | 19.3793 |  | 157408.106 | 20.0265
27.2. | сетевым организациям | 25729.927 | 6.5471 |  | 24247.613 | 6.1699 |  | 49977.54 | 6.3585
в т.ч.
27.2.1. | ОАО "РЖД" | 4.17 | 0.0010611 |  | 4.17 | 0.0010611 |  | 8.34 | 0.0010611
27.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.1 - п. 25.2.5) | -7507.235 | -1.9102 |  | -6574.671 | -1.6729 |  | -14081.906 | -1.7916
27.2.2. | ОАО "Оборонэнерго" | 407.779 | 0.10376 |  | 2242.925 | 0.57072 |  | 2650.704 | 0.33724
27.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.2 - п. 25.2.3) | -8159.196 | -2.0761 |  | -6207.543 | -1.5795 |  | -14366.739 | -1.8278
27.2.3. | ООО "ДЭСК" | 22056.476 | 5.6123 |  | 20197.244 | 5.1392 |  | 42253.72 | 5.3758
27.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.3 - п. 25.2.2) | 21269.516 | 5.4121 |  | 19502.912 | 4.9626 |  | 40772.428 | 5.1873
27.2.4. | в АО "ДРСК" | 313.375 | 0.079739 |  | 223.344 | 0.056831 |  | 536.719 | 0.068285
27.2.4.1. | также в сальдированном выражении (п. 27.2.5 - п. 25.2.1) | -166447.453 | -42.353 |  | -160887.935 | -40.9384 |  | -327335.388 | -41.6457
27.2.5. | МУПВ "ВПЭС" | 2948.127 | 0.75016 |  | 1579.93 | 0.40202 |  | 4528.057 | 0.57609
27.2.5.1. | также в сальдированном выражении (п. 27.2.5 - п. 25.2.4) | -23377.392 | -5.9484 |  | -21386.419 | -5.4418 |  | -44763.811 | -5.6951
28 | Трансформировано из 10-6 кВ в:
29 | НН | 171007.429 | 43.5133 |  | 158556.526 | 40.3452 |  | 329563.955 | 41.9293
30 | Поступление электроэнергии в сеть НН | 2215.432 | 0.56372 |  | 1763.354 | 0.44869 |  | 3978.786 | 0.50621 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. из
30.1. | не сетевых организаций
30.2 | сетевых организаций | 2215.432 | 0.56372 |  | 1763.354 | 0.44869 |  | 3978.786 | 0.50621
в т.ч. из
30.2.1 | МУПВ "ВПЭС"
30.2.2 | АО "Оборонэнерго" | 125.624 | 0.031965 |  | 103.984 | 0.026459 |  | 229.608 | 0.029212
30.2.3 | ОАО "РЖД" | 918.229 | 0.23365 |  | 637.696 | 0.16226 |  | 1555.925 | 0.19795
30.2.4. | АО "ДРСК" | 1171.579 | 0.29811 |  | 1021.674 | 0.25997 |  | 2193.253 | 0.27904
30.2.5. | АО "ДВ РСК"
31 | Потери электроэнергии | 9049.534 | 2.3027 |  | 19321.532 | 4.9164 |  | 28371.066 | 3.6096
32 | Отпуск (передача) электроэнергии | 164173.327 | 41.7744 |  | 140998.348 | 35.8774 |  | 305171.675 | 38.8259
в т.ч.
32.1 | не сетевым организациям | 161097.692 | 40.9918 |  | 138483.538 | 35.2375 |  | 299581.23 | 38.1147
32.2 | сетевым организациям | 3075.635 | 0.7826 |  | 2514.81 | 0.6399 |  | 5590.445 | 0.71125
в т.ч.
32.2.1 | МУПВ "ВПЭС" | 591.46 | 0.1505 |  | 543 | 0.13817 |  | 1134.46 | 0.14433
32.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 32.2.1 - п. 30.2.1) | 591.46 | 0.1505 |  | 543 | 0.13817 |  | 1134.46 | 0.14433
32.2.2 | АО "Оборонэнерго" | 236.296 | 0.060126 |  | 202.46 | 0.051517 |  | 438.756 | 0.055821
32.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 32.2.2 - п. 30.2.2) | 110.672 | 0.028161 |  | 98.476 | 0.025058 |  | 209.148 | 0.026609
32.2.3 | ОАО "РЖД" | 39.573 | 0.010069 |  | 28.91 | 0.0073562 |  | 68.483 | 0.0087128
32.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 32.2.3 - п. 30.2.3) | -878.656 | -0.22358 |  | -608.786 | -0.15491 |  | -1487.442 | -0.18924
32.2.4 | АО "ДВ РСК" | 875.96 | 0.22289 |  | 745.04 | 0.18958 |  | 1621 | 0.20623
32.2.4.1 | также в сальдированном выражении (п. 32.2.3 - п. 30.2.5) | 875.96 | 0.22289 |  | 745.04 | 0.18958 |  | 1621 | 0.20623
32.2.5. | АО "ДРСК" | 1332.346 | 0.33902 |  | 995.4 | 0.25328 |  | 2327.746 | 0.29615
32.2.5.1 | также в сальдированном выражении (п. 32.2.5 - п. 30.2.4) | 160.767 | 0.040908 |  | -26.274 | -0.0066855 |  | 134.493 | 0.017111
3932.5613
| Управляющий АО "Коммунэлектросервис" | [6 empty] | А.Н. Юров
| Директор филиала АО «ДРСК» «ПЭС» | [6 empty] | Е.М. Мухин
| Начальник управления взаимодействия с ТСО ПАО "ДЭК" | [6 empty] | А.С. Манакова