## Лист1
Список выданный технических условий в 2025 г.
№ ТУ | Дата выдачи ТУ | Наименование организации | Объект | Присоединённая мощность, кВт | Напряжение, В | Питание от
1 | 2025-01-09 | Физ. лицо | жилой дом | 20 кВт (доп. 15 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», ТП № 141, ВЛ-0,4 кВ ф. «Строительная», оп. № 21
2 | 2025-01-09 | Физ. лицо | часть жилого дома | 10 кВт (доп. 5 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «ГРУ-1», ТП № 21, ВЛ-0,4 кВ ф. «Химлаборатория», оп. № 2
3 | 2025-01-09 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ВЛ-6 кВ ф. «Пограничная», КТПН № 50, ВЛ-0,4 кВ ф. «Больница», оп. № 18
4 | 2025-01-09 | Физ. лицо | жилой дом | 30 кВт (доп. 27 кВт к существующей 3 кВт) | 380 | Ф-3 ПС «Анисимовка-Тяговая», опора №11 ЛЭП-0,4 кВ гр.1 КТПН-Макарова
5 | 2025-01-15 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 15 | 380 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Больница», ТП № 20, ВЛ-0,4 кВ ф. «Больничный ключ», совм. с ВЛ-6 кВ ф. «2 Советский», оп. № 22
6 | 2025-01-16 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 8 кВт (доп. 5 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС 110 кВ «Песчаная», Ф-7, КТПН-13, ЛЭП-0,4 кВ, оп. № 10
7 | 2025-01-16 | Физ. лицо | 4-комнатная квартира | 10 кВт (доп. 7 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС «Скалистая», Ф-0, ТП-5, ЛЭП-0,4 кВ, оп. № 5/4
8 | 2025-01-16 | Физ. лицо | жилой дом | 10 кВт (доп. 7 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС «Смоляниново-Тяговая», КТП-ДПР № 15 (ДПР № 33), ЛЭП-0,4 кВ, оп. № 3/а
9 | 2025-01-16 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 15 | 380 | ПС «Смоляниново-Тяговая», ДПР-28, ЛЭП-0,4 кВ гр. 1, опора ВЛ-0,4 кВ (проект.)
10 | 2025-01-16 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 15 | 380 | ПС «Анисимовка-Тяговая», Ф-4, КТП-3, ЛЭП-0,4 кВ гр. 1, опора ВЛ-0,4 кВ (проект.)
11 | 2025-01-16 | Физ. лицо | жилой дом | 10 кВт (доп. 7 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС «Смоляниново-Тяговая», КТП-ДПР № 11 (ДПР № 29), ЛЭП-0,4 кВ, оп. № 5/13
12 | 2025-01-17 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 380 | ПС 110 кВ «Павловка-1», ЛЭП-6 кВ Ф № 11, ЗТП 2х400 № 16, ВЛИ-0,4 кВ Ф № 8, опора ВЛИ-0,4 кВ (проект.)
13 | 2025-01-17 | Физ. лицо | строительная площадка | 10 | 220 | ПС «Преображение», Ф-9, СТП-7307П, ВЛИ-0,22 кВ (проект.), опора ВЛИ-0,22 кВ (проект.)
14 | 2025-01-20 | Физ. лицо | жилой дом | 10 кВт (доп. 5 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 15», ТП № 40, ВЛ-0,4 кВ ф. «Шоферская», оп. № 17
15 | 2025-01-21 | Физ. лицо | жилой дом | 10 кВт (доп. 5 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС 35 кВ «Рудник», ВЛ-6 кВ ф. «Телевышка», КТПН № 92, ВЛ-0,4 кВ ф. «Заречье», оп. № 14
16 | 2025-01-21 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Посёлок», КТПН № 128, ВЛ-0,4 кВ ф. «Путевая», оп. № 29
17 | 2025-01-21 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 15 | 380 | ПС «Анисимовка-Тяговая», Ф-4, СТП «Дальний Хутор», ЛЭП-0,4 кВ гр. 2, опора № 1/2
18 | 2024-01-22 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 10 кВт (доп. 5 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «ГРУ-2», КТПН № 69, ВЛ-0,4 кВ ф. «Советская», оп. № 39
19 | 2024-01-22 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 15 | 380 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад», КТПН № 142, ВЛ-0,4 кВ ф. «Дачи», опора б/н
20 | 2024-01-23 | Физ. лицо | гараж | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «ДМС», КТПН № 132, ВЛ-0,4 кВ ф. «Коттеджи», оп. № 3
21 | 2024-01-23 | Физ. лицо | часть жилого дома | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС «Михайловка», Ф № 6 6 кВ, КТП № 15 160 кВа «Уссурийская», ВЛИ-0,4 кВ, опора № 3
22 | 2024-01-23 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 4 | 220 | ПС 110 кВ «Павловка-1», ЛЭП-6 кВ Ф № 4, ЗТП 630 кВА № 17, ВЛИ-0,4 кВ Ф № 1, опора № 5
23 | 2025-01-27 | Физ. лицо | жилой дом | 30 кВт (доп. 16,4 кВт к существующей 13,6 кВт) | 380 | ПС «Широкая», ЛЭП-6 кВ Ф-31, КТПН-1, ЛЭП-0,4 кВ гр. 2, оп. № 6
25 | 2025-01-30 | Физ. лицо | гараж | 9 | 380 | ПС 220 кВ «Кировка», Ф-7 «АЗС», КТП-87 «Сорокина», ВЛ-0,4 кВ Ф1 «Приморская», опора ВЛ-0,4 кВ (проект.)
26 | 2025-01-30 | Физ. лицо | магазин | 30 кВт (доп. 15 кВт к существующей 15 кВт) | 380 | ПС 220 «Кировка», Ф-6 «Котельная», КТПН-100 «База», ВЛ-0,4 кВ Ф-1 «База», опора № 1.7
28 | 2025-02-03 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 12 кВт к существующей 3 кВт) | 380 | ПС 220 кВ «Кировка», Ф-7 «АЗС», КТП-77 «Сумская», ВЛ-0,4 кВ Ф6 «Весенняя», опора № 6.16
29 | 2025-02-03 | Физ. лицо | жилой дом | 30 кВт (доп. 15 кВт к существующей 15 кВт) | 380 | ПС 110 кВ «Михайловка», Ф № 3 6 кВ, КТП 160 кВА № 27 «Полевая», ВЛИ-0,4 кВ Ф № 1, опора № 8
32 | 2025-02-05 | Физ. лицо | здание-гараж | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Западный», ТП № 64, ВЛ-0,4 кВ ф. «Заречье», оп. № 14
33 | 2025-02-05 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 15 | 380 | ПС 110 кВ «Михайловка», Ф № 3 6 кВ, КТП 1х250 кВА № 36 «Маяковского», ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ № 4, опора ВЛИ-0,4 кВ (проект.)
35 | 2025-02-06 | Физ. лицо | гараж | 5 | 220 | ПС 110 кВ «Павловка-1», Ф № 4 6 кВ, ЗТП 630 кВА № 17 «Шахтерская», ВЛИ-0,4 кВ Ф № 4, опора ВЛИ-0,4 кВ (проект.)
36 | 2025-02-06 | юр.лицо | Передвижной строительный городок | 150 | 6 кВ
37 | 2025-02-06 | ИП | торговый павильон | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Западный», КТПН №72а, РЩ-0,4 кВ № 5/2 АО «КЭС»
38 | 2025-02-06 | ИП | здание-магазин | 15 кВт (доп. 5,2 кВт к существующей 9,8 кВт) | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Западный», КТПН №72а, РЩ-0,4 кВ № 5/2 АО «КЭС»
39 | 2025-02-07 | Физ. лицо | жилой дом | 25 кВт (доп. 10 кВт к существующей 15 кВт) | 380 | ПС «Смоляниново-Тяговая», КТП-ДПР № 15 (ДПР № 33), ЛЭП-0,4 кВ гр. 2, опора № 3/4/1
40 | 2025-02-07 | юр.лицо | линии наружного освещения | 15 | 380 | ПС 35 кВ «Шмаковка», Ф-13 «Западный», КТП-40 «Поселок», ВЛ-0,4 кВ Ф2 «пр. Уссури», опора № 2.1.8
41 | 2025-02-10 | юр.лицо | АЗС | 25 кВт (доп. 20 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ЛЭП-6 кВ ф. «ГРУ-2», КТПН № 69, РЩ-0,4 кВ № 3 АО «КЭС»
42 | 2025-02-10 | Физ. лицо | гараж | 5 | 220 | ПС 110 кВ «Павловка-1», Ф № 11 6 кВ, КТП 160 кВА № 20 «Гаражи», ВЛИ-0,4 кВ Ф № 1, опора № 6
43 | 2025-02-11 | юр.лицо | нежилое помещение | 15 | 380 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 26», ТП № 37, КЛ-0,4 кВ ф. «РЩ № 16 АО «КЭС», РЩ-0,4 кВ № 16 АО «КЭС»
44 | 2025-02-13 | Физ. лицо | часть жилого дома | 15 кВт (доп. 12 кВт к существующей 3 кВт) | 380 | ПС 220 кВ «Кировка», Ф-5 «ЦРБ», ТП-84 «90 кв. дом», ВЛ-0,4 кВ Ф6 «Рынок», опора № 6.8.13
45 | 2025-02-13 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 12 кВт к существующей 3 кВт) | 380 | ПС 220 кВ «Кировка», Ф-5 «ЦРБ», КТП-58 «Горная», ВЛ-0,4 кВ Ф2 «Уссурийская. Горная», опора № 2.12
46 | 2025-02-13 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 15 | 380 | ПС 35 кВ «Океанская», Ф-3, КТПН-4832, ЛЭП-0,4 кВ гр. 2, опора № 3
47 | 2025-02-13 | Физ. лицо | часть жилого дома | 12 кВт (доп. 9 кВт к существующей 3 кВт) | 380 | ПС 220 кВ «Кировка», Ф-7 «АЗС», КТПН-71 «Шмаковская», ВЛ-0,4 кВ Ф2 «Экспресс», опора № 2.2
50 | 2025-02-18 | Физ. лицо | жилой дом | 10 кВт (доп. 5 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад», КТПН № 145, ВЛ-0,4 кВ ф. «Кристалл», оп. № 15
51 | 2025-02-20 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 15 | 380 | ПС 110 кВ «Михайловка», Ф № 4 6 кВ, ЗТП 1х400 кВА № 54 «60 лет ДОСААФ», ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ № 2, опора ВЛИ-0,4 кВ (проект.)
52 | 2025-02-24 | Физ. лицо | индивидуальный гараж | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «ГРУ-2», КТПН № 69, ВЛ-0,4 кВ ф. «Советская» совм. с ВЛ-6 кВ ф. «1-й Советский», оп. № 23 ВЛ-6 кВ ф. «1-й Советский»
53 | 24.02.205 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 12 кВт к существующей 3 кВт) | 380 | ПС «Песчаная», КТП-7, ЛЭП-0,4 кВ гр. 1, опора № 2/6
54 | 2025-02-24 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 15 | 380 | ПС 35 кВ «Океанская», Ф-3, КТП-4832, ЛЭП-0,4 кВ гр. новая, опора ЛЭП-0,4 кВ (проект.)
55 | 2025-02-24 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 30 | 380 | ПС 110 кВ «Горностай», Ф-5, ТП-873, ЛЭП-0,4 кВ гр. Альбатросовая, опора № 12
56 | 2025-02-26 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 15 | 380 | ПС «Преображение», ВЛ-10 кВ Ф-9, СТП-7302, ВЛ-0,4 кВ ф-2, опора № 2-11
57 | 2025-02-26 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 2 | 220 | ПС 35 кВ «Шмаковка», Ф-8 «Жемчужина», ТП-7 «Жемчужина», ВЛ-0,4 кВ Ф1 «Былина», опора № 1.2.3
58 | 2025-02-26 | Физ. лицо | гараж | 3 | 220 | ПС 220 кВ «Кировка», Ф-5 «ЦРБ», КТП-105 «Луговая», ВЛ-0,4 кВ Ф3 «Гаражи», опора № 3.1.1
59 | 2025-02-26 | Физ. лицо | нежилое помещение | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Гостиница», ТП № 120, КЛ-0,4 кВ ф. «Лабораторный корпус», ВРУ-0,4 кВ д. 89 по пр-ту 50 лет Октября
60 | 2025-02-26 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 15 | 380 | ПС 110 кВ «Михайловка», Ф 6 кВ № 3, КТП 1х250 кВА № 36 «Маяковского», ВЛИ-0,4 кВ Ф № 4, опо-ра ВЛИ-0,4 кВ (проект.)
61 | 2025-02-27 | Физ. лицо | часть жилого дома | 6 кВт (доп. 3 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС 220 кВ «Кировка», Ф-7 «АЗС», КТП-86 «Комарова», ВЛ-0,4 кВ Ф2 «Комарова», опора № 2.2
62 | 2025-02-27 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 188, ВЛ-0,4 кВ ф. «Левый» совм. с ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», оп. № 161
63 | 2025-02-28 | Физ. лицо | гаражный бокс | 3 | 220 | ПС «Преображение», ВЛ-10 кВ Ф-5, ЗТП-7297, ВЛ-0,4 кВ ф-2, опора № 2-11
65 | 2025-03-04 | Физ. лицо | жилое помещение | 10 кВт (доп. 5 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 110/35/6 кВ «Михайловка», Ф 6 кВ № 4, ЗТП 2х630 кВА № 56 «ЦРБ», ВЛ-0,4 кВ, Ф-0,4 кВ № 1 опора № 3
66 | 2025-03-05 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 10 кВт (доп. 7 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС «Анисимовка-Тяговая», Ф-3, КТПН-Макарова, ЛЭП-0,4 кВ гр. 1, опора № 6/3
68 | 2025-03-07 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 15 | 380 | ПС 110/35/6 кВ «Михайловка», Ф 6 кВ № 3, КТП 1х160 кВА № 27 «Полевая», ВЛИ-0,4 кВ Ф № 1, опо-ра ВЛИ-0,4 кВ (проект.)
69 | 2025-03-07 | ИП | магазин «Дарья» | 100 | 380 | ПС 110/35/6 кВ «Павловка-1», Ф 6 кВ № 8, ЗТП № 1 2х400 кВА «Центр», Ф-0,4 кВ № 12, ЩУ-0,4 кВ
70 | 2025-03-10 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 190, ВЛ-0,4 кВ ф. «Заречный», опора ВЛ-0,4 кВ (проект.)
71 | 2025-03-10 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 198, ВЛ-0,4 кВ ф. «Сихотэ-Алинь», опора ВЛ-0,4 кВ (проект.)
72 | 2025-03-10 | юр.лицо | нежилое помещение | 100 кВт (доп. 50 кВт к существующей 50 кВт) | 380 | ПС 35 кВ «Фабричная», ЛЭП-6 кВ ф. «2-й Советский», ТП № 15, КЛ-0,4 кВ ф. «ООО «Николай» (Набережная, 21)», наконечники КЛ-0,4 кВ в ВРУ-0,4 кВ
76 | 2025-03-13 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 15 | 380 | ПС 110/35/6 кВ «Михайловка», Ф 6 кВ № 3, КТП 1х400 кВА № 43 «МАПЭ», ВЛИ-0,4 кВ Ф № 4, опора № 5
77 | 2025-03-13 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад», КТПН № 189, ВЛ-0,4 кВ ф. «10 км», опора ВЛ-0,4 кВ (проект.)
78 | 2025-03-13 | ИП | гараж | 80 кВт (доп. 65 кВт к существующей 15 кВт) | 380 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ЛЭП-6 кВ ф. «1-й Советский», КТПН-100 кВА, 6/0,4 кВ (проект.)
79 | 2025-03-14 | ООО | нежилое помещение | 10 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», ТП № 4, КЛ-0,4 кВ ф. «Геологическая, д. 1», ВРУ-0,4 кВ д. 1 по ул. Геологической
82 | 2024-03-19 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 15 | 380 | ПС «Анисимовка-Тяговая», Ф-4, КТП-4, ВЛ-0,4 кВ гр. 1, опора ВЛ-0,4 кВ (проект.)
83 | 2025-03-20 | ООО | базовая станция сотовой связи № VV212 | 15 кВт (доп. 8 кВт к существующей 7 кВт) | 380 | ПС 110 кВ «Павловка-1», Ф 6 кВ № 4, ЗТП № 9 «Детский дом», ВЛИ-0,4 кВ Ф № 4, опора № 4
84 | 2025-03-21 | Физ. лицо | земельный участок | 15 | 380 | : ПС 110 кВ «ЖБИ-130», Ф-6 кВ № 1, КТП № 65 1х63 кВА «Металлобаза», Ф-0,4 кВ № 2 (проект.), опора № 6 отпайки ВЛИ-6 кВ № 1 от ПС 110 кВ «ЖБИ-130»
86 | 2025-03-24 | Физ. лицо | здание-гараж | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «ДМС», ТП № 59, ВЛ-0,4 кВ ф. «Артель «Восток», оп. № 7
87 | 2025-03-24 | ООО | административное здание | 150 | 380 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «ДМС», ТП № 134, ЛЭП-0,4 кВ ф. «ИМПУЛЬС ЗОЛОТО» (проект.), оп. № 2 ВЛ-0,4 кВ ф. «ПРИМГЕОКОМ» совм. с ВЛ-0,4 кВ «ИМПУЛЬС ЗОЛОТО» (проект.), провода ВЛ-0,4 кВ «ИМПУЛЬС ЗОЛОТО»
88 | 2025-03-24 | АО | антенно-мачтовое сооружение базовой станции сотовой связи № 89194 | 15 | 380 | ПС 35 кВ «Рудник», ВЛ-6 кВ ф. «Телевышка», ТП № 121, ВЛ-0,4 кВ ф. «Заречье», оп. № 4
89 | 2025-03-25 | Физ. лицо | дачный дом | 15 | 380 | ПС 35 кВ «Океанская», Ф-3, КТПН-4832, ЛЭП-0,4 кВ гр. 2, опора № 5
90 | 2025-03-28 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ВЛ-6 кВ ф. «Пограничная», КТПН № 52, ВЛ-0,4 кВ ф. «Кооперативная», оп. № 12
91 | 2025-03-28 | Физ. лицо | земельный участок | 15 | 220 | : ПС 110 кВ «Плавзавод», ВЛ-6 кВ ф. «ДЭС-1», КТПН № 197, ВЛ-0,4 кВ ф. «Рудаев», оп. № 4
92 | 2025-03-28 | Физ. лицо | жилой дом | 15 | 380 | ПС «Песчаная», Ф-7, КТП-7, ВЛ-0,4 кВ гр. 1, опора ВЛ-0,4 кВ (проект.)
93 | 2025-03-28 | Физ. лицо | жилой дом | 10 кВт (доп. 7 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС «Смоляниново-Тяговая», ДПР-10, ЛЭП-0,22 кВ гр. 2, опора № 5
94 | 2025-03-31 | Физ. лицо | земельный участок | 6 | 220 | ПС 35 кВ «Шмаковка», ВЛ-10 кВ Ф-6 «Жилая зона», ТП-1, ВЛ-0,4 кВ Ф-17 «Гаражи», опора ВЛ-0,4 кВ (проект.)
95 | 2025-03-31 | Физ. лицо | гараж | 15 | 380 | ПС 220 кВ «Кировка», ВЛ-10 кВ Ф-6 «Котельная», КТП-92 «Спортивный», ВЛ-0,4 кВ Ф-2 «Военко-мат. Д/сад», оп. № 2.1.2
96 | 2025-03-31 | Физ. лицо | жилой дом | 8 кВт (доп. 5 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС «Анисимовка-Тяговая», Ф-4, КТПН-4, ЛЭП-0,4 кВ гр. 1, опора № 11
97 | 2025-03-31 | Физ. лицо | хозяйственная постройка | 15 | 380 | ПС «Смоляниново-Тяговая», ДПР-26, ЛЭП-0,4 кВ гр. 1, опора ЛЭП-0,4 кВ (проект.)
98 | 2025-04-01 | Физ. лицо | жилой дом | 10 кВт (доп. 5 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Тигровый», КТПН № 58, ВЛ-0,4 кВ ф. «Тигровый», оп. № 5
99 | 2025-04-03 | ИП | рынок | 120 кВт (доп. 70 кВт к существующей 50 кВт) | 380 | ПС 110 кВ «Павловка-1», Ф 6 кВ № 8, ЗТП № 3 «Общежитие», ВЛИ-0,4 кВ Ф № 7, опора № 12, ЩУ-0,4 кВ
100 | 2025-04-04 | ИП | магазин | 150 кВт (доп. 135 кВт к существующей 15 кВт) | 380 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Детсад», ТП № 14, ЛЭП-0,4 кВ (проект)
101 | 2025-04-07 | Физ. лицо | земельный участок | 5 | 220 | ПС 110 кВ «ЖБИ-130», Ф 6 кВ № 6, КТП № 57, ВЛИ-0,4 кВ Ф № 2, опора № 18
102 | 2025-04-07 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 13 кВт к существующей 2 кВт) | 380 | ПС «Преображение», ВЛ-10 кВ Ф-5, ЗТП-7294, ВЛ-0,4 кВ Ф-3, опора № 3-9-1
103 | 2025-04-08 | юр.лицо | антенно-мачтовое сооружение базовой станции сотовой связи № 81165 | 15 | 380 | ПС 220 кВ «Кировка», ВЛ-10 кВ Ф-6 «Котельная»; Ф-5 «ЦРБ», ТП-55 «Администрация», ВЛ-0,4 кВ Ф-6 «Универмаг», оп. № 6.6
104 | 2025-04-09 | ИП | зарядная станция электросамокатов | 4 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Детсад», ТП № 16, КЛ-0,4 кВ ф. «РЩ № 48», РЩ № 48, оп. б/н
105 | 2025-04-10 | Физ. лицо | жилой дом | 25 | 380 | ПС «Широкая», Ф-31, КТПН-1, ЛЭП-0,4 кВ гр. 5, опора № 3
106 | 2025-04-11 | Физ. лицо | квартира | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС 110/35/6 кВ «Михайловка», Ф 6 кВ № 6, КТП 1х250 кВА № 19 «Партизанская», ВЛ-0,4 кВ Ф № 4, опора № 20
107 | 2025-04-11 | Физ. лицо | жилой дом | 15 | 380 | ПС «Песчаная», Ф-7, КТП-7, ЛЭП-0,4 кВ гр. 1, опора (проект.)
108 | 2025-04-11 | Физ. лицо | жилой дом | 15 | 380 | ПС «Анисимовка-Тяговая», Ф-3, КТПН-Фалаза, ЛЭП-0,4 кВ гр. 2, опора № 4/5
109 | 2025-04-14 | Физ. лицо | жилой дом | 15 | 380 | ПС «Анисимовка-Тяговая», Ф-3, КТПН-Фалаза, ЛЭП-0,4 кВ гр. 2, опора № 4/5
110 | 2025-04-14 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 15 | 380 | ПС 110/35/6 кВ «Михайловка», Ф 6 кВ № 3, КТП 1х400 кВА № 43 «МАПЭ», ВЛИ-0,4 кВ Ф № 1, опора № 1
111 | 2025-04-16 | Физ. лицо | Земельный участок | 15 | 380 | ПС 220 кВ «Кировка», Ф-7 «АЗС», КТПН-78 «Советская. Заливная», ВЛ-0,4 кВ Ф-3 «Советская», опо-ра № 3.10
112 | 2025-04-16 | Физ. лицо | гараж | 5 | 220 | ПС 110 кВ «Павловка-1», Ф № 4 6 кВ, ЗТП № 17 1х630 «Шахтёрская», ВЛИ-0,4 кВ Ф № 4, опора № 4
113 | 2025-04-16 | Физ. лицо | Земельный участок | 15 | 380 | ПС 110 кВ «Павловка-1», Ф № 4 6 кВ, ЗТП № 16 2х400 «Малосемейка», ВЛИ-0,4 кВ Ф № 8, опора № 2
114 | 2025-04-17 | Физ. лицо | строение | 30 кВт (доп. 15 кВт к существующей 15 кВт) | 380 | ПС 110 кВ «Горностай», Ф-5, КТПН-874, ЛЭП-0,4 кВ гр. Горицветная, опора № 10
115 | 2025-04-18 | Физ. лицо | Земельный участок | 15 | 380 | ПС 35 кВ «Угловая», Ф-16, КТПН-4387, ЛЭП-0,4 кВ гр. 1, опора № 4/7
116 | 2025-04-22 | Физ. лицо | нежилое строение | 15 | 380 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ВЛ-6 кВ ф. «ДЭС-1», КТПН № 197, ВЛ-0,4 кВ ф. «Рудаев», оп. № 16
117 | 2025-04-22 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 10 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 182, РЩ-0,4 кВ № 2, опора б/н ВЛ-0,4 кВ ф. «Владимирский»
118 | 2025-04-22 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 198, ВЛ-0,4 кВ ф. «Сихотэ-Алинь», оп. № 53
119 | 2025-04-22 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 15 | 380 | ПС «Преображение», ВЛ-10 кВ Ф-5, ЗТП-7294, ВЛ-0,4 кВ ф-2, опора № 2-8
121 | 2025-04-23 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 15 кВт (доп. 12 кВт к существующей 3 кВт) | 380 | ПС «Смоляниново-Тяговая», ДПР-29, ЛЭП-0,4 кВ, опора ЛЭП-0,4 кВ (проект.)
122 | 2025-04-23 | юр.лицо | антенно-мачтовое сооружение базовой станции сотовой связи № 81165 | 5 | 380 | ПС 220 кВ «Кировка», ВЛ-10 кВ Ф-6 «Котельная»; Ф-5 «ЦРБ», ТП-55 «Администрация», ВЛ-0,4 кВ Ф-6 «Универмаг», оп. № 6.6
123 | 2025-04-24 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 50 кВт (доп. 20 кВт к существующей 30 кВт) | 380 | ПС 35 кВ «Шмидтовка», Ф-16, КТПН-Морская, ЩР-0,4 кВ
124 | 2025-04-30 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 15 | 380 | ПС 110/35/6 кВ «Михайловка», Ф 6 кВ № 3, КТП 1х250 кВА № 36 «Маяковская», ВЛИ-0,4 кВ Ф № 4, опора № 2
144 | 2025-05-05 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 15 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 188, ВЛ-0,4 кВ ф. «Правый», оп. № 5
145 | 2025-05-05 | Физ. лицо | здание-гараж | 5 | 220 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 34», ТП № 30, ВЛ-0,4 кВ ф. «Гаражи», оп. № 18
146 | 2025-05-05 | Физ. лицо | гараж | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Гостиница», КТПН № 76, ВЛ-0,4 кВ ф. «Увальная», оп. № 15
147 | 2025-05-05 | Физ. лицо | индивидуальный гараж | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Гостиница», КТПН № 76, ВЛ-0,4 кВ ф. «Увальная», опора б/н ВЛ-0,4 кВ
148 | 2025-05-07 | Физ. лицо | индивидуальный гараж | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Гостиница», КТПН № 76, ВЛ-0,4 кВ ф. «Увальная», опо-ра б/н ВЛ-0,4 кВ
151 | 2025-05-12 | Физ. лицо | приусадебный земельный участо | 15 | 380 | ПС 110 кВ «Павловка-1», Ф № 4 6 кВ, ЗТП № 17 1х630 «Шахтёрская», ВЛ-0,4 кВ Ф № 1, опора № 11
152 | 2025-05-12 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС 110/35/6 кВ «Михайловка», Ф 6 кВ № 6, СТП № 78 1х160 кВА «Уссурийская 2», ВЛИ-0,4 кВ Ф № 1, опора № 7
153 | 2025-05-14 | Физ. лицо | жилой дом | 8 кВт (доп. 5 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС «Анисимовка-Тяговая», Ф-4, КТПН-2, ЛЭП-0,4 кВ, опора № 9
157 | 2025-05-19 | Физ. лицо | жилой дом | 9 кВт (доп. 6 кВт к существующей 3 кВт) | 380 | ПС 220 кВ «Кировка», ВЛ-10 кВ Ф-5 «ЦРБ», КТПН-50 «Сплавная-Партизанская», ВЛ-0,4 кВ Ф-1 «Сплавная нечетная», опора № 1.17
159 | 2025-05-21 | Физ. лицо | жилой дом | 30 | 380 | ПС 110 кВ «Горностай», Ф-5, КТПН-873, ЛЭП-0,4 кВ гр. Прибрежная, опора № 15
160 | 2025-05-21 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 10 кВт (доп. 7 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС «Скалистая», Ф-15, КТП-5, ЛЭП-0,4 кВ гр. 1, опора № 19
161 | 2025-05-22 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 20 кВт (доп. 15 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС 110 кВ «Михайловка», Ф № 6 6 кВ, КТП № 14 1х250 «Тихоокеанская», ВЛИ-0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ, опора № 17
162 | 2025-06-27 | юр.лицо | Общеобразовательный центр на 1750 мест в Надеждинском муниципальном районе (детский сад на 650 мест, школа на 1100 мест) | 3600 | 380 | ПС «Надеждинская-Тяговая» ф. 3
163 | 2025-05-26 | Физ. лицо | лодочная станция | 15 | 220 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ВЛ-6 кВ ф. «ДЭС-1», КТПН № 197, ВЛ-0,4 кВ ф. «Рудаев», оп. № 21
164 | 2025-05-26 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 9 кВт (доп. 7 кВт к существующей 2 кВт) | 220 | ПС «Анисимовка-Тяговая», Ф-4, КТПН-5, ЛЭП-0,4 кВ гр. 1, опора № 3/1
165 | 2025-05-26 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ПС 110 кВ «Павловка-1», Ф № 11 6 кВ, КТП № 5 1х250 «Луговая», отпайка ВЛ-0,4 кВ Ф № 1, опора № 2
166 | 2025-05-26 | Физ. лицо | строительная площадка | 15 | 380 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад», КТПН № 75, ВЛ-0,4 кВ ф. «Майский» совм. с ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад», оп. № 125
167 | 2025-05-27 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 10 кВт (доп. 7 кВт к существующей 3 кВт) | 380 | ПС «Анисимовка-Тяговая», Ф-4, КТП-3, ЛЭП-0,4 кВ гр. 1, опора № 15
168 | 2025-05-27 | Физ. лицо | дачный участок | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Шмаковка», ВЛ-10 кВ Ф-13 «Западный», КТПН-114 «Дачи», ВЛ-0,4 кВ Ф-3 «60 лет», опора 3.1.7
169 | 2025-05-28 | Физ. лицо | дачный участок | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Шмаковка», ВЛ-10 кВ Ф-13 «Западный», КТПН-114 «Дачи», ВЛ-0,4 кВ Ф-3 «60 лет», опора 3.1.16
170 | 2025-06-02 | Физ. лицо | жилой дом | 7 кВт (доп. 4 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС «Анисимовка-Тяговая», Ф-4, КТПН-4, ЛЭП-0,4 кВ, опора № 16
171 | 2025-06-02 | Физ. лицо | жилой дом | 10 кВт (доп. 7 кВт к существующей 3 кВт) | 380 | ПС «Скалистая», Ф-0, ТП-5, ЛЭП-0,4 кВ, опора № 7
172 | 2025-06-03 | юр.лицо | строительный городок | 30 | 380 | Ф-3(ф-4) ПС 110 кВ «Надеждинская/т», РУ-0,4 кВ РТП-13
173 | 2025-06-03 | Физ. лицо | нежилые помещения | 100 кВт (доп. 50 кВт к существующей 50 кВт) | 380 | Ф-11 ПС 110 кВ «СИ», ЛЭП-0,4 кВ опора №5 от ТП-67
174 | 2025-06-04 | Физ. лицо | жилой дом | 20 | 380 | ПС 110/35/6 кВ «Лазурная», Ф-24, РУ-0,4 кВ КТПН-4017
175 | 2025-06-04 | Физ. лицо | жилой дом | 20 | 380 | ПС 110/35/6 кВ «Лазурная», Ф-24, РУ-0,4 кВ КТПН-4017
176 | 2025-06-05 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 15 | 380 | ПС 110 кВ «Павловка-1», Ф 6 кВ № 4, КТП № 6 1х250 «Горняк», опора № 11 ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ № 2 от КТП № 6 1х250 «Горняк»
177 | 2025-06-06 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 40 кВт (доп. 10 кВт к существующей 30 кВт) | 380 | ПС 35/6 кВ «Шмидтовка», Ф-16, КТПН-Морская, РЩ-0,4 кВ
178 | 2025-06-10 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 15 | 380 | ПС «Анисимовка-Тяговая», Ф-3, КТПН-Фалаза, ЛЭП-0,4 кВ гр. 2, опора ЛЭП-0,4 кВ (проект. не далее 15 метров от границ участка заявителя)
179 | 2025-06-11 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 10 | 220 | ПС 35 кВ «Садовый рудник», ВЛ-6 кВ ф. «Дачный», КТПН № 147, ВЛ-0,4 кВ ф. «Дачи», оп. № 18 ВЛ-6 кВ ф. «Дачный» совм. с ВЛ-0,4 кВ ф. «Дачи»
180 | 2025-06-11 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «ДМС», КТПН № 110, ВЛ-0,4 кВ ф. «ГРЭ», оп. № 10
181 | 2025-06-11 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 10 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 190, ВЛ-0,4 кВ ф. «Заречный», оп. № 48
182 | 2025-06-11 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 10 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 190, ВЛ-0,4 кВ ф. «Заречный», оп. № 38
183 | 2025-06-16 | ИП | индивидуальный жилой дом | 15 | 380 | Ф-5 ПС «Преображение», КТП-7296, ВЛ-0,4 кВ ф-4, опора № 4-12
184 | 2025-06-17 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 15 | 380 | ПС 35 кВ «Океанская», Ф-3, КТП-4832, ЛЭП-0,4 кВ гр. новая, опора ЛЭП-0,4 кВ (проект.)
185 | 2025-06-17 | Физ. лицо | часть жилого дома | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ВЛ-6 кВ ф. «Пограничная», КТПН № 52, ВЛ-0,4 кВ ф. «Кооперативная», оп. № 7
186 | 2025-06-18 | Физ. лицо | жилой дом | 10 кВт (доп. 7 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС «Анисимовка-Тяговая», Ф-4, КТП-2, ЛЭП-0,4 кВ, опора № 3/1
187 | 2025-06-18 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад», КТПН № 145, ВЛ-0,4 кВ ф. «Кристалл», оп. № 6
188 | 2025-06-19 | ИП | Б.О. «Третий Оленевод» | 37 кВт (доп. 30 кВт к существующей 7 кВт) | 380 | ПС «Преображение», Ф-9, СТП-7304П, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ СТП-7304П
189 | 2025-06-19 | иП | нежилые помещения | 10 кВт (доп. 5 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС «Дальнегорск», ТП №115, КЛ-0,4 кВ ф. «РЩ №19 АО «КЭС», РЩ №19 АО «КЭС
190 | 2025-06-20 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 15 | 380 | Приморский край, Шкотовский р-он, п. Новонежино, ул. Партизанская, д. 4. Кадастровый номер ЗУ: 25:24:210101:265
191 | 2025-06-24 | Физ. лицо | строительной площадки дома охотников и рыбаков | 15 | 380 | ПС «Преображение», Ф-9, СТП-7304П, ВЛИ-0,4 кВ ф-1 от РУ-0,4 кВ СТП-7304П, опора (проект.)
192 | 2025-06-24 | физ. лицо | гараж | 5 | 220 | ПС 110/35/6 кВ «Михайловка», Ф 6 кВ № 3, ЗТП № 20, 2х400 кВА «4 квартал», ВЛ-0,4 кВ Ф № 4, опо-ра № 11
193 | 2025-06-24 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 9 кВт к существующей 6 кВт) | 380 | ПС «ЖБИ-130», Ф-6, КТПН-42, ВЛ-0,4 кВ № 2, опора № 13
194 | 2025-06-24 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 15 | 220 | ПС 35/10 кВ «Шмаковка», Ф-13 «Западная», КТПН-114 «Дачи», ВЛ-0,4 кВ Ф №1 «Родник», опора №1.2.1
195 | 2025-06-26 | юр.лицо | МБОУ СОШ №1 с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района имени А.А. Курбаева | 1500 | 380 | ПС 110 кВ «Надеждинская-Тяговая» ф. 3 9. Резервный источник питания: ПС 110 кВ «Надеждинская-Тяговая» ф. 4
196 | 2025-06-27 | юр.лицо | Газонаполнительная станция | 215 | 6 кВ | ПС 110 кВ «Михайловка» ф. № 3 6 кВ. Резервный источник питания: ПС 110 кВ «Михайловка» ф. № 4 6 кВ
197 | 2025-06-27 | Физ. лицо | гараж | 15 | 380 | ПС 35 кВ «Рудник», ВЛ-6 кВ ф. «Телевышка», КТПН № 92, ВЛ-0,4 кВ ф. «Заречье» совм. с ВЛ-6 кВ ф. «Телевышка», РЩ-0,4 кВ
198 | 2025-06-24 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 198, ВЛ-0,4 кВ ф. «Сихотэ-Алинь», оп. № 9
199 | 2025-06-27 | Физ. лицо | часть жилого дома | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Поселок», КТПН № 128, ВЛ-0,4 кВ ф. «Речная», оп. № 13
200 | 2025-07-01 | ИП | магазин | 80 кВт (доп. 55 кВт к существующей 25 кВт) | 380 | ПС 220 кВ «Кировка», ВЛ-10 кВ Ф-7 «АЗС», ТП-76 «Котельная № 9», ВЛ-0,4 кВ Ф-4 «Общежитие», опора 4.2А, провода ВЛ
201 | 2025-07-03 | юр.лицо | Выставочно-демонстрационный центр в районе ул. Фастовская, 7 | 650 | 6 кВ | 8. Основной источник питания: ПС 35 кВ «Чурки» ф. 6 7. Точка присоединения: РУ-6кВ КТПН-«Конус»
203 | 2025-07-07 | Физ. лицо | Земельный участок | 15 | 380 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад», ТП № 74, ВЛ-0,4 кВ ф. «Монтажник», оп. № 1
204 | 2025-07-07 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Краснореченск», ВЛ-6 кВ ф. «ДЭС», ТП № 101, ВЛ-0,4 кВ ф. «Панфилова», оп. № 3/1
205 | 2025-07-09 | Физ. лицо | нежилые помещения | 15 | 380 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «ДМС», ТП № 5, ВЛ-0,4 кВ ф. «О. Кошевого», оп. № 11
206 | 2025-07-09 | Физ. лицо | жилой дом | 25 | 380 | ПС 110 кВ «Горностай», Ф-5, ТП-873, ЛЭП-0,4 кВ гр. Прибрежная, опора № 5
207 | 2025-07-10 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 5 кВт к существующей 10 кВт) | 380 | ПС «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Посёлок», КТПН № 77, ВЛ-0,4 кВ ф. «Новый», опора № 34
208 | 2025-07-11 | юр.лицо | антенно-мачтовое сооружение базовой станции сотовой связи № 81407 | 15 | 380 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 26», ТП № 117, ВЛ-0,4 кВ ф. «Горького», оп. № 1
209 | 2025-07-11 | юр.лицо | антенно-мачтовое сооружение базовой станции сотовой связи № 81409 | 15 | 380 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Бытовой», КТПН № 67, ВЛ-0,4 кВ ф. «Дубовая», оп. № 23
210 | 2025-07-11 | юр.лицо | магазин | 15 | 380 | ПС «Голдобин», ф-2, ф-36, РТП-72, ЛЭП-0,4 кВ гр. новая, опора ЛЭП-0,4 кВ (проект.)
211 | 2025-07-11 | Физ. лицо | квартира | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС «Павловка-1», Ф 6 кВ № 4, ЗТП № 17 1х630 «Шахтерская», ВЛ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ № 1, опора № 7
212 | 2025-07-14 | Физ. лицо | гараж | 15 | 380 | ПС 110 кВ «Голдобин», ф-2, ф-36, РТП-72, ЛЭП-0,4 кВ гр. новая, опора ЛЭП-0,4 кВ (проект.)
213 | 2025-07-14 | ИП | служебные гаражи | 30 | 380 | ПС 110 кВ «ЖБИ-130», Ф-6 кВ № 1, ЗТП № 22 1х400 кВА «База мин. удобрений», Ф-0,4 кВ № 5
214 | 2025-07-15 | юр.лицо | торговый павильон | 15 | 380 | ПС 110 кВ «Михайловка», Ф 6 кВ № 6, КТПН № 5 2х400 «Сбербанк», ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ № 6, опора № 7 (проект.)
215 | 2025-07-15 | Физ. лицо | объект ИЖС | 10 | 380 | ПС 110/35/6 кВ «Михайловка», Ф 6 кВ № 4, ЗТП № 56, 2х630 кВА «ЦРБ», ВЛИ-0,4 кВ Ф № 6, опора № 12
217 | 2025-07-17 | Физ. лицо | Земельный участок | 15 | 380 | ПС 110/35/6 кВ «Михайловка», Ф 6 кВ № 4, КТП 160 кВА № 27 «Полевая», ВЛИ-0,4 кВ Ф № 3, опора № 10
218 | 2025-07-21 | Физ. лицо | Земельный участок | 15 | 380 | ПС 35 кВ «Шмаковка», Ф-9 «Котельная», КТПН-24 «Крестьянская», ВЛ-0,4 кВ Ф-3 «Крестьянская», опора ВЛ-0,4 кВ (проект.)
221 | 2025-07-22 | юр.лицо | здание школы | 364.3 | 380 | ПС 35 кВ «Фабричная», ВЛ-6 кВ ф. «2-й Советский», ТП № 112, ЛЭП-0,4 кВ ф. «Школа № 21» (про-ект.)
222 | 2025-07-24 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 30 | 380 | ПС 220 кВ «Кировка», ВЛ-10 кВ Ф-6 «Котельная», ТП-84 «90 кв. дом», ВЛ-0,4 кВ Ф-3 «Прокуратура», опора 3.7
223 | 2025-07-24 | ИП | жилой дом | 149 | 380 | : ПС 35 кВ «Шмаковка», КЛ-10 кВ Ф-6 «Жил. зона», ТП-1 «Участок», ВЛИ-0,4 кВ Ф-25 (проект.), оп. 26.6
224 | 2025-07-24 | Физ. лицо | жилой дом | 25 | 380 | ПС 110 кВ «Горностай», Ф-5, ТП-873, ЛЭП-0,4 кВ гр. Прибрежная, опора № 5
225 | 2025-07-14 | юр.лицо | Магазин с пристройкой | 300 кВт (доп. 215 кВт к существующей 85 кВт) | 380 | ПС 110 кВ «А» ф. № 5 6 кВ
225а | 2025-07-24 | юр.лицо | нежилое здание | 80 | 380 | Ф-12, ф.2 ПС 110/35/6 кВ «Чайка», ТП-4812, РУ-0,4 кВ
226 | 2025-07-25 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 10 | 220 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад», КТПН № 142, ВЛ-0,4 кВ ф. «Дачи», оп. б/н
227 | 2025-07-25 | Физ. лицо | НТО | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Западный», КТПН № 72а, КЛ-0,4 кВ ф. «РЩ № 5», РЩ № 5, провода ВЛИ-0,22 кВ на стойке здания торгового рынка
228 | 2025-07-28 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 30 | 380 | ПС 220 кВ «Широкая», Ф-31, СТП-40/6/0,4 кВ, (проект.), РУ-0,4 кВ
229 | 2025-07-28 | Физ. лицо | жилой дом | 10 | 220 | ПС «Смоляниново-Тяговая», ДПР-28, ЛЭП-0,4 кВ гр. 2, опора ВЛ (проект.)
231 | 2025-07-30 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 10 кВт (доп. 7 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС «Песчаная», Ф-7, КТПН-13, ЛЭП-0,4 кВ гр. 1, опора № 14
232 | 2025-07-30 | Физ. лицо | жилой дом | 25 | 380 | ПС 110 кВ «Горностай», Ф-5, ТП-873, ЛЭП-0,4 кВ гр. Прибрежная, опора № 6
233 | 2025-07-31 | Физ. лицо | здание-гараж | 3 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Детсад», ТП № 16, ВЛ-0,4 кВ ф. «Гаражи», опора б/н
234 | 2025-08-01 | Физ. лицо | гараж | 1 | 220 | ПС 220 кВ «Кировка», Ф-7 «АЗС», КТП-80 «Метеостанция», ВЛ-0,4 кВ Ф-2 «Северный», опора № 2.7.2
235 | 2025-08-01 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 12 кВт к существующей 3 кВт) | 380 | ПС «Преображение», ВЛ-10 кВ Ф-9, СТП-7309П, ВЛ-0,4 кВ Ф-3, опора № 3-8
236 | 2025-08-04 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 12 кВт к существующей 3 кВт) | 380 | ПС 220 кВ «Кировка», ВЛ-10 кВ Ф-7 «АЗС», КТП-85 «Автоколонна», ВЛ-0,4 кВ Ф-3 «Сухановская», опора 3.3Б.2
238 | 2025-08-07 | Физ. лицо | продуктовый магазин | 90 кВт (доп. 75 кВт к существующей 15 кВт) | 380 | ПС 220 кВ «Кировка», ВЛ-10 кВ Ф-5 «ЦРБ», ТП-55 «Администрация», ВЛИ-0,4 кВ Ф-11 «Магазин» (проект.)
239 | 2025-08-06 | ИП | НТО | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Западный», КТПН № 72а, КЛ-0,4 кВ ф. «РЩ № 5», РЩ № 5
241 | 2025-08-07 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 15», ТП № 40, ВЛ-0,4 кВ ф. «Шоферская», оп. № 7А
242 | 2025-08-11 | физ. Лицо | индивидуальный жилой дом | 10 кВт (доп. 7 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС «Преображение», ВЛ-10 кВ Ф-11, КТП-7291, ВЛ-0,4 кВ Ф-1, опора № 1-10-1
243 | 2025-08-11 | Физ. лицо | земельный участок | 15 | 380 | ПС «Преображение», ВЛ-10 кВ Ф-11, СТП-7305П, ВЛ-0,4 кВ Ф-1, опора № 2-11
244 | 2025-08-11 | юр.лицо | здание-гараж | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «ГРУ-1», ТП № 21, КЛ-0,4 кВ ф. «Баня», РЩ-0,4 кВ № 21 АО «КЭС»
245 | 2025-08-14 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС 110/35/6 кВ «Михайловка», Ф 6 кВ № 6, КТП № 19 1х250 кВА «Партизанская», ВЛ-0,4 кВ Ф № 4, опора № 20
246 | 2025-08-14 | Физ. лицо | гараж | 5 | 220 | ПС 110 кВ «Павловка-1», Ф 6 кВ № 11, КТП № 20 1х160 «Гаражи», ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ № 1 опора № 8
248 | 2025-08-15 | юр.лицо | антенно-мачтовое сооружение базовой станции сотовой связи № 81407 | 5 | 380 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 26», ТП № 117, ВЛ-0,4 кВ ф. «Горького», оп. № 1
249 | 2025-08-15 | юр.лицо | антенно-мачтовое сооружение базовой станции сотовой связи № 81409 | 5 | 380 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Бытовой», КТПН № 67, ВЛ-0,4 кВ ф. «Дубовая», оп. № 23
250 | 2025-08-15 | Физ. лицо | часть жилого дома | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС «Павловка-1», Ф № 4 6 кВ, КТП № 6 1х250 «Горняк», ВЛ-0,4 Ф-0,4 кВ № 2, опора № 11
251 | 2025-08-18 | Физ. лицо | жилой дом | 25 кВт (доп. 22 кВт к существующей 3 кВт) | 380 | ПС «Смоляниново-Тяговая», ДПР-33, ЛЭП-0,4 кВ, опора № 4
252 | 2025-08-18 | Физ. лицо | дом | 15 | 380 | ПС «Смоляниново-Тяговая», ДПР-26, ЛЭП-0,4 кВ гр. 1, опора ВЛ-0,4 кВ (проект.)
253 | 2025-08-18 | Физ. лицо | часть жилого дома | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС «Павловка-1», Ф № 4 6 кВ, ЗТП № 17 1х630 «Шахтерская», ВЛ-0,4 Ф-0,4 кВ № 2, опора № 6
254 | 2025-08-18 | Физ. лицо | часть жилого дома | 10 кВт (доп. 7 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС «Смоляниново-Тяговая», ДПР-28, ЛЭП-0,4 кВ, опора № 4/2
257 | 2025-08-19 | Физ. лицо | жилой дом | 25 кВт (доп. 10 кВт к существующей 15 кВт) | 380 | ПС «Смоляниново-Тяговая», ДПР-28, ЛЭП-0,4 кВ, опора № 35/3, провода ЛЭП-0,4 кВ
258 | 2025-08-20 | юр.лицо | антенно-мачтовое сооружение 65139-10-52-1-1 | 15 | 380 | : ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад», КТПН № 75, ВЛ-0,4 кВ ф. «Придорожный», оп. № 1/3
259 | 2025-08-20 | Физ. лицо | индивидуальный гараж | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Бытовой», КТПН № 67, ВЛ-0,4 кВ ф. «Ключевская», оп. № 6
260 | 2025-08-21 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Садовый рудник», ВЛ-6 кВ ф. «Дачный», КТПН № 147, ВЛ-0,4 кВ ф. «Хрущев», опора ВЛ-0,4 кВ (проект.)
261 | 2025-08-22 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС 110/35/6 кВ «Михайловка», Ф 6 кВ № 6, КТП № 4 1х250 кВА «Садовая», ВЛИ-0,4 кВ Ф № 2, опора № 11
262 | 2025-08-25 | Физ. лицо | стройплощадка жилого дома | 15 | 380 | ПС 110/35/6 кВ «Михайловка», Ф 6 кВ № 6, КТПН № 16 1х400 кВА «Комсомольская», ВЛИ-0,4 кВ Ф № 2, опора № 7
264 | 2025-08-26 | Физ. лицо | НТО | 15 | 380 | ПС 35 кВ «Шмаковка», ВЛ-10 кВ Ф-11 «Посёлок», КТПН-44 «Рынок остросопочный», ВЛ-0,4 кВ Ф-2 «Зона отдыха», оп. 2.1
267 | 2025-08-27 | Физ. лицо | гараж | 5 | 220 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 15», ТП № 40, ВЛ-0,4 кВ ф. «Луговая», опора ВЛ-0,4 кВ ф. «Луговая» (проект.)
268 | 2025-08-27 | юр.лицо | базовая станция сотовой связи № 25-1469 | 10 | 380 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Детсад», ТП № 14, ЛЭП-0,4 кВ ф. «Северянка», провода ЛЭП-0,4 кВ ф. «Северянка» на стене здания № 39 по ул. Осипенко
271 | 2025-08-28 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 198, ВЛ-0,4 кВ ф. «Сихотэ-Алинь», оп. № 46/5
272 | 2025-08-28 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 15 | 380 | ПС 110 кВ «ЖБИ-130», Ф-6 кВ № 6, КТПН № 50 1х250 кВА «Воинская часть», Ф-0,4 кВ № 4, опора № 6а (проект.)
273 | 2025-08-29 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 15 | 380 | ПС 220 кВ «Широкая», Ф-31, КТПН-1, ЛЭП-0,4 кВ, опора (проект.
274 | 2025-09-03 | Физ. лицо | жилой дом | 15 | 380 | ПС 35 кВ «Шмаковка», ВЛ-10 кВ Ф-13 «Западный», КТП-40 «Поселок», ВЛ-0,4 кВ Ф-1 «Сыроед», опора 1.1.8 (проект.)
275 | 2025-09-03 | юр.лицо | базовая станция сотовой связи № VV703 | 15 | 380 | ПС 35 кВ «Шмаковка», ВЛ-10 кВ Ф-8 «Жемчужина», ТП-7 «Жемчужина-2», ВЛ-0,4 кВ Ф-1 «Былина», опора 1.7.2 (проект.)
276 | 2025-09-03 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 12 кВт к существующей 3кВт) | 380 | ПС «Скалистая», Ф-15, КТП-5, ЛЭП-0,4 кВ гр. 1, опора № 17
277 | 2025-09-03 | Физ. лицо | домовладение | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «ГРУ-2», ТП № 119, ВЛ-0,4 кВ ф. «Нижний», оп. № 8
278 | 2025-09-03 | Физ. лицо | жилой дом | 15 | 380 | ПС 110/35/6 кВ «Михайловка», Ф 6 кВ № 4, ЗТП № 54 1х400 «60 лет ДОСААФ», ВЛ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ № 2, опора № 11
279 | 2025-09-04 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 34», ТП № 30, ВЛ-0,4 кВ ф. «Солнечная», оп. № 44
280 | 2025-09-05 | юр.лицо | автомобильная дорога общего пользования | 1.8 | 380 | ПС 220 кВ «Патрокл», Ф-5(6), ТП-4, РУ-0,4 кВ
281 | 2025-09-10 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 5 кВт к существующей 10 кВт) | 380 | ПС 110 кВ «Михайловка», Ф 6 кВ № 7, КТПН № 11 1х400 «Михайловская», ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ № 1, опора № 18
283 | 2025-09-10 | Физ. лицо | нежилое помещение | 10 | 220 | ПС 110 кВ «Павловка-1», Ф № 4 6 кВ, ЗТП № 17 1х630 «Шахтерская», ВЛ-0,4 Ф-0,4 кВ № 4, опора № 5
284 | 2025-09-10 | Физ. лицо | дачный участок | 5 | 220 | ПС 110 кВ «Павловка-1», Ф 6 кВ № 11, КТП № 5 1х250 «Луговая», ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ № 2, опора № 13а (проект.)
285 | 2025-09-11 | юр.лицо | нежилые помещения | 90 кВт (доп. 70 кВт к существующей 20 кВт) | 380 | ПС 110 кВ «Горбуша», ЛЭП-6 кВ ф. «№ 26», ТП № 34, КЛ-0,4 кВ ф. «Магазин «Кристина» (Индустри-альная, 8)»
287 | 2025-09-12 | юр.лицо | лодочная станция | 10 кВт (доп. 7 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС «Преображение», ВЛ-10 кВ Ф-11, КТП-7291, ВЛ-0,4 кВ ф-1, опора № 1-7-1
288 |  | юр.лицо | здание школы | 260.2 | 380 | ПС 35 кВ «Фабричная», ВЛ-6 кВ ф. «2-й Советский», ТП № 112, ЛЭП-0,4 кВ ф. «Школа № 21» (про-ект.)
289 | 2025-09-16 | Физ. лицо | жилой дом | 10 кВт (доп. 7 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС «Скалистая», ТП-5, ЛЭП-0,4 кВ, опора № 3/5
290 | 2025-09-16 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | : ПС 220 кВ «Кировка», ВЛ-10 кВ Ф-7 «АЗС», КТП-90 «Комсомольская», ВЛ-0,4 кВ Ф-3 «Гагарина. Пож депо», опора № 3.7
291 | 2025-09-17 | ИП | здание автомойки | 60 | 380 | ПС 220 кВ «Кировка», ВЛ-10 кВ Ф-7 «АЗС», КТП-98 «ЦК», ВЛИ-0,4 кВ (проект.) (Ф-6 «Автомойка») совместной подвеской с ВЛИ-0,4 кВ Ф-2 «Поселок» оп. 2.1 (оп. 6.1)
292 | 2025-09-19 | ИП | нежилое помещение | 120 кВт (доп. 105 кВт к существующей 15 кВт) | 380 | ПС «Преображение», ВЛ-10 кВ Ф-11, ЗТП-7289, РУ-0,4 кВ
293 | 2025-09-19 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 10 кВт (доп. 5 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад», КТПН № 142, ВЛ-0,4 кВ ф. «Дачи» совм. с ВЛ-6 кВ «Нижний склад», оп. № 68
294 | 2025-09-19 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 15 | 380 | ПС «Анисимовка-Тяговая», Ф-3, КТПН-Макарова, ЛЭП-0,4 кВ, опора № 4
295 | 2025-09-24 | юр.лицо | антенно-мачтовое сооружение 74196-11-25-2-1 | 15 | 380 | ПС 110 кВ «Павловка-1», Ф 6 кВ № 4, ЗТП № 9 1х250 «Детский дом», ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ № 1, опо-ра № 5
296 | 2025-09-24 | Физ. лицо | жилой дом | 10 кВт (доп. 7 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС «Анисимовка-Тяговая», Ф-3, КТПН-Макарова, ЛЭП-0,4 кВ, опора № 7
300 | 2025-09-30 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 50 | 380 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ВЛ-6 кВ ф. «Поселок», ТП № 46, ВЛ-0,4 кВ ф. «Столовая», опора № 11/1 (проект.
301 | 2025-09-30 | Физ. лицо | квартира | 15 кВт (доп. 12 кВт к существующей 3 кВт) | 380 | ПС «Скалистая», Ф-0, ТП-5, ЛЭП-0,4 кВ, опора № 9
302 | 2025-10-01 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС 110 кВ «Михайловка», Ф 6 кВ № 6, КТПН № 19 1х250 «Партизанская», ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ № 2, опора № 9
304 | 2025-10-01 | Физ. лицо | земельный участок | 15 | 380 | ПС 110 кВ «Михайловка», Ф 6 кВ № 3, КТПН № 43 1х400 «МАПЭ», ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ № 1, опора № 1
305 | 2025-10-01 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 35 кВ «Рудник», ВЛ-6 кВ ф. «Телевышка», КТПН № 92, ВЛ-0,4 кВ ф. «Береговой», оп. № 5
306 | 2025-10-02 | Физ. лицо | жилой дом | 10 кВт (доп. 7 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС «Смоляниново-Тяговая», ДПР-13, ЛЭП-0,4 кВ, опора № 5/1
307 | 2025-10-02 | ИП | здание-магазин | 110 кВт (доп. 50 кВт к существующей 60 кВт) | 380 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ЛЭП-6 кВ ф. «Бытовой», ТП № 8, КЛ-0,4 кВ ф. «Магазин», наконечники КЛ-0,4 кВ в ВРУ-0,4 кВ
308 | 2025-10-03 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС 110 кВ «Михайловка», Ф 6 кВ № 6, КТПН № 19 1х250 «Партизанская», ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ № 2, опора № 19
309 | 2025-10-06 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 12 кВт к существующей 3 кВт) | 380 | ПС «Анисимовка-Тяговая», Ф-3, КТПН-Макарова, ЛЭП-0,4 кВ гр. 2, опора ВЛ-0,4 кВ (проект.)
310 | 2025-10-06 | ИП | нежилые помещения | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 26», ТП № 34, КЛ-0,4 кВ ф. «Горького, 43», ВРУ-0,4 кВ
311 | 2025-10-06 | Физ. лицо | квартира | 12 кВт (доп. 7 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Поселок», ТП № 73, ВЛ-0,4 кВ ф. «Зеленая», оп. № 7
313 | 2025-10-07 | Физ. лицо | индивидуальный гараж | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «ГРУ-2», КТПН № 69, ВЛ-0,4 кВ ф. «Советская», опора № 44/3 (проект.)
314 | 2025-10-09 | Физ. лицо | жилой дом | 10 кВт (доп. 7 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС «Смоляниново-Тяговая», ДПР-26, ЛЭП-0,4 кВ, опора № 21/8
315 | 2025-10-09 | Физ. лицо | жилой дом | 6 кВт (доп. 3 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС «Скалистая», Ф-6, КТПН-13, ЛЭП-0,4 кВ, опора № 6/Б
316 | 2025-10-09 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 10 кВт (доп. 7 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС «Песчаная», Ф-7, КТПН-13, ЛЭП-0,4 кВ гр. 1, опора № 14
317 | 2025-10-09 | Физ. лицо | квартира | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Поселок», КТПН № 77, ВЛ-0,4 кВ ф. «Сухой Ключ», оп. № 14
319 | 2025-10-15 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Тигровый», КТПН № 6, ВЛ-0,4 кВ ф. «Черняховского четная», оп. № 8
320 | 2025-10-15 | юр.лицо | базовая станции сотовой связи № 2332 | 15 кВт (доп. 8 кВт к существующей 7 кВт) | 380 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 34», ТП № 30, ВЛ-0,4 кВ ф. «Гаражи», оп. № 2
321 | 2025-10-16 | юр.лицо | антенно-мачтовое сооружение 71599-11-25-1-1 | 5 | 380 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад», КТПН № 75, ВЛ-0,4 кВ ф. «Придорожный», оп. № 1/3
322 | 2025-10-16 | Физ. лицо | квартира | 15 кВт (доп. 12 кВт к существующей 3 кВт) | 380 | ПС 220 кВ «Кировка», ВЛ-10 кВ Ф-7 «АЗС», КТП-69 «Уткинская», ВЛ-0,4 кВ Ф-4 «Цветочный», опо-ра 4.2
323 | 2025-10-17 | юр.лицо | антенно-мачтовое сооружение 74196-11-25-2-1 | 5 | 380 | ПС 110 кВ «Павловка-1», ВЛ-6 кВ № 4, ЗТП № 9 «Детский дом», ВЛИ-0,4 кВ Ф 0,4 кВ № 1, опора № 5
324 | 2025-10-17 | юр.лицо | Передвижной строительный городок строительной площадки объекта | 150 | 6 кВ | ф.36 ПС 110 кВ Загородная, ТП-2032. РУ-6кВ ТП-2032
325 | 2025-10-22 | Физ. лицо | гараж | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Бытовой», КТПН № 67, ВЛ-0,4 кВ ф. «Ореховая», оп. № 9/4
326 | 2025-10-22 | Физ. лицо | здание-гараж | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Детсад», ТП № 14, ВЛ-0,4 кВ ф. «Ключевская», оп. № 8
327 | 2025-10-22 | Физ. лицо | жилой дом | 15 | 380 | ПС 110 кВ «Михайловка», Ф 6 кВ № 6, КТП № 4 1х250 «Садовая», ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ № 1, опора № 5
328 | 2025-10-23 | Физ. лицо | жилой дом | 10 | 220 | ПС «Смоляниново-Тяговая», ДПР-28, ЛЭП-0,4 кВ гр. 2, опора ВЛ (проект.)
329 | 2025-10-23 | Физ. лицо | часть жилого дома | 30 кВт (доп. 15 кВт к существующей 15 кВт) | 380 | ПС 6 кВ «Широкая», Ф-31, КТПН-2, ЛЭП-0,4 кВ гр. 3, опора № 6
330 | 2025-10-23 | ИП | нежилые помещения | 60 кВт (доп. 27 кВт к существующей 33 кВт) | 380 | ПС 110 кВ «Михайловка», Ф 6 кВ № 3, ЗТП № 1 «Центр», ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ № 4
331 | 2025-10-23 | Физ. лицо | земельный участок | 15 | 380 | ПС «Преображение», ВЛ-10 кВ Ф-5, ЗТП-7294, ВЛ-0,4 кВ ф-6, опора ВЛ (проект.)
333 | 2025-10-24 | юр.лицо | земельный участок | 100 кВт (доп. 85 кВт к существующей 15 кВт) | 380 | ПС 35/10 «Шмаковка», ВЛ-10 кВ Ф-9 «Котельная», КТПН-24 «Крестьянская», РУ-0,4 кВ, ЩУ
334 | 2025-10-24 | юр.лицо | автостояночный кооператив. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание | 30 кВт (доп. 20 кВт к существующей 10 кВт) | 380 | ПС 110 кВ «Бурная», Ф-201, Ф-310, РТП-65, РУ-0,4 кВ
335 | 2025-10-27 | ИП | нежилые помещения | 30 кВт (доп. 25 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС 110 кВ «Черниговка», Ф-2, ТП-103, РУ-0,4 кВ
336 | 2025-10-27 | Физ. лицо | жилой дом | 10 кВт (доп. 7 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС «Преображение», ВЛ-10 кВ Ф-11, СТП-7305п, ВЛ-0,22 кВ ф-1, опора № 1-3-3
337 | 2025-10-27 | Физ. лицо | жилой дом | 10 кВт (доп. 5 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 34», ТП № 65, ВЛ-0,4 кВ ф. «Железнодорожная, 1, 1а», оп. № 5
338 | 2025-10-28 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад», КТПН № 75, ВЛ-0,4 кВ ф. «Дорожная 84-100», опора № 14
339 | 2025-10-28 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 15 | 380 | ПС 110 кВ «ЖБИ-130», Ф-6 кВ № 6, КТПН № 42 1х400 кВА «Корейская деревня», ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ № 1, опора № 24 (проект.)
340 | 2025-10-28 | Физ. лицо | жилое помещение | 10 кВт (доп. 5 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Поселок», КТПН № 77, ВЛ-0,4 кВ ф. «Сухой Ключ», оп. № 16
341 | 2025-10-30 | Физ. лицо | лесопильный цех | 15 | 380 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «ДМС», ТП № 134, ЛЭП-0,4 кВ (проект), опора ВЛ-0,4 кВ (проект.)
342 | 2025-10-31 | Физ. лицо | гараж | 7 | 220 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 34», ТП № 30, ВЛ-0,4 кВ ф. «Солнечная», оп. № 53
343 | 2025-11-05 | Физ. лицо | часть жилого дома | 40 кВт (доп. 25 кВт к существующей 15 кВт) | 380 | ПС «Заводская», Ф-22, КТПН-Есенина, ЛЭП-0,4 кВ гр. «Верхняя улица», опора № 14
344 | 2025-11-06 | Физ. лицо | жилой дом | 15 | 380 | ПС «Смоляниново-Тяговая», ДПР-26, ЛЭП-0,4 кВ гр. 1, опора ВЛ-0,4 кВ № 11
345 | 2025-11-06 | Физ. лицо | квартира | 25 кВт (доп. 12 кВт к существующей 13 кВт) | 380 | ПС 6 кВ «Широкая», Ф-31, КТПН-2, ЛЭП-0,4 кВ гр. 1, опора № 8
346 | 2025-11-06 | Физ. лицо | строительной площадки гаража | 5 | 220 | ПС 110/35/6 кВ «Михайловка», Ф 6 кВ № 4, ЗТП 2 2х400 «Котельная №1», ВЛ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ № 3, проект. опора ВЛ-0,4 кВ № 2а
347 | 2025-11-06 | юр.лицо | передвижной строительный городок строительной площадки объекта | 150 | 6 кВ | Ф-5, Ф-6, ПС 220 кВ «Патрокл», РУ-10 кВ РП-1 Катерная
348 | 2025-11-07 | юр.лицо | нежилое здание | 295,9 кВт (доп. 250 кВт к существующей 45,9 кВт) | 380 | ПС 220/35/10 кВ Ф-6 «Котельная», КТП-400 кВА, 10/0,4 кВ, (проект.), РУ-0,4 кВ вновь проектируе-мой КТП
349 | 2025-11-07 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | Ф6 кВ №3 ПС 110 «Михайловка», ЗТП №20 2х400 «4 Квартал», ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ №7, опора №19а
350 | 2025-11-10 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | Ф6 кВ №6 ПС 110 «Михайловка», КТПН №16 1х400 «Комсомольская», ВЛ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ №4, опора №17
351 | 2025-11-10 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 10 кВт (доп. 5 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | Ф-6 кВ №4 ПС «Михайловка», КТП-81 1х400 «Строительная», ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ №3, опора №3
352 | 2025-11-10 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 10 кВт (доп. 5 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | Ф-6 кВ №6 ПС «ЖБИ-130», КТП-18 1х250 «ДРСУ», ВЛ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ №3, опора № 8
353 | 2025-11-11 | Физ. лицо | нежилые помещения | 30 кВт (доп. 25 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС «Кировка», ВЛ-10 кВ Ф-7 «АЗС», КТП-98 «ЦК», ВЛ-0,4 кВ Ф-2 «Поселок», оп. №2.1.1
354 | 2025-11-11 | Физ. лицо | квартира | 7 кВт (доп. 4 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС «Преображение», ВЛ-10 кВ Ф-5, СТП-7308п, ВЛ-0,4 кВ ф-2, опора № 2-14
355 | 2025-11-11 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 12 кВт к существующей 3 кВт) | 380 | ПС «Преображение», ВЛ-10 кВ Ф-5, СТП-7292, ВЛ-0,4 кВ ф-2, опора № 2-13
356 | 2025-11-11 | Физ. лицо | нежилые помещения | 10 кВт (доп. 7 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | : ПС «Преображение», ВЛ-10 кВ Ф-5, ЗТП-7297, КЛ-0,23 кВ ф-6, от РУ-0,4 кВ ЗТП-7297
357 | 2025-11-11 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 35 кВ «Рудник», ЛЭП-6 кВ ф. «Телевышка», КТПН № 137, ВЛ-0,4 кВ ф. «Северная», оп. № 2
358 | 2025-11-11 | Физ. лицо | жилой дом | 10 кВт (доп. 5 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 35 кВ «Тайга», ЛЭП-6 кВ ф. «Нижний склад», КТПН № 145, ВЛ-0,4 кВ ф. «Кристалл», оп. № 14
359 | 2025-11-11 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ЛЭП-6 кВ ф. «Телецентр», КТПН № 178, ВЛ-0,4 кВ ф. «Центральный», оп. №13
360 | 2025-11-12 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 10 | 220 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад», ТП № 74, ВЛ-0,4 кВ ф. «Магазин», опора б/н ВЛ-0,4 кВ
361 | 2025-11-13 | Физ. лицо | жилой дом | 20 кВт (доп. 6,4 кВт к существующей 13,6 кВт) | 380 | ПС 6 кВ «Широкая», Ф-31, КТПН-2, ЛЭП-0,4 кВ гр. 2, опора № 7
362 | 2025-11-13 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ЛЭП-6 кВ ф. «Телецентр», КТПН № 178, ВЛ-0,4 кВ ф. «Центральный», оп. №3
363 | 2025-11-13 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ВЛ-6 кВ ф. «Пограничная», КТПН №52, ВЛ-0,4 кВ ф. «Кооперативная» сов-местно с ВЛ-6 кВ ф. «Пограничная», оп. № 101
364 | 2025-11-13 | юр.лицо | здание-магазин | 90 кВт (доп. 60 кВт к существующей 30 кВт) | 380 | ПС 110 кВ «Горбуша», ЛЭП-6 кВ ф. «34», ТП № 88, КЛ-0,4 кВ ф. «ООО Алкоград», наконечники КЛ-0,4 кВ в ВРУ-0,4 кВ
365 | 2025-11-14 | Физ. лицо | квартира | 45 кВт (доп. 20 кВт к существующей 25 кВт) | 380 | ПС 6 кВ «Широкая», Ф-31, КТПН-1, ЛЭП-0,4 кВ гр. 5, опора № 2
366 | 2025-11-18 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 10 кВт (доп. 5 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | Ф-6 кВ №3 ПС110/36/6 кВ «Михайловка», ЗТП-35 1х320 «ИПС», ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ №2, опора №11
367 | 2025-11-20 | Физ. лицо | жилой дом | 25 кВт (доп. 12,5 кВт к существующей 12,5 кВт) | 380 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ВЛ-6 кВ ф. «Пограничная», КТПН № 52, ВЛ-0,4 кВ ф. «Совхозная», оп. № 28
368 | 2025-11-20 | юр.лицо | Передвижной строительный городок | 150 | 380 | ф.86 (89) ПС 220 кВ Волна, БКТП-ТХЧ. 8. Основной источник питания: ф.86 (89) ПС 220 кВ Волна, БКТП-ТХЧ
369 | 2025-11-21 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ВЛ-6 кВ ф. «Пограничная», КТПН № 52, ВЛ-0,4 кВ ф. «Совхозная», оп. № 1
370 | 2025-11-21 | Физ. лицо | жилое строение | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Д», ВЛ-6 кВ ф. «Транспортный», КТПН № 29, ВЛ-0,4 кВ ф. «Берзинская», оп. № 65
371 | 2025-11-25 | Физ. лицо | часть жилого дома | 20 кВт (доп. 7 кВт к существующей 13 кВт) | 380 | ПС 6 кВ «Широкая», Ф-31, КТПН-2, ЛЭП-0,4 кВ гр. 3, опора № 9
372 | 2025-11-25 | Физ. лицо | жилой дом | 10 кВт (доп. 7 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС «Смоляниново-Тяговая», ДПР-26, ЛЭП-0,4 кВ гр. 1, опора № 21/13/1
373 | 2025-11-25 | Физ. лицо | жилой дом | 8 кВт (доп. 5 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС 220 кВ «Кировка», ВЛ-10 кВ Ф-7 «АЗС», КТПН-74 «Абрикосовая», ВЛ-0,4 кВ Ф-4 «Тихая», опора 4.18
374 | 2025-11-26 | Физ. лицо | земельный участок | 15 | 380 | ПС 220 «Кировка», ВЛ-10 кВ Ф-6 «Котельная», ТП-54 «Школа № 1», ВЛ-0,4 кВ Ф-5 «Почтовый», оп. 5.11
375 | 2025-11-26 | Физ. лицо | земельный участок | 15 | 380 | ПС 220 «Кировка», ВЛ-10 кВ Ф-7 «АЗС», КТП-80 «Метеостанция», ВЛ-0,4 кВ Ф-1 «Гагарина», оп. 1.4
376 | 2025-11-26 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 15 кВт (доп. 12 кВт к существующей 3 кВт) | 380 | ПС 220 «Кировка», ВЛ-10 кВ Ф-6 «Котельная», КТП-59 «Уткинская Шевченко», ВЛ-0,4 кВ Ф-5 «Ут-кинская-П. Морозова», оп. 5.3.2
377 | 2025-11-26 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 15 кВт (доп. 12 кВт к существующей 3 кВт) | 380 | ПС 220 «Кировка», ВЛ-10 кВ Ф-7 «АЗС», КТП-87 «Сорокина», ВЛ-0,4 кВ Ф-3 «Линейная», оп. 3.2.2
378 | 2025-11-26 | Физ. лицо | жилой дом | 18 кВт (доп. 6 кВт к существующей 12 кВт) | 380 | ПС 220 кВ «Кировка», ВЛ-10 кВ Ф-7 «АЗС», КТПН-74 «Абрикосовая», ВЛ-0,4 кВ Ф-1 «Абрикосовая», оп. 1.6
379 | 2025-11-26 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 5 кВт к существующей 10 кВт) | 380 | ПС 220 кВ «Кировка», ВЛ-10 кВ Ф-7 «АЗС», КТПН-74 «Абрикосовая», ВЛ-0,4 кВ Ф-2 «Виноградная», опора 2.9
380 | 2025-11-26 | Физ. лицо | жилой дом | 30 кВт (доп. 16,4 кВт к существующей 13,6 кВт) | 380 | ПС «Широкая», Ф-31, КТПН-1, ЛЭП-0,4 кВ гр. 2, опора № 7
381 | 2025-11-26 | Физ. лицо | часть жилого дома | 30 кВт (доп. 17 кВт к существующей 13 кВт) | 380 | ПС «Широкая», Ф-31, КТПН-2, ЛЭП-0,4 кВ гр. 3, опора № 8
382 | 2025-11-26 | Физ. лицо | гаражный бокс | 3 | 220 | ПС 110 кВ «Михайловка», Ф-6 кВ № 4, ЗТП № 40 «Котельная № 4», ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ № 11 (про-ект.), опора № 2 (проект.)
383 | 2025-11-26 | Физ. лицо | нежилое помещение | 10 | 220 | ПС «Преображение», ВЛ-10 кВ Ф-5, ЗТП-7297, ВЛ-0,4 кВ Ф-2, опора № 2-7-1
384 | 2025-11-26 | Физ. лицо | нежилое помещение | 10 | 220 | ПС 110/35/6 кВ «Михайловка», Ф 6 кВ № 6, КТПН № 69 «РУЭС», ВЛ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ № 4, опора № 11
385 | 2025-12-02 | Физ. лицо | жилой дом | 20 кВт (доп. 7 кВт к существующей 13 кВт) | 380 | ПС «Широкая», Ф-31, КТПН-1, ЛЭП-0,4 кВ гр. 1, опора № 10
386 | 2025-12-02 | Физ. лицо | жилой дом | 22 кВт (доп. 8,4 кВт к существующей 13,6 кВт) | 380 | ПС «Широкая», Ф-31, КТПН-1, ЛЭП-0,4 кВ гр. 2, опора № 4
387 | 2025-12-02 | юр.лицо | строительствот больничного комплекса в Надеждинском МР Приморского края, КГБУЗ "Надеждинская ЦРБ" | 1196.3 | 0.4 | ПС "Надеждинская-Тяговая" ф.3
388 | 2025-12-02 | Физ. лицо | гараж | 2 | 220 | ПС 220 кВ «Кировка», ВЛ-10 кВ Ф-6 «Котельная», ТП-84 «90 кв. дом», ВЛ-0,4 кВ Ф-6 «Рынок», опора 6.8.16
390 | 2025-12-04 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 15 | 380 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад», КТПН № 145, ВЛ-0,4 кВ ф. «Кристалл», опора ВЛ-0,4 кВ (проект.)
391 | 2025-12-04 | Физ. лицо | жилой дом | 30 кВт (доп. 25 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «ГРУ-2», КТПН № 27, ВЛ-0,4 кВ ф. «Сухановская», оп. № 8
392 | 2025-12-05 | Физ. лицо | квартира | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Поселок», ТП № 73, ВЛ-0,4 кВ ф. «8 Марта», оп. № 17
393 | 2025-12-05 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Поселок», КТПН № 77, ВЛ-0,4 кВ ф. «Сухой Ключ», оп. № 22
394 | 2025-12-05 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 12 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «ДЭС», КТПН № 97, ВЛ-0,4 кВ ф. «Лесная», оп. № 22
395 | 2025-12-05 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад», КТПН № 145, ВЛ-0,4 кВ ф. «Дубрава», оп. № 7А
396 | 2025-12-08 | Физ. лицо | жилой дом | 25 кВт (доп. 5 кВт к существующей 20 кВт) | 380 | ПС «Смоляниново-Тяговая», ДПР-28, ЛЭП-0,4 кВ, опора № 2/1
397 | 2025-12-08 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 15 | 380 | ПС «Преображение», ВЛ-10 кВ Ф-5, СТП-7308п, ВЛ-0,4 кВ ф-2, опора № 2-2
398 | 2025-12-08 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 3 кВт к существующей 12 кВт) | 380 | ПС «Анисимовка-Тяговая», Ф-3, КТПН-Макарова, ЛЭП-0,4 кВ гр. 2, опора № 11
399 | 2025-12-08 | Физ. лицо | нежилые помещения в здании | 11.4 | 380 | ПС «Бурун», Ф-103, 307, ТП-1132 2х630/6/0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ ООО «Альфавиль» (соглашение о тех-нологическом присоединении б/н от 02.10.2025 г.)
400 | 2025-12-08 | Физ. лицо | нежилые помещения в здании | 11.5 | 380 | ПС «Бурун», Ф-103, 307, ТП-1132 2х630/6/0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ ООО «Альфавиль» (соглашение о технологическом присоединении б/н от 02.10.2025 г.)
401 | 2025-12-08 | Физ. лицо | жилой дом | 75 кВт (доп. 60 кВт к существующей 15 кВт) | 380 | ПС «Анисимовка-Тяговая», Ф-3, СТП-Лопатин, ЛЭП-0,4 кВ, опора № 1
403 | 2025-12-08 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 28,6 кВт (доп. 15 кВт к существующей 13,6 кВт) | 380 | ПС «Широкая», Ф-31, КТПН-2, ЛЭП-0,4 кВ гр. 3, опора № 1
404 | 2025-12-08 | Физ. лицо | жилой дом | 15 | 380 | ПС «Анисимовка-Тяговая», Ф-4, КТПН-4, ЛЭП-0,4 кВ гр. 2, опора № 12
405 | 2025-12-08 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 6,4 кВт к существующей 13,6 кВт) | 380 | ПС 110 кВ «Михайловка», Ф 6 кВ № 6, КТПН № 23 1х400 «Черемуховая», ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ № 2, опора № 14
406 | 2025-12-08 | Физ. лицо | квартира | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС 110 кВ «Михайловка», Ф 6 кВ № 4, КТПН № 38 1х400 «Луговая», ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ № 1, опора № 7
407 | 2025-12-08 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС 110 кВ «Михайловка», Ф 6 кВ № 3, КТП № 21 1х250 «Спорткомплекс», ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ № 5, опора № 4
409 | 2025-12-09 | Физ. лицо | жилой дом | 10 кВт (доп. 5 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад», КТПН № 145, ВЛ-0,4 кВ ф. «Кристалл», оп. № 13
410 | 2025-12-11 | Физ. лицо | бъект индивидуального жилищного строительства | 30 кВт (доп. 15 кВт к существующей 15 кВт) | 380 | ПС «Широкая», Ф-31, КТПН-2, ЛЭП-0,4 кВ гр. 2, опора № 2
411 | 2025-12-11 | юр.лицо | НТО | 25 | 380 | ПС 110 кВ «Михайловка», ВЛ-6 кВ ф. № 6, КТПН № 5 2х400 «Сбербанк», ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ № 6, опора № 7
412 | 2025-12-12 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 12 кВт к существующей 3 кВт) | 380 | ПС «Преображение», ВЛ-10 кВ Ф-11, СТП-7305п, ВЛ-0,4 кВ ф-1, опора № 1-9
413 | 2025-12-15 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Больница», ТП № 20, ВЛ-0,4 кВ ф. «Больничный ключ», совм. с ВЛ-6 кВ ф. «2 Советский», оп. № 20
414 | 2025-12-15 | ИП | здание магазина | 70 кВт (доп. 36 кВт к существующей 34 кВт) | 380 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ЛЭП-6 кВ ф. «Бытовой», ТП № 7, РУ-0,4 кВ
415 | 2025-12-15 | Физ. лицо | гараж | 4 | 220 | ПС 110 кВ «Павловка-1», Ф 6 кВ № 11, КТП № 8 1х63 «Айвар», ВЛ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ № 1 опора № 1
416 | 2025-12-15 | Физ. лицо | жилой дом | 10 кВт (доп. 7 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС «Преображение», ВЛ-10 кВ Ф-9, СТП-7309п, ВЛ-0,4 кВ ф-1, опора № 1-5
417 | 2025-12-17 | Физ. лицо | часть жилого дома | 20 кВт (доп. 7 кВт к существующей 13 кВт) | 380 | ПС «Широкая», Ф-31, КТПН-2, ЛЭП-0,4 кВ гр. 3, опора № 8
418 | 2025-12-17 | Физ. лицо | часть жилого дома | 28 кВт (доп. 14,4 кВт к существующей 13,6 кВт) | 380 | ПС «Широкая», Ф-31, КТПН-1, ЛЭП-0,4 кВ гр. 5, опора № 2
419 | 2025-12-17 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ПС 110/35/6 кВ «Михайловка», Ф 6 кВ № 3, КТПН № 43 1х400 «МАПЭ», ВЛ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ № 4, опора № 67а
420 | 2025-12-17 | ИП | здание-магазин | 20 кВт (доп. 15 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС 110 кВ «Михайловка», Ф 6 кВ № 7, КТПН № 11 1х630 «Михайловская», ВЛ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ № 2, опора № 9
421 | 2025-12-18 | Физ. лицо | часть жилого дома | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ВЛ-6 кВ ф. «Пограничная», КТПН № 52, ВЛ-0,4 кВ ф. «Совхозная», оп. № 9
422 | 2025-12-18 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 15 | 220 | ПС 110 кВ «ЖБИ-130», Ф-6 кВ № 6, КТПН № 50 1х250 кВА «Воинская часть», Ф-0,4 кВ № 4, опора № 6а (проект.)
423 | 2025-12-18 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 10 кВт (доп. 5 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 110 кВ «Михайловка», Ф-6 кВ № 6, КТП № 25 1х250 кВА «КБО», Ф-0,4 кВ № 4, опора № 8
424 | 2025-12-22 | Физ. лицо | жилое здание | 30 кВт (доп. 20 кВт к существующей 10 Вт) | 380 | ПС «Заводская», Ф-22, КТПН-Есенина, ЛЭП-0,4 кВ гр. 1 «Верхняя улица», опора № 14
425 | 2025-12-22 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 12 кВт к существующей 3 кВт) | 380 | ПС 220 «Кировка», Ф-5 «ЦРБ», КТП-51 «Нива», ВЛ-0,4 кВ Ф-3 «Шевченко», оп. 3.3.1
426 | 2025-12-22 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 10 кВт (доп. 7 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС «Преображение», ВЛ-10 кВ Ф-11, СТП-7305п, ВЛ-0,4 кВ ф-3, опора № 3-8
427 | 2025-12-22 | Физ. лицо | жилой дом | 10 кВт (доп. 7 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС «Преображение», ВЛ-10 кВ Ф-11, КТП-7291, ВЛ-0,4 кВ ф-3, опора № 3-6
428 | 2025-12-22 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 15 | 380 | ПС 110 кВ «Михайловка», Ф-6 кВ № 4, КТПН № 38 1х400 кВА «Луговая», Ф-0,4 кВ № 3, опора № 4/1
429 | 2025-12-22 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Тигровый», КТПН № 6, ВЛ-0,4 кВ ф. «Черняховского нечетная», оп. № 13
430 | 2025-12-22 | Физ. лицо | жилой дом | 25 кВт (доп. 13 кВт к существующей 12 кВт) | 380 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «ДМС», КТПН № 132, ВЛ-0,4 кВ ф. «Коттеджи», оп. № 8
431 | 2025-12-23 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 35 кВ «Краснореченск», ВЛ-6 кВ ф. «ДЭС», КТПН № 97, ВЛ-0,4 кВ ф. «Лесная», оп. № 46
432 | 2025-12-23 | Физ. лицо | жилой дом | 20 кВт (доп. 10 кВт к существующей 10 кВт) | 380 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «ДМС», ТП № 123, ВЛ-0,4 кВ ф. «Восточная», оп. № 22
433 | 2025-12-23 | Физ. лицо | квартира | 10 кВт (доп. 5 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 110 кВ «Михайловка», Ф-6 кВ № 4, КТП № 81 1х400 кВА «Строительная», Ф-0,4 кВ № 1, опора № 5
434 | 2025-12-24 | Физ. лицо | здание-жилой дом | 30 кВт (доп. 16,4 кВт к существующей 13,6 кВт) | 380 | ПС «Широкая», Ф-31, КТПН-2, ЛЭП-0,4 кВ гр. 1, опора № 2
435 | 2025-12-24 | Физ. лицо | часть жилого дома | 20 кВт (доп. 7 кВт к существующей 13 кВт) | 380 | ПС «Широкая», Ф-31, КТПН-2, ЛЭП-0,4 кВ гр. 3, опора № 8
436 | 2025-12-24 | Физ. лицо | объект ИЖС | 30 кВт (доп. 15 кВт к существующей 15 кВт) | 380 | ПС «Широкая», Ф-31, КТПН-2, ЛЭП-0,4 кВ гр. 4, опора № 3
437 | 2025-12-24 | юр.лицо | здание-общественное с пристройками | 15 кВт (доп. 12 кВт к существующей 3 кВт) | 380 | ПС «Преображение», ВЛ-10 кВ Ф-11, ЗТП-7288, ВЛ-0,4 кВ ф-5, опора № 5-14-2
438 | 2025-12-24 | Физ. лицо | часть жилого дома | 20 кВт (доп. 7 кВт к существующей 13 кВт) | 380 | ПС «Широкая», Ф-31, КТПН-2, ЛЭП-0,4 кВ гр. 3, опора № 6
439 | 2025-12-24 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 10 кВт (доп. 7 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС «Преображение», ВЛ-10 кВ Ф-11, СТП-7305п, ВЛ-0,4 кВ ф-3, опора № 3-13
440 | 2025-12-24 | Физ. лицо | жилой дом | 10 кВт (доп. 7 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС «Преображение», ВЛ-10 кВ Ф-9, СТП-7309п, ВЛ-0,4 кВ ф-1, опора № 1-3
441 | 2025-12-26 | Физ. лицо | жилой дом | 10 кВт (доп. 5 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 110 кВ «Михайловка», Ф-6 кВ № 7, КТП № 11 1х630 кВА «Михайловская», Ф-0,4 кВ № 3, опора № 5
442 | 2025-12-26 | Физ. лицо | жилой дом | 10 кВт (доп. 7 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС «Преображение», ВЛ-10 кВ Ф-5, СТП-7292, ВЛ-0,4 кВ ф-3, опора № 3-11
443 | 2025-12-26 | Физ. лицо | домовладение | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Поселок», ТП № 73, ВЛ-0,4 кВ ф. «8 Марта», оп. № 18
444 | 2025-12-26 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 171, ВЛ-0,4 кВ ф. «Гоголя», оп. № 15
445 | 2025-12-26 | юр.лицо | здание-спортивно-технический клуб, | 30 кВт (доп. 20 кВт к существующей 10 кВт) | 380 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 26», ТП № 35, ВЛ-0,4 кВ ф. «ДОСААФ», оп. № 8
446 | 2025-12-29 | Физ. лицо | жилой дом | 22 кВт (доп. 9 кВт к существующей 13 кВт) | 380 | ПС «Широкая», Ф-31, КТПН-1, ЛЭП-0,4 кВ гр. 4, опора № 1
447 | 2025-12-29 | Физ. лицо | жилой дом | 10 кВт (доп. 5 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 110 кВ «Михайловка», Ф-6 кВ № 6, КТП № 4 1х250 кВА «Садовая», Ф-0,4 кВ № 2, опора № 4
448 | 2025-12-29 | Физ. лицо | домовладение | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС 110 кВ «Михайловка», Ф 6 кВ № 3, КТП № 36 1х250 «Маяковского», ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ № 4, опора № 21
449 | 2025-12-29 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 15 | 380 | : ПС 110 кВ «Михайловка», Ф-6 кВ № 3, КТПН № 43 1х400 кВА «МАПЭ», Ф-0,4 кВ № 4, опора № 63 Ф 6 кВ № 3 ПС 110 кВ «Михайловка»,
450 | 2025-12-29 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС «Анисимовка-Тяговая», Ф-4, КТПН-4, ЛЭП-0,4 кВ гр. 2, опора № 4/2
451 | 2025-12-29 | Физ. лицо | жилой дом | 25 кВт (доп. 15 кВт к существующей 10 кВт) | 380 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «ДМС», КТПН № 132, ВЛ-0,4 кВ ф. «Коттеджи», оп. № 8, РЩ-0,4 кВ № 20
452 | 2025-12-30 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 10 кВт (доп. 5 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 110 кВ «Михайловка», Ф-6 кВ № 6, КТП № 11 1х630 кВА «Михайловская», Ф-0,4 кВ № 4, опора № 3
453 | 2025-12-30 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 15 | 380 | : ПС 110 кВ «Михайловка», Ф-6 кВ № 4, КТП № 81 1х400 кВА «Строительная», Ф-0,4 кВ № 2, опора (проект.)
455 | 2025-12-30 | Физ. лицо | квартира | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС 110 кВ «Михайловка», Ф 6 кВ № 4, КТПН № 38 1х400 «Луговая», ВЛ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ № 4, опора № 6
456 | 2025-12-30 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС 110 кВ «Михайловка», Ф 6 кВ № 3, ЗТП № 20 2х400 «4 квартал», ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4 кВ № 10, опо-ра № 5