Утверждаю

Директор

ЗАО «Коммунэлектросервис»

____________ В. В. Филиппов

«___»_______________ 2016 г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ЗАО «КОММУНЭЛЕКТРОСЕРВИС»

Допуск в эксплуатацию прибора учёта 
Круг заявителей: Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание её взимания: Плата не взимается.
Условия оказания услуги (процесса): Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) заявителя к электрическим сетям сетевой организации ЗАО «КЭС» осуществлено либо осуществляется. 
Результат оказания услуги (процесса): Оформленный акт допуска в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии.
Общий срок оказания услуги (процесса): Не более 15 рабочих дней со дня получения заявки.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):
	№
	Этап
	Содержание/условие этапа
	Форма предоставления
	Срок исполнения
	Ссылка на нормативно правовой акт

	1
	Подача заявителем заявки на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учёта.
	Заявка должна содержать следующие сведения:
- реквизиты заявителя;
- место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен прибор учёта, допуск в эксплуатацию которого планируется осуществить;
- номер договора энергоснабжения;

- предлагаемые дата и время проведения процедуры допуска прибора учёта в эксплуатацию, которая не может быть ранее 5 рабочих дней и позднее 15 рабочих дней со дня направления заявки;

- контактные данные, включая номер телефона;
	Заявка или уведомление

предоставляется в письменной форме.
	-
	Пп. 153, 153(1) «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 4.05.2012 г. № 442.

	№
	Этап
	Содержание/условие этапа
	Форма предоставления
	Срок исполнения
	Ссылка на нормативно правовой акт

	
	 
	- метрологические характеристики прибора учёта и измерительных трансформаторов (при их наличии), в том числе класс точности, тип прибора учёта и измерительных трансформаторов (при их наличии).
В случае допуска прибора учёта по результатам исполнения договора об осуществлении технологического присоединения заявка направляется сетевой организацией в адрес гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации) после получения от заявителя уведомления о выполнении технических условий
	
	
	

	2
	Рассмотрение сетевой организацией заявки на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учёта.
	Рассмотрение возможности проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию в предложенные заявителем дату и время.

В случае невозможности исполнения заявки в указанный срок, с заявителем согласовываются иные дата и время проведения процедуры допуска в эксплуатацию установленного прибора учета (предлагаемая дата проведения процедуры допуска в эксплуатацию не может быть позднее чем через 15 рабочих дней со дня получения заявки). Уведомление об иных дате и времени. 

	Письменное уведомление об иных дате и времени.
	Не позднее чем через 7 рабочих дней со дня получения заявки. 
	П. 153 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 4.05.2012 г. № 442.

	№
	Этап
	Содержание/условие этапа
	Форма предоставления
	Срок исполнения
	Ссылка на нормативно правовой акт

	3
	Уведомление сетевой организацией лиц, принимающих участие в процедуре допуска в эксплуатацию.
	Уведомление лиц, которые принимают участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию, о дате, времени и месте проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию с указанием сведений, содержащихся в заявке.

	В письменной форме способом, позволяющим подтвердить факт получения. 
	В течение 3-х рабочих дней со дня получения заявки или со дня согласования новой даты осуществления допуска в эксплуатацию прибора учёта.
	Пп. 152, 153 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 4.05.2012 г. № 442.

	4
	Допуск прибора учета заявителя в эксплуатацию.

	1) Проверка места установки и схемы 

подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи), состояния прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также метрологических характеристик вводимого в 

эксплуатацию прибора учета. Установка контрольной одноразовой номерной пломбы и (или) знаков визуального контроля.
2) Составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию.

Если в ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию будет установлено несоблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и (или) о техническом регулировании к прибору учета и (или) к правилам его установки, и (или) требований, установленных настоящим 

разделом, то в допуске в эксплуатацию такого прибора учета отказывается с указанием причин отказа. 
	Акт допуска прибора учёта в эксплуатацию (оформляется непосредственно на объекте заявителя).
	В день проведения процедуры допуска.
	П. 154 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 4.05.2012 г. № 442.

	№
	Этап
	Содержание/условие этапа
	Форма предоставления
	Срок исполнения
	Ссылка на нормативно правовой акт

	5
	Направление сетевой организацией копии акта допуска в эксплуатацию лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска

прибора учета 

в эксплуатацию.

	В случае неявки для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию лиц, которые были уведомлены о дате и времени ее проведения, процедура допуска проводится без их участия. Лицо, составившее акт допуска прибора учета в эксплуатацию, направляет копиютакого акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию.


	Копия акта.


	В течение 2-х рабочих дней со дня проведения процедуры допуска прибора учета в экплуатацию.


	П. 154 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 4.05.2012 г. № 442.


Контактная информация: 

Адрес пункта обслуживания потребителей ЗАО «Коммунэлектросервис»: 692442, Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Приморская, 6а
Номер телефона пункта обслуживания потребителей ЗАО «Коммунэлектросервис»: 8-800-200-32-36
E-mail: elektroset@mail.primorye.ru

