абз. 6 п.п. «г» п. 19 Постановления Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г

| Информация об объеме недопоставленной электрической энергии АО «Коммунэлектросервис» за декабрь 2022 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект электроснабжения, на котором произошло отключение электрической энергии | Дата и время отключения | Дата и время включения | Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийного отключения, кВтч |  |
| ЛЭП-6 кВ ф. «Пограничная» от ПС 110 кВ «Плавзавод» | 22.12.2022, 16-15 | 23.12.2022, 15-30 |  | 6777,30525 |