| Информация об объеме недопоставленной электрической энергии за ноябрь 2019 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект электроснабжения, на котором произошло отключение электрической энергии | Дата и время отключения | Дата и время включения | Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийного отключения, кВтч |  |
| ф. «Лесозавод» от ПС 35/6 кВ «Краснореченск» | 01.11.2019, 12-08 | 01.11.2019, 15-39 |  | 199,58 |
| ф. «Пограничная» от ПС 110/35/6 кВ «Плавзавод» | 18.11.2019, 08-37 | 18.11.2019, 09-42 |  | 249,264 |
| ф. «ДМС» от ПС 220 кВ «Горелое» | 29.11.2019, 16-01 | 29.11.2019, 16-12 |  | 240,12 |