п.п. «д» п. 19 Постановления Правительства

РФ № 24 от 21.01.2004 г.

Информация о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям, заключенных договорах

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, выполненных присоединений и присоединенной мощности

в разрезе субъектов Российской Федерации

ноябрь 2024 г.

| Наименование Общества | Субъект РФ (край, область, республика) | Количество поданных заявок |  | Заключено договоров |  | Выполнено договоров (подписаны Акты ТП) |  | Аннулированные заявки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шт. | кВт | шт. | кВт | шт. | кВт | шт. | кВт |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 24 | 599,31 | 22 | 579,31 | 38 | 329 | 1 | 7 |

Информация о заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих

сведения об объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому договору

| Наименование Общества | Субъект РФ (край, область, республика) | № п/п | № договора ТП | Дата заключения договора ТП | Дата исполнения обязательств по договору | Запрашиваемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной) кВт | Стоимость ТП по договору (в т.ч. НДС) | Наименование центра питания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 1 | 150 | 21.10.2024 | 21.10.2026 | 392,31 | 19968308,89 | ПС «Патрокл» Ф-5, Ф-6, КТПН-новая РУ-0,4 кВ |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 2 | 183 | 11.11.2024 | 11.03.2025 | 30 | 225089,10 | ПС 6 кВ «Широкая», ЛЭП-6 кВ Ф-31 |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 3 | 184 | 13.11.2024 | 13.03.2025 | 15 | 77512,08 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 4 | 185 | 12.11.2024 | 12.12.2024 | 4 | 22281,36 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 5 | 186 | 12.11.2024 | 12.03.2025 | 2 | 11140,68 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «ГРУ-2» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 6 | 187 | 13.11.2024 | 13.03.2025 | 15 | 56068,18 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 7 | 188 | 15.11.2024 | 15.03.2025 | 1 | 56068,18 | ПС 110/35/6 кВ «Горбуша», ф. «34» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 8 | 189 | 12.11.2024 | 12.12.2024 | 15 | 43014,80 | ПС 6 кВ «Широкая», ЛЭП-6 кВ Ф-31 |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 9 | 190 | 05.12.2024 | 05.04.2025 | 10 | 70605,66 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 10 | 191 | 15.11.2024 | 15.12.2024 | 5 | 27851,70 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ВЛ-6 кВ ф. «Пограничная» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 11 | 192 | 14.11.2024 | 14.12.2024 | 5 | 27851,70 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «34» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 12 | 193 | 26.11.2024 | 26.03.2025 | 15 | 70605,66 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 13 | 195 | 21.11.2024 | 21.03.2025 | 7 | 7798,49 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «7» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 14 | 196 | 27.11.2024 | 27.03.2025 | 3 | 16711,02 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Гостиница» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 15 | 197 | 21.11.2024 | 21.12.2024 | 5 | 27851,70 | ПС 35 кВ «Краснореченск», ВЛ-6 кВ ф. «ДЭС» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 16 | 198 | 26.11.2024 | 26.03.2025 | 7 | 38992,38 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 17 | 199 | 27.11.2024 | 27.03.2025 | 5 | 27851,70 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 18 | 200 | 27.11.2024 | 27.03.2025 | 5 | 27851,70 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 19 | 201 | 26.11.2024 | 26.12.2024 | 10 | 43014,80 | ПС 6 кВ «Широкая», ЛЭП-6 кВ Ф-31 |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 20 | 202 | 26.11.2024 | 26.03.2025 | 5 | 5570,35 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 21 | 203 | 27.11.2024 | 27.12.2024 | 3 | 16711,02 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ВЛ-6 кВ ф. «Пограничная» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 22 | 204 | 26.11.2024 | 26.12.2024 | 15 | 43014,80 | ПС 6 кВ «Широкая», ЛЭП-6 кВ Ф-31 |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 23 | 205 | 05.12.2024 | 05.01.2025 | 10 | 36108,38 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ВЛ-6 кВ ф. «Пограничная» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 24 | 206 | 10.12.2024 заявка аннул. |  | 15 | 77512,08 | ПС 6 кВ «Широкая», ЛЭП-6 кВ Ф-31 |