п.п. «д» п. 19 Постановления Правительства

РФ № 24 от 21.01.2004 г.

Информация о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям, заключенных договорах

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, выполненных присоединений и присоединенной мощности

в разрезе субъектов Российской Федерации

октябрь 2024 г.

| Наименование Общества | Субъект РФ (край, область, республика) | Количество поданных заявок |  | Заключено договоров |  | Выполнено договоров (подписаны Акты ТП) |  | Аннулированные заявки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шт. | кВт | шт. | кВт | шт. | кВт | шт. | кВт |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 18 | 134 | 20 | 232 | 18 | 191 | 1 | 1 |

Информация о заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих

сведения об объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому договору

| Наименование Общества | Субъект РФ (край, область, республика) | № п/п | № договора ТП | Дата заключения договора ТП | Дата исполнения обязательств по договору | Запрашиваемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной) кВт | Стоимость ТП по договору (в т.ч. НДС) | Наименование центра питания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 1 | 164 | 08.10.2024 | 08.02.2025 | 10 | 11140,70 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «34» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 2 | 165 | 08.10.2024 | 08.02.2025 | 5 | 27851,70 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ВЛ-6 кВ ф. «Мономахово» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 3 | 167 | 13.10.2024 | 13.02.2025 | 5 | 5570,35 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 4 | 168 | 14.10.2024 | 14.11.2024 | 5 | 27851,70 | ПС 220 кВ «Горелое» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 5 | 169 | 14.10.2024 | 16.02.2025 | 5 | 27851,70 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Больница» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 6 | 170 | 14.10.2024 | 14.11.2024 | 4 | 4456,28 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Бытовой» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 7 | 171 | 22.10.2024 | 22.11.2024 | 5 | 27851,70 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ВЛ-6 кВ ф. «Пограничная» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 8 | 172 | 23.10.2024 | 23.11.2024 | 10 | 55703,40 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «ГРУ-2» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 9 | 173 | 18.10.2024 | 18.02.2025 | 5 | 27851,70 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 10 | 174 | 22.10.2024 | 22.11.2024 | 5 | 27851,70 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «26» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 11 | 175 | 21.10.2024 | 21.11.2024 | 3 | 16711,02 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ВЛ-6 кВ ф. «Пограничная» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 12 | 176 | 21.10.2024 | 21.02.2025 | 6 | 33422,04 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 13 | 177 | 22.10.2024 | 22.02.2025 | 7 | 38992,38 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 14 | 178 | 31.10.2024 | 28.02.2025 | 10 | 55703,40 | ПС 110кВ «Плавзавод», ВЛ-6 кВ ф. «Мономахово» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 15 | 179 | 29.10.2024 | 29.11.2024 | 5 | 27851,70 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ВЛ-6 кВ ф. |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 16 | 180 | 31.10.2024 | 30.11.2024 | 7 | 36108,38 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ВЛ-6 кВ ф. «Поселок» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 17 | 181 | 30.10.2024 | 28.02.2025 | 30 | 77512,08 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Бытовой» |
| АО «Коммунэлектросервис» | Приморский край | 18 | 182 | 07.11.2024 аннул. |  | 7 | 730255,21 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад» |