## Лист1
Список выданных технических условий январь-ноябрь 2023 г
№ п/п | № ТУ | Дата выдачи ТУ | Наименование организации | Объект | Присоединённая мощность, кВт | Напряжение, В | Питание от
1 | 1 | 2023-01-10 | Физ. лицо | нежилые помещения | 5 | 220 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 7», ТП № 32, КЛ-0,4 кВ ф. «Первомайская, 16-12 (резерв)», ВРУ-0,4 кВ д. № 16 по ул. Первомайской
2 | 3 | 2023-01-30 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 1 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 188, ВЛ-0,4 кВ ф. «Левый», оп. № 2
3 | 4 | 2023-01-30 | Физ. лицо | индивидуальный здание-гараж | 5 | 220 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 15», ЦРП № 40, ВЛ-0,4 кВ ф. «Луговая», оп. № 4/1
4 | 8 | 2023-02-08 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ВЛ-6 кВ ф. «Дачный», КТПН № 146, ВЛ-0,4 кВ ф. «Левый» (проект.), опора ВЛ-0,4 кВ
5 | 10 | 2023-02-13 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 10 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 198, ВЛ-0,4 кВ ф. «Сихотэ-Алинь», оп. № 18
6 | 11 | 2023-02-15 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад», КТПН № 189, ВЛ-0,4 кВ ф. «10 км», оп. № 2/2
7 | 12 | 2023-02-27 | Физ. лицо | жилой дом | 12 кВт (доп. 7 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 107, ВЛ-0,4 кВ ф. «Дорожная», оп. № 22
8 | 13 | 2023-02-27 | Физ. лицо | здание механической мастерской | 100 | 380 | ПС 35 кВ «Рудник», ВЛ-6 кВ ф. «Телевышка», ТП № 121, РУ-0,4 кВ, нижние контактные зажимы из-мерительных трансформаторов тока фидера «Механическая мастерская»
9 | 14 | 2023-03-15 | Физ. лицо | гараж | 5 | 220 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 34», ТП № 30, ВЛ-0,4 кВ ф. «Солнечная», оп. № 53
10 | 15 | 2023-03-15 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Садовый рудник», ВЛ-6 кВ ф. «Дачный», КТПН № 147, ВЛ-0,4 кВ ф. «Дачи», оп. № 3
11 | 16 | 2023-03-23 | Физ. лицо | гараж | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «ГРУ-2», КТПН № 139, ВЛ-0,4 кВ ф. «1-я Советская», опора № 24
12 | 17 | 2023-03-23 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 10 | 220 | ПС 35 кВ «Садовый рудник», ВЛ-6 кВ ф. «Дачный», КТПН № 147, ВЛ-0,4 кВ ф. «Дачи», оп. № 16 ВЛ-6 кВ ф. «Дачный» совм. с ВЛ-0,4 кВ ф. «Дачи»
13 | 18 | 2023-03-23 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 3 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Насосная», КТПН № 183, ВЛ-0,4 кВ ф. «Дачный», оп. № 1
14 | 19 | 2023-03-27 | Физ. лицо | гараж | 6 | 220 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 34», ТП № 30, ВЛ-0,4 кВ ф. «Гаражи», оп. № 17/1
15 | 20 | 2023-03-27 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 188, ВЛ-0,4 кВ ф. «Правый», опора ВЛ-0,4 кВ
16 | 21 | 2023-03-27 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Садовый рудник», ВЛ-6 кВ ф. «Дачный», КТПН № 147, ВЛ-0,4 кВ ф. «Дачи», опора ВЛ-0,4 кВ
17 | 22 | 2023-04-04 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 10 | 220 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад», КТПН № 75, ВЛ-0,4 кВ ф. «Верхний» совм. ВЛ-0,4 кВ ф. «СОТ «Труженик», оп. № 3
18 | 23 | 2023-04-04 | Физ. лицо | часть жилого дома | 30 кВт (доп. 25 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС 35 кВ «Фабричная», ВЛ-6 кВ ф. «Хлебозавод», ТП № 24, ВЛ-0,4 кВ ф. «Ватутина», оп. № 9
19 | 24 | 2023-04-04 | юр.лицо | здание-отделение связи | 15 кВт (доп. 12 кВт к существующей 3 кВт) | 380 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ВЛ-6 кВ ф. «Посёлок», ТП № 45, ВЛ-0,4 кВ ф. «Арсеньева», оп. № 15
20 | 25 | 2023-04-05 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 9 | 380 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «ДМС», КТПН № 1, ВЛ-0,4 кВ ф. «Фадеева», опора № 18
21 | 26 | 2023-04-05 | Физ. лицо | строительной площадки причала | 15 | 220 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ВЛ-6 кВ ф. «ДЭС-1», КТПН № 167, ВЛ-0,4 кВ (проект.), опора ВЛ-0,4 кВ
22 | 28 | 2023-04-06 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад», ТП № 74, ВЛ-0,4 кВ ф. «Монтажник», опора ВЛ-0,4 кВ
23 | 29 | 2023-04-10 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 198, ВЛ-0,4 кВ ф. «Сихотэ-Алинь», оп. № 16
24 | 31 | 2023-04-10 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 182, ВЛ-0,4 кВ ф. «СОТ «Ручеёк-1», оп. б/н
25 | 32 | 2023-04-14 | юр.лицо | Лесоперерабатывающий комплекс | 1600 | 6,0 кВ | ПС 110 кВ «Горбуша», опора ВЛ-6 кВ ф. «ЛПК» перед границей участка заявителя
26 | 33 | 2023-04-14 | Физ. лицо | гараж | 5 | 220 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 34», ТП № 30, ВЛ-0,4 кВ ф. «Солнечная», оп. № 51
27 | 34 | 2023-04-14 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Садовый рудник», ВЛ-6 кВ ф. «Дачный», КТПН № 147, ВЛ-0,4 кВ ф. «Дачи», оп. № 1
28 | 35 | 2023-04-14 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 10 | 220 | ПС 35 кВ «Садовый рудник», ВЛ-6 кВ ф. «Дачный», КТПН № 147, ВЛ-0,4 кВ ф. «Дачи», опора ВЛ-0,4 кВ
29 | 36 | 2023-04-20 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 198, ВЛ-0,4 кВ ф. «Сихотэ-Алинь», опора ВЛ-0,4 кВ
30 | 37 | 2023-04-20 | Физ. лицо | индивидуальный гараж | 5 | 220 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 34», ТП № 30, ВЛ-0,4 кВ ф. «Гаражи», оп. № 17/1
31 | 38 | 2023-04-20 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 15 кВт (доп. 12 кВт к существующей 3 кВт) | 220 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад», КТПН № 75, ВЛ-0,4 кВ ф. «Верхний» (совм. с ВЛ-0,4 кВ ф. «Труженик»), оп. № 1
32 | 39 | 2023-04-21 | ИП | НТО | 15 | 380 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 34», ТП № 90, ВЛ-0,4 кВ ф. «Новосёлов», оп. № 4
33 | 40 | 2023-05-03 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад», ТП № 74, ВЛ-0,4 кВ ф. «Заводская», опора ВЛ-0,4 кВ
34 | 41 | 2023-05-03 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 4 | 220 | ПС 35 кВ «Садовый рудник», ВЛ-6 кВ ф. «Дачный», КТПН № 147, ВЛ-0,4 кВ ф. «Дачи», оп. № 7
35 | 42 | 2023-05-03 | Физ. лицо | гараж | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Бытовой», КТПН № 67, ВЛ-0,4 кВ ф. «Ореховая», оп. № 9/4
36 | 43 | 2023-05-15 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Краснореченск», ВЛ-6 кВ ф. «ДЭС», КТПН № 98, ВЛ-0,4 кВ ф. «Пионерская», опора № 20
37 | 44 | 2023-05-15 | Физ. лицо | здание-дом | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад», КТПН № 75, ВЛ-0,4 кВ ф. «Придорожный», оп. № 1/4
38 | 45 | 2023-05-15 | Физ. лицо | строительная площадка | 5 | 380 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», ТП № 141, ВЛ-0,4 кВ ф. «Строительная», опора ВЛ-0,4 кВ
39 | 46 | 2023-05-22 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 188, ВЛ-0,4 кВ ф. «Правый», оп. № 4
40 | 47 | 2023-05-22 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 190, ВЛ-0,4 кВ ф. «Заречный», оп. № 26
41 | 48 | 2023-05-24 | Физ. лицо | гараж | 3 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Бытовой», КТПН № 67, ВЛ-0,4 кВ ф. «Ореховая», оп. № 9/3
42 | 49 | 2023-05-24 | Физ. лицо | гараж | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Гостиница», КТПН № 76, ВЛ-0,4 кВ ф. «Гаражи», оп. № 8
43 | 50 | 2023-05-30 | Физ. лицо | строительная площадка гаража | 2 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», ТП № 141, ВЛ-0,4 кВ ф. «Строительная», оп. № 28/2
44 | 51 | 2023-05-30 | Физ. лицо | индивидуальный жилой дом | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ВЛ-6 кВ ф. «Посёлок», ТП № 47, ВЛ-0,4 кВ ф. «Зеркальный», опора № 16
45 | 52 | 2023-05-30 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 198, ВЛ-0,4 кВ ф. «Сихотэ-Алинь», оп. № 16/3
46 | 53 | 2023-06-07 | Физ. лицо | жилой дом | 25 кВт (доп. 20 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 2, ВЛ-0,4 кВ ф. «Известковая», оп. № 5
47 | 54 | 2023-06-09 | Физ. лицо | гараж | 5 | 220 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ВЛ-6 кВ ф. «Васьково», ТП № 49, ВЛ-0,4 кВ ф. «Автоколонна», оп. № 18
48 | 55 | 2023-06-16 | Физ. лицо | гараж | 5 | 220 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ВЛ-6 кВ ф. «Посёлок», ТП № 45, ВЛ-0,4 кВ ф. «Шахтёрская», оп. № 7
49 | 56 | 2023-06-16 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 188, ВЛ-0,4 кВ ф. «Правый», оп. № 11
50 | 57 | 2023-06-16 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 188, ВЛ-0,4 кВ ф. «Центральный», оп. № 15
51 | 58 | 2023-06-16 | Физ. лицо | строительная площадка автомойки | 15 | 380 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 34», КТПН № 68, ВЛ-0,4 кВ ф. «Данбуритовая», оп. № 4
52 | 59 | 2023-06-19 | ИП | нежилые помещения | 45 кВт (доп. 30 кВт к существующей 15 кВт) | 380 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Гостиница», ТП № 120, ВРУ-0,4 кВ здания № 87 по пр-ту 50 лет Октября, наконечники жил кабеля КЛ-0,4 кВ ф. «Проспект 87»
53 | 60 | 2023-06-21 | Юр.лицо | линия электропередачи с установленными светильниками уличного освещения | 3 | 220 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ВЛ-6 кВ ф. «Мономахово», КТПН № 179, РУ-0,4 кВ
54 | 61 | 2023-06-22 | Физ. лицо | гараж | 5 | 220 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 34», ТП № 30, ВЛ-0,4 кВ ф. «Солнечная», оп. № 42/1
55 | 62 | 2023-06-28 | Юр.лицо | Крытый тренировочный каток | 498 | 380 | РУ-0,4 кВ проектируемой КТПН-2х630 кВА, 6/0,4 кВ от ВЛ-6 кВ ф. «№ 26»
56 | 64 | 2023-07-03 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 190, ВЛ-0,4 кВ ф. «Заречный», опора ВЛ-0,4 кВ
57 | 65 | 2023-07-03 | Физ. лицо | часть здания склада | 15 | 220 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 26», ТП № 37, КЛ-0,4 кВ ф. «РЩ № 7 АО «КЭС», РЩ-0,4 кВ № 7 АО «КЭС»
58 | 66 | 2023-07-07 | Физ. лицо | нежилые помещения | 15 кВт (доп. 5 кВт к существующей 10 кВт) | 380 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «ГРУ-2», КТПН № 109, КЛ-0,4 кВ ф. «Садовод», «Гранд», РЩ-0,4 кВ в д. 137 по пр-ту 50 лет Октября
59 | 67 | 2023-07-07 | Физ. лицо | гараж | 2 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Бытовой», КТПН № 67, ВЛ-0,4 кВ ф. «Ореховая», оп. № 9/5
60 | 68 | 2023-07-10 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 2 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 182, ВЛ-0,4 кВ ф. «СОТ «Ручеёк-1» совм. с ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», оп. б/н сдт «Сихотэ-Алинь»
61 | 70 | 2023-07-12 | Юр.лицо | нежилые помещения | 80 кВт (доп. 71 кВт к существующей 9 кВт) | 380 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 7», ТП № 31, провода ВЛ-0,4 кВ (проект.) на опоре № 2 ВЛ-0,4 кВ ф. «Баня»
62 | 71 | 2023-07-12 | ИП | нежилое помещение | 40 кВт (доп. 33 кВт к существующей 7 кВт) | 380 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Бытовой», ТП № 8, КЛ-0,4 кВ ф. «РЩ № 32 АО «КЭС», РЩ-0,4 кВ № 32 АО «КЭС»
63 | 72 | 2023-07-18 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад», КТПН № 189, ВЛ-0,4 кВ ф. «10 км», опора ВЛ-0,4 кВ
64 | 73 | 2023-07-18 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 188, ВЛ-0,4 кВ ф. «Правый», оп. № 9
65 | 74 | 2023-07-18 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 1 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 188, ВЛ-0,4 кВ ф. «Правый», оп. № 10
66 | 75 | 2023-07-20 | Физ. лицо | индивидуальный гараж | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «ГРУ-2», КТПН № 69, ВЛ-0,4 кВ ф. «Советская», оп. № 45
67 | 76 | 2023-07-20 | Физ. лицо | строительной площадки жилого дома | 3 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 198, ВЛ-0,4 кВ ф. «Сихотэ-Алинь», оп. № 53
68 | 77 | 2023-07-28 | Юр.лицо | автоматическая водозаборная колонка | 1 | 220 | ПС 110/35/6 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «34», КТПН № 86, ВЛ-0,4 кВ ф. «Частный сектор» совместно с ВЛ-6 кВ ф. «34», опора № 42 ВЛ-6 кВ ф. «34», ЩУ
69 | 78 | 2023-07-20 | Физ. лицо | строительной площадки жилого дома | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Тигровый», КТПН №6, ВЛ-0,4 кВ ф. «Гоголя», оп. №3
70 | 79 | 2023-07-25 | Физ. лицо | гараж | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Детсад», ТП № 14, ВЛ-0,4 кВ ф. «Гаражи», оп. № 12, ЩУ
71 | 80 | 2023-07-28 | ИП | нежилые помещения | 28 кВт (доп. 18 кВт к существующей 10 кВт) | 380 | ПС 220 «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «ДМС», ТП № 130, ВРУ-0,4 кВ здания № 39а по ул. Пушкинской, наконечники жил кабеля КЛ-0,4 кВ ф. «Пушкинская, 43а, 45а, 41а, 39а»
72 | 81 | 2023-08-01 | Физ. лицо | строительной площадки жилого дома | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 190, ВЛ-0,4 кВ ф. «Заречный», опора № 38
73 | 82 | 2023-08-01 | Физ. лицо | здание-гараж | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «ДМС», ТП № 61 ВЛ-0,4 кВ ф. «Октябрьская», оп. № 67 ЛЭП 6 кВ ф. «ДМС» совместная подвеска, ЩУ
74 | 83 | 2023-08-01 | Физ. лицо | здание-гараж | 2 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Гостиница», КТПН № 76, ВЛ-0,4 кВ ф. «Увальная», оп. ВЛ-0,4 кВ, ЩУ
75 | 84 | 2023-08-01 | ИП | нежилые помещения | 10 | 220 | ПС 110 «Горбуша», ЛЭП-6 кВ ф. «15», ТП № 91, ВРУ-0,4 кВ здания № 12 по ул. Химиков, наконеч-ники жил кабеля КЛ-0,4 кВ ф. «Химиков 12»
76 | 85 | 2023-08-09 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 4 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 188, ВЛ-0,4 кВ ф. «Левый», оп. № 4
77 | 86 | 2023-08-09 | Физ. лицо | строительная площадка причала | 15 | 220 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ВЛ-6 кВ ф. «ДЭС-1», КТПН № 167, ВЛ-0,4 кВ ф. «Светецкий», оп. № 1
78 | 87 | 2023-08-10 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 55 кВт (доп. 45 кВт к существующей 10 кВт) | 380 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад», КТПН № 189, ВЛ-0,4 кВ (проект.)
79 | 88 | 2023-08-17 | Физ. лицо | здание-гараж | 3 | 220 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 34», ТП № 30, ВЛ-0,4 кВ ф. «Гаражи», оп. № 16
80 | 89 | 2023-08-17 | Физ. лицо | здание-гараж | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «1 Советский», КТПН № 69 ВЛ-0,4 кВ ф. «Советская», оп. № 48
81 | 90 | 2023-08-17 | Физ. лицо | здание-гараж | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «1 Советский», КТПН № 69 ВЛ-0,4 кВ ф. «Советская», оп. № 48/1
82 | 91 | 2023-08-17 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 188, ВЛ-0,4 кВ ф. «Центральный», оп. № 25 ВЛ-0,4 кВ ф. «Центральный» от КТПН № 188
83 | 92 | 2023-08-28 | Физ. лицо | здание-гараж | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «ГРУ-2», КТПН № 69, ВЛ-0,4 кВ ф. «Советская», оп. № 50
84 | 93 | 2023-08-28 | Физ. лицо | жилой дом | 25 кВт (доп. 20 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 26», ТП № 117, ВЛ-0,4 кВ ф. «Спортивная», оп. № 4
85 | 94 | 2023-08-28 | Физ. лицо | жилой дом | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «ДМС», ТП № 123, ВЛ-0,4 кВ ф. «Приморская», оп. № 3
86 | 95 | 2023-09-04 | Физ. лицо | гараж | 3 | 220 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 34», ТП № 30, ВЛ-0,4 кВ ф. «Солнечная», оп. № 51
87 | 96 | 2023-09-04 | Физ. лицо | гараж | 5 | 220 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 34», ТП № 30, ВЛ-0,4 кВ ф. «Солнечная», оп. № 53
88 | 97 | 2023-09-04 | Физ. лицо | строительной площадки жилого дома | 2 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 190, ВЛ-0,4 кВ ф. «Правобережный», оп. № 15/8
89 | 99 | 2023-09-04 | Физ. лицо | гараж | 5 | 220 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 15», ТП № 40, ВЛ-0,4 кВ ф. «Луговая», оп. № 28
90 | 100 | 2023-09-05 | Физ. лицо | строительной площадки жилого дома | 10 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 2, ВЛ-0,4 кВ ф. «8 км», оп. № 24
91 | 101 | 2023-09-05 | Физ. лицо | строительной площадки жилого дома | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад», КТПН № 142, ВЛ-0,4 кВ ф. «Дачи», оп. № 17
92 | 102 | 2023-09-05 | ИП | НТО | 5 | 220 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 34», ТП № 90, ВЛ-0,4 кВ ф. «Новосёлов», оп. № 5
93 | 103 | 2023-09-18 | Физ. лицо | гараж | 14 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Гостиница», КТПН № 76, ВЛ-0,4 кВ ф. «Гаражи», оп. № 6/1
94 | 104 | 2023-09-18 | ИП | НТО | 21 | 380 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Западный», ТП № 12
95 | 106 | 2023-09-19 | Юр.лицо | антенно-мачтовое сооружение базовой станции сотовой связи № 80758 | 15 | 380 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 15», ТП № 40, ВЛ-0,4 кВ ф. «Луговая», опора ВЛ-0,4 кВ
96 | 107 | 2023-09-25 | ИП | торговый павильон | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Западный», ТП № 72, ВЛ-0,4 кВ ф. «РЩ № 5, Рынок»
97 | 108 | 2023-10-05 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад», КТПН № 189, ВЛ-0,4 кВ ф. «12 км», оп. № 49 ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад»
98 | 110 | 2023-10-06 | Физ. лицо | жилой дом | 15 кВт (доп. 10 кВт к существующей 5 кВт) | 380 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», ТП № 131, ВЛ-0,4 кВ ф. «Южная», оп. № 16
99 | 111 | 2023-10-06 | Физ. лицо | административное здание | 10 кВт (доп. 5 кВт к существующей 5 кВт) | 220 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 26», ТП № 39, ВЛ-0,4 кВ ф. «Гараж Белай», опора ВЛ-0,4 кВ
100 | 112 | 2023-10-06 | Физ. лицо | гараж | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Рудник», ВЛ-6 кВ ф. «Телевышка», КТПН № 92, ВЛ-0,4 кВ ф. «Заречье», РЩ-0,4 кВ № 27 АО «КЭС»
101 | 113 | 2023-10-10 | Физ. лицо | гараж | 7 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «ГРУ-2», КТПН № 69, ВЛ-0,4 кВ ф. «Советская», оп. № 49
102 | 114 | 2023-10-10 | Физ. лицо | гараж | 3 | 220 | ПС 35 кВ «Рудник», ВЛ-6 кВ ф. «Телевышка», КТПН № 92, ВЛ-0,4 кВ ф. «Заречье», оп. № 2
103 | 116 | 2023-10-16 | Юр.лицо | Крытый тренировочный каток | 90 | 380 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 26», ТП № 35, РУ-0,4 кВ
104 | 117 | 2023-10-23 | Физ. лицо | гараж | 8 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Бытовой», КТПН № 67, ВЛ-0,4 кВ ф. «Ореховая», оп. № 9/8
105 | 118 | 2023-10-26 | Физ. лицо | гараж | 3 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «ДМС», ТП № 5, ВЛ-0,4 кВ ф. «О. Кошевого», оп. № 19
106 | 120 | 2023-11-07 | Физ. лицо | здание-гараж | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «ДМС», ТП № 59, ВЛ-0,4 кВ ф. «Артель «Восток», оп. № 7
107 | 121 | 2023-11-07 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», КТПН № 188, ВЛ-0,4 кВ ф. «Центральный», опора ВЛ-0,4 кВ
108 | 122 | 2023-11-13 | Физ. лицо | здание-гараж | 3 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Детсад», ТП № 16, ВЛ-0,4 кВ ф. «Гаражи», опора б/н
109 | 123 | 2023-11-13 | Физ. лицо | частный гараж | 3 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «ГРУ-2», КТПН № 69, ВЛ-0,4 кВ ф. «Советская», оп. № 46
110 | 124 | 2023-11-14 | Юр.лицо | антенно-мачтовое сооружение связи | 15 | 380 | ПС 220 кВ «Горелое», ВЛ-6 кВ ф. «ДМС», КТПН № 132, ВЛ-0,4 кВ ф. «Промбаза», оп. № 8
111 | 125 | 2023-11-14 | Физ. лицо | гараж | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Рудник», ВЛ-6 кВ ф. «Телевышка», КТПН № 92, ВЛ-0,4 кВ ф. «Заречье», оп. № 8
112 | 127 | 2023-11-17 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад», ТП № 74, ВЛ-0,4 кВ ф. «Магазин», оп. № 29
113 | 128 | 2023-11-17 | Физ. лицо | жилое строение | 2 | 220 | ПС 35 кВ «Тайга», ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад», КТПН № 145, ВЛ-0,4 кВ ф. «Дубрава», оп. № 36/2
114 | 129 | 2023-11-22 | Физ. лицо | здание-гараж | 1 | 220 | ПС 110 кВ «Горбуша», ВЛ-6 кВ ф. «№ 34», ТП № 30, ВЛ-0,4 кВ ф. «Солнечная», оп. № 45
115 | 130 | 2023-11-24 | Юр.лицо | нежилые помещения | 15 | 380 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Гостиница», ТП № 93, КЛ-0,4 кВ ф. «РЩ № 23 (Проспект, 71)», РЩ-0,4 кВ № 23
116 | 131 | 2023-11-30 | Физ. лицо | гараж | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ВЛ-6 кВ ф. «Детсад», ТП № 14, ВЛ-0,4 кВ ф. «Гаражи», оп. № 8/1
117 | 132 | 2023-11-30 | Физ. лицо | строительная площадка жилого дома | 15 | 380 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ВЛ-6 кВ ф. «Мономахово», КТПН № 43, ВЛ-0,4 кВ ф. «Лавренова», оп. № 29