## Лист1
Список выданных технических условий АО "Коммунэлектросервис" в 2020 г.
№ п/п | № ТУ | Дата выдачи ТУ | Наименование организации | Объект | Адрес объекта | Присоединённая мощность, кВт | Напряжение, В | Питание от
1 | 1 | 2020-01-20 | Физ. лицо | Гараж | г. Дальнегорск, в районе Райвоенкомата | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «ГРУ-1», № 7, ТП № 25, ф. «Инженерная», РЩ-0,4 кВ № 17 АО «КЭС»
2 | 2 | 2020-01-10 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | ДГО, сдт «Лесное», уч. № 284 | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17, КТПН № 188, ф. «Левый», оп. № 19 ВЛ-0,4 кВ ф. «Левый»
3 | 3 | 2020-01-13 | юр.лицо | Здание стрелкового тира | г. Дальнегорск, ул. Ватутина, 19 | 150 | 380 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «ГРУ-1», № 7, ТП № 21, РУ-0,4 кВ ТП № 21
4 | 4 | 2020-01-15 | Физ. лицо | Индивидуальный гараж | г. Дальнегорск, 68 м на юго-запад от д. № 1 по ул. Ключевской | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «Бытовой», № 13, КТПН № 67, ф. «Ореховая», РЩ-0,4 кВ № 41 АО «КЭС»
5 | 5 | 2020-01-30 | Физ. лицо | Здание-гараж | г. Дальнегорск, 49,2 м на север от д. № 11 по ул. Советской | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «ГРУ-2», № 11, КТПН № 69, ф. «Советская,оп. № 50
6 | 6 | 2020-01-30 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | г. Дальнегорск, с. Рудная Пристань, 2060 м на северо-восток от д. № 11 по ул. Меркулова | 5 | 220 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ф. «ДЭС-1», № 4, ТП № 57, РЩ-0,4 кВ № 14 АО «КЭС»
7 | 7 | 2020-01-30 | Физ. лицо | Здание-гараж | г. Дальнегорск, распадок Светлый ключ, правобережье р. Рудной, 300 м на юго-запад от д. № 38 по ул. Заречье | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Рудник», ф. «Телевышка», № 2, КТПН № 92, ф. «Заречье», РЩ-0,4 кВ № 44 АО «КЭС»
8 | 8 | 2020-02-04 | юр.лицо | Базовая станция сотовой связи № VV9099 | г. Дальнегорск, ул. Заводская, д. 1 | 5 | 380 | ПС 35 кВ «Тайга», ф. «Нижний склад», № 6, ТП № 74, «АБК», ВРУ-0,4 кВ д. 1 по ул. Заводской от ТП № 74
9 | 9 | 2020-02-04 | Физ. лицо | Здание-гараж | г. Дальнегорск, 125 м на северо-восток от д. № 1 по ул. Увальной | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «Детсад», № 9, ТП № 14, ВЛ-0,4 кВ ф.«Гаражи», оп. № 9
10 | 10 | 2020-02-13 | Физ. лицо | Гараж | г. Дальнегорск, 343 м на юго-восток от д. № 36 по ул. Некрасовской | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «ДМС», № 7, ТП № 134, ф. «Гаражи», оп. № 16
11 | 11 | 2020-02-14 | ИП | Нежилые помещения | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 24 | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «Детсад», № 9, ТП № 16, ф. «Осипенко, 24», ВРУ-0,4 кВ дома № 24 по ул. Осипенко
12 | 12 | 2020-02-20 | Физ. лицо | Здание-гараж | г. Дальнегорск, 47 м на север от д. № 39 по ул. Советской | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «ГРУ-2», № 11, КТПН № 69, ф. «Советская», оп. № 42
13 | 13 | 2020-02-21 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | ДГО, сдт «Лесное», уч. № 189 | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17, КТПН № 188, ф. «Левый», оп. № 19 ВЛ-0,4 кВ ф. «Левый»
14 | 14 | 2020-02-21 | ИП | Нежилые помещения | г. Дальнегорск, с. Рудная Пристань, ул. Арсеньева, д. 6б | 15 | 380 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ф. «Посёлок», № 8, ТП № 45, ф. «Шахтёрская», РЩ-0,4 кВ № 35 АО «КЭС»
15 | 15 | 2020-02-26 | ИП | Торговый киоск | г. Дальнегорск, 14 м на север от северного угла жилого дома № 32 по пр-ту 50 лет Октября | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «Западный», № 16, ТП № 12, РУ-0,4 кВ ТП № 12
16 | 16 | 2020-03-02 | ИП | Нестационарный торговый объект (НТО) | г. Дальнегорск, 65 м на северо-восток от дома № 28 по ул. Матросова | 7 | 220 | ПС 110 кВ «Горбуша», ф. «№ 7», № 7, ТП № 71, РУ-0,4 кВ ТП № 71
17 | 17 | 2020-03-02 | ИП | Нестационарный торговый объект (НТО) | г. Дальнегорск, 25 м на юго-восток от южного угла дома № 20 по ул. Приморской | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «ДМС», № 7, ТП № 5, ф. «О. Кошевого», оп. № 18
18 | 18 | 2020-03-18 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | ДГО, сдт «Сихотэ-Алинь», уч. б/н | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17, КТПН № 188, ф. «Центральный», оп. № 14 ВЛ-0,4 кВ ф. «Центральный»
19 | 19 | 2020-03-17 | юр.лицо | Здание-дизельная (Оборудование связи) | г. Дальнегорск, с. Рудная Пристань, ул. Г. Милая, д. 1 | 7 | 380 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ф. «Посёлок», № 8, ТП № 46, ф. «Столовая», оп. № 11 ф. «Столовая»
20 | 20 | 2020-03-20 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | г. Дальнегорск, 50 м на северо-восток от д. 31 по ул. ул. Овражной | 15 | 220 | ПС 110 кВ «Горбуша», ф. «№ 15», № 15, ТП № 40, ф. «Шоферская», оп. № 15
21 | 21 | 2020-03-24 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | Приморский край, Дальнегорский р-н, с/т «Лесное» | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17, КТПН № 188, ВЛ-0,4 кВ ф. «Левый» совм. с ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод» оп. № 162 ВЛ-0,4 кВ ф. «Левый» совм. с ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод»
22 | 22 | 2020-03-24 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | Приморский край, ДГО, сдт «Лесное», уч. 254 | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17, КТПН № 188, ВЛ-0,4 кВ ф. «Левый» совм. с ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод», оп. № 161 ВЛ-0,4 кВ ф. «Левый» совм. с ВЛ-6 кВ ф."Кирзавод»
23 | 23 | 2020-03-25 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | ДГО, сдт «Коммунальник-2», уч. № 7 | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17, КТПН № 188, ф. «Центральный», оп. № 22 ВЛ-0,4 кВ ф. «Центральный»
24 | 24 | 2020-03-26 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | г. Дальнегорск, 830 м на юго-запад от д. 33 по ул. Дорожной | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17, КТПН № 188, ф. «Центральный», оп. № 26 ВЛ-0,4 кВ ф. «Центральный»
25 | 25 | 2020-04-06 | Физ. лицо | Жилой дом | г. Дальнегорск, 700 м на северо-запад от д. № 1 по ул. Взлётной | 10 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17, КТПН № 188, ф. «Центральный», оп. № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. «Правый»
26 | 26 | 2020-04-06 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | ДГО, сдт «Лесное», уч. № 96 | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17, КТПН № 188, ф. «Левый», оп. № 22 ВЛ-0,4 кВ ф. «Левый»
27 | 27 | 2020-04-09 | юр.лицо | Базовая станция сотовой связи № 25-01104 | г. Дальнегорск, в 396 м на юго-запад от д. 32б по пр-ту 50 лет Октября | 10 | 380 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «Бытовой», № 13, ТП № 9, РУ-0,4 кВ ТП № 9
28 | 29 | 2020-05-14 | юр.лицо | Пункт временной передержки животных | г. Дальнегорск, ул. Октябрьская, 69 | 10 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «ДМС», № 7, ТП № 134, РУ-0,4 кВ ТП № 134
29 | 30 | 2020-05-14 | Физ. лицо | Индивидуальный гараж | г. Дальнегорск, 343 м на юго-восток от д. № 36 по ул. Некрасовской | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «ДМС», № 7, ТП № 134, ф. «Гаражи», оп. № 16
30 | 31 | 2020-05-26 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | ДГО, сдт «Коммунальник-2», уч. № 26 | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17, КТПН № 188, ф. «Центральный», оп. № 22 ВЛ-0,4 кВ ф. «Центральный»
31 | 32 | 2020-05-26 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | ДГО, сдт «Коммунальник-2», уч. № 49 | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17, КТПН № 188, ф. «Центральный», оп. № 14 ВЛ-0,4 кВ ф. «Центральный»
32 | 33 | 2020-06-15 | Физ. лицо | Индивидуальный гараж | г. Дальнегорск, ул. Пионерская, примерно в 80 м по направлению на северо-восток от д. № 11 | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «Бытовой», № 13, КТПН № 67, ф. «Ореховая», оп. № 9/3
33 | 34 | 2020-06-16 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | г. Дальнегорск, с/т «Лесное», уч. № 114 | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17, КТПН № 188, ф. «Центральный», оп. № 15 ВЛ-0,4 кВ ф. «Центральный»
34 | 35 | 2020-06-16 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | ДГО, сдт «Коммунальник-2», уч. № 34 | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое, ф. «Кирзавод», № 17, КТПН № 188, ф. «Центральный», оп. № 11 ВЛ-0,4 кВ ф. «Центральный»
35 | 36 | 2020-06-22 | Физ. лицо | Гараж | г. Дальнегорск, примерно в 299 м на северо-запад от д. 16 по ул. Черняховского | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «ДМС», № 7, КТПН № 135, ф. «Энергетическая», оп. № 17
36 | 37 | 2020-06-23 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | г. Дальнегорск, 100 м на северо-восток от д. 1 по ул. Фадеева | 15 | 380 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «ДМС», № 7, КТПН № 1, ф. «Фадеева», оп. № 18 ВЛ-0,4 кВ ф. «Фадеева»
37 | 38 | 2020-06-23 | ИП | Нестационарный торговый объект (НТО) | г. Дальнегорск, 15 м на северо-восток от дома № 57 по пр-ту 50 лет Октября | 7 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «Детсад», № 9, ТП № 115, ф. «Проспект, 59», РЩ-0,4 кВ № 19 АО «КЭС»
38 | 39 | 2020-06-30 | ИП | Сезонные аттракционы | г. Дальнегорск, 39 м на северо-восток от дома № 61 по пр-ту 50 лет Октября | 5 | 380 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «Детсад», № 9, ТП № 16, ф. «РЩ № 48», РЩ-0,4 кВ № 48 АО «КЭС»
39 | 40 | 2020-07-15 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | г. Дальнегорск, 1110 м на юго-запад от дома 1 по ул. Дорожной | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17,КТПН № 188, ф. «Центральный», оп. № 19 ВЛ-0,4 кВ ф. «Центральный», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в шкафу учёта электроэнергии (ШУ) на оп. № 19 ВЛ-0,4 кВ ф. «Центральный»
40 | 41 | 2020-07-17 | юр.лицо | Базовая станция сотовой связи № 717 | г. Дальнегорск, д. Мономахово, в 220 м на юго-запад от д. № 39 по ул. Москалюк | 7 | 380 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ф. «Мономахово», № 2, КТПН № 44, ф. «Москалюк», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 25/1 ВЛ-0,4 кВ ф. «Москалюк»
41 | 42 | 2020-07-27 | ИП | Кафе "Пироги" | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.294а | 15 | 380 | ПС 110 кВ «Горбуша», ф. «№ 34», № 34, КТПН № 86, ф. «Частный сектор»,нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в шкафу учёта электроэнергии (ШУ)
42 | 43 | 2020-08-05 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | г. Дальнегорск, 8 км за аэропортом | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17,КТПН № 188, ф. «Центральный», оп. № 28 ВЛ-0,4 кВ ф. «Центральный», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в шкафу учёта электроэнергии (ШУ) на оп. № 28 ВЛ-0,4 кВ ф. «Центральный»
43 | 44 | 2020-08-06 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | г. Дальнегорск, сдт "Заречье-2", участок №70 | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17,КТПН № 190, ф. «Заречный», оп. № 37/1 ВЛ-0,4 кВ ф. «Заречный», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в шкафу учёта электроэнергии (ШУ) на оп. № 37/1 ВЛ-0,4 кВ ф. «Заречный»
44 | 45 | 2020-08-14 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | г. Дальнегорск, д.Мономахово, примерно в 25 м на юго-восток от д.№65а по ул.Лавренова | 5 | 220 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ф. «Мономахово», № 2, КТПН № 43, ф. «Парковая», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии на оп. № 48 ВЛ-0,4 кВ ф. «Парковая»
45 | 46 | 2020-08-12 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | г. Дальнегорск, сдт "Коммунальщик-2" примерно в 719 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом по ул.Дорожная д.№37 | 10 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17,КТПН № 188, ф. «Центральный», оп. № 32 ВЛ-0,4 кВ ф. «Центральный», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в шкафу учёта электроэнергии (ШУ) на оп. № 32 ВЛ-0,4 кВ ф. «Центральный»
46 | 47 | 2020-08-13 | юр.лицо | комплекс фото-видеофиксации | г.Дальнегорск, 360 км. 450 м. а/д Осиновка-Рудная Пристань | 1 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Телецентр», № 13,КТПН № 78, ф. «ООО ТИТС», оп. № 71 ВЛ-0,4 кВ ф. «ООО ТИТС»
47 | 48 | 2020-08-21 | Физ. лицо | Гараж | г. Дальнегорск, ул. Набережная, примерно 100 м по направлению на юго-восток от дома №19 | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Телецентр», № 13, КТПН № 137, ф. «Гаражи», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 2 ЛЭП 6 кВ ф. «Телецентр» ,ВЛ-0,4 кВ ф. «Гаражи
48 | 49 | 2020-08-28 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | Приморский край, ДГО,СДТ «Коммунальник-2», участок №4 | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17, КТПН № 188, ф. «Правый», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. «Правый»
49 | 50 | 2020-08-25 | Физ. лицо | Нежилое помещение | г. Дальнегорск, пр-т 50 лет Октября, д. 60 | 55 | 380 | ПС 35 кВ «Фабричная», ф. «2-й Советский», № 17, ТП № 122, ф. «Проспект, 60», наконечники кабеля КЛ-0,4 кВ ф. «Проспект, 60» в ВРУ-0,4 кВ д. 60 по пр-ту 50 лет Октября
50 | 51 | 2020-08-28 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | Приморский край, г.Дальнегорск, СДТ «Заречье-1», участок №26 | 10 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17, КТПН № 190, ф. «Заречный», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 48 ВЛ-0,4 кВ ф. «Заречный»
51 | 52 | 2020-09-03 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | Приморский край, ДГО, стд «Песчаное», участок № 6 | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17, КТПН № 188, ф. «Левый», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 12 ВЛ-0,4 кВ ф. «Левый»
52 | 53 | 2020-09-03 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | Приморский край, ДГО, сдт «Ромашка» участок №120 | 10 | 220 | ПС 220 кВ «Тайга», ф. «Нижний склад», № 6, КТПН № 189, ф. «10 км.», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 3/2 ВЛ-0,4 кВ ф. «10 км.»
53 | 54 | 2020-09-03 | Физ. лицо | Нежилые помещения | Приморский край, г.Дальнегорск, с. Рудная Пристань, ул. Григория Милая, д.2а | 15 | 380 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ф. «Посёлок», № 8, ТП № 46, ф. «Столовая», оп. № 11 ф. «Столовая», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 12 ВЛ-0,4 кВ ф. «Столовая»
54 | 55 | 2020-09-03 | Физ. лицо | Жилой дом | Приморский край, г.Дальнегорск, с. Рудная Пристань, ул. Портовая, д.5 | 15 | 380 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ф. «Пограничная», № 6, ТП № 48, ф. «Линейная», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 11 ВЛ-0,4 кВ ф. «Линейная»
55 | 56 | 2020-09-03 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | Приморский край, г. Дальнегорск, с/т «Сихотэ-Алинь», 8 км остановка автобуса «Аэропорт» | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17, КТПН № 188, ф. «Центральный», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 6 ВЛ-0,4 кВ ф. «Центральный»
56 | 57 | 2020-09-08 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | Приморский край, г. Дальнегорск, примерно 120 м на северо-восток от д. №11а по ул. Черняховского» | 7 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Телецентр, № 13, КТПН № 178, ф. «Шашлычная», опора № 1
57 | 58 | 2020-06-30 | Физ. лицо | Ангар для хранения лодки | г. Дальнегорск, с. Рудная Пристань, 1937 м на восток от д. 17 по ул. Линейной | 10 | 220 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ф. «ДЭС-1», № 4, ТП проект, оп. № 53 ВЛ-6 кВ ф. «ДЭС-1»
58 | 59 | 2020-09-15 | юр.лицо, в лице директора Зубова Максима Олеговича | Магазин | г. Дальнегорск, 47 м на юго-запад от д. 2а по ул. 8 Марта | 35 | 380 | ПС 110 кВ «Горбуша», ф. «№ 7», № 7, ТП № 71, ф. «ООО «Русь». Магазин» , нижние контактные зажимы рубильника ф. «ООО «Русь». Магазин» в РУ-0,4 кВ ТП № 71
59 | 60 | 2020-09-17 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | г. Дальнегорск, ул. Загорская, д. 13 | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «ДМС», № 7, КТПН № 163, ф. «Снеговая», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 18/1 ВЛ-0,4 кВ ф. «Снеговая»
60 | 61 | 2020-09-18 | Физ. лицо | Индивидуальный гараж | г. Дальнегорск, 300 м на север от д. № 27 по ул. Инженерной | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «ГРУ-2», № 11, КТПН № 69, ф. «Советская», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 44/1 ВЛ-0,4 кВ ф. «Советская»
61 | 62 | 2020-09-18 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | г. Дальнегорск, с/т «Лесное», уч. № 180 | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17,КТПН № 188, ф. «Левый», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 28 ВЛ-0,4 кВ ф. «Левый»
62 | 63 | 2020-09-18 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | г. Дальнегорск, ул. Весенняя, д. 5 | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Тайга», ф. «Нижний склад», № 6, КТПН № 145, ф. «Кристалл», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии на оп. № 43 ВЛ-0,4 кВ ф. «Кристалл»
63 | 64 | 2020-09-22 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | 903 м на юго-восток от д. 2 по ул. Родниковой в с. Краснореченский, г. Дальнегорск | 15 | 220 | ПС 35 кВ «Тайга», ф. «Нижний склад», № 6, КТПН № 189, ф. «12 км» (совм. с ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад»), нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 48 ВЛ-0,4 кВ ф. «12 км» (совм. с ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад»)
64 | 65 | 2020-09-22 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | 141 м на север от д. 12 по ул. Гастелло в с. Краснореченский, г. Дальнегорск | 7 | 220 | ПС 35 кВ «Краснореченск», ф. «ДЭС», № 12, № 99, ф. «Ясли», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 30 ВЛ-0,4 кВ ф. «Ясли»
65 | 66 | 2020-09-24 | ИП | Строительная площадка производственной базы | г. Дальнегорск, с. Краснореченский, 320 м на юго-восток от д. 31-2 по ул. Речной | 70 | 380 | ПС 35 кВ «Тайга», ф. «Нижний склад», № 6, № 85, ф. «ИП Солоненко», наконечники жил кабеля ЛЭП-0,4 кВ ф. «ИП Солонен-ко» на опоре № 1 ЛЭП-0,4 кВ ф. «ИП Булычев» от ТП № 85
66 | 67 | 2020-10-01 | Физ. лицо | Гараж | г. Дальнегорск, 158 м на северо-восток от д. 31 по ул. Пионерской | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «Детсад», № 9, ТП № 14, ф. «Гаражи», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 11 ВЛ-0,4 кВ ф. «Гаражи»
67 | 68 | 2020-10-01 | Физ. лицо | Гараж | г. Дальнегорск, 60 м на северо-восток от д. 31 по ул. Пионерской | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «Детсад», № 9, ТП № 14, ф. «Гаражи», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 8/1 ВЛ-0,4 кВ ф. «Гаражи»
68 | 69 | 2020-10-01 | Физ. лицо | Здание-гараж | г. Дальнегорск, 53 м на север от д. 64 по ул. Пионерской | 10 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «Детсад», ТП № 9, № 14, ф. «Гаражи», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 12 ВЛ-0,4 кВ ф. «Гаражи»
69 | 70 | 2020-10-01 | Физ. лицо | Здание-гараж | г. Дальнегорск, 106 м на северо-восток от д. 11 по ул. Пионерской | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «Бытовой», № 13, КТПН № 67, ф. «Ореховая», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии на оп. № 9/3 ВЛ-0,4 кВ ф. «Ореховая»
70 | 71 | 2020-10-02 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | ДГО, сдт «Труженик», уч. № 106 | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Тайга», ф. «Нижний склад», № 6, КТПН № 75, ф. «Дорожная 84-100», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 14 ВЛ-0,4 кВ ф. «Дорожная 84-100»
71 | 72 | 2020-10-08 | Физ. лицо | Здание-гараж | г. Дальнегорск, 44 м на северо-восток от д. 31 по ул. Пионерской | 7 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «Детсад», ТП № 9, № 14, нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 8/1 ВЛ-0,4 кВ ф. «Гаражи»
72 | 73 | 2020-10-08 | Физ. лицо | Здание-гараж | г. Дальнегорск, 89 м на северо-запад от д. 64 по ул. Пионерской | 7 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «Детсад», № 9, ТП № 14, ф. «Гаражи», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на стене здания-гаража
73 | 74 | 2020-10-08 | Физ. лицо | Здание-гараж | г. Дальнегорск, 77 м на северо-восток от д. 31 по ул. Пионерской | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «Детсад», № 9, ТП № 14, ф. «Гаражи», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 8/1 ВЛ-0,4 кВ ф. «Гаражи»
74 | 75 | 2020-10-08 | Физ. лицо | Индивидуальный гараж | г. Дальнегорск, 170 м на северо-восток от д. 31 по ул. Пионерской | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «Детсад», № 9, ТП № 14, ф. «Гаражи», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на стене индивиду-ального гаража
75 | 76 | 2020-10-08 | Физ. лицо | Индивидуальный гараж | г. Дальнегорск, 120 м на северо-восток от д. 30 по ул. Восточной | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «ДМС», № 7, ТП № 123, ф. «Восточная», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии на оп. № 40 ВЛ-6 кВ ф. «ДМС» от ПС 220 кВ «Горелое»
76 | 77 | 2020-10-08 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | ДГО, сдт «Заречье-2», уч. № 40 | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17, КТПН № 190, ф. «Заречный», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 41/2 ВЛ-0,4 кВ ф. «Заречный»
77 | 78 | 2020-10-15 | юр.лицо | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, 2х400 кВА | Ориентир: здание, расположенное в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, с. Рудная Пристань, ул. Портовая, 36 | 372 | 6 кВ | ПС 110 кВ «Плавзавод», ф. «Пограничная», № 6, Наконечники жил КЛ-6 кВ от оп. № 38/3 до ТП № 84 в РУ-0,4 кВ ТП № 84
78 | 79 | 2020-10-19 | Физ. лицо | Здание-гараж | г. Дальнегорск, 40 м на юг от д. 19 по ул. Заречье | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «Западный», № 16, ТП № 64, ф. «Заречье», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии на оп. № 15 ВЛ-0,4 кВ ф. «Заречье»
79 | 80 | 2020-10-19 | Физ. лицо | Индивидуальный гараж | г. Дальнегорск, 197 м на восток от д. 27 по ул. Шахтёрской | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «ГРУ-2», № 11, КТПН № 69, ф. «Советская», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 48/1 ВЛ-0,4 кВ ф. «Советская»
80 | 81 | 2020-10-21 | Физ. лицо | Здание-гараж | г. Дальнегорск, 55 м на северо-запад от д. 72 по ул. Пионерской | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «Гостиница», № 5, КТПН № 76, ф. «Гаражи», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии на оп. № 6/1 ВЛ-0,4 кВ ф. «Гаражи»
81 | 82 | 2020-10-21 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | ДГО, сдт «Лесное», уч. № 95 | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17, № 188, ф. «Левый», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 19/2 ВЛ-0,4 кВ ф. «Левый»
82 | 83 | 2020-10-21 | Физ. лицо | Гараж | г. Дальнегорск, 53 м на юго-восток от д. 45 по ул. Шахтёрской | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «ГРУ-2», № 11, КТПН № 69, ф. «Советская», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 53 ВЛ-0,4 кВ ф. «Советская»
83 | 84 | 2020-10-22 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | Приморский край, Дальнегорский р-н, сдт «Сихотэ-Алинь», уч. 214 | 15 | 380 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17, КТПН № 182, ф. «СОТ «Ручеёк-1», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 127 ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод»
84 | 85 | 2020-10-22 | Физ. лицо | Здание-гараж | г. Дальнегорск, 200 м на северо-восток от д. 46 по ул. Увальной | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «Гостиница», № 5, КТПН № 76, ф. «Увальная», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии на оп. № 13 ВЛ-6 кВ ф. «ГРУ-1» совм. с ВЛ-0,4 кВ ф. «Увальная»
85 | 86 | 2020-10-22 | Физ. лицо | Часть жилого дома | г. Дальнегорск, ул. Берёзовая, 1А, кв. 1 | 15,0 (доп.10 к существующей 5) | 220 | ПС 35 кВ «Тайга», ф. «Нижний склад», № 6, ТП № 74, ф. «Берёзовая», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 7 ВЛ-0,4 кВ ф. «Берёзовая»
86 | 87 | 2020-10-22 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | ДГО, сдт «Коммунальник-2», уч. № 31 | 10 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17, КТПН № 188, ф. «Центральный», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 10/1 ВЛ-0,4 кВ ф. «Центральный»
87 | 88 | 2020-10-22 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | ДГО, сдт «Лесное», уч. № 107 | 10 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17, КТПН № 188, ф. «Левый», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 6/1 ВЛ-0,4 кВ ф. «Левый»
88 | 89 | 2020-10-22 | Физ. лицо | Жилой дом | г. Дальнегорск, ул. Берёзовая, д. 17 | 50,0 (доп.45 к существующей 5) | 380 | ПС 220 кВ «Тайга», ф. «Нижний склад», № 6, КТПН № 169, ф. «Ильченко», провода ВЛ-0,4 кВ ф. «Ильченко» от КТПН № 169 на оп. № 7
89 | 90 | 2020-10-29 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | г. Дальнегорск, 293 м на юго-восток от д. 1 по ул. Цветной | 50,0 (доп. 35 к существующей 15) | 380 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17, КТПН № 2, ф. «Бражникова, нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 25/1 ВЛ-0,4 кВ ф. «Женьшенарий» от КТПН № 158
90 | 91 | 2020-11-03 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | Дальнегорский ГО, сдт «Сихотэ-Алинь» | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17, КТПН № 188, ф. «Центральный», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 4 ВЛ-0,4 кВ ф. «Центральный»
91 | 92 | 2020-11-03 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | Дальнегорский ГО, сдт «Сихотэ-Алинь», уч. б/н | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17, КТПН № 188, ф. «Правый», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 2 ВЛ-0,4 кВ ф. «Правый»
92 | 93 | 2020-11-05 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | Дальнегорский ГО, сдт «Липа-2», уч. № 49 | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17, КТПН № 190, ф. «Правобережный», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 145 ВЛ-0,4 кВ ф. «Правобережный» совм. с ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод»
93 | 94 | 2020-11-05 | ИП | Строительная площадка производственной базы | г. Дальнегорск, с. Краснореченский, 760 м на юго-восток от д. 31-2 по ул. Речной | 50 | 380 | ПС 35 кВ «Тайга», ф. «Нижний склад», № 6, ТП № 85, ф. «ИП Костин», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 9 ВЛ-0,4 кВ ф. «ИП Костин»
94 | 95 | 2020-11-06 | Физ. лицо | Здание-гараж | г. Дальнегорск, гск «Бирюза», бокс № 20 | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое",ф. «ДМС», № 7, ТП № 5, ф. «О. Кошевого», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 13 ВЛ-0,4 кВ ф. «О. Кошевого»
95 | 96 | 2020-11-09 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | Дальнегорский ГО, сдт «Лесное», уч. № 185 | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17, КТПН № 188, ф. «Центральный», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 16 ВЛ-0,4 кВ ф. «Центральный»
96 | 97 | 2020-11-10 | Физ. лицо | Гараж | г. Дальнегорск, 148 м на юго-восток от д. № 14 по ул. 8 Марта | 8 | 220 | ПС 110 кВ «Горбуша», ф. «№ 15», № 15, ЦРП № 40, ф. «Луговая», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 28 ВЛ-0,4 кВ ф. «Луговая»
97 | 98 | 2020-11-10 | Физ. лицо | Жилой дом | г. Дальнегорск, ул. Приморская, д. 77 | 80,0 (доп. 65 к существующей 15) | 380 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17, КТПН № 176, ф. «Басилая», провода ВЛ-0,4 кВ ф. «Басилая» от КТПН № 176 на оп. № 65 ВЛ-6 кВ ф. «Кирзавод»
98 | 99 | 2020-11-09 | ИП | Строительная площадка магазина | г. Дальнегорск, 60 м на северо-восток от д. 28 по ул. Матросова | 5 | 220 | ПС 110 кВ «Горбуша», ф. «№ 7», № 7, ТП № 71, ф. «ИП Абасов», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 2 ВЛ-0,4 кВ ф. «ИП Абасов»
99 | 100 | 2020-11-11 | Физ. лицо | Строительная площадка гаража-стоянки | г. Дальнегорск, 210 м на северо-запад от д. 18 по ул. Коржевской | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «Транспортный», № 21, ТП № 28, ф. «Транспортный», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 10 ВЛ-0,4 кВ ф. «Транспортный»
100 | 101 | 2020-11-16 | Физ. лицо | Здание-гараж | г. Дальнегорск, 31 м на северо-восток от д. 31 по ул. Пионерской | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «Детсад», № 9, ТП № 14, ф. «Гаражи», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 6 ВЛ-0,4 кВ ф. «Гаражи»
101 | 102 | 2020-11-16 | Физ. лицо | Индивидуальный гараж | г. Дальнегорск, с. Рудная Пристань, 30 м на северо-восток от д. 14 по ул. Г. Милая | 7 | 220 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ф. «Посёлок», № 8, ТП № 46, ф. «Магазин», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 4 ВЛ-0,4 кВ ф. «Магазин»
102 | 103 | 2020-11-16 | Физ. лицо | Жилой дом | г. Дальнегорск, ул. Заводская, д. 17 | 15 | 380 | ПС 35 кВ «Тайга», ф. «Нижний склад», № 6, ТП № 74, ф. «Магазин», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 27 ВЛ-0,4 кВ ф. «Магазин»
103 | 104 | 2020-11-17 | Физ. лицо | Индивидуальный гараж | г. Дальнегорск, 31 м на восток от д. 31 по ул. Пионерской | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «Детсад», № 9, ТП № 14, ф. «Гаражи», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 6 ВЛ-0,4 кВ ф. «Гаражи»
104 | 105 | 2020-11-23 | Физ. лицо | Здание-гараж | г. Дальнегорск, 50 м на северо-запад от д. 66 по ул. Пионерской | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «Детсад», № 9, ТП № 16, ф. «Гаражи», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на стене здания-гаража
105 | 106 | 2020-11-23 | Физ. лицо | Гараж | г. Дальнегорск, 77 м на северо-запад от д. 75а по пр-ту 50 лет Октября | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «Гостиница», № 5, КТПН № 76, ф. «Гаражи», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии на оп. № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. «Гаражи»
106 | 107 | 2020-11-23 | Физ. лицо | Строительная площадка гаража | г. Дальнегорск, 8 м на восток от д. 61 по ул. Строительной | 15 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17, ТП № 141, ф. «Строительная», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии на оп. № 34 ВЛ-0,4 кВ ф. «Строительная»
107 | 108 | 2020-11-24 | Физ. лицо | Гараж | г. Дальнегорск, 115 м на северо-запад от д. 44 по ул. Осипенко | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «Бытовой», № 13, КТПН № 67, ф. «Ореховая», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в РЩ-0,4 кВ № 40 АО «КЭС»
108 | 109 | 2020-11-25 | Юр.лицо, в лице генерального директора Лескова Александра Александровича | Многоквартирный жилой дом | г. Дальнегорск, 54 м на юго-восток от д. 5б по ул. Хамзина; кадастровый № участка 25:03:010207:1833 | 120 | 380 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «ДМС», № 7, ТП № 59, ф. «Многоквартирный жилой дом», наконечники жил кабелей (провода на опоре) двух вводов ЛЭП-0,4 кВ ф. «Многоквартирный жилой дом» на границе участка заявителя
109 | 110 | 2020-12-08 | Юр.лицо | Магазин | г. Дальнегорск, ул. Приморская, д. 4 | 25 | 380 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17, КТПН № 171, ф. «ИП Зубов», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 7 ВЛ-0,4 кВ ф. «ИП Зубов»
110 | 111 | 2020-12-10 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | г. Дальнегорск, ул. Монтажная, 10 | 15 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», КТПН № 135, ф. «Энергетическая», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 12/1 ВЛ-0,4 кВ ф. «Энергетическая»
111 | 112 | 2020-12-16 | Физ. лицо | Здание-гараж | г. Дальнегорск, 55 м на северо-запад от д. 64 по ул. Пионерской | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «Детсад», № 9, ТП № 14, ф. «Гаражи», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 10 ВЛ-0,4 кВ ф. «Гаражи»
112 | 113 | 2020-12-25 | Физ. лицо | Часть жилого дома | г. Дальнегорск, ул. Геологическая, 14, кв. 2 | 15,0 (доп. 10 к существующей 5) | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17, ТП № 3, ф. «Новый», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 7 ВЛ-0,4 кВ ф. «Берёзовая»
113 | 114 | 2020-12-30 | Физ. лицо | Индивидуальный гараж | г. Дальнегорск, 113 м на северо-восток от д. 31 по ул. Пионерской | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «Детсад», № 9, ТП № 14, ф. «Гаражи», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 9 ВЛ-0,4 кВ ф. «Гаражи»
114 | 115 | 2020-12-30 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | г. Дальнегорск, 794 м на северо-запад от д. 1 по ул. Взлётной | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17, КТПН № 188, ф. «Центральный», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта троэнергии (ЩУ) на оп. № 32 ВЛ-0,4 кВ ф. «Правый»
115 | 116 | 2020-12-30 | Физ. лицо | Здание-гараж | г. Дальнегорск, 37 м на северо-восток от д. 31 по ул. Пионерской | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «Детсад», № 9, ТП № 14, ф. «Гаражи», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 8/1 ВЛ-0,4 кВ ф. «Гаражи»
116 | 117 | 2020-12-30 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | Дальнегорский ГО, сдт «Дружный», уч. № 7 | 5 | 220 | ПС 220 кВ «Горелое», ф. «Кирзавод», № 17, КТПН № 188, ф. «Правый», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 2 ВЛ-0,4 кВ ф. «Правый»
117 | 118 | 2020-12-30 | Физ. лицо | Строительная площадка жилого дома | Дальнегорский ГО, сдт «Берёзка», уч. № 33 | 5 | 220 | ПС 35 кВ «Тайга», ф. «Нижний склад», № 6, RNGY № 189, ф. «12 км», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 55 ВЛ-6 кВ ф. «Нижний склад» совм. с ВЛ-0,4 кВ ф. «12 км»
118 | 119 | 2020-12-30 | Физ. лицо | Жилой дом | г. Дальнегорск, ул. 1-я Советская, д. 2 | 15,0 (доп. 10 к существующей 5) | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «ГРУ-2», № 11,ТП № 26, ф. «Советская 5-7», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 4 ВЛ-0,4 кВ ф. «Советская 5-7»
119 | 120 | 2020-12-30 | Физ. лицо | Ангар для хранения лодки | г. Дальнегорск, с. Рудная Пристань, 33 м на юго-запад от д. 31 по ул. Портовой | 5 | 220 | ПС 110 кВ «Плавзавод», ф. «ДЭС-1», № 4, КТПН № 197, ф. «Рудаев», нагрузочные зажимы прибора учёта электроэнергии в щите учёта электроэнергии (ЩУ) на оп. № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. «Рудаев»
120 | 121 | 2020-12-30 | ИП | Нежилое помещение | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 10, пом. № 11 | 7 | 220 | ПС 35 кВ «Дальнегорск», ф. «Гостиница», № 5, ТП№ 93, ф. «ПРУ ЖКО (Осипенко, 10)»