## Worksheet
Мгновенные значения
| Объект |  | Технический учет ПС 110/35/6 кВ "Плавзавод" Ф-14 "ДЭС-2"
| Счетчик |  | 03060533 СЭТ-4ТМ.02.2
| Параметр |  | Все параметры
| Начало периода |  | 2025-06-17
| Конец периода |  | 2025-06-20 00:01
Дата Местное | Дата Москва | Показания | UA | UB | UC | IA | IB | IC | PA | PB | PC | Psum | QA | QB | QC | Qsum | SA | SB | SC | Ssum | cosφA | cosφB | cosφC | cosφsum | F
2025-06-17 07:00 | 2025-06-17 | 28136.4521 | 3568.2 | 3710.4 | 3717.6 | 0.66 | 0.72 | 0.56 | 0.653 | 0.266 | 0.192 | 1.111 | 2.302 | 2.717 | 2.112 | 7.13 | 2.393 | 2.729 | 2.122 | 7.217 | 0.27 | 0.1 | 0.09 | 0.15 | 49.87
2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 01:00 | 28136.4526 | 3558.6 | 3699.6 | 3679.8 | 0.56 | 0.56 | 0.432 | 0.61 | 0.185 | 0.242 | 1.037 | 1.889 | 2.093 | 1.562 | 5.544 | 1.985 | 2.102 | 1.584 | 5.642 | 0.3 | 0.09 | 0.16 | 0.18 | 50.09
2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 02:00 | 28136.453 | 3546.6 | 3667.2 | 3652.8 | 0.528 | 0.488 | 0.396 | 0.626 | 0.161 | 0.372 | 1.159 | 1.781 | 1.762 | 1.373 | 4.915 | 1.889 | 1.769 | 1.423 | 5.047 | 0.33 | 0.09 | 0.26 | 0.23 | 49.93
2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 03:00 | 28136.4535 | 3536.4 | 3660 | 3663.6 | 0.464 | 0.464 | 0.368 | 0.576 | 0.223 | 0.336 | 1.135 | 1.577 | 1.658 | 1.325 | 4.56 | 1.68 | 1.675 | 1.366 | 4.702 | 0.34 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 49.96
2025-06-17 11:00 | 2025-06-17 04:00 | 28136.454 | 3515.4 | 3647.4 | 3624 | 0.44 | 0.432 | 0.332 | 0.59 | 0.182 | 0.319 | 1.092 | 1.435 | 1.502 | 1.114 | 4.051 | 1.536 | 1.51 | 1.138 | 4.154 | 0.38 | 0.12 | 0.27 | 0.26 | 50.05
2025-06-17 12:00 | 2025-06-17 05:00 | 28136.4544 | 3548.4 | 3643.8 | 3642.6 | 0.528 | 0.432 | 0.368 | 0.566 | 0.11 | 0.466 | 1.142 | 1.834 | 1.553 | 1.296 | 4.682 | 1.92 | 1.555 | 1.378 | 4.817 | 0.3 | 0.07 | 0.34 | 0.24 | 49.92
2025-06-17 13:00 | 2025-06-17 06:00 | 28136.4549 | 3522.6 | 3659.4 | 3666.6 | 0.432 | 0.432 | 0.34 | 0.562 | 0.247 | 0.31 | 1.118 | 1.411 | 1.574 | 1.241 | 4.226 | 1.522 | 1.596 | 1.282 | 4.38 | 0.37 | 0.15 | 0.24 | 0.26 | 50.05
2025-06-17 14:00 | 2025-06-17 07:00 | 28136.4553 | 3519 | 3661.8 | 3616.8 | 0.464 | 0.464 | 0.336 | 0.641 | 0.192 | 0.293 | 1.126 | 1.519 | 1.697 | 1.193 | 4.409 | 1.649 | 1.709 | 1.231 | 4.548 | 0.39 | 0.11 | 0.24 | 0.25 | 50.02
2025-06-17 15:00 | 2025-06-17 08:00 | 28136.4558 | 3576 | 3699 | 3672 | 0.616 | 0.568 | 0.436 | 0.691 | 0.146 | 0.365 | 1.202 | 2.083 | 2.11 | 1.579 | 5.772 | 2.218 | 2.126 | 1.637 | 5.945 | 0.31 | 0.07 | 0.23 | 0.2 | 50.06
2025-06-17 16:00 | 2025-06-17 09:00 | 28136.4563 | 3575.4 | 3688.2 | 3714.6 | 0.6 | 0.528 | 0.468 | 0.566 | 0.187 | 0.449 | 1.202 | 2.11 | 1.968 | 1.714 | 5.791 | 2.186 | 1.978 | 1.771 | 5.916 | 0.26 | 0.09 | 0.25 | 0.2 | 50.11
2025-06-17 17:00 | 2025-06-17 10:00 | 28136.4568 | 3579.6 | 3720 | 3703.8 | 0.684 | 0.684 | 0.524 | 0.677 | 0.149 | 0.271 | 1.097 | 2.333 | 2.52 | 1.906 | 6.758 | 2.41 | 2.494 | 1.901 | 6.77 | 0.28 | 0.06 | 0.14 | 0.16 | 49.97
2025-06-17 18:00 | 2025-06-17 11:00 | 28136.4573 | 3578.4 | 3706.8 | 3697.2 | 0.7 | 0.628 | 0.516 | 0.619 | 0.072 | 0.379 | 1.07 | 2.453 | 2.364 | 1.884 | 6.701 | 2.539 | 2.366 | 1.922 | 6.794 | 0.25 | 0.03 | 0.2 | 0.16 | 49.84
2025-06-17 19:00 | 2025-06-17 12:00 | 28136.4577 | 3587.4 | 3711 | 3718.8 | 0.724 | 0.684 | 0.556 | 0.641 | 0.122 | 0.341 | 1.104 | 2.491 | 2.508 | 2.011 | 7.01 | 2.592 | 2.549 | 2.059 | 7.178 | 0.25 | 0.05 | 0.16 | 0.15 | 49.89
2025-06-17 20:00 | 2025-06-17 13:00 | 28136.4582 | 3583.8 | 3716.4 | 3702 | 0.688 | 0.624 | 0.496 | 0.641 | 0.094 | 0.341 | 1.075 | 2.352 | 2.33 | 1.826 | 6.509 | 2.465 | 2.357 | 1.877 | 6.67 | 0.26 | 0.04 | 0.18 | 0.16 | 49.95
2025-06-17 21:00 | 2025-06-17 14:00 | 28136.4586 | 3597.6 | 3709.2 | 3715.2 | 0.752 | 0.656 | 0.556 | 0.622 | 0.065 | 0.42 | 1.106 | 2.599 | 2.424 | 1.987 | 7.01 | 2.674 | 2.426 | 2.03 | 7.097 | 0.23 | 0.03 | 0.21 | 0.16 | 49.94
2025-06-17 22:00 | 2025-06-17 15:00 | 28136.4591 | 3593.4 | 3718.2 | 3725.4 | 0.656 | 0.656 | 0.528 | 0.614 | 0.209 | 0.274 | 1.097 | 2.239 | 2.436 | 1.954 | 6.629 | 2.323 | 2.446 | 1.973 | 6.718 | 0.27 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 50.01
2025-06-17 23:00 | 2025-06-17 16:00 | 28136.4595 | 3603.6 | 3729 | 3725.4 | 0.828 | 0.752 | 0.596 | 0.71 | 0.014 | 0.394 | 1.118 | 2.873 | 2.77 | 2.165 | 7.807 | 3.012 | 2.815 | 2.234 | 8.018 | 0.24 | 0 | 0.18 | 0.14 | 49.92
2025-06-18 | 2025-06-17 17:00 | 28136.46 | 3611.4 | 3754.8 | 3743.4 | 0.904 | 0.944 | 0.72 | 0.811 | 0.197 | 0.223 | 1.231 | 3.134 | 3.562 | 2.693 | 9.389 | 3.257 | 3.586 | 2.714 | 9.521 | 0.25 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 49.94
2025-06-18 01:00 | 2025-06-17 18:00 | 28136.4605 | 3635.4 | 3757.2 | 3745.2 | 0.976 | 0.904 | 0.72 | 0.802 | 0 | 0.403 | 1.205 | 3.444 | 3.37 | 2.65 | 9.463 | 3.535 | 3.37 | 2.678 | 9.54 | 0.23 | 0 | 0.15 | 0.13 | 50.09
2025-06-18 02:00 | 2025-06-17 19:00 | 28136.461 | 3610.8 | 3756 | 3750.6 | 1.028 | 1.1 | 0.852 | 0.862 | 0.238 | 0.204 | 1.303 | 3.614 | 4.102 | 3.19 | 10.906 | 3.718 | 4.097 | 3.199 | 10.98 | 0.23 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 49.85
2025-06-18 03:00 | 2025-06-17 20:00 | 28136.4616 | 3637.2 | 3753.6 | 3754.2 | 1.104 | 1 | 0.816 | 0.818 | -0.002 | 0.451 | 1.267 | 3.962 | 3.79 | 3.07 | 10.822 | 4.066 | 3.794 | 3.106 | 10.922 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0.12 | 49.88
2025-06-18 04:00 | 2025-06-17 21:00 | 28136.4621 | 3621.6 | 3759.6 | 3778.8 | 0.972 | 0.976 | 0.808 | 0.73 | 0.221 | 0.305 | 1.255 | 3.415 | 3.694 | 3.029 | 10.138 | 3.535 | 3.727 | 3.07 | 10.308 | 0.21 | 0.06 | 0.1 | 0.12 | 50.09
2025-06-18 05:00 | 2025-06-17 22:00 | 28136.4626 | 3647.4 | 3765.6 | 3777 | 1.092 | 1.068 | 0.856 | 0.833 | 0.125 | 0.358 | 1.315 | 3.907 | 3.994 | 3.24 | 11.141 | 3.996 | 3.994 | 3.259 | 11.215 | 0.21 | 0.03 | 0.11 | 0.12 | 50.14
2025-06-18 06:00 | 2025-06-17 23:00 | 28136.4632 | 3616.2 | 3757.8 | 3751.2 | 0.924 | 0.944 | 0.72 | 0.816 | 0.146 | 0.259 | 1.222 | 3.274 | 3.602 | 2.729 | 9.605 | 3.401 | 3.626 | 2.753 | 9.742 | 0.24 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 50.07
2025-06-18 07:00 | 2025-06-18 | 28136.4637 | 3600 | 3753 | 3720 | 0.88 | 0.948 | 0.684 | 0.886 | 0.163 | 0.156 | 1.205 | 2.995 | 3.578 | 2.506 | 9.079 | 3.122 | 3.583 | 2.51 | 9.161 | 0.28 | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 49.92
2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 01:00 | 28136.4642 | 3584.4 | 3702.6 | 3736.2 | 0.656 | 0.636 | 0.556 | 0.605 | 0.242 | 0.386 | 1.234 | 2.273 | 2.314 | 2.004 | 6.59 | 2.35 | 2.314 | 2.035 | 6.679 | 0.26 | 0.1 | 0.19 | 0.18 | 49.96
2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 02:00 | 28136.4647 | 3570.6 | 3668.4 | 3663 | 0.672 | 0.528 | 0.464 | 0.653 | 0 | 0.504 | 1.157 | 2.494 | 2.126 | 1.721 | 6.341 | 2.585 | 2.126 | 1.798 | 6.454 | 0.26 | 0 | 0.29 | 0.18 | 49.98
2025-06-18 10:00 | 2025-06-18 03:00 | 28136.4652 | 3567 | 3685.8 | 3687.6 | 0.648 | 0.624 | 0.496 | 0.684 | 0.185 | 0.353 | 1.222 | 2.177 | 2.28 | 1.762 | 6.218 | 2.282 | 2.287 | 1.798 | 6.338 | 0.3 | 0.08 | 0.19 | 0.19 | 49.92
2025-06-18 11:00 | 2025-06-18 04:00 | 28136.4657 | 3565.8 | 3698.4 | 3706.8 | 0.592 | 0.592 | 0.468 | 0.574 | 0.202 | 0.271 | 1.046 | 2.038 | 2.201 | 1.742 | 5.981 | 2.119 | 2.21 | 1.762 | 6.074 | 0.27 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 50
2025-06-18 12:00 | 2025-06-18 05:00 | 28136.4661 | 3565.8 | 3705 | 3688.8 | 0.664 | 0.652 | 0.508 | 0.629 | 0.144 | 0.302 | 1.075 | 2.287 | 2.362 | 1.846 | 6.494 | 2.378 | 2.374 | 1.872 | 6.598 | 0.26 | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 49.92
2025-06-18 13:00 | 2025-06-18 06:00 | 28136.4666 | 3576.6 | 3718.2 | 3676.8 | 0.66 | 0.624 | 0.496 | 0.715 | 0.154 | 0.355 | 1.224 | 2.268 | 2.342 | 1.759 | 6.37 | 2.374 | 2.352 | 1.795 | 6.482 | 0.3 | 0.07 | 0.2 | 0.19 | 50.08
2025-06-18 14:00 | 2025-06-18 07:00 | 28136.4671 | 3552.6 | 3709.2 | 3684.6 | 0.652 | 0.692 | 0.5 | 0.746 | 0.218 | 0.259 | 1.224 | 2.194 | 2.546 | 1.838 | 6.578 | 2.338 | 2.542 | 1.853 | 6.694 | 0.32 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 49.92
2025-06-18 15:00 | 2025-06-18 08:00 | 28136.4676 | 3577.8 | 3702 | 3715.2 | 0.744 | 0.696 | 0.584 | 0.605 | 0.125 | 0.338 | 1.068 | 2.549 | 2.58 | 2.141 | 7.27 | 2.621 | 2.585 | 2.165 | 7.346 | 0.23 | 0.05 | 0.15 | 0.14 | 49.97
2025-06-18 16:00 | 2025-06-18 09:00 | 28136.468 | 3585.6 | 3677.4 | 3706.2 | 0.724 | 0.624 | 0.556 | 0.569 | 0.07 | 0.403 | 1.042 | 2.53 | 2.311 | 1.97 | 6.811 | 2.527 | 2.244 | 1.961 | 6.708 | 0.22 | 0.03 | 0.2 | 0.15 | 49.96
2025-06-18 17:00 | 2025-06-18 10:00 | 28136.4685 | 3587.4 | 3696 | 3703.8 | 0.732 | 0.656 | 0.528 | 0.636 | 0.046 | 0.365 | 1.046 | 2.51 | 2.436 | 1.93 | 6.876 | 2.611 | 2.458 | 1.975 | 7.01 | 0.25 | 0.03 | 0.18 | 0.15 | 50.06
2025-06-18 18:00 | 2025-06-18 11:00 | 28136.4689 | 3593.4 | 3702.6 | 3700.8 | 0.72 | 0.624 | 0.528 | 0.612 | 0.077 | 0.36 | 1.049 | 2.482 | 2.366 | 1.915 | 6.763 | 2.57 | 2.371 | 1.958 | 6.866 | 0.24 | 0.03 | 0.19 | 0.15 | 50.04
2025-06-18 19:00 | 2025-06-18 12:00 | 28136.4693 | 3588 | 3711.6 | 3719.4 | 0.744 | 0.668 | 0.56 | 0.602 | 0.082 | 0.382 | 1.066 | 2.597 | 2.477 | 2.059 | 7.133 | 2.688 | 2.486 | 2.107 | 7.255 | 0.22 | 0.03 | 0.18 | 0.15 | 49.92
2025-06-18 20:00 | 2025-06-18 13:00 | 28136.4698 | 3586.8 | 3720.6 | 3691.8 | 0.748 | 0.688 | 0.528 | 0.706 | 0 | 0.324 | 1.03 | 2.585 | 2.592 | 1.958 | 7.135 | 2.678 | 2.594 | 1.987 | 7.212 | 0.26 | 0.01 | 0.16 | 0.15 | 49.93
2025-06-18 21:00 | 2025-06-18 14:00 | 28136.4702 | 3598.8 | 3722.4 | 3736.2 | 0.78 | 0.724 | 0.616 | 0.634 | 0.142 | 0.334 | 1.109 | 2.726 | 2.734 | 2.268 | 7.728 | 2.786 | 2.738 | 2.285 | 7.788 | 0.23 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 49.99
2025-06-18 22:00 | 2025-06-18 15:00 | 28136.4707 | 3591 | 3741.6 | 3725.4 | 0.776 | 0.856 | 0.648 | 0.761 | 0.218 | 0.158 | 1.138 | 2.7 | 3.216 | 2.386 | 8.302 | 2.851 | 3.252 | 2.458 | 8.522 | 0.26 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 50.02
2025-06-18 23:00 | 2025-06-18 16:00 | 28136.4712 | 3641.4 | 3765.6 | 3759 | 1.108 | 1.064 | 0.848 | 0.847 | 0.024 | 0.358 | 1.229 | 3.958 | 4.013 | 3.173 | 11.143 | 4.044 | 3.972 | 3.218 | 11.196 | 0.2 | 0.01 | 0.12 | 0.11 | 50.09
2025-06-19 | 2025-06-18 17:00 | 28136.4717 | 3650.4 | 3767.4 | 3768 | 1.256 | 1.168 | 0.96 | 0.886 | 0.01 | 0.384 | 1.279 | 4.466 | 4.478 | 3.595 | 12.54 | 4.55 | 4.474 | 3.622 | 12.602 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49.97
2025-06-19 01:00 | 2025-06-18 18:00 | 28136.4722 | 3669.6 | 3782.4 | 3772.2 | 1.372 | 1.276 | 1.016 | 0.986 | -0.043 | 0.422 | 1.366 | 4.975 | 4.843 | 3.84 | 13.658 | 5.069 | 4.855 | 3.866 | 13.74 | 0.19 | 0.01 | 0.11 | 0.1 | 49.96
2025-06-19 02:00 | 2025-06-18 19:00 | 28136.4728 | 3666 | 3778.2 | 3753 | 1.472 | 1.38 | 1.08 | 1.051 | -0.067 | 0.427 | 1.411 | 5.342 | 5.237 | 4.061 | 14.64 | 5.41 | 5.222 | 4.07 | 14.642 | 0.19 | 0.01 | 0.11 | 0.1 | 49.86
2025-06-19 03:00 | 2025-06-18 20:00 | 28136.4734 | 3648.6 | 3780 | 3772.8 | 1.328 | 1.244 | 1.008 | 0.898 | 0 | 0.41 | 1.308 | 4.754 | 4.685 | 3.799 | 13.238 | 4.838 | 4.687 | 3.823 | 13.303 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0.1 | 49.92
2025-06-19 04:00 | 2025-06-18 21:00 | 28136.4739 | 3662.4 | 3777 | 3801 | 1.34 | 1.328 | 1.1 | 0.886 | 0.168 | 0.317 | 1.37 | 4.834 | 4.99 | 4.171 | 13.994 | 4.908 | 4.985 | 4.171 | 14.033 | 0.18 | 0.03 | 0.08 | 0.1 | 50.02
2025-06-19 05:00 | 2025-06-18 22:00 | 28136.4745 | 3623.4 | 3781.2 | 3747 | 1.1 | 1.196 | 0.848 | 1.02 | 0.115 | 0.132 | 1.267 | 3.874 | 4.589 | 3.221 | 11.683 | 4.022 | 4.598 | 3.226 | 11.777 | 0.26 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 49.92
2025-06-19 06:00 | 2025-06-18 23:00 | 28136.475 | 3622.8 | 3744.6 | 3794.4 | 1.008 | 0.976 | 0.884 | 0.605 | 0.274 | 0.343 | 1.222 | 3.562 | 3.686 | 3.365 | 10.613 | 3.614 | 3.696 | 3.382 | 10.682 | 0.17 | 0.07 | 0.1 | 0.11 | 50.04
2025-06-19 07:00 | 2025-06-19 | 28136.4755 | 3607.8 | 3726 | 3763.8 | 1.104 | 1.032 | 0.956 | 0.792 | 0.391 | 0.655 | 1.838 | 3.9 | 3.802 | 3.511 | 11.213 | 3.991 | 3.852 | 3.583 | 11.417 | 0.2 | 0.1 | 0.18 | 0.16 | 50
2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 01:00 | 28136.4763 | 3588.6 | 3715.8 | 3699 | 0.98 | 0.7 | 0.844 | 0.509 | 0.367 | 1.375 | 2.251 | 3.518 | 2.599 | 2.774 | 8.892 | 3.564 | 2.65 | 3.12 | 9.228 | 0.14 | 0.14 | 0.44 | 0.24 | 49.94
2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 02:00 | 28136.4772 | 3558.6 | 3719.4 | 3713.4 | 0.684 | 0.664 | 0.58 | 0.761 | 0.528 | 0.638 | 1.927 | 2.287 | 2.441 | 2.069 | 6.797 | 2.41 | 2.498 | 2.162 | 7.063 | 0.31 | 0.21 | 0.3 | 0.27 | 50.03
2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 03:00 | 28136.478 | 3579 | 3699 | 3729.6 | 0.688 | 0.656 | 0.556 | 0.85 | 0.43 | 0.516 | 1.795 | 2.359 | 2.395 | 1.992 | 6.746 | 2.506 | 2.431 | 2.062 | 6.982 | 0.32 | 0.15 | 0.26 | 0.25 | 50.05