## Worksheet
Мгновенные значения
| Объект |  | Технический учет ПС 110/35/6 кВ "Плавзавод" Ф-18 "Васьково"
| Счетчик |  | 0108072299 СЭТ-4ТМ.03.01
| Параметр |  | Все параметры
| Начало периода |  | 2025-06-17
| Конец периода |  | 2025-06-20 00:01
Дата Местное | Дата Москва | Показания | UA | UB | UC | UAB | UBC | UCA | IA | IB | IC | PA | PB | PC | Psum | QA | QB | QC | Qsum | SA | SB | SC | Ssum | cosφA | cosφB | cosφC | cosφsum | ∠AB | ∠AC | F
2025-06-17 07:00 | 2025-06-17 | 7751.9602 | 3671.4 | 3654.6 | 3659.4 | 0 | 0 | 0 | 7.804 | 9.264 | 8.708 | 21.607 | 25.462 | 20.851 | 67.922 | 18.785 | 22.289 | 24.101 | 65.177 | 28.601 | 33.828 | 31.879 | 94.104 | 0.75 | 0.75 | 0.65 | 0.72 | 0 | 0 | 49.89
2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 01:00 | 7751.9885 | 3651.6 | 3645.6 | 3607.2 | 0 | 0 | 0 | 8.168 | 8.792 | 9.02 | 22.944 | 25.86 | 24.617 | 73.421 | 19.363 | 19.025 | 21.358 | 59.748 | 29.822 | 31.997 | 32.599 | 94.351 | 0.76 | 0.8 | 0.75 | 0.77 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 02:00 | 7752.0191 | 3633 | 3627 | 3585 | 0 | 0 | 0 | 8.408 | 9.336 | 10.58 | 22.963 | 29.803 | 29.549 | 82.32 | 20.453 | 16.044 | 23.4 | 59.902 | 30.648 | 33.122 | 37.519 | 100.846 | 0.73 | 0.88 | 0.8 | 0.81 | 0 | 0 | 49.95
2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 03:00 | 7752.0534 | 3639.6 | 3618.6 | 3603 | 0 | 0 | 0 | 9.024 | 9.524 | 10.772 | 24.696 | 29.676 | 30.641 | 85.018 | 21.408 | 17.755 | 23.762 | 62.928 | 32.585 | 34.536 | 38.39 | 105.233 | 0.75 | 0.85 | 0.78 | 0.8 | 0 | 0 | 50
2025-06-17 11:00 | 2025-06-17 04:00 | 7752.0888 | 3610.8 | 3596.4 | 3555 | 0 | 0 | 0 | 8.276 | 9.232 | 9.32 | 23.767 | 27.809 | 25.457 | 77.035 | 18.168 | 18.079 | 21.23 | 57.48 | 29.952 | 33.233 | 33.264 | 96.334 | 0.79 | 0.83 | 0.76 | 0.8 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-17 12:00 | 2025-06-17 05:00 | 7752.1209 | 3642 | 3587.4 | 3571.2 | 0 | 0 | 0 | 8.348 | 10.14 | 9.944 | 25.219 | 31.474 | 26.858 | 83.554 | 17.021 | 18.19 | 23.17 | 58.382 | 30.458 | 36.353 | 35.443 | 101.94 | 0.82 | 0.86 | 0.75 | 0.81 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-17 13:00 | 2025-06-17 06:00 | 7752.1557 | 3612.6 | 3615.6 | 3609.6 | 0 | 0 | 0 | 9.144 | 8.572 | 9.944 | 24.78 | 25.762 | 29.539 | 80.083 | 21.826 | 17.093 | 20.446 | 59.366 | 32.952 | 30.953 | 35.906 | 99.629 | 0.74 | 0.83 | 0.81 | 0.8 | 0 | 0 | 50.03
2025-06-17 14:00 | 2025-06-17 07:00 | 7752.1891 | 3615.6 | 3619.2 | 3563.4 | 0 | 0 | 0 | 8.524 | 8.536 | 9.672 | 22.891 | 26.081 | 27.487 | 76.459 | 20.604 | 16.486 | 20.75 | 57.842 | 30.756 | 30.89 | 34.469 | 95.894 | 0.74 | 0.84 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0 | 50.05
2025-06-17 15:00 | 2025-06-17 08:00 | 7752.221 | 3651.6 | 3652.8 | 3619.2 | 0 | 0 | 0 | 9.292 | 9.108 | 9.34 | 26.498 | 26.554 | 27.101 | 80.153 | 21.288 | 19.913 | 20.275 | 61.478 | 33.974 | 33.154 | 33.85 | 100.966 | 0.77 | 0.8 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-17 16:00 | 2025-06-17 09:00 | 7752.2544 | 3661.2 | 3635.4 | 3633.6 | 0 | 0 | 0 | 8.624 | 8.332 | 10.008 | 21.662 | 25.135 | 28.13 | 74.928 | 22.927 | 16.853 | 22.987 | 62.772 | 31.582 | 30.266 | 36.353 | 97.814 | 0.68 | 0.83 | 0.77 | 0.76 | 0 | 0 | 49.9
2025-06-17 17:00 | 2025-06-17 10:00 | 7752.2856 | 3650.4 | 3674.4 | 3627.6 | 0 | 0 | 0 | 9.344 | 9.012 | 10.172 | 25.013 | 27.271 | 29.534 | 81.821 | 23.1 | 18.773 | 22.102 | 63.977 | 34.073 | 33.103 | 36.912 | 103.903 | 0.75 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0 | 0 | 50
2025-06-17 18:00 | 2025-06-17 11:00 | 7752.3197 | 3676.8 | 3660 | 3661.2 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.776 | 10.532 | 21.61 | 27.912 | 29.436 | 78.96 | 22.152 | 16.38 | 24.83 | 63.365 | 30.895 | 32.29 | 38.465 | 101.066 | 0.69 | 0.86 | 0.76 | 0.78 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-17 19:00 | 2025-06-17 12:00 | 7752.3526 | 3667.2 | 3662.4 | 3668.4 | 0 | 0 | 0 | 9.232 | 11.072 | 10.956 | 28.277 | 35.544 | 31.109 | 94.932 | 19.022 | 19.126 | 25.512 | 63.662 | 34.238 | 40.548 | 40.896 | 115.346 | 0.83 | 0.88 | 0.78 | 0.83 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-17 20:00 | 2025-06-17 13:00 | 7752.3921 | 3660.6 | 3667.8 | 3648.6 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 9.38 | 10.204 | 23.345 | 29.462 | 28.418 | 81.228 | 20.309 | 17.784 | 24.022 | 62.114 | 30.998 | 34.483 | 37.207 | 102.374 | 0.75 | 0.85 | 0.76 | 0.79 | 0 | 0 | 49.97
2025-06-17 21:00 | 2025-06-17 14:00 | 7752.426 | 3660 | 3669.6 | 3660.6 | 0 | 0 | 0 | 9.228 | 9.572 | 9.944 | 27.053 | 29.506 | 29.306 | 85.87 | 20.254 | 18.967 | 21.593 | 60.816 | 34.075 | 35.033 | 36.967 | 106.008 | 0.79 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-17 22:00 | 2025-06-17 15:00 | 7752.4617 | 3657 | 3656.4 | 3689.4 | 0 | 0 | 0 | 9.372 | 9.172 | 10.468 | 26.242 | 28.505 | 31.579 | 86.328 | 22.09 | 17.7 | 22.21 | 62.002 | 34.334 | 33.542 | 38.592 | 106.294 | 0.76 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-17 23:00 | 2025-06-17 16:00 | 7752.4977 | 3693 | 3679.8 | 3673.8 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 8.724 | 9.956 | 23.465 | 26.222 | 28.399 | 78.089 | 22.699 | 18.446 | 22.92 | 64.068 | 32.654 | 32.038 | 36.47 | 100.968 | 0.71 | 0.81 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | 49.9
2025-06-18 | 2025-06-17 17:00 | 7752.5303 | 3703.2 | 3687.6 | 3705.6 | 0 | 0 | 0 | 7.408 | 7.916 | 8.74 | 16.85 | 21.434 | 20.599 | 58.886 | 21.612 | 19.846 | 25.078 | 66.538 | 27.384 | 29.266 | 32.419 | 88.843 | 0.61 | 0.73 | 0.63 | 0.66 | 0 | 0 | 50.02
2025-06-18 01:00 | 2025-06-17 18:00 | 7752.5548 | 3731.4 | 3703.8 | 3686.4 | 0 | 0 | 0 | 8.152 | 8.212 | 9.828 | 19.164 | 24.3 | 25.915 | 69.382 | 23.664 | 18.305 | 25.332 | 67.303 | 30.396 | 30.391 | 36.23 | 96.562 | 0.62 | 0.79 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-18 02:00 | 2025-06-17 19:00 | 7752.5837 | 3679.8 | 3705.6 | 3702 | 0 | 0 | 0 | 7.956 | 8.592 | 9.356 | 19.414 | 24.749 | 23.964 | 68.129 | 21.569 | 19.675 | 25.08 | 66.326 | 29.023 | 31.86 | 34.829 | 95.465 | 0.67 | 0.78 | 0.68 | 0.71 | 0 | 0 | 49.83
2025-06-18 03:00 | 2025-06-17 20:00 | 7752.6121 | 3712.2 | 3706.2 | 3681.6 | 0 | 0 | 0 | 7.668 | 7.892 | 9.092 | 17.131 | 21.962 | 22.342 | 61.438 | 22.79 | 19.354 | 25.006 | 67.15 | 28.51 | 29.273 | 33.533 | 91.015 | 0.6 | 0.75 | 0.66 | 0.67 | 0 | 0 | 49.87
2025-06-18 04:00 | 2025-06-17 21:00 | 7752.6377 | 3721.8 | 3691.8 | 3729.6 | 0 | 0 | 0 | 7.284 | 7.144 | 9.328 | 13.366 | 19.958 | 22.332 | 55.658 | 23.969 | 17.666 | 26.443 | 68.081 | 27.835 | 26.681 | 34.836 | 88.682 | 0.49 | 0.75 | 0.64 | 0.63 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-18 05:00 | 2025-06-17 22:00 | 7752.6609 | 3738.6 | 3715.8 | 3716.4 | 0 | 0 | 0 | 8.076 | 8.036 | 9.176 | 18.725 | 21.982 | 23.294 | 64.001 | 23.654 | 20.148 | 24.866 | 68.669 | 30.173 | 29.861 | 34.104 | 93.948 | 0.62 | 0.73 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | 50.15
2025-06-18 06:00 | 2025-06-17 23:00 | 7752.6875 | 3715.8 | 3711 | 3674.4 | 0 | 0 | 0 | 9.004 | 9.204 | 9.372 | 24.823 | 26.371 | 25.574 | 76.771 | 22.464 | 21.682 | 22.999 | 67.147 | 33.47 | 34.152 | 34.378 | 101.981 | 0.74 | 0.77 | 0.74 | 0.75 | 0 | 0 | 49.96
2025-06-18 07:00 | 2025-06-18 | 7752.7195 | 3712.8 | 3694.2 | 3681.6 | 0 | 0 | 0 | 8.152 | 9.892 | 10.1 | 23.474 | 30.797 | 26.707 | 80.978 | 19.212 | 19.567 | 25.685 | 64.464 | 30.338 | 36.526 | 37.085 | 103.577 | 0.77 | 0.84 | 0.72 | 0.78 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 01:00 | 7752.7533 | 3676.8 | 3646.2 | 3661.8 | 0 | 0 | 0 | 8.556 | 8.812 | 9.908 | 22.805 | 27.072 | 27.619 | 77.498 | 21.523 | 18.691 | 24.185 | 64.402 | 31.229 | 32.966 | 36.73 | 100.714 | 0.73 | 0.82 | 0.75 | 0.77 | 0 | 0 | 49.89
2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 02:00 | 7752.7856 | 3672 | 3630.6 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 8.584 | 8.68 | 10.244 | 22.956 | 26.926 | 29.282 | 79.166 | 22.126 | 16.661 | 23.033 | 61.822 | 31.55 | 31.43 | 37.27 | 99.852 | 0.71 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-18 10:00 | 2025-06-18 03:00 | 7752.8185 | 3655.8 | 3634.2 | 3626.4 | 0 | 0 | 0 | 9.484 | 9.232 | 9.588 | 26.129 | 25.841 | 27 | 78.972 | 22.843 | 21.401 | 22.001 | 66.247 | 34.68 | 33.578 | 34.81 | 103.058 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0 | 0 | 49.92
2025-06-18 11:00 | 2025-06-18 04:00 | 7752.8515 | 3655.8 | 3638.4 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 8.588 | 10.764 | 10.428 | 23.846 | 28.162 | 23.633 | 75.643 | 20.626 | 23.494 | 25.714 | 69.833 | 31.529 | 36.674 | 34.925 | 102.95 | 0.75 | 0.76 | 0.67 | 0.73 | 0 | 0 | 49.95
2025-06-18 12:00 | 2025-06-18 05:00 | 7752.883 | 3657 | 3656.4 | 3641.4 | 0 | 0 | 0 | 8.316 | 9.172 | 9.836 | 22.464 | 27.732 | 26.527 | 76.726 | 20.429 | 19.037 | 24.238 | 63.706 | 30.47 | 33.751 | 35.885 | 99.893 | 0.74 | 0.82 | 0.74 | 0.77 | 0 | 0 | 49.95
2025-06-18 13:00 | 2025-06-18 06:00 | 7752.9149 | 3661.2 | 3672 | 3622.8 | 0 | 0 | 0 | 7.652 | 8.4 | 8.2 | 20.246 | 22.745 | 20.268 | 63.262 | 19.385 | 20.64 | 21.646 | 61.67 | 28.632 | 31.152 | 29.518 | 89.261 | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.72 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-18 14:00 | 2025-06-18 07:00 | 7752.9413 | 3638.4 | 3669 | 3619.2 | 0 | 0 | 0 | 9.956 | 8.62 | 9.264 | 28.135 | 23.868 | 28.147 | 80.153 | 23.681 | 21.175 | 17.846 | 62.705 | 37.025 | 31.901 | 33.382 | 102.065 | 0.76 | 0.74 | 0.84 | 0.78 | 0 | 0 | 50.03
2025-06-18 15:00 | 2025-06-18 08:00 | 7752.9747 | 3660 | 3655.2 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 8.028 | 8.844 | 10.084 | 20.186 | 27.007 | 26.683 | 73.882 | 21.446 | 17.794 | 25.594 | 64.836 | 29.486 | 32.402 | 37.006 | 98.422 | 0.68 | 0.83 | 0.72 | 0.75 | 0 | 0 | 49.95
2025-06-18 16:00 | 2025-06-18 09:00 | 7753.0055 | 3676.8 | 3625.8 | 3659.4 | 0 | 0 | 0 | 7.716 | 8.472 | 9.992 | 18.276 | 25.56 | 25.433 | 69.269 | 21.593 | 16.985 | 26.23 | 64.807 | 28.272 | 30.698 | 36.511 | 94.826 | 0.64 | 0.83 | 0.69 | 0.73 | 0 | 0 | 49.98
2025-06-18 17:00 | 2025-06-18 10:00 | 7753.0343 | 3657.6 | 3645 | 3651 | 0 | 0 | 0 | 8.208 | 8.74 | 9.672 | 20.774 | 25.574 | 25.308 | 71.657 | 21.334 | 19.003 | 25.121 | 65.462 | 29.897 | 32.623 | 35.825 | 98.057 | 0.69 | 0.81 | 0.71 | 0.74 | 0 | 0 | 50.02
2025-06-18 18:00 | 2025-06-18 11:00 | 7753.0642 | 3660.6 | 3659.4 | 3638.4 | 0 | 0 | 0 | 8.184 | 9.136 | 9.252 | 21.77 | 26.17 | 23.366 | 71.309 | 20.587 | 20.81 | 24.266 | 65.666 | 29.964 | 33.463 | 33.713 | 96.991 | 0.73 | 0.77 | 0.68 | 0.73 | 0 | 0 | 49.85
2025-06-18 19:00 | 2025-06-18 12:00 | 7753.0939 | 3674.4 | 3661.2 | 3649.8 | 0 | 0 | 0 | 9.812 | 9.356 | 10.296 | 27.658 | 28.212 | 30.629 | 86.501 | 23.09 | 19.534 | 21.78 | 64.406 | 36.127 | 34.19 | 37.548 | 107.777 | 0.76 | 0.82 | 0.81 | 0.8 | 0 | 0 | 49.94
2025-06-18 20:00 | 2025-06-18 13:00 | 7753.13 | 3683.4 | 3669 | 3649.2 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 10.72 | 10.34 | 29.688 | 33.043 | 29.515 | 92.251 | 20.052 | 21.348 | 23.518 | 64.922 | 35.858 | 39.305 | 37.718 | 112.783 | 0.82 | 0.84 | 0.78 | 0.81 | 0 | 0 | 49.97
2025-06-18 21:00 | 2025-06-18 14:00 | 7753.1684 | 3699 | 3675.6 | 3684.6 | 0 | 0 | 0 | 9.384 | 8.944 | 10.456 | 25.174 | 27.326 | 30.715 | 83.218 | 24.286 | 17.688 | 23.438 | 65.414 | 34.829 | 32.7 | 39.283 | 106.462 | 0.71 | 0.84 | 0.8 | 0.79 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-18 22:00 | 2025-06-18 15:00 | 7753.2031 | 3672.6 | 3696 | 3678.6 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 9.896 | 9.38 | 25.598 | 29.006 | 25.154 | 79.762 | 19.884 | 22.236 | 23.734 | 65.858 | 32.347 | 36.542 | 34.615 | 103.392 | 0.77 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | 0 | 0 | 50.02
2025-06-18 23:00 | 2025-06-18 16:00 | 7753.2363 | 3715.2 | 3713.4 | 3702.6 | 0 | 0 | 0 | 7.968 | 8.476 | 9.62 | 19.171 | 24.907 | 24.653 | 68.731 | 22.493 | 19.212 | 25.668 | 67.375 | 29.53 | 31.445 | 35.563 | 96.185 | 0.64 | 0.79 | 0.69 | 0.71 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-19 | 2025-06-18 17:00 | 7753.2649 | 3720.6 | 3727.8 | 3705.6 | 0 | 0 | 0 | 7.948 | 8.772 | 8.788 | 20.186 | 24.005 | 21.25 | 65.446 | 21.444 | 22.226 | 24.929 | 68.602 | 29.357 | 32.736 | 32.993 | 94.966 | 0.68 | 0.73 | 0.64 | 0.68 | 0 | 0 | 49.86
2025-06-19 01:00 | 2025-06-18 18:00 | 7753.2922 | 3757.2 | 3733.8 | 3712.8 | 0 | 0 | 0 | 8.772 | 8.084 | 10.116 | 19.783 | 23.318 | 27.365 | 70.469 | 26.35 | 19.102 | 25.582 | 71.035 | 32.966 | 30.089 | 37.445 | 100.013 | 0.6 | 0.77 | 0.73 | 0.7 | 0 | 0 | 50
2025-06-19 02:00 | 2025-06-18 19:00 | 7753.3216 | 3718.8 | 3738 | 3711.6 | 0 | 0 | 0 | 7.464 | 8.228 | 8.628 | 17.954 | 22.474 | 20.431 | 60.862 | 21.209 | 21.01 | 24.662 | 66.883 | 28.03 | 30.876 | 32.021 | 90.792 | 0.64 | 0.72 | 0.63 | 0.67 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-19 03:00 | 2025-06-18 20:00 | 7753.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-19 04:00 | 2025-06-18 21:00 | 7753.3469 | 3741 | 3724.8 | 3753 | 0 | 0 | 0 | 8.048 | 8.36 | 9.108 | 19.325 | 22.745 | 22.565 | 64.637 | 23.088 | 21.269 | 25.538 | 69.898 | 30.139 | 31.138 | 34.07 | 95.222 | 0.64 | 0.73 | 0.66 | 0.67 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-19 05:00 | 2025-06-18 22:00 | 7753.3739 | 3706.8 | 3730.2 | 3713.4 | 0 | 0 | 0 | 8.376 | 9.124 | 8.944 | 20.474 | 23.107 | 20.467 | 64.051 | 23.374 | 24.977 | 26.138 | 74.491 | 31.068 | 34.044 | 33.182 | 98.237 | 0.65 | 0.67 | 0.61 | 0.65 | 0 | 0 | 49.98
2025-06-19 06:00 | 2025-06-18 23:00 | 7753.4005 | 3703.8 | 3702 | 3743.4 | 0 | 0 | 0 | 8.176 | 9.032 | 10.664 | 20.201 | 28.253 | 28.778 | 77.237 | 22.86 | 17.551 | 27.701 | 68.114 | 30.588 | 33.434 | 40.476 | 103.776 | 0.66 | 0.85 | 0.72 | 0.75 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-19 07:00 | 2025-06-19 | 7753.4327 | 3681.6 | 3675.6 | 3709.8 | 0 | 0 | 0 | 8.196 | 8.848 | 9.196 | 21.422 | 24.886 | 23.676 | 69.984 | 21.739 | 20.486 | 24.598 | 66.823 | 30.691 | 32.446 | 34.901 | 97.927 | 0.7 | 0.77 | 0.7 | 0.73 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 01:00 | 7753.4619 | 3671.4 | 3660.6 | 3664.8 | 0 | 0 | 0 | 8.072 | 10.488 | 10.256 | 23.63 | 32.746 | 26.095 | 82.474 | 17.892 | 19.915 | 26.887 | 64.697 | 29.791 | 38.354 | 37.584 | 105.127 | 0.79 | 0.85 | 0.69 | 0.78 | 0 | 0 | 49.96
2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 02:00 | 7753.4963 | 3657.6 | 3671.4 | 3645 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 9.804 | 9.272 | 25.246 | 28.802 | 24.581 | 78.634 | 19.123 | 21.492 | 22.862 | 63.478 | 31.529 | 35.642 | 33.49 | 100.548 | 0.79 | 0.79 | 0.72 | 0.77 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 03:00 | 7753.529 | 3663 | 3663 | 3675 | 0 | 0 | 0 | 8.232 | 9.084 | 9.712 | 20.218 | 25.55 | 23.834 | 69.605 | 22.498 | 21.134 | 26.69 | 70.325 | 30.137 | 33.031 | 35.909 | 98.834 | 0.66 | 0.76 | 0.66 | 0.7 | 0 | 0 | 49.94