## Worksheet
Мгновенные значения
| Объект |  | Технический учет ПС 110/35/6 кВ "Плавзавод" Ф-6 "Пограничная"
| Счетчик |  | 0108071992 СЭТ-4ТМ.03.01
| Параметр |  | Все параметры
| Начало периода |  | 2025-06-17
| Конец периода |  | 2025-06-20 00:01
Дата Местное | Дата Москва | Показания | UA | UB | UC | UAB | UBC | UCA | IA | IB | IC | PA | PB | PC | Psum | QA | QB | QC | Qsum | SA | SB | SC | Ssum | cosφA | cosφB | cosφC | cosφsum | ∠AB | ∠AC | F
2025-06-17 07:00 | 2025-06-17 | 11296.4254 | 3677.4 | 3667.2 | 3655.8 | 0 | 0 | 0 | 10.872 | 8.28 | 9.168 | 35.374 | 25.474 | 32.273 | 93.122 | 18.662 | 16.56 | 9.091 | 44.318 | 40.02 | 30.427 | 33.502 | 103.176 | 0.88 | 0.83 | 0.96 | 0.9 | 0 | 0 | 49.92
2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 01:00 | 11296.4642 | 3659.4 | 3654.6 | 3620.4 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 9.212 | 11.716 | 40.063 | 31.102 | 41.544 | 112.711 | 20.304 | 12.782 | 8.722 | 41.81 | 44.875 | 33.739 | 42.506 | 120.353 | 0.89 | 0.92 | 0.97 | 0.93 | 0 | 0 | 50.1
2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 02:00 | 11296.5112 | 3646.8 | 3625.8 | 3576.6 | 0 | 0 | 0 | 11.128 | 8.568 | 9.86 | 36.518 | 27.564 | 34.282 | 98.366 | 17.767 | 14.201 | 8.35 | 40.322 | 40.531 | 31.013 | 35.414 | 106.358 | 0.89 | 0.88 | 0.97 | 0.92 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 03:00 | 11296.5521 | 3646.2 | 3621 | 3611.4 | 0 | 0 | 0 | 12.004 | 10.084 | 10.852 | 40.349 | 33.103 | 37.846 | 111.302 | 17.222 | 15.077 | 10.392 | 42.694 | 43.838 | 36.595 | 39.684 | 119.818 | 0.92 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0 | 0 | 50
2025-06-17 11:00 | 2025-06-17 04:00 | 11296.5985 | 3613.8 | 3628.2 | 3588 | 0 | 0 | 0 | 10.452 | 8.76 | 11.896 | 32.102 | 30.54 | 40.817 | 103.462 | 19.92 | 8.546 | 12.674 | 41.143 | 37.342 | 31.603 | 42.636 | 110.654 | 0.84 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-17 12:00 | 2025-06-17 05:00 | 11296.6416 | 3651 | 3596.4 | 3587.4 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 7.624 | 8.84 | 29.213 | 25.538 | 29.815 | 84.569 | 16.092 | 12.746 | 11.642 | 40.486 | 33.823 | 28.034 | 31.745 | 93.398 | 0.87 | 0.88 | 0.93 | 0.9 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-17 13:00 | 2025-06-17 06:00 | 11296.6769 | 3603 | 3616.8 | 3630.6 | 0 | 0 | 0 | 9.052 | 8.344 | 9.516 | 28.267 | 27.55 | 31.594 | 87.413 | 16.222 | 12.216 | 13.692 | 42.132 | 32.494 | 29.789 | 34.742 | 96.857 | 0.86 | 0.92 | 0.92 | 0.9 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-17 14:00 | 2025-06-17 07:00 | 11296.7133 | 3599.4 | 3624.6 | 3582.6 | 0 | 0 | 0 | 11.316 | 8.508 | 10.704 | 35.897 | 28.188 | 37.963 | 102.05 | 20.124 | 12.66 | 9.42 | 42.204 | 41.244 | 30.948 | 39.658 | 111.089 | 0.87 | 0.91 | 0.97 | 0.92 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-17 15:00 | 2025-06-17 08:00 | 11296.7558 | 3643.8 | 3656.4 | 3611.4 | 0 | 0 | 0 | 12.472 | 8.964 | 11.688 | 39.746 | 29.834 | 41.362 | 110.945 | 21.71 | 13.555 | 9.106 | 44.374 | 45.382 | 33.331 | 42.526 | 120.324 | 0.87 | 0.91 | 0.97 | 0.92 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-17 16:00 | 2025-06-17 09:00 | 11296.802 | 3657.6 | 3649.8 | 3661.8 | 0 | 0 | 0 | 11.996 | 9.612 | 13.084 | 37.658 | 33.48 | 46.02 | 117.158 | 22.325 | 10.757 | 13.459 | 46.543 | 43.85 | 34.526 | 47.39 | 124.872 | 0.85 | 0.95 | 0.96 | 0.92 | 0 | 0 | 50.13
2025-06-17 17:00 | 2025-06-17 10:00 | 11296.8509 | 3667.8 | 3681.6 | 3659.4 | 0 | 0 | 0 | 11.816 | 9.596 | 11.368 | 38.575 | 31.973 | 39.583 | 110.134 | 19.397 | 13.922 | 10.74 | 44.062 | 43.145 | 34.894 | 41.016 | 118.613 | 0.89 | 0.91 | 0.96 | 0.92 | 0 | 0 | 50.11
2025-06-17 18:00 | 2025-06-17 11:00 | 11296.8967 | 3678 | 3668.4 | 3664.2 | 0 | 0 | 0 | 11.116 | 9.732 | 10.416 | 39.547 | 34.303 | 38.64 | 112.495 | 18.895 | 16.392 | 13.21 | 48.499 | 45.221 | 39.554 | 43.032 | 127.642 | 0.9 | 0.92 | 0.95 | 0.92 | 0 | 0 | 50.05
2025-06-17 19:00 | 2025-06-17 12:00 | 11296.9436 | 3665.4 | 3669 | 3678 | 0 | 0 | 0 | 10.612 | 10.128 | 10.216 | 35.604 | 33.78 | 34.817 | 104.201 | 15.823 | 15.485 | 14.239 | 45.55 | 39.026 | 37.601 | 37.778 | 114.398 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0 | 0 | 49.9
2025-06-17 20:00 | 2025-06-17 13:00 | 11296.987 | 3658.8 | 3677.4 | 3652.2 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 10.48 | 11.424 | 37.116 | 36.005 | 39.214 | 112.339 | 17.352 | 13.723 | 14.275 | 45.353 | 40.805 | 38.554 | 41.587 | 120.862 | 0.9 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0 | 0 | 49.98
2025-06-17 21:00 | 2025-06-17 14:00 | 11297.0338 | 3664.8 | 3672.6 | 3658.2 | 0 | 0 | 0 | 13.876 | 11.124 | 14 | 46.253 | 39.048 | 50.162 | 135.463 | 21.41 | 12.043 | 10.061 | 43.517 | 50.909 | 40.387 | 51.091 | 141.679 | 0.9 | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-17 22:00 | 2025-06-17 15:00 | 11297.0903 | 3655.8 | 3665.4 | 3699 | 0 | 0 | 0 | 14.22 | 11.764 | 13.692 | 47.935 | 40.423 | 49.298 | 137.657 | 20.177 | 14.738 | 11.407 | 46.322 | 51.631 | 42.67 | 50.503 | 144.401 | 0.92 | 0.93 | 0.97 | 0.94 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-17 23:00 | 2025-06-17 16:00 | 11297.1476 | 3689.4 | 3692.4 | 3673.2 | 0 | 0 | 0 | 12.404 | 10.216 | 11.992 | 41.11 | 34.771 | 42.49 | 118.37 | 20.198 | 14.856 | 11.659 | 46.718 | 45.962 | 37.67 | 43.932 | 127.154 | 0.89 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0 | 0 | 49.89
2025-06-18 | 2025-06-17 17:00 | 11297.197 | 3699 | 3697.2 | 3715.8 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 10.684 | 12.872 | 41.366 | 37.193 | 45.77 | 124.332 | 20.57 | 13.44 | 13.812 | 47.825 | 46.402 | 39.535 | 47.743 | 133.33 | 0.89 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-18 01:00 | 2025-06-17 18:00 | 11297.2488 | 3733.8 | 3707.4 | 3690.6 | 0 | 0 | 0 | 9.724 | 7.884 | 9.192 | 30.658 | 25.289 | 31.51 | 87.458 | 19.447 | 14.362 | 12.689 | 46.5 | 36.026 | 29.011 | 34.025 | 98.741 | 0.83 | 0.87 | 0.92 | 0.88 | 0 | 0 | 50
2025-06-18 02:00 | 2025-06-17 19:00 | 11297.2852 | 3680.4 | 3712.8 | 3709.2 | 0 | 0 | 0 | 10.184 | 7.732 | 9.512 | 31.55 | 24.809 | 33.43 | 89.794 | 20.081 | 14.57 | 11.534 | 46.19 | 37.531 | 29.174 | 35.371 | 101.532 | 0.84 | 0.86 | 0.94 | 0.89 | 0 | 0 | 49.84
2025-06-18 03:00 | 2025-06-17 20:00 | 11297.3226 | 3736.2 | 3709.2 | 3694.8 | 0 | 0 | 0 | 10.308 | 8.32 | 10.716 | 31.517 | 27.302 | 36.713 | 95.534 | 22.193 | 13.224 | 14.359 | 49.778 | 38.575 | 29.573 | 39.029 | 106.526 | 0.81 | 0.89 | 0.93 | 0.88 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-18 04:00 | 2025-06-17 21:00 | 11297.3624 | 3726 | 3703.8 | 3734.4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 7.768 | 9.424 | 28.459 | 24.737 | 31.86 | 85.058 | 20.686 | 14.429 | 15.017 | 50.134 | 35.206 | 28.759 | 35.633 | 99.271 | 0.8 | 0.86 | 0.9 | 0.86 | 0 | 0 | 49.97
2025-06-18 05:00 | 2025-06-17 22:00 | 11297.3979 | 3741 | 3724.2 | 3723.6 | 0 | 0 | 0 | 11.016 | 8.448 | 10.312 | 35.683 | 27.859 | 36.737 | 100.282 | 20.626 | 14.64 | 11.158 | 46.423 | 41.242 | 31.481 | 38.39 | 110.542 | 0.86 | 0.88 | 0.95 | 0.9 | 0 | 0 | 50.15
2025-06-18 06:00 | 2025-06-17 23:00 | 11297.4397 | 3723.6 | 3722.4 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 11.364 | 9.932 | 11.984 | 37.284 | 34.877 | 41.921 | 114.084 | 19.99 | 12.182 | 13.901 | 46.073 | 42.312 | 35.964 | 43.716 | 121.56 | 0.87 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-18 07:00 | 2025-06-18 | 11297.4872 | 3716.4 | 3697.2 | 3700.2 | 0 | 0 | 0 | 10.284 | 7.784 | 10.264 | 31.481 | 25.668 | 35.861 | 93.012 | 21.686 | 13.356 | 12.754 | 47.798 | 38.244 | 28.946 | 38.03 | 104.575 | 0.82 | 0.88 | 0.94 | 0.88 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 01:00 | 11297.5259 | 3674.4 | 3652.8 | 3673.8 | 0 | 0 | 0 | 11.068 | 8.672 | 10.508 | 34.877 | 27.6 | 36.554 | 99.031 | 20.969 | 15.118 | 12.091 | 48.18 | 40.584 | 31.229 | 38.364 | 109.637 | 0.85 | 0.87 | 0.94 | 0.89 | 0 | 0 | 49.88
2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 02:00 | 11297.5672 | 3673.2 | 3627 | 3615 | 0 | 0 | 0 | 17.02 | 13.412 | 14.44 | 46.913 | 33.036 | 43.733 | 123.684 | 37.735 | 34.253 | 25.246 | 97.234 | 71.395 | 57.204 | 60.034 | 187.846 | 0.75 | 0.69 | 0.84 | 0.76 | 0 | 0 | 49.97
2025-06-18 10:00 | 2025-06-18 03:00 | 11297.6187 | 3658.8 | 3632.4 | 3634.8 | 0 | 0 | 0 | 12.904 | 8.976 | 11.88 | 40.999 | 29.03 | 42.118 | 112.15 | 23.664 | 15.178 | 9.54 | 48.382 | 47.455 | 32.753 | 43.226 | 122.278 | 0.86 | 0.88 | 0.97 | 0.91 | 0 | 0 | 49.89
2025-06-18 11:00 | 2025-06-18 04:00 | 11297.6655 | 3643.2 | 3655.8 | 3655.2 | 0 | 0 | 0 | 12.108 | 9.692 | 11.708 | 38.378 | 31.855 | 40.886 | 111.12 | 21.602 | 15.706 | 12.725 | 50.035 | 44.076 | 35.52 | 42.634 | 121.73 | 0.87 | 0.89 | 0.95 | 0.91 | 0 | 0 | 50.1
2025-06-18 12:00 | 2025-06-18 05:00 | 11297.7118 | 3663 | 3663.6 | 3655.8 | 0 | 0 | 0 | 12.088 | 8.192 | 10.628 | 36.638 | 24.386 | 37.229 | 98.258 | 24.895 | 17.124 | 10.442 | 52.464 | 44.542 | 29.93 | 39.374 | 112.483 | 0.82 | 0.82 | 0.96 | 0.88 | 0 | 0 | 50.02
2025-06-18 13:00 | 2025-06-18 06:00 | 11297.7527 | 3664.8 | 3681.6 | 3628.2 | 0 | 0 | 0 | 10.932 | 8.148 | 10.472 | 33.276 | 26.249 | 36.094 | 95.621 | 22.31 | 14.477 | 11.791 | 48.581 | 40.14 | 30.142 | 37.838 | 107.388 | 0.83 | 0.86 | 0.94 | 0.88 | 0 | 0 | 50.11
2025-06-18 14:00 | 2025-06-18 07:00 | 11297.7926 | 3643.2 | 3670.2 | 3620.4 | 0 | 0 | 0 | 10.788 | 7.588 | 9.724 | 32.626 | 23.345 | 33.73 | 89.7 | 21.864 | 14.976 | 9.871 | 46.714 | 39.338 | 28.13 | 35.018 | 101.522 | 0.83 | 0.83 | 0.95 | 0.88 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-18 15:00 | 2025-06-18 08:00 | 11297.8299 | 3662.4 | 3657.6 | 3669 | 0 | 0 | 0 | 10.456 | 11.092 | 10.896 | 34.267 | 36.492 | 34.838 | 105.6 | 17.345 | 18.065 | 19.687 | 55.099 | 38.46 | 40.26 | 39.792 | 118.486 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0 | 0 | 49.93
2025-06-18 16:00 | 2025-06-18 09:00 | 11297.8739 | 3673.8 | 3630 | 3664.2 | 0 | 0 | 0 | 16.14 | 15.196 | 16.152 | 45.538 | 42.83 | 46.075 | 134.446 | 40.577 | 36.833 | 37.198 | 114.607 | 55.486 | 50.837 | 53.839 | 160.116 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.7 | 0 | 0 | 49.93
2025-06-18 17:00 | 2025-06-18 10:00 | 11297.93 | 3647.4 | 3649.2 | 3654.6 | 0 | 0 | 0 | 11.86 | 11.096 | 12.896 | 31.411 | 33.24 | 37.762 | 102.415 | 29.683 | 23.23 | 28.538 | 81.454 | 43.31 | 40.968 | 47.453 | 131.472 | 0.72 | 0.82 | 0.79 | 0.78 | 0 | 0 | 49.9
2025-06-18 18:00 | 2025-06-18 11:00 | 11297.9726 | 3668.4 | 3657 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 13.916 | 13.172 | 14.628 | 41.299 | 41.58 | 45.794 | 128.678 | 30.149 | 24.305 | 27.487 | 81.943 | 51.07 | 47.83 | 53.311 | 152.062 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-18 19:00 | 2025-06-18 12:00 | 11298.0262 | 3676.2 | 3669 | 3660.6 | 0 | 0 | 0 | 14.12 | 13.16 | 12.296 | 44.671 | 39.072 | 39.302 | 123.048 | 26.34 | 28.322 | 22.656 | 77.323 | 51.775 | 48.151 | 45.065 | 144.821 | 0.86 | 0.8 | 0.86 | 0.84 | 0 | 0 | 49.97
2025-06-18 20:00 | 2025-06-18 13:00 | 11298.0775 | 3686.4 | 3673.2 | 3651 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 12.844 | 15.236 | 50.657 | 40.759 | 52.154 | 143.57 | 32.839 | 23.652 | 19.958 | 76.452 | 60.156 | 47.141 | 55.824 | 162.432 | 0.83 | 0.86 | 0.93 | 0.88 | 0 | 0 | 49.96
2025-06-18 21:00 | 2025-06-18 14:00 | 11298.1373 | 3700.2 | 3679.8 | 3693.6 | 0 | 0 | 0 | 16.272 | 14.396 | 14.148 | 53.825 | 44.657 | 48.026 | 146.513 | 27.204 | 27.886 | 20.302 | 75.394 | 60.331 | 52.704 | 52.159 | 164.87 | 0.89 | 0.84 | 0.92 | 0.89 | 0 | 0 | 50.1
2025-06-18 22:00 | 2025-06-18 15:00 | 11298.1984 | 3671.4 | 3705 | 3688.2 | 0 | 0 | 0 | 16.236 | 14.256 | 14.392 | 53.258 | 45.744 | 49.032 | 148.037 | 26.858 | 27.271 | 19.934 | 74.066 | 59.65 | 53.256 | 52.93 | 165.533 | 0.89 | 0.86 | 0.92 | 0.89 | 0 | 0 | 50.1
2025-06-18 23:00 | 2025-06-18 16:00 | 11298.2601 | 3720 | 3718.8 | 3697.8 | 0 | 0 | 0 | 13.92 | 11.484 | 11.984 | 42.242 | 32.714 | 39.276 | 114.233 | 30.451 | 27.938 | 21.314 | 79.706 | 52.33 | 43.831 | 44.815 | 140.563 | 0.81 | 0.77 | 0.87 | 0.82 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-19 | 2025-06-18 17:00 | 11298.3077 | 3719.4 | 3726.6 | 3722.4 | 0 | 0 | 0 | 12.528 | 10.876 | 10.768 | 37.032 | 29.414 | 33.658 | 100.106 | 28.999 | 28.01 | 22.118 | 79.13 | 46.716 | 40.574 | 40.085 | 127.061 | 0.78 | 0.72 | 0.83 | 0.78 | 0 | 0 | 49.95
2025-06-19 01:00 | 2025-06-18 18:00 | 11298.3494 | 3753.6 | 3738 | 3724.2 | 0 | 0 | 0 | 12.084 | 10.052 | 10.4 | 33.077 | 25.106 | 31.224 | 89.41 | 31.15 | 28.246 | 23.491 | 82.889 | 45.19 | 37.745 | 38.561 | 121.118 | 0.72 | 0.66 | 0.79 | 0.73 | 0 | 0 | 50.05
2025-06-19 02:00 | 2025-06-18 19:00 | 11298.3866 | 3758.4 | 3733.2 | 3710.4 | 0 | 0 | 0 | 11.868 | 9.384 | 10.696 | 30.449 | 23.786 | 32.112 | 86.352 | 32.635 | 25.764 | 23.342 | 81.746 | 44.578 | 35.064 | 39.71 | 118.86 | 0.68 | 0.68 | 0.8 | 0.72 | 0 | 0 | 49.92
2025-06-19 03:00 | 2025-06-18 20:00 | 11298.4226 | 3718.2 | 3742.2 | 3728.4 | 0 | 0 | 0 | 12.768 | 10.9 | 11.548 | 37.286 | 30.989 | 36.965 | 105.242 | 30 | 26.563 | 22.951 | 79.517 | 48.053 | 41.059 | 43.303 | 132.115 | 0.78 | 0.75 | 0.85 | 0.8 | 0 | 0 | 49.93
2025-06-19 04:00 | 2025-06-18 21:00 | 11298.4665 | 3742.2 | 3731.4 | 3760.8 | 0 | 0 | 0 | 11.096 | 8.972 | 9.768 | 28.248 | 21.535 | 28.836 | 78.624 | 30.384 | 25.618 | 22.723 | 78.73 | 41.479 | 33.47 | 36.713 | 111.257 | 0.68 | 0.64 | 0.78 | 0.7 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-19 05:00 | 2025-06-18 22:00 | 11298.4992 | 3712.8 | 3736.2 | 3722.4 | 0 | 0 | 0 | 13.716 | 10.764 | 12.02 | 39.504 | 30.194 | 39.506 | 109.205 | 32.102 | 26.618 | 20.837 | 79.56 | 50.95 | 40.19 | 44.57 | 135.01 | 0.78 | 0.74 | 0.87 | 0.8 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-19 06:00 | 2025-06-18 23:00 | 11298.5447 | 3714 | 3712.2 | 3741 | 0 | 0 | 0 | 13.772 | 11.04 | 11.72 | 42.029 | 32.042 | 39.278 | 113.352 | 28.966 | 26.508 | 20.177 | 75.653 | 50.477 | 41.1 | 42.847 | 133.831 | 0.8 | 0.72 | 0.87 | 0.8 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-19 07:00 | 2025-06-19 | 11298.5919 | 3679.2 | 3692.4 | 3700.8 | 0 | 0 | 0 | 11.552 | 9.876 | 11.056 | 31.594 | 28.034 | 33.898 | 93.528 | 28.759 | 23.969 | 23.081 | 75.811 | 42.624 | 36.47 | 40.927 | 119.789 | 0.73 | 0.74 | 0.82 | 0.77 | 0 | 0 | 49.86
2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 01:00 | 11298.6309 | 3673.2 | 3667.8 | 3672.6 | 0 | 0 | 0 | 22.804 | 20.496 | 22.012 | 56.844 | 51.715 | 60.146 | 168.71 | 53.033 | 45.878 | 45.641 | 144.554 | 72.31 | 64.046 | 69.655 | 205.788 | 0.69 | 0.7 | 0.76 | 0.71 | 0 | 0 | 50
2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 02:00 | 11298.7012 | 3662.4 | 3672 | 3658.8 | 0 | 0 | 0 | 18.58 | 16.66 | 16.452 | 51.394 | 43.906 | 48.185 | 143.489 | 69.506 | 67.855 | 61.325 | 198.689 | 71.791 | 65.628 | 64.253 | 201.468 | 0.77 | 0.72 | 0.82 | 0.77 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 03:00 | 11298.761 | 3666.6 | 3670.2 | 3674.4 | 0 | 0 | 0 | 12.712 | 11.312 | 13.096 | 36.358 | 34.896 | 41.297 | 112.553 | 29.213 | 22.538 | 24.758 | 76.514 | 46.675 | 41.573 | 48.19 | 136.202 | 0.77 | 0.84 | 0.85 | 0.82 | 0 | 0 | 49.89