## Worksheet
Мгновенные значения
| Объект |  | Технический учет ПС 110/35/6 кВ "Плавзавод" Ф-8 "Поселок"
| Счетчик |  | 0108071246 СЭТ-4ТМ.03.01
| Параметр |  | Все параметры
| Начало периода |  | 2025-06-17
| Конец периода |  | 2025-06-20 00:01
Дата Местное | Дата Москва | Показания | UA | UB | UC | UAB | UBC | UCA | IA | IB | IC | PA | PB | PC | Psum | QA | QB | QC | Qsum | SA | SB | SC | Ssum | cosφA | cosφB | cosφC | cosφsum | ∠AB | ∠AC | F
2025-06-17 07:00 | 2025-06-17 | 24469.169 | 3664.8 | 3672 | 3663.6 | 0 | 0 | 0 | 35.064 | 28.916 | 31.152 | 117.228 | 94.865 | 110.419 | 322.512 | 51.612 | 47.371 | 29.767 | 128.753 | 126.204 | 105.557 | 114.043 | 344.75 | 0.91 | 0.89 | 0.96 | 0.92 | 0 | 0 | 49.94
2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 01:00 | 24469.3034 | 3655.2 | 3657 | 3624 | 0 | 0 | 0 | 37.968 | 35.54 | 34.304 | 132.91 | 120.302 | 119.134 | 372.348 | 42 | 49.481 | 33.833 | 125.316 | 139.318 | 129.926 | 123.898 | 392.702 | 0.95 | 0.92 | 0.96 | 0.94 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 02:00 | 24469.4585 | 3639 | 3623.4 | 3571.2 | 0 | 0 | 0 | 43.72 | 38.748 | 38.972 | 152.376 | 130.442 | 135.439 | 418.26 | 46.188 | 50.062 | 28.718 | 124.968 | 159.269 | 139.166 | 138.079 | 435.605 | 0.95 | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 0 | 0 | 49.89
2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 03:00 | 24469.6328 | 3638.4 | 3619.8 | 3606 | 0 | 0 | 0 | 38.048 | 33.508 | 37.208 | 128.966 | 114.526 | 130.037 | 373.531 | 50.424 | 39.77 | 32.854 | 123.05 | 138.946 | 121.481 | 135.482 | 395.321 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 0 | 0 | 49.95
2025-06-17 11:00 | 2025-06-17 04:00 | 24469.7884 | 3604.2 | 3606.6 | 3567.6 | 0 | 0 | 0 | 36.972 | 32.944 | 33.852 | 124.589 | 109.546 | 116.316 | 350.455 | 47.15 | 45.857 | 32.537 | 125.544 | 133.642 | 119.532 | 121.543 | 374.232 | 0.93 | 0.92 | 0.96 | 0.94 | 0 | 0 | 50.03
2025-06-17 12:00 | 2025-06-17 05:00 | 24469.9345 | 3650.4 | 3598.2 | 3585.6 | 0 | 0 | 0 | 35.936 | 30.996 | 36.224 | 120.185 | 105.662 | 125.498 | 351.348 | 52.145 | 35.532 | 33.588 | 121.267 | 130.618 | 111.53 | 129.478 | 370.908 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0 | 0 | 49.97
2025-06-17 13:00 | 2025-06-17 06:00 | 24470.0809 | 3621.6 | 3616.8 | 3622.2 | 0 | 0 | 0 | 32.86 | 28.912 | 30.992 | 109.774 | 95.585 | 107.82 | 313.181 | 48.13 | 42.826 | 33.502 | 124.459 | 120.166 | 104.227 | 112.303 | 336.127 | 0.91 | 0.9 | 0.95 | 0.92 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-17 14:00 | 2025-06-17 07:00 | 24470.2113 | 3603.6 | 3623.4 | 3580.2 | 0 | 0 | 0 | 34.108 | 33.212 | 34.976 | 114.468 | 114.545 | 119.422 | 348.434 | 45.492 | 36.874 | 39.821 | 122.191 | 124.126 | 120.485 | 126.823 | 371.251 | 0.92 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-17 15:00 | 2025-06-17 08:00 | 24470.3565 | 3639.6 | 3659.4 | 3615 | 0 | 0 | 0 | 31.712 | 30.688 | 33.836 | 103.992 | 106.02 | 114.54 | 324.557 | 48.703 | 34.932 | 41.849 | 125.486 | 114.158 | 109.942 | 121.13 | 344.755 | 0.9 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-17 16:00 | 2025-06-17 09:00 | 24470.4918 | 3660 | 3643.8 | 3637.2 | 0 | 0 | 0 | 36.272 | 32.26 | 34.12 | 122.342 | 108.341 | 118.649 | 349.334 | 51.216 | 45.07 | 37.034 | 133.322 | 131.635 | 116.827 | 124.474 | 372.607 | 0.91 | 0.92 | 0.95 | 0.93 | 0 | 0 | 49.93
2025-06-17 17:00 | 2025-06-17 10:00 | 24470.6373 | 3667.2 | 3678.6 | 3619.8 | 0 | 0 | 0 | 34.432 | 32.696 | 35.636 | 115.08 | 112.219 | 121.392 | 348.694 | 53.352 | 39.962 | 42.53 | 135.845 | 126.406 | 118.373 | 127.306 | 371.734 | 0.9 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-17 18:00 | 2025-06-17 11:00 | 24470.7826 | 3674.4 | 3667.8 | 3667.8 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 31.788 | 35.26 | 120.11 | 108.706 | 123.338 | 352.157 | 54.322 | 41.981 | 38.635 | 134.94 | 132.247 | 116.594 | 129.835 | 378.197 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-17 19:00 | 2025-06-17 12:00 | 24470.9293 | 3675 | 3667.2 | 3664.8 | 0 | 0 | 0 | 37.132 | 32.584 | 36.144 | 124.063 | 110.851 | 126.449 | 361.366 | 56.969 | 45.007 | 40.181 | 142.159 | 136.176 | 119.366 | 131.837 | 386.882 | 0.9 | 0.92 | 0.95 | 0.92 | 0 | 0 | 49.89
2025-06-17 20:00 | 2025-06-17 13:00 | 24471.0799 | 3674.4 | 3671.4 | 3671.4 | 0 | 0 | 0 | 35.652 | 32.296 | 34.456 | 119.875 | 109.416 | 119.918 | 349.212 | 51.864 | 44.678 | 39.619 | 136.162 | 130.44 | 118.2 | 126.23 | 374.604 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0 | 0 | 50
2025-06-17 21:00 | 2025-06-17 14:00 | 24471.2254 | 3663 | 3672.6 | 3659.4 | 0 | 0 | 0 | 39.676 | 35.296 | 36.836 | 135.775 | 120.206 | 129.782 | 385.766 | 51.835 | 48.372 | 36.394 | 136.603 | 145.337 | 129.638 | 134.712 | 409.231 | 0.93 | 0.92 | 0.96 | 0.94 | 0 | 0 | 50
2025-06-17 22:00 | 2025-06-17 15:00 | 24471.3861 | 3660 | 3669 | 3697.8 | 0 | 0 | 0 | 36.584 | 35.496 | 35.532 | 125.258 | 120.799 | 123.958 | 370.018 | 45.322 | 45.442 | 41.724 | 132.49 | 132.907 | 127.99 | 130.5 | 391.351 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0 | 50
2025-06-17 23:00 | 2025-06-17 16:00 | 24471.5403 | 3687 | 3691.2 | 3671.4 | 0 | 0 | 0 | 29.552 | 31.58 | 30.212 | 100.63 | 107.654 | 99.701 | 307.987 | 41.621 | 45.943 | 49.334 | 136.903 | 109.171 | 117.156 | 110.959 | 337.147 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0 | 0 | 49.86
2025-06-18 | 2025-06-17 17:00 | 24471.6686 | 3711.6 | 3709.8 | 3688.8 | 0 | 0 | 0 | 25.464 | 24.788 | 24.452 | 81.907 | 78.408 | 78.631 | 238.951 | 47.525 | 47.87 | 43.93 | 139.327 | 94.908 | 91.697 | 90.461 | 277.027 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-18 01:00 | 2025-06-17 18:00 | 24471.7682 | 3730.2 | 3711.6 | 3695.4 | 0 | 0 | 0 | 23.516 | 22.028 | 21.468 | 75.17 | 67.31 | 67.726 | 210.211 | 46.786 | 49.08 | 41.038 | 136.903 | 88.668 | 83.275 | 79.32 | 251.083 | 0.84 | 0.8 | 0.85 | 0.83 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-18 02:00 | 2025-06-17 19:00 | 24471.8558 | 3685.2 | 3716.4 | 3705 | 0 | 0 | 0 | 21.392 | 21.172 | 23.112 | 60.691 | 66.139 | 69.686 | 196.519 | 50.417 | 43.018 | 50.683 | 144.12 | 78.818 | 78.883 | 86.045 | 243.485 | 0.76 | 0.83 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 49.84
2025-06-18 03:00 | 2025-06-17 20:00 | 24471.9377 | 3727.8 | 3714 | 3687 | 0 | 0 | 0 | 21.188 | 21.52 | 23.392 | 59.815 | 66.278 | 67.807 | 193.903 | 51.998 | 44.059 | 53.342 | 149.402 | 78.77 | 79.154 | 86.542 | 244.133 | 0.75 | 0.82 | 0.77 | 0.78 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-18 04:00 | 2025-06-17 21:00 | 24472.0185 | 3724.8 | 3703.8 | 3734.4 | 0 | 0 | 0 | 21.876 | 21.776 | 21.716 | 64.949 | 63.521 | 64.039 | 192.511 | 49.166 | 49.555 | 49.735 | 148.462 | 81.398 | 80.578 | 81.144 | 243.118 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0 | 49.95
2025-06-18 05:00 | 2025-06-17 22:00 | 24472.0987 | 3739.2 | 3723.6 | 3715.8 | 0 | 0 | 0 | 21.144 | 18.992 | 22.32 | 56.004 | 57.062 | 65.923 | 178.994 | 54.122 | 42.463 | 48.905 | 145.493 | 77.844 | 70.745 | 81.804 | 229.982 | 0.72 | 0.79 | 0.8 | 0.77 | 0 | 0 | 50.15
2025-06-18 06:00 | 2025-06-17 23:00 | 24472.1733 | 3709.2 | 3716.4 | 3702 | 0 | 0 | 0 | 27.476 | 26.836 | 29.668 | 87.295 | 90.763 | 98.042 | 276.101 | 52.574 | 41.249 | 49.481 | 143.306 | 102.036 | 99.878 | 109.954 | 311.522 | 0.85 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-18 07:00 | 2025-06-18 | 24472.2883 | 3718.2 | 3702 | 3684.6 | 0 | 0 | 0 | 36.36 | 31.404 | 33.908 | 124.814 | 106.085 | 119.825 | 350.729 | 53.585 | 48.254 | 35.407 | 137.249 | 135.574 | 116.808 | 124.25 | 375.958 | 0.91 | 0.91 | 0.95 | 0.93 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 01:00 | 24472.4344 | 3690 | 3639 | 3696.6 | 0 | 0 | 0 | 40.208 | 36.232 | 36.444 | 139.032 | 119.796 | 128.477 | 387.307 | 51.401 | 55.07 | 40.553 | 147.026 | 148.198 | 133.342 | 136.049 | 417.178 | 0.93 | 0.91 | 0.95 | 0.93 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 02:00 | 24472.5958 | 3672.6 | 3636.6 | 3634.8 | 0 | 0 | 0 | 38.976 | 35.648 | 39.892 | 131.647 | 122.834 | 138.502 | 392.986 | 56.335 | 41.405 | 42.936 | 140.678 | 143.078 | 129.142 | 145.567 | 417.312 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0 | 0 | 50.03
2025-06-18 10:00 | 2025-06-18 03:00 | 24472.7596 | 3655.2 | 3651.6 | 3647.4 | 0 | 0 | 0 | 39.484 | 33.192 | 37.092 | 132.624 | 111.758 | 131.335 | 375.72 | 57.31 | 47.038 | 34.291 | 138.641 | 144.473 | 121.183 | 135.677 | 400.349 | 0.91 | 0.92 | 0.96 | 0.93 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-18 11:00 | 2025-06-18 04:00 | 24472.9161 | 3646.2 | 3664.8 | 3651.6 | 0 | 0 | 0 | 35.184 | 32.76 | 36.588 | 115.493 | 112.049 | 125.664 | 353.206 | 56.117 | 43.174 | 45.427 | 144.72 | 128.635 | 120.494 | 134.27 | 382.992 | 0.9 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 0 | 0 | 50.11
2025-06-18 12:00 | 2025-06-18 05:00 | 24473.0633 | 3658.8 | 3661.2 | 3633.6 | 0 | 0 | 0 | 33.44 | 33.22 | 34.184 | 110.662 | 111.72 | 113.738 | 336.125 | 52.318 | 47.412 | 49.625 | 149.357 | 122.278 | 121.126 | 124.457 | 367.807 | 0.9 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 49.89
2025-06-18 13:00 | 2025-06-18 06:00 | 24473.2033 | 3666.6 | 3675.6 | 3621 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 31.564 | 34.304 | 101.642 | 111.962 | 113.172 | 326.779 | 47.959 | 38.083 | 49.536 | 135.581 | 112.908 | 118.116 | 123.754 | 354.394 | 0.9 | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 0 | 0 | 50.05
2025-06-18 14:00 | 2025-06-18 07:00 | 24473.3395 | 3630.6 | 3663 | 3652.2 | 0 | 0 | 0 | 30.436 | 33.516 | 32.996 | 101.407 | 114.048 | 107.03 | 322.488 | 44.654 | 45.089 | 54.346 | 144.094 | 109.025 | 120.818 | 118.462 | 348.041 | 0.91 | 0.92 | 0.88 | 0.9 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-18 15:00 | 2025-06-18 08:00 | 24473.4739 | 3657.6 | 3658.2 | 3664.8 | 0 | 0 | 0 | 34.764 | 31.432 | 35.68 | 112.99 | 106.577 | 122.534 | 342.103 | 58.769 | 42.024 | 45.641 | 146.436 | 126.583 | 114.002 | 131.446 | 371.441 | 0.88 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0 | 0 | 49.88
2025-06-18 16:00 | 2025-06-18 09:00 | 24473.6164 | 3667.2 | 3660.6 | 3682.2 | 0 | 0 | 0 | 32.132 | 32.532 | 36.28 | 104.942 | 112.812 | 122.278 | 340.032 | 53.232 | 38.63 | 54.499 | 146.362 | 117.607 | 120.034 | 133.531 | 370.555 | 0.89 | 0.94 | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 50.03
2025-06-18 17:00 | 2025-06-18 10:00 | 24473.7581 | 3658.8 | 3658.2 | 3654.6 | 0 | 0 | 0 | 32.468 | 31.364 | 33.464 | 106.231 | 106.133 | 112.656 | 325.022 | 53.345 | 44.496 | 48.521 | 146.364 | 118.862 | 114.682 | 122.477 | 355.867 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-18 18:00 | 2025-06-18 11:00 | 24473.8935 | 3660.6 | 3670.2 | 3645 | 0 | 0 | 0 | 35.288 | 32.036 | 37.192 | 112.872 | 109.87 | 127.466 | 350.21 | 60.526 | 39.78 | 46.831 | 147.139 | 128.681 | 117.127 | 135.506 | 380.534 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 0 | 0 | 49.93
2025-06-18 19:00 | 2025-06-18 12:00 | 24474.0394 | 3663 | 3670.8 | 3669.6 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 37.232 | 34.172 | 129.014 | 123.197 | 115.212 | 367.426 | 44.345 | 56.746 | 45.154 | 146.246 | 136.217 | 135.329 | 122.04 | 393.173 | 0.94 | 0.9 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 49.92
2025-06-18 20:00 | 2025-06-18 13:00 | 24474.1925 | 3680.4 | 3678.6 | 3644.4 | 0 | 0 | 0 | 37.78 | 41.116 | 37.288 | 133.363 | 143.59 | 125.39 | 402.346 | 38.611 | 49.447 | 52.152 | 140.213 | 140.374 | 152.796 | 135.468 | 428.184 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0 | 0 | 49.9
2025-06-18 21:00 | 2025-06-18 14:00 | 24474.3602 | 3679.2 | 3684.6 | 3668.4 | 0 | 0 | 0 | 38.788 | 35.572 | 35.124 | 134.477 | 120.758 | 123.305 | 378.542 | 47.873 | 50.88 | 36.797 | 135.55 | 142.97 | 130.668 | 128.383 | 401.621 | 0.94 | 0.92 | 0.95 | 0.94 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-18 22:00 | 2025-06-18 15:00 | 24474.5179 | 3672 | 3699 | 3685.2 | 0 | 0 | 0 | 33.052 | 31.844 | 31.184 | 112.066 | 107.491 | 105.883 | 325.442 | 43.966 | 47.974 | 41.078 | 133.02 | 120.228 | 118.32 | 113.076 | 351.53 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-18 23:00 | 2025-06-18 16:00 | 24474.6535 | 3706.8 | 3726 | 3703.8 | 0 | 0 | 0 | 28.512 | 26.052 | 26.7 | 91.442 | 83.09 | 88.778 | 263.311 | 52.961 | 49.207 | 44.465 | 146.635 | 103.766 | 96.276 | 98.882 | 298.766 | 0.86 | 0.85 | 0.89 | 0.87 | 0 | 0 | 50.1
2025-06-19 | 2025-06-18 17:00 | 24474.7632 | 3722.4 | 3727.2 | 3720.6 | 0 | 0 | 0 | 24.424 | 23.024 | 24.032 | 72.59 | 69.643 | 74.412 | 216.648 | 54.593 | 50.011 | 49.735 | 154.342 | 90.523 | 85.735 | 89.364 | 265.553 | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0 | 0 | 49.92
2025-06-19 01:00 | 2025-06-18 18:00 | 24474.8535 | 3749.4 | 3738 | 3720.6 | 0 | 0 | 0 | 21.316 | 20.256 | 22.308 | 56.299 | 58.426 | 64.063 | 178.788 | 56.352 | 46.469 | 52.747 | 155.57 | 79.615 | 74.774 | 83.148 | 237.23 | 0.7 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0 | 0 | 49.96
2025-06-19 02:00 | 2025-06-18 19:00 | 24474.928 | 3756 | 3735 | 3711 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 21.524 | 23.636 | 63.557 | 64.282 | 69.9 | 197.741 | 56.82 | 48.77 | 52.944 | 158.537 | 85.099 | 80.503 | 86.748 | 252.185 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-19 03:00 | 2025-06-18 20:00 | 24475.0104 | 3717.6 | 3739.2 | 3729 | 0 | 0 | 0 | 21.26 | 21.2 | 21.244 | 59.642 | 60.41 | 60.084 | 180.139 | 51.97 | 51.394 | 51.701 | 155.069 | 79.45 | 79.409 | 79.296 | 238.157 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 49.87
2025-06-19 04:00 | 2025-06-18 21:00 | 24475.0854 | 3742.8 | 3734.4 | 3760.8 | 0 | 0 | 0 | 22.432 | 20.056 | 22.576 | 60.127 | 57.101 | 67.27 | 184.498 | 58.591 | 48.646 | 52.09 | 159.329 | 84.293 | 74.897 | 85.222 | 244.104 | 0.71 | 0.76 | 0.79 | 0.75 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-19 05:00 | 2025-06-18 22:00 | 24475.1623 | 3709.2 | 3750 | 3701.4 | 0 | 0 | 0 | 27.304 | 27.408 | 28.112 | 87.684 | 91.414 | 91.469 | 270.569 | 51.528 | 46.812 | 49.73 | 148.073 | 102.146 | 102.629 | 104.136 | 308.856 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0 | 0 | 50.11
2025-06-19 06:00 | 2025-06-18 23:00 | 24475.275 | 3709.2 | 3714.6 | 3735.6 | 0 | 0 | 0 | 36.836 | 32.252 | 33.116 | 124.022 | 105.713 | 116.095 | 345.833 | 56.75 | 56.083 | 40.946 | 153.782 | 136.896 | 119.777 | 123.209 | 379.205 | 0.91 | 0.88 | 0.94 | 0.91 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-19 07:00 | 2025-06-19 | 24475.4191 | 3688.2 | 3687.6 | 3715.8 | 0 | 0 | 0 | 40.816 | 33.82 | 38.02 | 135.35 | 113.988 | 135.59 | 384.931 | 61.975 | 50.251 | 39.079 | 151.306 | 148.898 | 124.591 | 141.206 | 413.743 | 0.9 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 01:00 | 24475.5795 | 3661.8 | 3682.8 | 3673.8 | 0 | 0 | 0 | 42.188 | 37.872 | 41.628 | 144.206 | 131.863 | 147.833 | 423.905 | 56.59 | 43.529 | 38.854 | 138.974 | 153.934 | 137.969 | 152.969 | 444.326 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 02:00 | 24475.7562 | 3646.8 | 3683.4 | 3655.2 | 0 | 0 | 0 | 37.044 | 37.16 | 36.276 | 127.286 | 127.716 | 123.974 | 378.979 | 47.364 | 50.762 | 47.381 | 145.507 | 135.091 | 136.831 | 132.319 | 404.23 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 49.93
2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 03:00 | 24475.9141 | 3669.6 | 3665.4 | 3693.6 | 0 | 0 | 0 | 29.86 | 31.376 | 34.004 | 96.823 | 107.563 | 112.114 | 316.502 | 50.801 | 39.792 | 56.17 | 146.765 | 110.462 | 115.078 | 127.054 | 352.015 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.9 | 0 | 0 | 49.98