## Worksheet
Мгновенные значения
| Объект |  | Технический учет ПС 35/6 кВ "Д" Ф-11 "ГРУ-2"
| Счетчик |  | 0108070818 СЭТ-4ТМ.03.01
| Параметр |  | Все параметры
| Начало периода |  | 2025-06-17
| Конец периода |  | 2025-06-20 00:01
Дата местное | Дата москва | показания | UA | UB | UC | UAB | UBC | UCA | IA | IB | IC | PA | PB | PC | Psum | QA | QB | QC | Qsum | SA | SB | SC | Ssum | cosφA | cosφB | cosφC | cosφsum | ∠AB | ∠AC | F
2025-06-17 07:00 | 2025-06-17 |  | 3619.2 | 3738 | 3702.6 | 0 | 0 | 0 | 74.768 | 75.992 | 70.52 | 246.998 | 250.891 | 232.33 | 730.224 | 110.947 | 132.931 | 119.194 | 363.077 | 271.037 | 284.242 | 262.056 | 817.022 | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | 49.95
2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 01:00 | 24484.3146 | 3600 | 3740.4 | 3693 | 0 | 0 | 0 | 75.392 | 79.296 | 72.208 | 250.32 | 265.152 | 236.285 | 751.766 | 105.922 | 133.733 | 123.221 | 362.875 | 272.006 | 297.859 | 265.882 | 835.195 | 0.92 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0 | 0 | 49.98
2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 02:00 | 24484.4667 | 3620.4 | 3728.4 | 3670.2 | 0 | 0 | 0 | 80.656 | 81.104 | 74.872 | 267.998 | 269.299 | 246.682 | 783.984 | 115.771 | 137.371 | 120.965 | 374.112 | 292.022 | 302.726 | 275.362 | 869.803 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0 | 0 | 49.89
2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 03:00 | 24484.6233 | 3613.2 | 3708 | 3687.6 | 0 | 0 | 0 | 75.92 | 77.128 | 76.072 | 247.214 | 259.267 | 250.118 | 756.605 | 118.973 | 120.787 | 126.638 | 366.398 | 273.557 | 286.277 | 280.411 | 840.163 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | 49.92
2025-06-17 11:00 | 2025-06-17 04:00 | 24484.7867 | 3604.2 | 3716.4 | 3689.4 | 0 | 0 | 0 | 78.456 | 81.344 | 77.592 | 259.118 | 275.011 | 256.133 | 790.262 | 113.218 | 125.51 | 127.512 | 366.245 | 283.114 | 302.266 | 286.219 | 871.416 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.9 | 0 | 0 | 49.97
2025-06-17 12:00 | 2025-06-17 05:00 | 24484.9443 | 3616.2 | 3709.8 | 3698.4 | 0 | 0 | 0 | 77.016 | 75.648 | 77.088 | 248.179 | 252.797 | 255.605 | 756.586 | 124.416 | 117.667 | 122.002 | 364.09 | 278.39 | 278.904 | 283.109 | 840.355 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 49.97
2025-06-17 13:00 | 2025-06-17 06:00 | 24485.1089 | 3613.8 | 3706.8 | 3713.4 | 0 | 0 | 0 | 78.496 | 75.48 | 79.488 | 252.178 | 255.168 | 267.994 | 775.349 | 128.323 | 115.027 | 123.125 | 366.48 | 282.95 | 279.898 | 294.922 | 857.597 | 0.89 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 50.1
2025-06-17 14:00 | 2025-06-17 07:00 | 24485.2666 | 3600.6 | 3723.6 | 3691.2 | 0 | 0 | 0 | 78.864 | 78.048 | 77.48 | 255.677 | 262.411 | 257.99 | 776.088 | 123.178 | 124.382 | 123.115 | 370.675 | 284.04 | 291.072 | 286.45 | 861.557 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 50.03
2025-06-17 15:00 | 2025-06-17 08:00 | 24485.4281 | 3623.4 | 3716.4 | 3671.4 | 0 | 0 | 0 | 78.584 | 77.384 | 73.816 | 260.179 | 258.12 | 244.411 | 762.72 | 117.778 | 128.27 | 116.299 | 362.352 | 286.21 | 288.451 | 270.485 | 845.045 | 0.91 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 50.14
2025-06-17 16:00 | 2025-06-17 09:00 | 24485.5898 | 3608.4 | 3709.8 | 3698.4 | 0 | 0 | 0 | 77.744 | 76.472 | 73.616 | 254.688 | 251.525 | 244.579 | 750.797 | 119.966 | 129.811 | 118.915 | 368.698 | 281.707 | 282.888 | 271.282 | 835.776 | 0.9 | 0.88 | 0.9 | 0.89 | 0 | 0 | 50.11
2025-06-17 17:00 | 2025-06-17 10:00 | 24485.7487 | 3610.2 | 3729.6 | 3680.4 | 0 | 0 | 0 | 80.144 | 78.536 | 74.792 | 262.315 | 260.582 | 248.333 | 771.235 | 122.563 | 134.131 | 118.584 | 375.283 | 290.035 | 293.405 | 275.558 | 858.883 | 0.9 | 0.88 | 0.9 | 0.89 | 0 | 0 | 49.92
2025-06-17 18:00 | 2025-06-17 11:00 | 24485.9051 | 3610.8 | 3707.4 | 3703.2 | 0 | 0 | 0 | 79.112 | 76.736 | 78.456 | 257.03 | 258.835 | 264.24 | 780.11 | 123.96 | 118.387 | 120.422 | 362.774 | 285.605 | 285.12 | 289.92 | 860.611 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 49.95
2025-06-17 19:00 | 2025-06-17 12:00 | 24486.0658 | 3613.8 | 3718.8 | 3697.8 | 0 | 0 | 0 | 78.36 | 76.2 | 77.944 | 252.619 | 256.675 | 260.462 | 769.762 | 127.824 | 119.035 | 122.794 | 369.658 | 283.454 | 283.67 | 289.31 | 856.339 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 49.92
2025-06-17 20:00 | 2025-06-17 13:00 | 24486.2283 | 3626.4 | 3724.2 | 3687.6 | 0 | 0 | 0 | 76.752 | 76.208 | 75.256 | 250.574 | 255.955 | 249.322 | 755.851 | 121.757 | 122.299 | 120.859 | 364.915 | 279.24 | 283.656 | 278.035 | 840.936 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 49.95
2025-06-17 21:00 | 2025-06-17 14:00 | 24486.3887 | 3611.4 | 3711.6 | 3681 | 0 | 0 | 0 | 83.76 | 82.96 | 80.08 | 278.587 | 280.579 | 269.621 | 828.787 | 117.062 | 127.733 | 118.896 | 363.696 | 302.688 | 308.688 | 293.741 | 905.05 | 0.92 | 0.9 | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 49.89
2025-06-17 22:00 | 2025-06-17 15:00 | 24486.5461 | 3623.4 | 3720.6 | 3675.6 | 0 | 0 | 0 | 82.704 | 82.808 | 77.808 | 277.224 | 279.403 | 260.165 | 816.797 | 114.571 | 129.274 | 119.165 | 363.014 | 299.563 | 307.963 | 286.584 | 893.962 | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0 | 0 | 50.05
2025-06-17 23:00 | 2025-06-17 16:00 | 24486.7188 | 3631.8 | 3706.8 | 3697.8 | 0 | 0 | 0 | 75.368 | 70.416 | 74.032 | 242.227 | 234.437 | 248.222 | 724.891 | 128.602 | 116.635 | 115.128 | 360.365 | 273.778 | 261.418 | 273.677 | 808.675 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.89 | 0 | 0 | 49.97
2025-06-18 | 2025-06-17 17:00 | 24486.889 | 3636 | 3724.8 | 3692.4 | 0 | 0 | 0 | 70.192 | 69.096 | 69.64 | 223.877 | 227.131 | 226.747 | 677.76 | 122.693 | 121.099 | 122.146 | 365.942 | 255.01 | 257.52 | 257.41 | 769.934 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-18 01:00 | 2025-06-17 18:00 | 24487.04 | 3648.6 | 3727.2 | 3685.2 | 0 | 0 | 0 | 70.528 | 65.952 | 65.112 | 225.288 | 210.12 | 213.12 | 648.528 | 124.162 | 127.502 | 109.752 | 361.421 | 257.362 | 245.827 | 239.659 | 742.55 | 0.87 | 0.85 | 0.88 | 0.87 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-18 02:00 | 2025-06-17 19:00 | 24487.1812 | 3635.4 | 3721.8 | 3699.6 | 0 | 0 | 0 | 64.216 | 63.152 | 63.632 | 199.997 | 201.317 | 201.71 | 603.029 | 121.733 | 122.4 | 121.694 | 365.832 | 233.098 | 235.435 | 235.714 | 704.251 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 49.85
2025-06-18 03:00 | 2025-06-17 20:00 | 24487.3163 | 3630.6 | 3731.4 | 3661.2 | 0 | 0 | 0 | 66.064 | 64.6 | 60.296 | 208.862 | 200.87 | 189.898 | 599.64 | 117.941 | 133.21 | 112.752 | 363.907 | 240.49 | 241.301 | 221.275 | 702.744 | 0.87 | 0.83 | 0.86 | 0.85 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-18 04:00 | 2025-06-17 21:00 | 24487.4419 | 3648 | 3728.4 | 3710.4 | 0 | 0 | 0 | 62.464 | 62.344 | 62.52 | 195.173 | 199.622 | 197.741 | 592.541 | 117.312 | 119.357 | 120.739 | 357.413 | 227.755 | 232.397 | 231.288 | 691.44 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 50.1
2025-06-18 05:00 | 2025-06-17 22:00 | 24487.5668 | 3646.8 | 3730.2 | 3684 | 0 | 0 | 0 | 63.368 | 63.144 | 59.112 | 201.926 | 197.938 | 185.779 | 585.653 | 111.898 | 127.157 | 112.862 | 351.926 | 231.115 | 234.61 | 216.922 | 682.402 | 0.87 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-18 06:00 | 2025-06-17 23:00 | 24487.6903 | 3636 | 3736.8 | 3696.6 | 0 | 0 | 0 | 68.168 | 70.056 | 65.328 | 221.141 | 225.845 | 209.544 | 656.534 | 112.147 | 128.933 | 120.307 | 361.397 | 248.942 | 259.699 | 242.28 | 750.739 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-18 07:00 | 2025-06-18 | 24487.8123 | 3636 | 3739.8 | 3683.4 | 0 | 0 | 0 | 76.88 | 76.84 | 74.192 | 254.323 | 258.581 | 246.235 | 759.139 | 116.266 | 124.243 | 117.427 | 357.946 | 279.134 | 285.806 | 272.832 | 837.749 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 49.96
2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 01:00 | 24487.9491 | 3636.6 | 3718.8 | 3693 | 0 | 0 | 0 | 79.64 | 79.2 | 75.672 | 264.11 | 262.661 | 250.8 | 777.576 | 120.72 | 133.085 | 122.616 | 376.421 | 290.314 | 294.25 | 279.043 | 863.491 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | 50.12
2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 02:00 | 24488.1072 | 3625.8 | 3692.4 | 3693.6 | 0 | 0 | 0 | 83.392 | 83.368 | 80.936 | 276.422 | 280.45 | 270.259 | 827.136 | 120.499 | 128.107 | 128.146 | 376.757 | 302.03 | 308.789 | 299.592 | 910.344 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-18 10:00 | 2025-06-18 03:00 | 24488.2692 | 3618.6 | 3700.8 | 3699.6 | 0 | 0 | 0 | 82.432 | 81.096 | 76.4 | 273.533 | 267.667 | 255.523 | 796.733 | 119.438 | 136.027 | 120.197 | 375.667 | 298.339 | 299.405 | 281.856 | 879.336 | 0.91 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-18 11:00 | 2025-06-18 04:00 | 24488.4415 | 3600.6 | 3708.6 | 3700.8 | 0 | 0 | 0 | 77.288 | 77.432 | 75.44 | 249.994 | 255.245 | 247.142 | 752.39 | 125.006 | 133.109 | 129.845 | 387.965 | 280.498 | 288.394 | 278.669 | 847.517 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-18 12:00 | 2025-06-18 05:00 | 24488.6075 | 3593.4 | 3717.6 | 3687.6 | 0 | 0 | 0 | 75.696 | 78.184 | 74.808 | 244.104 | 258.902 | 242.04 | 745.046 | 119.443 | 131.381 | 131.381 | 382.21 | 271.618 | 290.107 | 275.318 | 836.923 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0 | 0 | 49.92
2025-06-18 13:00 | 2025-06-18 06:00 | 24488.7643 | 3595.8 | 3730.8 | 3680.4 | 0 | 0 | 0 | 79.632 | 78.76 | 74.296 | 259.987 | 261.326 | 246.509 | 767.832 | 119.674 | 134.506 | 118.166 | 372.35 | 286.349 | 294.048 | 273.058 | 853.32 | 0.91 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-18 14:00 | 2025-06-18 07:00 | 24488.9195 | 3599.4 | 3716.4 | 3690.6 | 0 | 0 | 0 | 77.528 | 77.448 | 75.384 | 251.064 | 257.741 | 248.832 | 757.637 | 122.117 | 128.088 | 123.912 | 374.126 | 279.365 | 287.453 | 278.102 | 844.92 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | 49.96
2025-06-18 15:00 | 2025-06-18 08:00 | 24489.0795 | 3627.6 | 3699 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 76.456 | 74.16 | 268.33 | 248.626 | 247.258 | 764.218 | 130.138 | 135.101 | 111.97 | 377.208 | 298.344 | 283.234 | 271.368 | 852.581 | 0.89 | 0.87 | 0.91 | 0.89 | 0 | 0 | 49.89
2025-06-18 16:00 | 2025-06-18 09:00 | 24489.2373 | 3616.2 | 3721.8 | 3684.6 | 0 | 0 | 0 | 78.08 | 76.944 | 74.648 | 254.011 | 254.434 | 245.635 | 754.08 | 123.955 | 130.944 | 122.117 | 377.021 | 281.87 | 285.763 | 273.773 | 841.378 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | 50.1
2025-06-18 17:00 | 2025-06-18 10:00 | 24489.3965 | 3606 | 3691.2 | 3713.4 | 0 | 0 | 0 | 78.824 | 77.808 | 80.048 | 253.536 | 260.818 | 266.827 | 781.186 | 128.582 | 119.462 | 130.176 | 378.221 | 284.626 | 286.661 | 297.48 | 868.661 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 0.9 | 0 | 0 | 49.96
2025-06-18 18:00 | 2025-06-18 11:00 | 24489.5536 | 3615 | 3691.8 | 3711 | 0 | 0 | 0 | 77.704 | 75.8 | 78.592 | 249.792 | 254.506 | 262.618 | 766.925 | 128.645 | 115.805 | 126.518 | 370.973 | 281.102 | 279.538 | 291.605 | 852.086 | 0.88 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-18 19:00 | 2025-06-18 12:00 | 24489.7164 | 3624.6 | 3704.4 | 3708 | 0 | 0 | 0 | 78.696 | 76.696 | 78.224 | 254.112 | 256.973 | 261.845 | 772.934 | 128.693 | 119.918 | 125.352 | 373.968 | 284.966 | 284.059 | 289.8 | 858.763 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-18 20:00 | 2025-06-18 13:00 | 24489.8761 | 3620.4 | 3711 | 3699 | 0 | 0 | 0 | 79.424 | 77.168 | 79.488 | 256.262 | 259.896 | 266.136 | 782.299 | 129.072 | 119.448 | 124.315 | 372.835 | 284.669 | 285.077 | 293.059 | 862.69 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 50
2025-06-18 21:00 | 2025-06-18 14:00 | 24490.0372 | 3625.8 | 3712.2 | 3671.4 | 0 | 0 | 0 | 86.712 | 78.024 | 80.8 | 285.269 | 262.57 | 277.915 | 825.754 | 133.93 | 123.182 | 104.141 | 361.258 | 315.13 | 290.462 | 296.683 | 901.656 | 0.9 | 0.9 | 0.93 | 0.91 | 0 | 0 | 49.92
2025-06-18 22:00 | 2025-06-18 15:00 | 24490.2001 | 3600 | 3720.6 | 3681.6 | 0 | 0 | 0 | 78.768 | 77.664 | 77.032 | 255.216 | 260.554 | 256.056 | 771.826 | 124.426 | 125.342 | 121.819 | 371.587 | 284.376 | 289.051 | 284.006 | 857.424 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 49.89
2025-06-18 23:00 | 2025-06-18 16:00 | 24490.3722 | 3630 | 3723 | 3684.6 | 0 | 0 | 0 | 74.944 | 72.328 | 72.744 | 241.843 | 239.645 | 240.61 | 722.102 | 125.314 | 122.813 | 118.166 | 366.298 | 272.299 | 269.429 | 268.267 | 809.966 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | 50.11
2025-06-19 | 2025-06-18 17:00 | 24490.533 | 3637.8 | 3725.4 | 3690.6 | 0 | 0 | 0 | 70.216 | 68.48 | 68.368 | 223.502 | 223.171 | 222.014 | 668.698 | 123.634 | 124.066 | 120.101 | 367.81 | 255.422 | 255.341 | 252.422 | 763.176 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | 49.97
2025-06-19 01:00 | 2025-06-18 18:00 | 24490.6834 | 3641.4 | 3720.6 | 3697.8 | 0 | 0 | 0 | 66.04 | 64.232 | 65.368 | 205.728 | 206.078 | 209.088 | 620.899 | 124.502 | 120.677 | 121.459 | 366.643 | 240.101 | 238.92 | 241.982 | 720.984 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-19 02:00 | 2025-06-18 19:00 | 24490.8227 | 3637.8 | 3721.2 | 3698.4 | 0 | 0 | 0 | 63.472 | 62.608 | 62.008 | 198.744 | 199.008 | 196.81 | 594.562 | 117.61 | 120.696 | 117.038 | 355.349 | 230.861 | 232.21 | 228.792 | 691.858 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-19 03:00 | 2025-06-18 20:00 | 24490.9521 | 3654.6 | 3718.8 | 3657.6 | 0 | 0 | 0 | 64.992 | 61.248 | 59.088 | 203.29 | 188.318 | 186.787 | 578.4 | 123.077 | 128.29 | 109.224 | 360.59 | 237.643 | 227.861 | 216.379 | 681.595 | 0.85 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 0 | 0 | 49.88
2025-06-19 04:00 | 2025-06-18 21:00 | 24491.0759 | 3645.6 | 3737.4 | 3684 | 0 | 0 | 0 | 62.976 | 61.704 | 58.04 | 197.41 | 190.286 | 181.296 | 568.997 | 116.347 | 129.442 | 111.97 | 357.763 | 229.147 | 230.141 | 213.086 | 672.125 | 0.86 | 0.82 | 0.85 | 0.84 | 0 | 0 | 49.94
2025-06-19 05:00 | 2025-06-18 22:00 | 24491.1964 | 3651 | 3724.2 | 3705.6 | 0 | 0 | 0 | 60.464 | 59.624 | 59.368 | 187.08 | 187.258 | 186.058 | 560.405 | 117.461 | 119.347 | 117.475 | 354.293 | 220.843 | 221.962 | 220.21 | 663.014 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 50
2025-06-19 06:00 | 2025-06-18 23:00 | 24491.315 | 3622.2 | 3732 | 3699 | 0 | 0 | 0 | 65.136 | 66.664 | 62.504 | 208.066 | 212.318 | 197.736 | 618.125 | 111.547 | 128.693 | 119.102 | 359.347 | 236.568 | 248.702 | 231.389 | 716.458 | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-19 07:00 | 2025-06-19 | 24491.4317 | 3631.2 | 3733.2 | 3696.6 | 0 | 0 | 0 | 76.296 | 75.96 | 73.024 | 251.194 | 252.83 | 242.294 | 746.323 | 117.048 | 128.506 | 119.136 | 364.694 | 277.368 | 284.011 | 270.48 | 831.778 | 0.9 | 0.89 | 0.9 | 0.89 | 0 | 0 | 50.1
2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 01:00 | 24491.5605 | 3615.6 | 3715.2 | 3707.4 | 0 | 0 | 0 | 77.128 | 76.08 | 79.504 | 247.709 | 257.39 | 265.382 | 770.486 | 128.482 | 116.026 | 127.968 | 372.475 | 281.597 | 284.99 | 298.022 | 864.403 | 0.88 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 02:00 | 24491.716 | 3621.6 | 3705 | 3675 | 0 | 0 | 0 | 83.176 | 80.496 | 79.176 | 274.699 | 269.971 | 265.92 | 810.595 | 124.046 | 127.32 | 116.275 | 367.646 | 301.838 | 297.005 | 289.426 | 888.206 | 0.91 | 0.9 | 0.91 | 0.9 | 0 | 0 | 50.05
2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 03:00 | 24491.8765 | 3593.4 | 3717 | 3692.4 | 0 | 0 | 0 | 81.128 | 79.744 | 75.4 | 264.989 | 263.414 | 251.438 | 779.851 | 120.389 | 135.907 | 119.515 | 375.816 | 291.96 | 296.112 | 279 | 866.89 | 0.9 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 50.05