## Worksheet
Мгновенные значения
| Объект |  | Технический учет ПС 35/6 кВ "Д" Ф-13 "Бытовой"
| Счетчик |  | 0108071951 СЭТ-4ТМ.03.01
| Параметр |  | Все параметры
| Начало периода |  | 2025-06-17
| Конец периода |  | 2025-06-20 00:01
Дата местное | Дата москва | показания | UA | UB | UC | UAB | UBC | UCA | IA | IB | IC | PA | PB | PC | Psum | QA | QB | QC | Qsum | SA | SB | SC | Ssum | cosφA | cosφB | cosφC | cosφsum | ∠AB | ∠AC | F
2025-06-17 07:00 | 2025-06-17 | 30011.4709 | 3672.6 | 3695.4 | 3675 | 0 | 0 | 0 | 77.88 | 82.52 | 76.6 | 282.398 | 299.261 | 274.56 | 856.224 | 46.272 | 62.856 | 65.87 | 174.998 | 286.166 | 305.789 | 282.35 | 873.926 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 49.87
2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 01:00 | 30011.6493 | 3657 | 3708 | 3661.2 | 0 | 0 | 0 | 89.304 | 94.384 | 94.032 | 318.878 | 344.352 | 336.216 | 999.446 | 59.189 | 52.728 | 68.117 | 180.038 | 328.123 | 350.165 | 344.851 | 1022.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 02:00 | 30011.8575 | 3670.8 | 3690.6 | 3656.4 | 0 | 0 | 0 | 98.504 | 100.624 | 98.688 | 358.349 | 367.349 | 355.363 | 1081.066 | 52.219 | 57.749 | 59.813 | 169.786 | 362.136 | 371.861 | 360.36 | 1094.318 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 03:00 | 30012.0827 | 3660.6 | 3689.4 | 3652.2 | 0 | 0 | 0 | 90.248 | 93.064 | 94.048 | 323.933 | 338.664 | 336.374 | 998.976 | 60.269 | 51.101 | 62.856 | 174.226 | 329.222 | 341.755 | 341.462 | 1012.325 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-17 11:00 | 2025-06-17 04:00 | 30012.2908 | 3649.2 | 3697.2 | 3667.8 | 0 | 0 | 0 | 87.192 | 88.752 | 89.448 | 312.677 | 323.318 | 322.598 | 958.598 | 58.814 | 55.166 | 59.722 | 173.707 | 317.957 | 328.584 | 329.064 | 975.581 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 50.05
2025-06-17 12:00 | 2025-06-17 05:00 | 30012.4905 | 3673.2 | 3688.2 | 3646.8 | 0 | 0 | 0 | 90.304 | 92.328 | 86.336 | 327.494 | 333.782 | 306.475 | 967.757 | 48.638 | 70.526 | 62.222 | 181.392 | 332.309 | 344.448 | 312.509 | 988.776 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0 | 0 | 49.92
2025-06-17 13:00 | 2025-06-17 06:00 | 30012.6922 | 3661.2 | 3678 | 3675.6 | 0 | 0 | 0 | 97.776 | 102.496 | 91.976 | 355.546 | 368.261 | 330.677 | 1054.493 | 41.554 | 80.29 | 69.797 | 191.645 | 357.96 | 376.666 | 337.358 | 1070.899 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-17 14:00 | 2025-06-17 07:00 | 30012.9119 | 3655.2 | 3685.8 | 3657.6 | 0 | 0 | 0 | 94.616 | 92.976 | 88.272 | 341.707 | 334.939 | 318.197 | 994.848 | 54.773 | 74.256 | 55.925 | 184.954 | 343.565 | 342.168 | 323.717 | 1009.133 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 49.95
2025-06-17 15:00 | 2025-06-17 08:00 | 30013.1191 | 3671.4 | 3691.2 | 3637.8 | 0 | 0 | 0 | 82.44 | 80.624 | 78.648 | 297.494 | 290.582 | 281.376 | 869.458 | 55.603 | 64.147 | 51.158 | 170.918 | 302.078 | 296.789 | 284.683 | 883.435 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-17 16:00 | 2025-06-17 09:00 | 30013.3002 | 3659.4 | 3693 | 3641.4 | 0 | 0 | 0 | 87.888 | 81.592 | 82.52 | 315.442 | 293.837 | 297.547 | 906.826 | 61.099 | 66.115 | 42.787 | 170.006 | 318.691 | 300.427 | 297.634 | 916.291 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-17 17:00 | 2025-06-17 10:00 | 30013.4892 | 3667.8 | 3700.2 | 3638.4 | 0 | 0 | 0 | 83.608 | 83.056 | 79.448 | 300.859 | 298.93 | 284.165 | 883.958 | 55.109 | 66.442 | 55.757 | 177.312 | 304.435 | 306.658 | 289.694 | 900.696 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 49.94
2025-06-17 18:00 | 2025-06-17 11:00 | 30013.6733 | 3672 | 3691.2 | 3655.8 | 0 | 0 | 0 | 90.488 | 85.32 | 87.04 | 324.845 | 307.594 | 313.877 | 946.315 | 69.634 | 69.696 | 52.397 | 191.731 | 333.715 | 315.931 | 317.962 | 967.291 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-17 19:00 | 2025-06-17 12:00 | 30013.8705 | 3672.6 | 3696.6 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 93.544 | 92.56 | 91.464 | 337.997 | 335.381 | 329.458 | 1002.845 | 61.522 | 67.694 | 58.877 | 188.098 | 342.475 | 341.405 | 333.139 | 1016.981 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 49.98
2025-06-17 20:00 | 2025-06-17 13:00 | 30014.0794 | 3673.2 | 3708 | 3647.4 | 0 | 0 | 0 | 93.032 | 99.376 | 95.008 | 337.68 | 363.034 | 338.438 | 1039.157 | 53.938 | 60.091 | 72.523 | 186.557 | 344.045 | 368.213 | 346.68 | 1058.688 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0 | 0 | 50.02
2025-06-17 21:00 | 2025-06-17 14:00 | 30014.2959 | 3671.4 | 3689.4 | 3645.6 | 0 | 0 | 0 | 109.096 | 108.712 | 102.072 | 396.96 | 393.139 | 367.008 | 1157.112 | 52.987 | 77.755 | 61.234 | 191.981 | 399.888 | 401.611 | 372.187 | 1173.307 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-17 22:00 | 2025-06-17 15:00 | 30014.537 | 3654.6 | 3682.8 | 3678.6 | 0 | 0 | 0 | 101.672 | 107.032 | 103.096 | 367.57 | 387.662 | 371.87 | 1127.107 | 53.501 | 63.586 | 71.957 | 189.048 | 370.834 | 391.92 | 378.523 | 1141.085 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-17 23:00 | 2025-06-17 16:00 | 30014.7718 | 3672 | 3691.8 | 3659.4 | 0 | 0 | 0 | 95.976 | 93.224 | 88.96 | 348.307 | 335.87 | 320.88 | 1005.062 | 56.198 | 77.328 | 53.923 | 187.454 | 353.261 | 344.722 | 325.306 | 1022.827 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-18 | 2025-06-17 17:00 | 30014.9812 | 3676.8 | 3686.4 | 3673.8 | 0 | 0 | 0 | 77.392 | 74.216 | 68.792 | 280.834 | 265.373 | 248.784 | 794.99 | 48.83 | 76.392 | 49.646 | 174.874 | 284.846 | 275.798 | 253.166 | 812.923 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-18 01:00 | 2025-06-17 18:00 | 30015.1468 | 3678 | 3703.2 | 3666.6 | 0 | 0 | 0 | 54.232 | 53.528 | 52.552 | 191.789 | 189.029 | 185.592 | 566.41 | 54.773 | 59.174 | 52.579 | 166.531 | 198.989 | 198.528 | 193.267 | 590.755 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0 | 0 | 50.1
2025-06-18 02:00 | 2025-06-17 19:00 | 30015.2648 | 3669.6 | 3691.2 | 3682.2 | 0 | 0 | 0 | 48.288 | 45.304 | 42.544 | 168.605 | 152.371 | 149.29 | 470.27 | 54.413 | 68.467 | 47.736 | 170.626 | 176.669 | 167.275 | 156.283 | 499.565 | 0.95 | 0.91 | 0.95 | 0.93 | 0 | 0 | 49.83
2025-06-18 03:00 | 2025-06-17 20:00 | 30015.3628 | 3666 | 3706.8 | 3650.4 | 0 | 0 | 0 | 42.576 | 42.144 | 36.24 | 148.061 | 138.754 | 122.52 | 409.344 | 48.686 | 70.978 | 50.39 | 170.059 | 154.258 | 155.707 | 131.371 | 440.443 | 0.95 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 49.86
2025-06-18 04:00 | 2025-06-17 21:00 | 30015.448 | 3672 | 3696.6 | 3688.2 | 0 | 0 | 0 | 40.016 | 43.008 | 37.4 | 140.16 | 145.594 | 125.654 | 411.408 | 43.498 | 63.696 | 56.981 | 164.184 | 146.755 | 158.918 | 137.971 | 442.963 | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0 | 0 | 49.94
2025-06-18 05:00 | 2025-06-17 22:00 | 30015.5337 | 3693.6 | 3706.8 | 3687 | 0 | 0 | 0 | 44.128 | 44.872 | 42.92 | 156.6 | 157.93 | 150.538 | 465.072 | 45.01 | 52.056 | 48.816 | 145.882 | 162.61 | 166.008 | 157.92 | 486.475 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 50.21
2025-06-18 06:00 | 2025-06-17 23:00 | 30015.6306 | 3674.4 | 3699 | 3663.6 | 0 | 0 | 0 | 54.104 | 54.296 | 49.944 | 193.939 | 191.448 | 177.182 | 562.579 | 42.917 | 58.406 | 46.32 | 147.648 | 198.634 | 200.16 | 183.139 | 581.63 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 49.87
2025-06-18 07:00 | 2025-06-18 | 30015.7478 | 3684 | 3703.2 | 3670.2 | 0 | 0 | 0 | 79.48 | 78.064 | 71.192 | 288.965 | 279.619 | 255.998 | 824.587 | 41.688 | 71.131 | 46.637 | 159.466 | 291.125 | 289.934 | 259.531 | 839.726 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 01:00 | 30015.9196 | 3678.6 | 3693.6 | 3664.2 | 0 | 0 | 0 | 95.48 | 98.864 | 94.096 | 347.64 | 359.501 | 338.592 | 1045.738 | 50.16 | 62.506 | 64.392 | 177.062 | 350.261 | 364.238 | 344.933 | 1059.259 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 50.12
2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 02:00 | 30016.1375 | 3667.8 | 3672 | 3658.2 | 0 | 0 | 0 | 96.04 | 92.92 | 92.24 | 346.896 | 334.238 | 332.837 | 1013.971 | 60.638 | 66.902 | 54.893 | 182.434 | 351.845 | 342.091 | 338.582 | 1032.422 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-18 10:00 | 2025-06-18 03:00 | 30016.3487 | 3652.2 | 3690.6 | 3664.2 | 0 | 0 | 0 | 91.536 | 89.176 | 92.216 | 327.658 | 323.64 | 332.995 | 984.298 | 65.813 | 59.294 | 56.947 | 182.064 | 336.264 | 331.44 | 339.034 | 1006.67 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-18 11:00 | 2025-06-18 04:00 | 30016.5538 | 3651.6 | 3689.4 | 3670.8 | 0 | 0 | 0 | 83.944 | 91.464 | 84.6 | 303.034 | 329.779 | 300.658 | 933.475 | 46.646 | 65.659 | 74.731 | 187.042 | 305.856 | 336.038 | 309.288 | 950.554 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0 | 0 | 50.11
2025-06-18 12:00 | 2025-06-18 05:00 | 30016.7483 | 3636.6 | 3698.4 | 3652.8 | 0 | 0 | 0 | 93.68 | 95.272 | 89.712 | 336.182 | 344.03 | 321.379 | 1001.597 | 55.066 | 75.422 | 63.72 | 194.218 | 341.453 | 352.762 | 327.744 | 1021.69 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 49.9
2025-06-18 13:00 | 2025-06-18 06:00 | 30016.9569 | 3649.8 | 3700.2 | 3633.6 | 0 | 0 | 0 | 87.576 | 88.904 | 85.472 | 314.741 | 322.238 | 304.594 | 941.582 | 55.574 | 65.386 | 60.245 | 181.21 | 318.576 | 329.467 | 310.051 | 958.027 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-18 14:00 | 2025-06-18 07:00 | 30017.1531 | 3642 | 3708 | 3634.2 | 0 | 0 | 0 | 82.416 | 83.104 | 79.056 | 295.118 | 299.755 | 280.138 | 875.016 | 55.046 | 70.008 | 59.131 | 184.195 | 299.563 | 308.635 | 285.691 | 893.726 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.03
2025-06-18 15:00 | 2025-06-18 08:00 | 30017.3354 | 3675 | 3675 | 3624.6 | 0 | 0 | 0 | 82 | 81.928 | 77.384 | 295.248 | 292.978 | 275.611 | 863.842 | 52.09 | 65.275 | 55.997 | 173.366 | 299.861 | 300.936 | 281.251 | 881.894 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-18 16:00 | 2025-06-18 09:00 | 30017.5154 | 3664.8 | 3702.6 | 3637.2 | 0 | 0 | 0 | 79.672 | 83.208 | 73.992 | 284.981 | 295.214 | 260.126 | 840.326 | 49.622 | 77.429 | 66.538 | 193.594 | 288.974 | 304.906 | 267.816 | 861.053 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0 | 0 | 50.14
2025-06-18 17:00 | 2025-06-18 10:00 | 30017.6904 | 3664.2 | 3663.6 | 3670.2 | 0 | 0 | 0 | 84.544 | 87.128 | 79.488 | 306.115 | 309.883 | 284.064 | 900.067 | 47.544 | 76.373 | 67.483 | 191.405 | 309.374 | 319.93 | 291.869 | 920.462 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 49.95
2025-06-18 18:00 | 2025-06-18 11:00 | 30017.8779 | 3641.4 | 3675.6 | 3663.6 | 0 | 0 | 0 | 87.824 | 86.648 | 79.832 | 314.707 | 306.59 | 286.786 | 908.088 | 47.323 | 77.765 | 52.646 | 177.739 | 318.245 | 316.301 | 291.576 | 925.32 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 49.96
2025-06-18 19:00 | 2025-06-18 12:00 | 30018.0671 | 3662.4 | 3685.8 | 3660.6 | 0 | 0 | 0 | 102.016 | 100.04 | 94.832 | 368.395 | 359.357 | 341.218 | 1068.97 | 57.067 | 81.494 | 58.642 | 197.203 | 372.624 | 368.971 | 346.762 | 1087.906 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 49.92
2025-06-18 20:00 | 2025-06-18 13:00 | 30018.2898 | 3670.2 | 3679.8 | 3663 | 0 | 0 | 0 | 97.96 | 98.464 | 91.72 | 356.87 | 353.606 | 330.83 | 1041.312 | 49.493 | 75.47 | 59.035 | 183.998 | 361.008 | 361.378 | 336.624 | 1058.539 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 49.96
2025-06-18 21:00 | 2025-06-18 14:00 | 30018.5068 | 3666 | 3673.2 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 107.264 | 109.336 | 106.664 | 385.339 | 395.918 | 380.707 | 1161.97 | 61.094 | 64.378 | 70.901 | 196.378 | 390.149 | 401.117 | 387.254 | 1178.448 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-18 22:00 | 2025-06-18 15:00 | 30018.7488 | 3651.6 | 3697.8 | 3648.6 | 0 | 0 | 0 | 105.352 | 103.704 | 101.176 | 380.174 | 376.814 | 364.949 | 1121.942 | 59.347 | 69.374 | 54.811 | 183.538 | 383.285 | 381.302 | 369.034 | 1133.501 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 49.96
2025-06-18 23:00 | 2025-06-18 16:00 | 30018.9826 | 3672 | 3698.4 | 3658.8 | 0 | 0 | 0 | 92.928 | 82.752 | 84.304 | 333.936 | 295.987 | 305.866 | 935.794 | 70.915 | 77.213 | 40.099 | 188.232 | 340.334 | 304.642 | 308.304 | 952.042 | 0.97 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 0 | 0 | 50.1
2025-06-19 | 2025-06-18 17:00 | 30019.1775 | 3679.2 | 3699 | 3663.6 | 0 | 0 | 0 | 72.048 | 71.744 | 65.576 | 260.486 | 254.966 | 234.058 | 749.52 | 48.691 | 74.098 | 54.163 | 176.957 | 265.781 | 265.55 | 240.01 | 770.693 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-19 01:00 | 2025-06-18 18:00 | 30019.3337 | 3679.8 | 3703.8 | 3666.6 | 0 | 0 | 0 | 53.24 | 56.416 | 51.576 | 190.138 | 199.181 | 179.136 | 568.459 | 48.202 | 62.515 | 60.115 | 170.837 | 196.776 | 208.766 | 190.411 | 595.666 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-19 02:00 | 2025-06-18 19:00 | 30019.4521 | 3673.2 | 3695.4 | 3675.6 | 0 | 0 | 0 | 44.768 | 46.104 | 42.184 | 157.339 | 158.275 | 145.042 | 460.661 | 47.947 | 62.87 | 54.845 | 165.662 | 164.981 | 170.717 | 154.766 | 490.123 | 0.95 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-19 03:00 | 2025-06-18 20:00 | 30019.5481 | 3687 | 3696.6 | 3644.4 | 0 | 0 | 0 | 39.728 | 40.64 | 38.44 | 137.328 | 138.581 | 129.48 | 405.398 | 51.264 | 57.965 | 53.29 | 162.523 | 147.144 | 150.168 | 140.506 | 437.755 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-19 04:00 | 2025-06-18 21:00 | 30019.6326 | 3676.2 | 3708 | 3677.4 | 0 | 0 | 0 | 37.832 | 38.952 | 35.6 | 130.723 | 131.371 | 120.082 | 382.181 | 46.882 | 60.576 | 52.267 | 159.73 | 138.403 | 143.899 | 129.461 | 411.461 | 0.94 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0 | 0 | 50.12
2025-06-19 05:00 | 2025-06-18 22:00 | 30019.7122 | 3676.8 | 3702 | 3693 | 0 | 0 | 0 | 41.704 | 40.216 | 42.08 | 145.018 | 142.061 | 149.266 | 436.344 | 49.622 | 44.659 | 43.301 | 137.587 | 152.981 | 148.474 | 154.632 | 456.005 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-19 06:00 | 2025-06-18 23:00 | 30019.8031 | 3662.4 | 3715.8 | 3678 | 0 | 0 | 0 | 50.44 | 51.496 | 49.536 | 178.469 | 183.139 | 174.73 | 536.342 | 47.333 | 55.123 | 50.904 | 153.365 | 184.747 | 190.915 | 181.728 | 557.338 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0 | 0 | 49.98
2025-06-19 07:00 | 2025-06-19 | 30019.9148 | 3669.6 | 3705.6 | 3673.2 | 0 | 0 | 0 | 78.432 | 81.304 | 78.544 | 283.57 | 295.781 | 282.509 | 861.864 | 48.72 | 56.448 | 58.747 | 163.915 | 287.222 | 301.075 | 288.336 | 876.552 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 01:00 | 30020.0944 | 3654.6 | 3687 | 3672.6 | 0 | 0 | 0 | 93.432 | 89.216 | 90.408 | 336.014 | 322.622 | 328.608 | 987.254 | 61.238 | 62.894 | 46.714 | 170.851 | 341.419 | 328.09 | 332.645 | 1001.914 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0 | 0 | 49.9
2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 02:00 | 30020.3 | 3661.8 | 3687.6 | 3651.6 | 0 | 0 | 0 | 103.576 | 102.624 | 98.624 | 377.405 | 373.262 | 356.645 | 1107.312 | 55.637 | 72.941 | 56.784 | 185.371 | 381.6 | 382.536 | 361.608 | 1125.523 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 03:00 | 30020.5307 | 3670.2 | 3681 | 3642 | 0 | 0 | 0 | 95.768 | 96.168 | 91.584 | 346.186 | 345.307 | 330.96 | 1022.458 | 57.686 | 68.861 | 61.094 | 187.642 | 350.947 | 350.918 | 335.04 | 1036.805 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 50.03