## Worksheet
Мгновенные значения
| Объект |  | Технический учет ПС 35/6 кВ "Д" Ф-16 "Западный"
| Счетчик |  | 0108071874 СЭТ-4ТМ.03.01
| Параметр |  | Все параметры
| Начало периода |  | 2025-06-17
| Конец периода |  | 2025-06-20 00:01
Дата местное | Дата москва | показания | UA | UB | UC | UAB | UBC | UCA | IA | IB | IC | PA | PB | PC | Psum | QA | QB | QC | Qsum | SA | SB | SC | Ssum | cosφA | cosφB | cosφC | cosφsum | ∠AB | ∠AC | F
2025-06-17 07:00 | 2025-06-17 | 33308.9014 | 3700.2 | 3728.4 | 3714.6 | 0 | 0 | 0 | 85.168 | 89.104 | 85.936 | 308.083 | 321.826 | 307.81 | 937.723 | 73.906 | 82.464 | 86.074 | 242.448 | 316.378 | 332.496 | 318.211 | 966.95 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 49.94
2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 01:00 | 33309.0968 | 3696.6 | 3731.4 | 3701.4 | 0 | 0 | 0 | 95.96 | 97.768 | 97.608 | 349.656 | 360.082 | 355.267 | 1065.01 | 79.214 | 76.536 | 80.501 | 236.261 | 361.882 | 371.328 | 367.253 | 1100.443 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.11
2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 02:00 | 33309.3186 | 3705 | 3708.6 | 3696 | 0 | 0 | 0 | 109.76 | 110.856 | 111.176 | 395.914 | 402.125 | 401.016 | 1199.054 | 87.11 | 80.539 | 88.051 | 255.706 | 405.331 | 411.456 | 412.147 | 1228.872 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 03:00 | 33309.5684 | 3702 | 3702.6 | 3688.2 | 0 | 0 | 0 | 112.992 | 118.76 | 115.48 | 411.725 | 431.616 | 415.114 | 1258.459 | 77.438 | 79.512 | 94.886 | 251.842 | 419.669 | 440.784 | 426.648 | 1286.842 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0 | 0 | 49.96
2025-06-17 11:00 | 2025-06-17 04:00 | 33309.8306 | 3705.6 | 3703.8 | 3684 | 0 | 0 | 0 | 112.64 | 116.6 | 111.912 | 408.048 | 420.922 | 399.71 | 1228.685 | 80.971 | 91.771 | 96.173 | 268.925 | 413.722 | 428.39 | 410.026 | 1251.994 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-17 12:00 | 2025-06-17 05:00 | 33310.0866 | 3705.6 | 3703.2 | 3691.2 | 0 | 0 | 0 | 113.264 | 116.872 | 113.992 | 410.558 | 422.923 | 408.806 | 1242.293 | 87.787 | 91.478 | 99.091 | 278.357 | 420.946 | 433.45 | 421.642 | 1275.95 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50
2025-06-17 13:00 | 2025-06-17 06:00 | 33310.3454 | 3699.6 | 3703.8 | 3710.4 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 114.616 | 112.44 | 406.229 | 414.298 | 406.128 | 1226.659 | 84.864 | 91.334 | 94.838 | 271.042 | 415.114 | 423.826 | 416.198 | 1255.085 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-17 14:00 | 2025-06-17 07:00 | 33310.601 | 3700.8 | 3724.8 | 3681 | 0 | 0 | 0 | 113.24 | 119.192 | 110.056 | 411.826 | 431.53 | 392.17 | 1235.53 | 79.709 | 102.067 | 102.106 | 283.886 | 420.187 | 445.522 | 409.358 | 1274.664 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0 | 0 | 50.05
2025-06-17 15:00 | 2025-06-17 08:00 | 33310.8584 | 3709.2 | 3711 | 3669 | 0 | 0 | 0 | 107.848 | 113.256 | 111 | 390.043 | 412.162 | 394.075 | 1196.285 | 88.762 | 84.682 | 103.277 | 276.725 | 396.446 | 416.77 | 404.486 | 1217.405 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0 | 0 | 49.95
2025-06-17 16:00 | 2025-06-17 09:00 | 33311.1076 | 3711.6 | 3688.2 | 3683.4 | 0 | 0 | 0 | 106.568 | 111.872 | 109.336 | 385.186 | 402.49 | 387.859 | 1175.539 | 89.779 | 89.89 | 107.659 | 287.338 | 394.267 | 412.872 | 401.933 | 1208.741 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-17 17:00 | 2025-06-17 10:00 | 33311.3525 | 3706.2 | 3722.4 | 3681.6 | 0 | 0 | 0 | 116.128 | 122.248 | 123.328 | 419.664 | 448.2 | 441.293 | 1309.162 | 95.578 | 78.542 | 106.33 | 280.45 | 430.757 | 455.218 | 453.826 | 1339.301 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-17 18:00 | 2025-06-17 11:00 | 33311.6252 | 3715.8 | 3708.6 | 3685.8 | 0 | 0 | 0 | 115.304 | 120.392 | 124.656 | 415.771 | 440.165 | 446.208 | 1302.149 | 105.466 | 73.632 | 107.774 | 286.877 | 433.195 | 447.739 | 463.906 | 1343.995 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-17 19:00 | 2025-06-17 12:00 | 33311.8965 | 3708 | 3714.6 | 3686.4 | 0 | 0 | 0 | 109.728 | 118.288 | 113.472 | 398.429 | 430.325 | 403.522 | 1232.28 | 83.304 | 88.315 | 110.064 | 281.688 | 406.258 | 437.582 | 417.12 | 1260.427 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0 | 0 | 49.96
2025-06-17 20:00 | 2025-06-17 13:00 | 33312.1532 | 3713.4 | 3718.8 | 3685.8 | 0 | 0 | 0 | 108.144 | 114.128 | 114.904 | 391.843 | 418.032 | 411.504 | 1221.384 | 88.042 | 72.235 | 99.907 | 260.189 | 400.805 | 424.013 | 423.523 | 1247.798 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 49.96
2025-06-17 21:00 | 2025-06-17 14:00 | 33312.4077 | 3713.4 | 3706.8 | 3673.8 | 0 | 0 | 0 | 116.272 | 121.752 | 116.472 | 425.213 | 442.286 | 416.069 | 1283.578 | 79.824 | 88.502 | 98.174 | 266.506 | 432.211 | 451.022 | 428.054 | 1311.048 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-17 22:00 | 2025-06-17 15:00 | 33312.6751 | 3697.2 | 3703.2 | 3711 | 0 | 0 | 0 | 112.784 | 120.304 | 119.616 | 408.869 | 438.95 | 431.434 | 1279.258 | 83.011 | 74.506 | 103.67 | 261.192 | 417.874 | 445.238 | 444.936 | 1307.554 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50
2025-06-17 23:00 | 2025-06-17 16:00 | 33312.9416 | 3717 | 3714 | 3697.2 | 0 | 0 | 0 | 96.464 | 95.904 | 95.736 | 349.301 | 347.362 | 344.621 | 1041.288 | 82.205 | 80.981 | 79.632 | 242.822 | 359.861 | 356.386 | 353.251 | 1069.498 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 49.9
2025-06-18 | 2025-06-17 17:00 | 33313.1586 | 3712.2 | 3718.8 | 3706.8 | 0 | 0 | 0 | 77.616 | 77.208 | 82.528 | 273.922 | 279.322 | 294.922 | 848.17 | 89.347 | 66.816 | 81.149 | 237.312 | 288.211 | 287.318 | 305.678 | 880.738 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 49.97
2025-06-18 01:00 | 2025-06-17 18:00 | 33313.3353 | 3726.6 | 3726 | 3702 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 64.552 | 66.616 | 214.968 | 231.134 | 230.794 | 676.901 | 82.949 | 70.229 | 89.155 | 242.338 | 229.651 | 240.437 | 245.808 | 715.507 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-18 02:00 | 2025-06-17 19:00 | 33313.4763 | 3714 | 3717.6 | 3717 | 0 | 0 | 0 | 55.824 | 56.44 | 56.72 | 190.378 | 193.838 | 193.536 | 577.757 | 82.094 | 80.136 | 83.357 | 245.597 | 207.206 | 209.39 | 210.264 | 626.851 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0 | 0 | 49.85
2025-06-18 03:00 | 2025-06-17 20:00 | 33313.5966 | 3708.6 | 3730.2 | 3688.8 | 0 | 0 | 0 | 50.088 | 52.344 | 53.384 | 167.899 | 181.306 | 177.965 | 527.174 | 78.278 | 71.352 | 82.982 | 232.613 | 185.242 | 194.222 | 196.118 | 575.342 | 0.9 | 0.93 | 0.9 | 0.91 | 0 | 0 | 49.9
2025-06-18 04:00 | 2025-06-17 21:00 | 33313.7065 | 3712.2 | 3722.4 | 3727.8 | 0 | 0 | 0 | 49.752 | 51.936 | 51.968 | 168.701 | 178.176 | 174.893 | 521.779 | 76.272 | 75.178 | 83.165 | 234.624 | 185.678 | 193.92 | 194.827 | 574.325 | 0.91 | 0.92 | 0.9 | 0.91 | 0 | 0 | 49.97
2025-06-18 05:00 | 2025-06-17 22:00 | 33313.8152 | 3736.8 | 3724.8 | 3721.2 | 0 | 0 | 0 | 50.256 | 50.472 | 55.624 | 168.528 | 177.869 | 190.958 | 537.36 | 82.637 | 60.912 | 79.824 | 223.378 | 187.709 | 187.973 | 206.515 | 581.458 | 0.89 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-18 06:00 | 2025-06-17 23:00 | 33313.9271 | 3718.8 | 3724.8 | 3713.4 | 0 | 0 | 0 | 75.256 | 78.672 | 79.608 | 268.186 | 284.242 | 282.058 | 834.485 | 79.723 | 71.309 | 87.456 | 238.493 | 279.634 | 292.531 | 294.278 | 866.203 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-18 07:00 | 2025-06-18 | 33314.101 | 3716.4 | 3736.2 | 3708 | 0 | 0 | 0 | 87.552 | 90.944 | 88.968 | 316.584 | 330.821 | 318.725 | 966.139 | 75.029 | 76.109 | 84.379 | 235.522 | 325.661 | 339.835 | 330.614 | 996.019 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0 | 0 | 50.11
2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 01:00 | 33314.3023 | 3717.6 | 3699 | 3706.8 | 0 | 0 | 0 | 110.624 | 105.904 | 106.344 | 399.826 | 380.803 | 386.53 | 1167.163 | 88.954 | 90.754 | 76.69 | 256.397 | 409.603 | 391.469 | 394.066 | 1194.994 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0 | 0 | 49.92
2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 02:00 | 33314.5454 | 3708.6 | 3682.8 | 3697.2 | 0 | 0 | 0 | 122.992 | 121.4 | 119.968 | 447.293 | 436.747 | 434.597 | 1318.642 | 88.459 | 96.029 | 87.619 | 272.112 | 456.13 | 446.827 | 441.662 | 1344.566 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.03
2025-06-18 10:00 | 2025-06-18 03:00 | 33314.8201 | 3705.6 | 3702.6 | 3696 | 0 | 0 | 0 | 128.056 | 127.248 | 129.272 | 462.677 | 461.376 | 467.352 | 1391.41 | 100.8 | 90.514 | 97.214 | 288.533 | 471.749 | 470.885 | 477.37 | 1419.95 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-18 11:00 | 2025-06-18 04:00 | 33315.11 | 3691.2 | 3710.4 | 3699.6 | 0 | 0 | 0 | 114.928 | 118.992 | 116.672 | 414.566 | 431.534 | 419.376 | 1265.486 | 90.672 | 92.693 | 101.827 | 285.197 | 424.637 | 441.605 | 432.696 | 1298.856 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.1
2025-06-18 12:00 | 2025-06-18 05:00 | 33315.3737 | 3677.4 | 3718.2 | 3688.8 | 0 | 0 | 0 | 122.656 | 121.288 | 121.296 | 437.16 | 438.547 | 434.904 | 1310.621 | 98.746 | 99.763 | 91.421 | 289.93 | 445.066 | 446.544 | 441.125 | 1332.701 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 49.96
2025-06-18 13:00 | 2025-06-18 06:00 | 33315.6467 | 3693.6 | 3711.6 | 3661.8 | 0 | 0 | 0 | 123.184 | 123.936 | 118.128 | 445.301 | 446.486 | 421.598 | 1313.39 | 92.395 | 110.933 | 96.374 | 299.707 | 454.022 | 459.322 | 429.893 | 1343.069 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.03
2025-06-18 14:00 | 2025-06-18 07:00 | 33315.9203 | 3686.4 | 3714.6 | 3666.6 | 0 | 0 | 0 | 115.912 | 119.712 | 113.544 | 417.509 | 431.419 | 403.181 | 1252.118 | 90.907 | 106.632 | 103.517 | 301.061 | 427.454 | 444.96 | 416.434 | 1288.699 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0 | 0 | 50.02
2025-06-18 15:00 | 2025-06-18 08:00 | 33316.1812 | 3695.4 | 3692.4 | 3685.8 | 0 | 0 | 0 | 112.448 | 115.304 | 109.92 | 405.091 | 411.71 | 390.955 | 1207.762 | 92.698 | 107.875 | 104.688 | 305.266 | 415.958 | 425.779 | 405.302 | 1246.882 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-18 16:00 | 2025-06-18 09:00 | 33316.4328 | 3702 | 3718.2 | 3668.4 | 0 | 0 | 0 | 109.296 | 113.472 | 111.504 | 393.12 | 411.461 | 395.467 | 1200.053 | 95.573 | 92.856 | 104.088 | 292.522 | 405.571 | 423.581 | 410.05 | 1239.062 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0 | 0 | 50.11
2025-06-18 17:00 | 2025-06-18 10:00 | 33316.6828 | 3702 | 3682.8 | 3706.8 | 0 | 0 | 0 | 116.616 | 118.544 | 118.264 | 418.853 | 424.598 | 424.541 | 1267.992 | 100.973 | 98.794 | 108.96 | 308.726 | 430.632 | 438.816 | 439.8 | 1309.157 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0 | 0 | 50.02
2025-06-18 18:00 | 2025-06-18 11:00 | 33316.947 | 3703.2 | 3684 | 3689.4 | 0 | 0 | 0 | 111.816 | 122.696 | 116.136 | 405.326 | 442.133 | 409.046 | 1256.51 | 82.915 | 96.067 | 123.994 | 302.981 | 413.126 | 451.709 | 427.157 | 1290.936 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-18 19:00 | 2025-06-18 12:00 | 33317.2087 | 3704.4 | 3697.2 | 3692.4 | 0 | 0 | 0 | 112.576 | 117.536 | 111.736 | 408.168 | 420.149 | 398.808 | 1227.134 | 93.336 | 106.968 | 110.976 | 311.285 | 418.498 | 433.546 | 414.874 | 1266.691 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 49.94
2025-06-18 20:00 | 2025-06-18 13:00 | 33317.4644 | 3703.2 | 3703.2 | 3694.2 | 0 | 0 | 0 | 106.768 | 113.512 | 112.2 | 384.547 | 410.894 | 399.101 | 1194.542 | 93.245 | 86.822 | 111.888 | 291.96 | 396.149 | 420.466 | 415.608 | 1231.786 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0 | 0 | 49.93
2025-06-18 21:00 | 2025-06-18 14:00 | 33317.7133 | 3720 | 3712.8 | 3667.2 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 122 | 116.112 | 409.195 | 443.88 | 409.454 | 1262.534 | 75.504 | 80.251 | 106.536 | 262.296 | 415.934 | 450.24 | 421.315 | 1286.75 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-18 22:00 | 2025-06-18 15:00 | 33317.9763 | 3699.6 | 3717 | 3679.2 | 0 | 0 | 0 | 110.496 | 112.256 | 108.336 | 402.677 | 411.302 | 391.397 | 1205.381 | 75.235 | 84.696 | 82.234 | 242.17 | 409.632 | 419.952 | 399.95 | 1229.482 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 49.96
2025-06-18 23:00 | 2025-06-18 16:00 | 33318.2274 | 3711.6 | 3715.8 | 3686.4 | 0 | 0 | 0 | 96.24 | 93.888 | 99.168 | 345.931 | 342.182 | 357.941 | 1046.059 | 89.266 | 66.413 | 73.277 | 228.96 | 356.011 | 347.563 | 363.965 | 1067.165 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-19 | 2025-06-18 17:00 | 33318.4453 | 3720 | 3720 | 3703.2 | 0 | 0 | 0 | 78.168 | 77.008 | 77.664 | 280.171 | 276.269 | 278.602 | 835.051 | 80.568 | 76.378 | 74.261 | 231.211 | 293.131 | 286.901 | 289.483 | 869.477 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-19 01:00 | 2025-06-18 18:00 | 33318.6193 | 3720 | 3713.4 | 3706.2 | 0 | 0 | 0 | 62.384 | 64.616 | 65.336 | 217.584 | 228.038 | 226.166 | 671.794 | 80.434 | 74.318 | 86.515 | 241.267 | 231.658 | 239.77 | 241.694 | 712.958 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0 | 0 | 49.93
2025-06-19 02:00 | 2025-06-18 19:00 | 33318.7593 | 3717 | 3715.2 | 3709.8 | 0 | 0 | 0 | 56.56 | 58.456 | 57.776 | 194.726 | 202.085 | 197.424 | 594.245 | 78.47 | 77.938 | 83.942 | 240.355 | 209.597 | 216.744 | 214.642 | 640.915 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 50.05
2025-06-19 03:00 | 2025-06-18 20:00 | 33318.8831 | 3713.4 | 3721.2 | 3707.4 | 0 | 0 | 0 | 50.92 | 50.4 | 51.008 | 175.152 | 174.542 | 176.107 | 525.811 | 74.77 | 71.611 | 71.29 | 217.675 | 190.21 | 188.534 | 189.984 | 568.714 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 50
2025-06-19 04:00 | 2025-06-18 21:00 | 33318.9926 | 3722.4 | 3727.8 | 3713.4 | 0 | 0 | 0 | 49.816 | 49.776 | 51.256 | 166.507 | 170.611 | 172.973 | 510.101 | 77.357 | 70.877 | 76.286 | 224.53 | 183.6 | 184.752 | 189.053 | 557.328 | 0.9 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 50.12
2025-06-19 05:00 | 2025-06-18 22:00 | 33319.0989 | 3729 | 3718.8 | 3723 | 0 | 0 | 0 | 50.088 | 54.096 | 54.12 | 172.714 | 188.592 | 182.323 | 543.634 | 74.213 | 71.784 | 86.976 | 232.973 | 188.05 | 201.821 | 201.442 | 590.971 | 0.91 | 0.93 | 0.9 | 0.91 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-19 06:00 | 2025-06-18 23:00 | 33319.2121 | 3707.4 | 3731.4 | 3705.6 | 0 | 0 | 0 | 66.264 | 66.384 | 69.152 | 229.157 | 235.286 | 241.608 | 706.056 | 89.122 | 76.469 | 84.826 | 250.421 | 245.554 | 247.253 | 255.864 | 748.478 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0 | 49.94
2025-06-19 07:00 | 2025-06-19 | 33319.3592 | 3714.6 | 3726 | 3707.4 | 0 | 0 | 0 | 86.6 | 88.576 | 85.912 | 312.374 | 321.437 | 308.894 | 942.71 | 75.086 | 80.784 | 83.107 | 238.987 | 321.274 | 331.435 | 319.882 | 972.533 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 01:00 | 33319.5556 | 3700.8 | 3711.6 | 3712.2 | 0 | 0 | 0 | 103.128 | 108.304 | 107.984 | 372.062 | 393.902 | 388.344 | 1154.314 | 85.896 | 79.474 | 98.563 | 263.938 | 382.061 | 401.256 | 400.79 | 1183.867 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0 | 0 | 50.05
2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 02:00 | 33319.7961 | 3708 | 3699.6 | 3673.2 | 0 | 0 | 0 | 118 | 117.872 | 113.088 | 429.24 | 424.541 | 405.97 | 1259.76 | 83.352 | 101.64 | 86.659 | 271.656 | 437.17 | 434.645 | 410.669 | 1282.272 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 03:00 | 33320.0586 | 3708.6 | 3699 | 3672 | 0 | 0 | 0 | 122.904 | 125.96 | 125.664 | 444.61 | 456.754 | 448.838 | 1350.211 | 99.806 | 92.002 | 106.138 | 297.946 | 457.958 | 468.13 | 461.923 | 1387.877 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.02