## Worksheet
Мгновенные значения
| Объект |  | Технический учет ПС 35/6 кВ "Д" Ф-17 "Больница"
| Счетчик |  | 0108070161 СЭТ-4ТМ.03.01
| Параметр |  | Все параметры
| Начало периода |  | 2025-06-17
| Конец периода |  | 2025-06-20 00:01
Дата местное | Дата могсква | показания | UA | UB | UC | UAB | UBC | UCA | IA | IB | IC | PA | PB | PC | Psum | QA | QB | QC | Qsum | SA | SB | SC | Ssum | cosφA | cosφB | cosφC | cosφsum | ∠AB | ∠AC | F
2025-06-17 07:00 | 2025-06-17 | 12844.1067 | 3637.2 | 3724.8 | 3715.2 | 0 | 0 | 0 | 12.58 | 11.912 | 13.076 | 43.942 | 43.138 | 47.453 | 134.532 | 12.674 | 8.99 | 9.895 | 31.56 | 45.624 | 44.143 | 48.353 | 138.046 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 49.97
2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 01:00 | 12844.1628 | 3606 | 3733.2 | 3709.2 | 0 | 0 | 0 | 17.628 | 18.996 | 18.892 | 62.582 | 70.27 | 68.383 | 201.24 | 11.534 | 9.55 | 15.41 | 36.497 | 62.573 | 69.938 | 69.269 | 201.648 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0 | 0 | 49.97
2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 02:00 | 12844.2466 | 3620.4 | 3727.8 | 3690.6 | 0 | 0 | 0 | 24.06 | 24.304 | 24.384 | 86.878 | 90.806 | 89.088 | 266.774 | 14.165 | 13.106 | 15.763 | 43.037 | 87.691 | 91.385 | 90.134 | 269.189 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 49.94
2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 03:00 | 12844.3578 | 3612 | 3704.4 | 3709.8 | 0 | 0 | 0 | 23.108 | 25.064 | 26.06 | 81.886 | 91.32 | 94.74 | 267.948 | 16.438 | 7.889 | 19.385 | 43.714 | 83.287 | 91.843 | 96.49 | 271.238 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0 | 0 | 49.94
2025-06-17 11:00 | 2025-06-17 04:00 | 12844.4694 | 3606 | 3711.6 | 3714.6 | 0 | 0 | 0 | 24.34 | 22.6 | 23.568 | 86.047 | 82.409 | 86.614 | 255.07 | 17.981 | 15.451 | 12.264 | 45.698 | 87.497 | 82.342 | 87.161 | 256.903 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-17 12:00 | 2025-06-17 05:00 | 12844.5757 | 3608.4 | 3699.6 | 3709.2 | 0 | 0 | 0 | 22.684 | 23.796 | 22.016 | 81.132 | 86.621 | 79.74 | 247.493 | 11.621 | 15.67 | 17.741 | 45.036 | 82.291 | 88.224 | 82.718 | 253.123 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0 | 0 | 49.96
2025-06-17 13:00 | 2025-06-17 06:00 | 12844.6788 | 3610.8 | 3704.4 | 3735 | 0 | 0 | 0 | 20.404 | 21.972 | 22.596 | 72.29 | 80.825 | 82.322 | 235.44 | 13.661 | 9.665 | 18.358 | 41.686 | 75.413 | 83.275 | 85.534 | 244.006 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-17 14:00 | 2025-06-17 07:00 | 12844.7769 | 3609.6 | 3727.8 | 3708 | 0 | 0 | 0 | 21.52 | 23.1 | 21.132 | 76.618 | 85.474 | 76.301 | 238.394 | 9.134 | 14.016 | 17.506 | 40.658 | 76.786 | 86.292 | 77.962 | 240.816 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-17 15:00 | 2025-06-17 08:00 | 12844.8762 | 3612.6 | 3708 | 3691.8 | 0 | 0 | 0 | 17.636 | 20.192 | 18.556 | 63.166 | 74.177 | 66.149 | 203.494 | 8.69 | 10.138 | 17.784 | 36.617 | 63.751 | 74.592 | 68.714 | 206.7 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-17 16:00 | 2025-06-17 09:00 | 12844.961 | 3601.8 | 3715.2 | 3706.8 | 0 | 0 | 0 | 15.56 | 15.548 | 15.152 | 55.056 | 56.544 | 54.926 | 166.529 | 10.325 | 11.717 | 12.048 | 34.094 | 55.385 | 57.722 | 55.783 | 168.881 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-17 17:00 | 2025-06-17 10:00 | 12845.0304 | 3607.8 | 3729 | 3713.4 | 0 | 0 | 0 | 15.224 | 13.94 | 14.492 | 53.498 | 50.849 | 52.73 | 157.08 | 11.83 | 11.714 | 9.01 | 32.556 | 54.571 | 52.5 | 53.114 | 160.15 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0 | 0 | 50.02
2025-06-17 18:00 | 2025-06-17 11:00 | 12845.0959 | 3613.8 | 3713.4 | 3720.6 | 0 | 0 | 0 | 14.432 | 13.572 | 13.672 | 50.866 | 48.943 | 49.884 | 149.695 | 12.079 | 11.388 | 9.938 | 33.406 | 52.406 | 50.489 | 52.006 | 154.879 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0 | 0 | 50.02
2025-06-17 19:00 | 2025-06-17 12:00 | 12845.1582 | 3619.8 | 3715.2 | 3718.8 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 12.3 | 11.94 | 48.866 | 44.232 | 44.198 | 137.297 | 11.002 | 13.817 | 8.446 | 33.266 | 50.266 | 46.123 | 44.885 | 141.094 | 0.97 | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 0 | 0 | 49.95
2025-06-17 20:00 | 2025-06-17 13:00 | 12845.2154 | 3628.2 | 3724.2 | 3705.6 | 0 | 0 | 0 | 13.38 | 13.692 | 12.896 | 47.606 | 49.603 | 46.327 | 143.537 | 9.516 | 11.988 | 11.542 | 33.048 | 49.25 | 51.396 | 47.959 | 148.574 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-17 21:00 | 2025-06-17 14:00 | 12845.2753 | 3615.6 | 3712.2 | 3692.4 | 0 | 0 | 0 | 12.872 | 13.388 | 12.828 | 45.811 | 48.763 | 46.085 | 140.662 | 8.275 | 9.182 | 10.541 | 28.003 | 46.586 | 49.946 | 47.018 | 143.515 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-17 22:00 | 2025-06-17 15:00 | 12845.3339 | 3629.4 | 3714.6 | 3696 | 0 | 0 | 0 | 14.912 | 12.904 | 12.524 | 53.11 | 45.754 | 45.778 | 144.646 | 11.1 | 14.726 | 6.533 | 32.362 | 54.329 | 47.974 | 46.38 | 148.332 | 0.97 | 0.95 | 0.99 | 0.97 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-17 23:00 | 2025-06-17 16:00 | 12845.3941 | 3628.8 | 3703.2 | 3723 | 0 | 0 | 0 | 11.74 | 13.456 | 10.696 | 42.576 | 48.624 | 37.86 | 129.062 | 3.518 | 11.112 | 12.283 | 26.918 | 42.946 | 50.042 | 39.811 | 132.276 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-18 | 2025-06-17 17:00 | 12845.4479 | 3627 | 3723 | 3714.6 | 0 | 0 | 0 | 10.852 | 12.1 | 9.504 | 39.077 | 43.133 | 33.245 | 115.457 | 5.114 | 13.469 | 11.971 | 30.557 | 39.36 | 45.173 | 35.182 | 119.203 | 0.99 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0 | 0 | 49.93
2025-06-18 01:00 | 2025-06-17 18:00 | 12845.496 | 3647.4 | 3725.4 | 3706.2 | 0 | 0 | 0 | 11.064 | 11.008 | 9.324 | 39.722 | 38.614 | 33.228 | 111.569 | 6.946 | 13.433 | 8.93 | 29.311 | 40.325 | 40.884 | 34.409 | 115.354 | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-18 02:00 | 2025-06-17 19:00 | 12845.5425 | 3628.8 | 3720.6 | 3721.2 | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 9.86 | 8.012 | 36.691 | 33.888 | 28.81 | 99.391 | 6.463 | 13.781 | 7.714 | 27.96 | 36.773 | 36.242 | 29.681 | 102.286 | 0.98 | 0.92 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 49.83
2025-06-18 03:00 | 2025-06-17 20:00 | 12845.5839 | 3627.6 | 3730.2 | 3693.6 | 0 | 0 | 0 | 10.824 | 10.576 | 9.108 | 38.345 | 36.91 | 32.352 | 107.611 | 7.769 | 13.812 | 8.974 | 30.559 | 39.036 | 39.257 | 33.377 | 111.425 | 0.97 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 49.88
2025-06-18 04:00 | 2025-06-17 21:00 | 12845.6288 | 3646.8 | 3722.4 | 3735.6 | 0 | 0 | 0 | 10.648 | 11.096 | 8.704 | 37.774 | 38.623 | 31.013 | 107.412 | 5.078 | 13.282 | 9.641 | 28.003 | 37.958 | 40.637 | 32.215 | 110.374 | 0.99 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-18 05:00 | 2025-06-17 22:00 | 12845.6735 | 3657.6 | 3731.4 | 3702.6 | 0 | 0 | 0 | 9.996 | 8.992 | 8.38 | 35.501 | 31.169 | 30.175 | 96.847 | 8.638 | 12.403 | 7.027 | 28.07 | 36.346 | 33.367 | 30.701 | 100.181 | 0.97 | 0.92 | 0.97 | 0.95 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-18 06:00 | 2025-06-17 23:00 | 12845.7139 | 3626.4 | 3730.8 | 3720.6 | 0 | 0 | 0 | 12.548 | 11.788 | 11.268 | 44.196 | 41.686 | 40.764 | 126.646 | 10.459 | 14.098 | 10.114 | 34.673 | 45.806 | 44.978 | 42.19 | 132.874 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-18 07:00 | 2025-06-18 | 12845.7666 | 3635.4 | 3737.4 | 3703.2 | 0 | 0 | 0 | 16.436 | 16.956 | 15.424 | 59.138 | 61.512 | 55.718 | 176.369 | 8.882 | 13.622 | 12.238 | 34.745 | 59.801 | 63.002 | 57.046 | 179.76 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0 | 0 | 49.96
2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 01:00 | 12845.8401 | 3633 | 3701.4 | 3717.6 | 0 | 0 | 0 | 22.368 | 25.744 | 24.416 | 80.621 | 94.706 | 88.037 | 263.366 | 9.866 | 10.382 | 21.95 | 42.202 | 80.825 | 95.29 | 90.655 | 266.232 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0 | 0 | 49.92
2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 02:00 | 12845.9499 | 3622.2 | 3684.6 | 3723 | 0 | 0 | 0 | 20.56 | 21.924 | 22.512 | 72.504 | 79.908 | 80.971 | 233.386 | 13.704 | 9.614 | 18.629 | 41.95 | 74.462 | 82.498 | 85.128 | 241.781 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0 | 0 | 50.03
2025-06-18 10:00 | 2025-06-18 03:00 | 12846.0471 | 3616.8 | 3696 | 3721.2 | 0 | 0 | 0 | 23.86 | 24.34 | 25.84 | 84.487 | 89.302 | 94.414 | 268.202 | 17.088 | 10.992 | 19.022 | 47.102 | 87.156 | 91.906 | 96.696 | 275.575 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 50
2025-06-18 11:00 | 2025-06-18 04:00 | 12846.1588 | 3593.4 | 3701.4 | 3727.8 | 0 | 0 | 0 | 22.896 | 24.888 | 22.728 | 81.746 | 90.862 | 82.416 | 255.026 | 10.334 | 14.743 | 19.154 | 44.232 | 81.662 | 90.679 | 84.257 | 256.378 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0 | 0 | 49.98
2025-06-18 12:00 | 2025-06-18 05:00 | 12846.2651 | 3592.8 | 3717 | 3709.2 | 0 | 0 | 0 | 21.864 | 22.696 | 24.072 | 77.129 | 83.933 | 87.869 | 248.933 | 14.801 | 8.537 | 15.593 | 38.933 | 79.526 | 85.19 | 89.638 | 254.172 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 49.92
2025-06-18 13:00 | 2025-06-18 06:00 | 12846.3688 | 3598.8 | 3710.4 | 3692.4 | 0 | 0 | 0 | 19.276 | 20.08 | 19.248 | 68.467 | 73.471 | 69.509 | 211.45 | 10.759 | 12.713 | 13.973 | 37.447 | 69.341 | 73.716 | 69.833 | 212.856 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-18 14:00 | 2025-06-18 07:00 | 12846.4569 | 3604.8 | 3724.2 | 3698.4 | 0 | 0 | 0 | 19.624 | 21.152 | 20.412 | 69.703 | 77.82 | 73.399 | 220.925 | 11.885 | 12.271 | 17.22 | 41.376 | 70.649 | 78.3 | 74.806 | 223.637 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-18 15:00 | 2025-06-18 08:00 | 12846.549 | 3627.6 | 3705.6 | 3694.2 | 0 | 0 | 0 | 16.264 | 16.336 | 16.976 | 57.521 | 59.777 | 62.122 | 179.419 | 12.802 | 8.542 | 12.528 | 33.874 | 58.786 | 60.595 | 63.142 | 182.436 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-18 16:00 | 2025-06-18 09:00 | 12846.6237 | 3609.6 | 3721.8 | 3696.6 | 0 | 0 | 0 | 15.864 | 14.248 | 14.832 | 55.889 | 51.931 | 54.504 | 162.326 | 12.161 | 11.321 | 7.884 | 31.37 | 57.151 | 52.805 | 54.838 | 164.693 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-18 17:00 | 2025-06-18 10:00 | 12846.6914 | 3616.8 | 3682.2 | 3732 | 0 | 0 | 0 | 16.396 | 15.452 | 14.288 | 58.423 | 54.665 | 52.289 | 165.382 | 10.178 | 15.722 | 10.337 | 36.242 | 59.062 | 56.873 | 53.206 | 168.967 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0 | 0 | 49.96
2025-06-18 18:00 | 2025-06-18 11:00 | 12846.7603 | 3616.8 | 3690.6 | 3729.6 | 0 | 0 | 0 | 14.756 | 11.648 | 13.132 | 51.245 | 41.014 | 48.569 | 140.83 | 14.983 | 12.785 | 6.19 | 33.96 | 53.054 | 42.703 | 48.833 | 144.139 | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 0.97 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-18 19:00 | 2025-06-18 12:00 | 12846.819 | 3609.6 | 3705 | 3737.4 | 0 | 0 | 0 | 15.352 | 12.892 | 11.36 | 54.362 | 43.666 | 42.048 | 140.081 | 11.069 | 19.26 | 5.798 | 36.13 | 56.059 | 47.882 | 43.152 | 146.095 | 0.97 | 0.92 | 0.99 | 0.96 | 0 | 0 | 50.05
2025-06-18 20:00 | 2025-06-18 13:00 | 12846.8773 | 3601.8 | 3718.8 | 3721.8 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 11.492 | 10.716 | 45.338 | 40.5 | 39.245 | 125.086 | 9.636 | 12.907 | 7.116 | 29.662 | 46.63 | 42.67 | 41.477 | 130.572 | 0.97 | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-18 21:00 | 2025-06-18 14:00 | 12846.9295 | 3630 | 3708 | 3693 | 0 | 0 | 0 | 17.036 | 14.78 | 13.744 | 61.212 | 52.219 | 50.606 | 164.038 | 11.122 | 17.172 | 6.37 | 34.663 | 62.035 | 54.871 | 51.228 | 167.638 | 0.98 | 0.95 | 0.99 | 0.97 | 0 | 0 | 49.95
2025-06-18 22:00 | 2025-06-18 15:00 | 12846.9978 | 3608.4 | 3718.8 | 3703.2 | 0 | 0 | 0 | 13.028 | 14.256 | 12.608 | 46.428 | 51.775 | 44.933 | 143.138 | 6.751 | 10.992 | 12.283 | 30.026 | 46.5 | 52.313 | 46.356 | 145.018 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-18 23:00 | 2025-06-18 16:00 | 12847.0574 | 3628.8 | 3724.8 | 3699 | 0 | 0 | 0 | 12.084 | 13.788 | 12.148 | 43.147 | 49.891 | 42.348 | 135.389 | 7.61 | 12.463 | 14.976 | 35.052 | 43.774 | 51.456 | 44.314 | 139.224 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 0 | 0 | 50.11
2025-06-19 | 2025-06-18 17:00 | 12847.1139 | 3638.4 | 3720.6 | 3716.4 | 0 | 0 | 0 | 10.508 | 11.188 | 9.144 | 37.769 | 39.602 | 31.958 | 109.332 | 4.949 | 12.305 | 9.758 | 27.012 | 38.179 | 41.53 | 33.552 | 112.913 | 0.99 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0 | 0 | 50.03
2025-06-19 01:00 | 2025-06-18 18:00 | 12847.1594 | 3642.6 | 3717 | 3714.6 | 0 | 0 | 0 | 10.068 | 10.628 | 9.256 | 36.118 | 37.884 | 32.885 | 106.889 | 6.581 | 11.131 | 10.109 | 27.823 | 36.847 | 39.662 | 34.632 | 110.99 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0 | 0 | 49.94
2025-06-19 02:00 | 2025-06-18 19:00 | 12847.2039 | 3638.4 | 3717 | 3717.6 | 0 | 0 | 0 | 9.404 | 9.74 | 8.34 | 33.47 | 33.055 | 28.999 | 95.527 | 8.777 | 13.985 | 10.834 | 33.598 | 34.274 | 35.549 | 30.732 | 100.375 | 0.96 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-19 03:00 | 2025-06-18 20:00 | 12847.2438 | 3651 | 3720 | 3695.4 | 0 | 0 | 0 | 8.408 | 8.328 | 7.224 | 29.554 | 28.289 | 25.046 | 82.889 | 8.369 | 12.744 | 8.99 | 30.106 | 31.003 | 30.943 | 26.659 | 88.43 | 0.96 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0 | 0 | 50
2025-06-19 04:00 | 2025-06-18 21:00 | 12847.2783 | 3646.2 | 3733.2 | 3706.2 | 0 | 0 | 0 | 9.152 | 8.844 | 7.812 | 32.414 | 30.252 | 27.809 | 90.478 | 8.27 | 12.274 | 7.939 | 28.486 | 33.456 | 32.652 | 28.894 | 94.834 | 0.97 | 0.92 | 0.96 | 0.95 | 0 | 0 | 49.95
2025-06-19 05:00 | 2025-06-18 22:00 | 12847.316 | 3650.4 | 3720.6 | 3730.2 | 0 | 0 | 0 | 9.144 | 8.924 | 9.192 | 32.254 | 32.122 | 33.276 | 97.651 | 8.657 | 8.39 | 8.242 | 25.289 | 33.492 | 34.608 | 34.819 | 102.919 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-19 06:00 | 2025-06-18 23:00 | 12847.3567 | 3627.6 | 3731.4 | 3717 | 0 | 0 | 0 | 11.728 | 12.46 | 10.376 | 42.077 | 44.417 | 36.857 | 123.35 | 6.427 | 13.824 | 11.273 | 31.526 | 42.634 | 46.394 | 38.515 | 127.231 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0 | 0 | 49.95
2025-06-19 07:00 | 2025-06-19 | 12847.4081 | 3627 | 3729 | 3718.8 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 13.26 | 12.816 | 47.83 | 47.374 | 46.128 | 141.334 | 12.449 | 14.165 | 11.474 | 38.09 | 49.392 | 48.562 | 47.345 | 145.267 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0 | 0 | 50.05
2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 01:00 | 12847.467 | 3612 | 3706.2 | 3722.4 | 0 | 0 | 0 | 21.752 | 24.432 | 23.948 | 77.702 | 89.959 | 86.722 | 254.386 | 11.794 | 10.063 | 20.53 | 42.391 | 78.223 | 90.934 | 88.718 | 257.489 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0 | 0 | 49.93
2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 02:00 | 12847.573 | 3618.6 | 3700.8 | 3696 | 0 | 0 | 0 | 21.212 | 21.64 | 20.192 | 76.238 | 78.974 | 73.433 | 228.648 | 8.942 | 13.118 | 13.169 | 35.232 | 77.126 | 79.666 | 75.977 | 232.733 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 03:00 | 12847.6682 | 3578.4 | 3717.6 | 3715.2 | 0 | 0 | 0 | 22.656 | 23.752 | 21.92 | 79.726 | 85.003 | 79.008 | 243.739 | 12.463 | 16.716 | 16.171 | 45.35 | 82.142 | 87.11 | 81.168 | 250.361 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 50.07