## Worksheet
Мгновенные значения
| Объект |  | Технический учет ПС 35/6 кВ "Д" Ф-21 "Транспортный"
| Счетчик |  | 0108071832 СЭТ-4ТМ.03.01
| Параметр |  | Все параметры
| Начало периода |  | 2025-06-17
| Конец периода |  | 2025-06-20 00:01
Дата местное | Дата москва | показания | UA | UB | UC | UAB | UBC | UCA | IA | IB | IC | PA | PB | PC | Psum | QA | QB | QC | Qsum | SA | SB | SC | Ssum | cosφA | cosφB | cosφC | cosφsum | ∠AB | ∠AC | F
2025-06-17 07:00 | 2025-06-17 | 3622.4458 | 3625.2 | 3723.6 | 3703.2 | 0 | 0 | 0 | 2.348 | 2.58 | 2.308 | 7.663 | 8.304 | 7.164 | 23.134 | 3.722 | 4.834 | 4.663 | 13.224 | 8.52 | 9.61 | 8.539 | 26.638 | 0.9 | 0.86 | 0.83 | 0.86 | 0 | 0 | 49.95
2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 01:00 | 3622.4554 | 3609 | 3736.2 | 3688.8 | 0 | 0 | 0 | 2.996 | 3.544 | 3.344 | 10.044 | 12.482 | 10.973 | 33.502 | 4.262 | 4.224 | 6.077 | 14.566 | 10.879 | 13.31 | 12.902 | 37.003 | 0.92 | 0.94 | 0.87 | 0.91 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 02:00 | 3622.4694 | 3630 | 3723.6 | 3669 | 0 | 0 | 0 | 3.224 | 3.804 | 3.296 | 11.112 | 13.15 | 10.534 | 34.798 | 3.701 | 5.249 | 5.916 | 14.868 | 11.714 | 14.141 | 12.096 | 37.838 | 0.94 | 0.92 | 0.87 | 0.91 | 0 | 0 | 50
2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 03:00 | 3622.4839 | 3609.6 | 3712.2 | 3687 | 0 | 0 | 0 | 2.108 | 3.404 | 3.528 | 6.746 | 12.324 | 10.306 | 29.378 | 3.799 | 2.93 | 7.85 | 14.582 | 7.745 | 12.667 | 12.955 | 32.798 | 0.87 | 0.97 | 0.79 | 0.89 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-17 11:00 | 2025-06-17 04:00 | 3622.4961 | 3597.6 | 3716.4 | 3706.8 | 0 | 0 | 0 | 2.796 | 3.272 | 2.672 | 8.971 | 10.666 | 8.194 | 27.833 | 3.466 | 5.441 | 5.647 | 14.556 | 9.559 | 11.974 | 9.895 | 31.284 | 0.93 | 0.89 | 0.82 | 0.88 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-17 12:00 | 2025-06-17 05:00 | 3622.5077 | 3613.2 | 3703.8 | 3696 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 3.44 | 3.264 | 12.185 | 11.707 | 11.314 | 35.208 | 4.243 | 4.944 | 4.09 | 13.277 | 12.905 | 12.725 | 12.067 | 37.687 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0 | 0 | 49.98
2025-06-17 13:00 | 2025-06-17 06:00 | 3622.5224 | 3606.6 | 3706.8 | 3712.2 | 0 | 0 | 0 | 3.208 | 3.16 | 3.856 | 10.092 | 11.292 | 13.457 | 34.843 | 6.043 | 3.288 | 5.558 | 14.892 | 11.897 | 12.062 | 15.134 | 38.846 | 0.85 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 50.11
2025-06-17 14:00 | 2025-06-17 07:00 | 3622.5369 | 3604.8 | 3727.8 | 3688.2 | 0 | 0 | 0 | 2.524 | 3.16 | 2.756 | 8.378 | 10.21 | 7.949 | 26.539 | 3.552 | 5.669 | 4.824 | 14.045 | 10.272 | 11.822 | 9.406 | 31.404 | 0.93 | 0.87 | 0.86 | 0.89 | 0 | 0 | 50.1
2025-06-17 15:00 | 2025-06-17 08:00 | 3622.548 | 3619.2 | 3715.8 | 3670.2 | 0 | 0 | 0 | 2.508 | 3.324 | 2.956 | 8.405 | 11.482 | 8.844 | 28.73 | 3.451 | 4.414 | 6.274 | 14.141 | 9.086 | 12.3 | 10.843 | 32.023 | 0.92 | 0.93 | 0.81 | 0.89 | 0 | 0 | 50.05
2025-06-17 16:00 | 2025-06-17 09:00 | 3622.56 | 3598.8 | 3714.6 | 3681 | 0 | 0 | 0 | 3.564 | 3.772 | 2.36 | 12.403 | 12.089 | 7.51 | 32.006 | 2.026 | 7.159 | 3.854 | 13.044 | 12.439 | 14.074 | 8.323 | 34.313 | 0.98 | 0.86 | 0.88 | 0.92 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-17 17:00 | 2025-06-17 10:00 | 3622.5733 | 3606.6 | 3726.6 | 3684.6 | 0 | 0 | 0 | 4.244 | 3.868 | 2.956 | 14.585 | 11.966 | 10.258 | 36.811 | 4.634 | 7.992 | 3.696 | 16.322 | 15.317 | 14.448 | 10.946 | 40.385 | 0.95 | 0.82 | 0.94 | 0.91 | 0 | 0 | 49.93
2025-06-17 18:00 | 2025-06-17 11:00 | 3622.5886 | 3618 | 3708.6 | 3697.2 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 4.064 | 3.188 | 13.157 | 13.783 | 10.704 | 37.646 | 3.19 | 6.091 | 4.934 | 14.218 | 13.514 | 15.034 | 11.762 | 40.154 | 0.96 | 0.91 | 0.9 | 0.93 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-17 19:00 | 2025-06-17 12:00 | 3622.6043 | 3619.2 | 3711 | 3700.2 | 0 | 0 | 0 | 2.796 | 4.104 | 2.98 | 9.847 | 14.018 | 8.275 | 32.143 | 2.342 | 5.762 | 7.459 | 15.566 | 10.104 | 15.432 | 11.369 | 36.24 | 0.97 | 0.92 | 0.75 | 0.9 | 0 | 0 | 49.92
2025-06-17 20:00 | 2025-06-17 13:00 | 3622.6177 | 3624.6 | 3721.8 | 3687.6 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 4.02 | 3.52 | 9.091 | 14.239 | 10.656 | 33.989 | 3.787 | 4.699 | 8.208 | 16.697 | 9.89 | 15.05 | 13.55 | 38.069 | 0.92 | 0.95 | 0.79 | 0.9 | 0 | 0 | 49.98
2025-06-17 21:00 | 2025-06-17 14:00 | 3622.6319 | 3620.4 | 3708 | 3681.6 | 0 | 0 | 0 | 4.216 | 3.692 | 3.364 | 14.374 | 12.031 | 11.873 | 38.28 | 5.114 | 6.49 | 3.598 | 15.204 | 15.274 | 13.742 | 12.398 | 41.27 | 0.94 | 0.87 | 0.95 | 0.92 | 0 | 0 | 50.02
2025-06-17 22:00 | 2025-06-17 15:00 | 3622.6478 | 3589.8 | 3700.8 | 3701.4 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 3.6 | 4.156 | 10.49 | 13.073 | 14.292 | 37.855 | 5.014 | 2.57 | 5.714 | 13.301 | 11.71 | 13.392 | 15.456 | 40.342 | 0.89 | 0.97 | 0.92 | 0.93 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-17 23:00 | 2025-06-17 16:00 | 3622.6636 | 3624 | 3718.2 | 3691.2 | 0 | 0 | 0 | 2.692 | 3.176 | 2.824 | 8.89 | 10.558 | 8.602 | 28.051 | 4.056 | 5.309 | 5.928 | 15.295 | 9.792 | 11.868 | 10.481 | 32.052 | 0.9 | 0.89 | 0.82 | 0.87 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-18 | 2025-06-17 17:00 | 3622.6753 | 3635.4 | 3702 | 3703.8 | 0 | 0 | 0 | 2.828 | 2.916 | 3.372 | 8.774 | 10.162 | 11.102 | 30.041 | 5.407 | 3.713 | 5.738 | 14.861 | 10.306 | 10.822 | 12.502 | 33.523 | 0.85 | 0.93 | 0.88 | 0.89 | 0 | 0 | 50.11
2025-06-18 01:00 | 2025-06-17 18:00 | 3622.6878 | 3644.4 | 3726 | 3685.2 | 0 | 0 | 0 | 3.552 | 3.08 | 2.512 | 11.772 | 8.724 | 8.508 | 29.006 | 5.412 | 7.447 | 3.684 | 16.546 | 12.941 | 11.462 | 9.269 | 33.37 | 0.9 | 0.76 | 0.91 | 0.86 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-18 02:00 | 2025-06-17 19:00 | 3622.6999 | 3633 | 3714.6 | 3699.6 | 0 | 0 | 0 | 2.772 | 2.76 | 2.256 | 8.923 | 7.889 | 6.929 | 23.743 | 4.666 | 6.478 | 4.639 | 15.787 | 10.025 | 10.188 | 8.364 | 28.471 | 0.88 | 0.77 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 49.84
2025-06-18 03:00 | 2025-06-17 20:00 | 3622.7098 | 3630 | 3732 | 3667.8 | 0 | 0 | 0 | 2.308 | 2.068 | 2.28 | 6.814 | 6.451 | 7.342 | 20.609 | 4.879 | 4.243 | 4.037 | 13.162 | 8.383 | 7.721 | 8.381 | 24.456 | 0.81 | 0.83 | 0.87 | 0.84 | 0 | 0 | 49.84
2025-06-18 04:00 | 2025-06-17 21:00 | 3622.7184 | 3644.4 | 3727.8 | 3709.8 | 0 | 0 | 0 | 2.136 | 2.124 | 2.368 | 6.062 | 6.758 | 7.193 | 20.016 | 4.891 | 4.147 | 5.047 | 14.088 | 7.781 | 7.93 | 8.786 | 24.466 | 0.77 | 0.85 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | 50.11
2025-06-18 05:00 | 2025-06-17 22:00 | 3622.7267 | 3644.4 | 3727.2 | 3679.2 | 0 | 0 | 0 | 2.296 | 2.284 | 2.556 | 6.343 | 7.159 | 7.555 | 21.06 | 5.477 | 4.615 | 5.616 | 15.71 | 8.352 | 8.491 | 9.382 | 26.184 | 0.75 | 0.84 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 50.05
2025-06-18 06:00 | 2025-06-17 23:00 | 3622.7355 | 3638.4 | 3721.2 | 3684.6 | 0 | 0 | 0 | 3.388 | 2.708 | 2.664 | 11.23 | 8.359 | 9.401 | 28.994 | 5.112 | 5.654 | 2.844 | 13.615 | 12.341 | 10.08 | 9.821 | 32.016 | 0.91 | 0.82 | 0.95 | 0.9 | 0 | 0 | 49.88
2025-06-18 07:00 | 2025-06-18 | 3622.7476 | 3639.6 | 3725.4 | 3697.2 | 0 | 0 | 0 | 2.744 | 3.216 | 3.104 | 8.887 | 11.198 | 9.521 | 29.609 | 3.689 | 4.286 | 5.786 | 13.764 | 9.602 | 11.995 | 11.136 | 32.63 | 0.92 | 0.93 | 0.85 | 0.9 | 0 | 0 | 50.1
2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 01:00 | 3622.7599 | 3634.2 | 3715.8 | 3691.8 | 0 | 0 | 0 | 3.192 | 3.24 | 3.28 | 10.62 | 11.17 | 11.09 | 32.882 | 4.702 | 4.524 | 4.711 | 13.939 | 11.614 | 11.842 | 11.918 | 35.376 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 02:00 | 3622.7736 | 3621.6 | 3691.2 | 3683.4 | 0 | 0 | 0 | 3.848 | 3.752 | 3.22 | 13.524 | 12.526 | 11.165 | 37.217 | 3.991 | 6.002 | 4.022 | 14.018 | 14.112 | 13.882 | 11.856 | 39.761 | 0.95 | 0.9 | 0.94 | 0.93 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-18 10:00 | 2025-06-18 03:00 | 3622.7891 | 3604.2 | 3701.4 | 3704.4 | 0 | 0 | 0 | 3.448 | 3.728 | 3.3 | 11.695 | 12.554 | 10.882 | 35.134 | 4.834 | 5.75 | 5.474 | 16.061 | 13.162 | 13.841 | 12.929 | 39.919 | 0.93 | 0.9 | 0.89 | 0.91 | 0 | 0 | 50.05
2025-06-18 11:00 | 2025-06-18 04:00 | 3622.8037 | 3600.6 | 3711 | 3705.6 | 0 | 0 | 0 | 2.988 | 3.212 | 2.564 | 10.217 | 10.45 | 8.34 | 29.011 | 3.485 | 5.827 | 4.512 | 13.826 | 10.93 | 11.94 | 9.521 | 32.278 | 0.94 | 0.87 | 0.87 | 0.9 | 0 | 0 | 50.1
2025-06-18 12:00 | 2025-06-18 05:00 | 3622.8158 | 3590.4 | 3717.6 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 3.304 | 2.676 | 2.876 | 10.462 | 8.438 | 10.054 | 28.958 | 5.561 | 5.198 | 3.384 | 14.146 | 11.861 | 9.931 | 10.608 | 32.261 | 0.88 | 0.85 | 0.94 | 0.89 | 0 | 0 | 49.92
2025-06-18 13:00 | 2025-06-18 06:00 | 3622.8279 | 3602.4 | 3715.8 | 3669.6 | 0 | 0 | 0 | 2.964 | 2.728 | 2.224 | 9.737 | 8.083 | 7.38 | 25.202 | 4.406 | 6.127 | 3.509 | 14.045 | 10.694 | 10.147 | 8.17 | 28.86 | 0.91 | 0.79 | 0.9 | 0.87 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-18 14:00 | 2025-06-18 07:00 | 3622.8384 | 3603 | 3720 | 3685.2 | 0 | 0 | 0 | 3.492 | 3.472 | 3.712 | 11.237 | 12.029 | 12.562 | 35.827 | 5.714 | 4.661 | 5.35 | 15.73 | 12.552 | 12.758 | 13.627 | 38.906 | 0.89 | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 50
2025-06-18 15:00 | 2025-06-18 08:00 | 3622.8533 | 3625.2 | 3701.4 | 3662.4 | 0 | 0 | 0 | 2.728 | 2.932 | 2.736 | 8.772 | 9.485 | 8.503 | 26.76 | 4.522 | 4.992 | 5.153 | 14.669 | 9.85 | 10.716 | 9.936 | 30.487 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 0 | 0 | 49.94
2025-06-18 16:00 | 2025-06-18 09:00 | 3622.8645 | 3610.8 | 3718.2 | 3684 | 0 | 0 | 0 | 3.384 | 2.828 | 3.096 | 10.526 | 9.048 | 10.591 | 30.168 | 6.175 | 5.374 | 4.26 | 15.811 | 12.228 | 10.394 | 11.342 | 33.866 | 0.86 | 0.85 | 0.93 | 0.88 | 0 | 0 | 50.15
2025-06-18 17:00 | 2025-06-18 10:00 | 3622.877 | 3613.2 | 3678.6 | 3711 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.544 | 2.604 | 8.815 | 8.486 | 8.76 | 26.062 | 4.915 | 4.934 | 4.622 | 14.472 | 10.109 | 9.816 | 9.917 | 29.839 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 0.87 | 0 | 0 | 49.96
2025-06-18 18:00 | 2025-06-18 11:00 | 3622.8879 | 3603 | 3696 | 3701.4 | 0 | 0 | 0 | 3.856 | 3.752 | 3.208 | 13.248 | 12.413 | 11.052 | 36.715 | 4.248 | 6.223 | 4.344 | 14.82 | 13.918 | 13.915 | 11.892 | 39.646 | 0.95 | 0.89 | 0.93 | 0.92 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-18 19:00 | 2025-06-18 12:00 | 3622.9032 | 3619.8 | 3703.2 | 3707.4 | 0 | 0 | 0 | 2.712 | 2.808 | 3.016 | 7.98 | 9.118 | 9.283 | 26.381 | 5.772 | 5.002 | 6.257 | 17.033 | 9.833 | 10.404 | 11.21 | 31.406 | 0.8 | 0.87 | 0.82 | 0.83 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-18 20:00 | 2025-06-18 13:00 | 3622.9142 | 3619.8 | 3700.2 | 3701.4 | 0 | 0 | 0 | 3.728 | 3.284 | 3.804 | 11.966 | 11.23 | 13.21 | 36.408 | 6.504 | 4.81 | 4.898 | 16.212 | 13.622 | 12.216 | 14.076 | 39.845 | 0.87 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-18 21:00 | 2025-06-18 14:00 | 3622.9294 | 3625.8 | 3712.8 | 3671.4 | 0 | 0 | 0 | 3.816 | 4.756 | 4.684 | 13.742 | 17.448 | 15.49 | 46.682 | 4.529 | 4.303 | 7.27 | 16.104 | 14.51 | 18.002 | 17.124 | 49.474 | 0.95 | 0.97 | 0.9 | 0.94 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-18 22:00 | 2025-06-18 15:00 | 3622.9488 | 3600.6 | 3721.8 | 3682.8 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 3.2 | 3.52 | 13.14 | 11.088 | 12.53 | 36.763 | 5.803 | 5.539 | 3.665 | 15.01 | 14.383 | 12.47 | 13.085 | 39.83 | 0.9 | 0.89 | 0.96 | 0.92 | 0 | 0 | 49.98
2025-06-18 23:00 | 2025-06-18 16:00 | 3622.9641 | 3630.6 | 3717.6 | 3685.2 | 0 | 0 | 0 | 2.516 | 2.856 | 2.704 | 8.066 | 9.482 | 8.266 | 25.814 | 4.282 | 4.8 | 5.594 | 14.678 | 9.086 | 10.61 | 9.972 | 29.623 | 0.88 | 0.89 | 0.82 | 0.86 | 0 | 0 | 50.13
2025-06-19 | 2025-06-18 17:00 | 3622.9749 | 3627 | 3726 | 3699.6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 2.368 | 2.988 | 10.411 | 6.977 | 10.546 | 27.936 | 7.272 | 5.419 | 3.317 | 16.013 | 12.689 | 8.842 | 11.054 | 32.201 | 0.82 | 0.79 | 0.95 | 0.86 | 0 | 0 | 50.1
2025-06-19 01:00 | 2025-06-18 18:00 | 3622.9865 | 3637.2 | 3724.2 | 3691.8 | 0 | 0 | 0 | 2.464 | 2.052 | 2.392 | 6.878 | 6.103 | 7.678 | 20.662 | 5.762 | 4.601 | 4.382 | 14.748 | 8.962 | 7.63 | 8.856 | 25.378 | 0.76 | 0.8 | 0.86 | 0.81 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-19 02:00 | 2025-06-18 19:00 | 3622.9951 | 3636 | 3718.2 | 3693.6 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 2.124 | 2.46 | 5.304 | 6.708 | 7.037 | 19.051 | 5.179 | 4.171 | 5.755 | 15.106 | 7.428 | 7.915 | 9.106 | 24.358 | 0.71 | 0.84 | 0.77 | 0.78 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-19 03:00 | 2025-06-18 20:00 | 3623.0031 | 3645.6 | 3717.6 | 3680.4 | 0 | 0 | 0 | 2.268 | 2.488 | 2.648 | 7.181 | 8.244 | 8.371 | 23.796 | 5.026 | 4.284 | 5.417 | 14.729 | 8.772 | 9.271 | 9.953 | 27.958 | 0.81 | 0.88 | 0.83 | 0.85 | 0 | 0 | 50.02
2025-06-19 04:00 | 2025-06-18 21:00 | 3623.013 | 3641.4 | 3729.6 | 3695.4 | 0 | 0 | 0 | 2.232 | 2.12 | 2.36 | 6.144 | 6.475 | 7.111 | 19.733 | 5.318 | 4.567 | 5.086 | 14.976 | 8.126 | 7.937 | 8.743 | 24.785 | 0.75 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0 | 0 | 50.12
2025-06-19 05:00 | 2025-06-18 22:00 | 3623.0212 | 3642 | 3723 | 3710.4 | 0 | 0 | 0 | 2.272 | 2.068 | 2.4 | 5.899 | 6.046 | 7.212 | 19.162 | 5.734 | 4.538 | 5.22 | 15.494 | 8.225 | 7.567 | 8.906 | 24.65 | 0.71 | 0.79 | 0.8 | 0.77 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-19 06:00 | 2025-06-18 23:00 | 3623.0292 | 3626.4 | 3735 | 3698.4 | 0 | 0 | 0 | 2.264 | 2.096 | 2.42 | 6.067 | 6.374 | 7.37 | 19.814 | 5.575 | 4.469 | 5.014 | 15.06 | 8.198 | 7.714 | 8.928 | 24.787 | 0.73 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0 | 0 | 49.95
2025-06-19 07:00 | 2025-06-19 | 3623.0375 | 3628.2 | 3723.6 | 3700.2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.908 | 2.136 | 8.945 | 9.202 | 6.65 | 24.797 | 2.978 | 5.676 | 4.289 | 12.946 | 9.427 | 10.812 | 7.913 | 27.974 | 0.94 | 0.85 | 0.84 | 0.88 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 01:00 | 3623.0478 | 3632.4 | 3714.6 | 3691.2 | 0 | 0 | 0 | 2.792 | 3.452 | 2.664 | 9.718 | 11.527 | 8.088 | 29.335 | 2.933 | 5.652 | 5.587 | 14.174 | 10.169 | 12.838 | 9.823 | 32.59 | 0.95 | 0.89 | 0.82 | 0.89 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 02:00 | 3623.06 | 3612.6 | 3705 | 3689.4 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 2.224 | 2.444 | 7.726 | 7.711 | 8.479 | 23.921 | 5.16 | 4.45 | 4.718 | 14.33 | 9.254 | 8.309 | 9.034 | 26.57 | 0.83 | 0.84 | 0.89 | 0.85 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 03:00 | 3623.07 | 3619.8 | 3699.6 | 3685.2 | 0 | 0 | 0 | 2.852 | 3.008 | 3.128 | 9.144 | 10.306 | 10.21 | 29.664 | 4.826 | 4.2 | 5.41 | 14.438 | 10.495 | 11.1 | 11.662 | 33.228 | 0.87 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 0 | 0 | 50.06