## Worksheet
Мгновенные значения
| Объект |  | Технический учет ПС 35/6 кВ "Д" Ф-5 "Гостиница"
| Счетчик |  | 0108071930 СЭТ-4ТМ.03.01
| Параметр |  | Все параметры
| Начало периода |  | 2025-06-12
| Конец периода |  | 2025-06-20 00:01
Дата местное | Дата москва | Показания | UA | UB | UC | UAB | UBC | UCA | IA | IB | IC | PA | PB | PC | Psum | QA | QB | QC | Qsum | SA | SB | SC | Ssum | cosφA | cosφB | cosφC | cosφsum | ∠AB | ∠AC | F
2025-06-17 07:00 | 2025-06-17 | 24181.7359 | 3712.2 | 3722.4 | 3712.2 | 0 | 0 | 0 | 46.152 | 43.96 | 44.176 | 165.029 | 156.787 | 159.384 | 481.21 | 46.195 | 46.685 | 38.362 | 131.246 | 171.619 | 163.613 | 164.328 | 499.44 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0 | 0 | 49.97
2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 01:00 | 24181.8362 | 3691.2 | 3728.4 | 3703.8 | 0 | 0 | 0 | 58.496 | 57.288 | 56.72 | 210.586 | 207.475 | 205.699 | 623.76 | 46.051 | 50.045 | 43.8 | 139.896 | 215.102 | 215.544 | 210.106 | 640.718 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 02:15 | 24181.9661 | 3701.4 | 3720 | 3679.8 | 0 | 0 | 0 | 61.816 | 62.864 | 60.584 | 223.488 | 225.494 | 216.682 | 665.669 | 47.645 | 52.267 | 49.584 | 149.501 | 229.958 | 231.869 | 223.248 | 685.066 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 49.92
2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 03:02 | 24182.1048 | 3700.8 | 3703.2 | 3688.2 | 0 | 0 | 0 | 66.504 | 62.76 | 64.544 | 240.744 | 226.824 | 236.558 | 704.126 | 55.541 | 49.814 | 40.642 | 146.006 | 246.989 | 230.395 | 240.854 | 717.965 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-17 11:00 | 2025-06-17 04:11 | 24182.2515 | 3694.8 | 3703.8 | 3688.8 | 0 | 0 | 0 | 65.768 | 63.504 | 62.744 | 238.248 | 229.109 | 227.53 | 694.896 | 47.611 | 52.277 | 42.034 | 141.926 | 242.165 | 234.677 | 230.928 | 707.674 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0 | 0 | 50.02
2025-06-17 12:00 | 2025-06-17 05:02 | 24182.3962 | 3701.4 | 3701.4 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 68.52 | 66.04 | 66.248 | 248.155 | 238.925 | 237.302 | 724.387 | 50.952 | 55.075 | 44.525 | 150.557 | 253.43 | 245.28 | 242.659 | 741.283 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0 | 0 | 49.93
2025-06-17 13:00 | 2025-06-17 06:05 | 24182.5472 | 3693 | 3695.4 | 3706.2 | 0 | 0 | 0 | 67.312 | 69.04 | 68.504 | 243.36 | 250.21 | 247.2 | 740.77 | 45.941 | 46.954 | 51.926 | 144.826 | 246.355 | 253.872 | 252.235 | 752.414 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-17 14:00 | 2025-06-17 07:06 | 24182.7015 | 3692.4 | 3726 | 3683.4 | 0 | 0 | 0 | 65.432 | 65.304 | 64.64 | 236.357 | 237.528 | 234.12 | 708.01 | 51.883 | 52.33 | 48.696 | 152.914 | 242.462 | 243.658 | 239.693 | 725.803 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.05
2025-06-17 15:00 | 2025-06-17 08:02 | 24182.849 | 3706.2 | 3713.4 | 3665.4 | 0 | 0 | 0 | 62.152 | 62.152 | 60.928 | 223.464 | 224.448 | 217.685 | 665.602 | 49.838 | 50.112 | 49.018 | 148.968 | 228.955 | 229.978 | 223.133 | 682.07 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50
2025-06-17 16:00 | 2025-06-17 09:10 | 24182.9877 | 3697.2 | 3709.8 | 3688.2 | 0 | 0 | 0 | 62.888 | 63.312 | 62.888 | 227.827 | 231.067 | 227.693 | 686.587 | 46.646 | 45.95 | 47.117 | 139.718 | 234.302 | 236.237 | 233.472 | 704.016 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.14
2025-06-17 17:00 | 2025-06-17 10:09 | 24183.1307 | 3699.6 | 3726 | 3676.2 | 0 | 0 | 0 | 66.704 | 63.656 | 62.216 | 242.227 | 232.21 | 225.072 | 699.509 | 49.128 | 57.48 | 41.242 | 147.854 | 245.952 | 238.085 | 227.371 | 711.168 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-17 18:00 | 2025-06-17 11:08 | 24183.2764 | 3692.4 | 3703.2 | 3693 | 0 | 0 | 0 | 62.392 | 62.872 | 59.752 | 226.008 | 226.066 | 215.194 | 667.272 | 44.165 | 55.133 | 48.538 | 147.84 | 230.683 | 233.275 | 221.102 | 684.946 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-17 19:00 | 2025-06-17 12:10 | 24183.4154 | 3701.4 | 3714 | 3691.2 | 0 | 0 | 0 | 59.696 | 61.392 | 56.08 | 217.622 | 218.544 | 200.554 | 636.725 | 42.634 | 59.726 | 50.357 | 152.722 | 220.867 | 224.669 | 207.302 | 652.608 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 49.9
2025-06-17 20:00 | 2025-06-17 13:07 | 24183.5481 | 3714.6 | 3714.6 | 3675.6 | 0 | 0 | 0 | 58.792 | 60.032 | 53.336 | 212.885 | 212.707 | 189.12 | 614.722 | 39.974 | 60.72 | 49.214 | 149.914 | 218.386 | 221.717 | 194.832 | 634.363 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0 | 0 | 49.98
2025-06-17 21:00 | 2025-06-17 14:08 | 24183.6762 | 3706.8 | 3705.6 | 3672 | 0 | 0 | 0 | 59.064 | 61.256 | 57.672 | 215.29 | 221.438 | 207.346 | 644.074 | 39.648 | 45.931 | 47.155 | 132.744 | 218.779 | 226.675 | 213.278 | 658.642 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-17 22:00 | 2025-06-17 15:05 | 24183.8103 | 3717 | 3713.4 | 3674.4 | 0 | 0 | 0 | 59.08 | 60.112 | 53.544 | 216.768 | 216.149 | 191.909 | 624.826 | 34.512 | 55.742 | 43.291 | 133.55 | 219.245 | 222.269 | 196.224 | 637.258 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-17 23:00 | 2025-06-17 16:06 | 24183.9405 | 3710.4 | 3695.4 | 3710.4 | 0 | 0 | 0 | 51.912 | 58.08 | 48.864 | 190.992 | 208.003 | 172.882 | 571.886 | 25.166 | 52.128 | 54.019 | 131.318 | 191.77 | 213.778 | 181.147 | 585.269 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 0 | 0 | 49.98
2025-06-18 | 2025-06-17 17:05 | 24184.0597 | 3713.4 | 3722.4 | 3709.2 | 0 | 0 | 0 | 46.552 | 46.184 | 41.976 | 168.072 | 162.682 | 149.462 | 480.221 | 38.76 | 55.819 | 42.586 | 137.17 | 172.685 | 171.48 | 155.122 | 498.859 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-18 01:00 | 2025-06-17 18:05 | 24184.1597 | 3722.4 | 3722.4 | 3703.2 | 0 | 0 | 0 | 38.144 | 37.408 | 35.936 | 135.48 | 130.896 | 126.768 | 393.149 | 41.875 | 47.261 | 40.406 | 129.547 | 141.528 | 139.147 | 132.643 | 413.227 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-18 02:00 | 2025-06-17 19:01 | 24184.2416 | 3712.2 | 3715.2 | 3717.6 | 0 | 0 | 0 | 36.272 | 37.216 | 33.72 | 129.672 | 129.36 | 117.965 | 377.002 | 36.067 | 48.662 | 42.226 | 126.955 | 134.688 | 138.178 | 125.069 | 397.637 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0 | 49.83
2025-06-18 03:00 | 2025-06-17 20:01 | 24184.3202 | 3706.2 | 3720.6 | 3682.2 | 0 | 0 | 0 | 35.512 | 35.4 | 33.208 | 125.424 | 122.894 | 115.618 | 363.941 | 39.638 | 47.472 | 39.888 | 127.008 | 131.856 | 132.206 | 122.237 | 386.174 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0 | 49.86
2025-06-18 04:00 | 2025-06-17 21:06 | 24184.396 | 3717.6 | 3721.8 | 3736.2 | 0 | 0 | 0 | 32.984 | 32.216 | 32.904 | 114.533 | 112.402 | 115.834 | 342.773 | 44.045 | 41.702 | 41.102 | 126.854 | 123.014 | 119.942 | 123.168 | 366.11 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-18 05:00 | 2025-06-17 22:07 | 24184.4674 | 3729 | 3725.4 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 34.04 | 33.368 | 34.408 | 119.213 | 118.253 | 121.771 | 359.246 | 44.966 | 40.214 | 41.664 | 126.854 | 127.416 | 124.906 | 128.702 | 380.986 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0 | 50.1
2025-06-18 06:00 | 2025-06-17 23:13 | 24184.5422 | 3712.8 | 3723 | 3708.6 | 0 | 0 | 0 | 39.616 | 37.456 | 38.224 | 139.91 | 132.648 | 136.843 | 409.406 | 43.901 | 42.422 | 36.518 | 122.846 | 146.904 | 139.469 | 142.771 | 429.043 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0 | 0 | 50.03
2025-06-18 07:00 | 2025-06-18 00:10 | 24184.6275 | 3715.8 | 3732.6 | 3696 | 0 | 0 | 0 | 55.72 | 53.968 | 53.024 | 201.782 | 195.456 | 191.755 | 589.003 | 47.054 | 51.168 | 41.803 | 140.03 | 207.197 | 202.046 | 196.262 | 605.419 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 49.98
2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 01:09 | 24184.7502 | 3712.8 | 3698.4 | 3705 | 0 | 0 | 0 | 61.04 | 62.24 | 56.376 | 223.656 | 222.13 | 202.838 | 648.629 | 37.094 | 57.701 | 47.198 | 141.998 | 224.27 | 227.338 | 206.582 | 657.73 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 49.97
2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 02:11 | 24184.8854 | 3714.6 | 3690.6 | 3682.2 | 0 | 0 | 0 | 65.744 | 65.912 | 65.784 | 238.632 | 237.965 | 236.606 | 713.208 | 51.744 | 49.728 | 52.085 | 153.562 | 245.002 | 244.123 | 243.533 | 732.658 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-18 10:00 | 2025-06-18 03:03 | 24185.0339 | 3694.2 | 3697.2 | 3697.2 | 0 | 0 | 0 | 63.712 | 63.16 | 64.424 | 228.221 | 227.626 | 232.085 | 687.941 | 56.458 | 52.406 | 53.366 | 162.23 | 235.742 | 234.384 | 237.907 | 708.019 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.05
2025-06-18 11:00 | 2025-06-18 04:09 | 24185.1773 | 3678.6 | 3701.4 | 3702 | 0 | 0 | 0 | 63.992 | 63.408 | 63.784 | 230.088 | 229.234 | 229.253 | 688.574 | 53.846 | 55.469 | 51.24 | 160.56 | 235.579 | 235.915 | 235.262 | 706.752 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 49.97
2025-06-18 12:00 | 2025-06-18 05:02 | 24185.3207 | 3685.8 | 3715.8 | 3675 | 0 | 0 | 0 | 65.944 | 64.6 | 63.384 | 236.986 | 232.714 | 227.702 | 697.406 | 53.539 | 58.517 | 48.442 | 160.502 | 244.243 | 241.243 | 232.176 | 717.571 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 49.95
2025-06-18 13:00 | 2025-06-18 06:07 | 24185.466 | 3690 | 3707.4 | 3662.4 | 0 | 0 | 0 | 67.352 | 63.448 | 64.64 | 240.994 | 228.038 | 232.459 | 701.496 | 60.101 | 57.144 | 45.571 | 162.826 | 250.19 | 237.754 | 239.285 | 727.018 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-18 14:00 | 2025-06-18 07:09 | 24185.6122 | 3696.6 | 3719.4 | 3671.4 | 0 | 0 | 0 | 66.072 | 65.264 | 62.136 | 238.358 | 234.072 | 222.312 | 694.752 | 52.358 | 63.446 | 51.504 | 167.314 | 244.224 | 243.533 | 228.696 | 716.309 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.03
2025-06-18 15:00 | 2025-06-18 08:07 | 24185.7569 | 3715.8 | 3694.8 | 3651 | 0 | 0 | 0 | 69.048 | 61.544 | 65.208 | 247.733 | 220.07 | 234.802 | 702.614 | 66.614 | 56.928 | 39.202 | 162.754 | 257.89 | 226.363 | 238.267 | 721.699 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0 | 0 | 49.9
2025-06-18 16:00 | 2025-06-18 09:13 | 24185.9033 | 3700.2 | 3715.2 | 3667.2 | 0 | 0 | 0 | 65.272 | 65.336 | 63.528 | 235.963 | 236.29 | 227.333 | 699.59 | 51.259 | 55.296 | 50.491 | 157.056 | 241.91 | 242.707 | 232.92 | 717.528 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.02
2025-06-18 17:00 | 2025-06-18 10:09 | 24186.049 | 3705 | 3679.8 | 3700.2 | 0 | 0 | 0 | 62.912 | 63.288 | 62.192 | 227.866 | 226.886 | 224.006 | 678.763 | 48.845 | 52.186 | 52.258 | 153.293 | 232.493 | 232.704 | 230.203 | 695.386 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-18 18:00 | 2025-06-18 11:10 | 24186.1904 | 3700.2 | 3696 | 3687.6 | 0 | 0 | 0 | 64.816 | 64.408 | 61.488 | 234.787 | 230.525 | 220.982 | 686.304 | 48.667 | 59.304 | 50.328 | 158.304 | 239.256 | 237.619 | 227.102 | 703.867 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-18 19:00 | 2025-06-18 12:07 | 24186.3334 | 3702 | 3699 | 3703.2 | 0 | 0 | 0 | 65.552 | 64.112 | 58.648 | 238.013 | 226.68 | 211.622 | 676.32 | 46.546 | 69.619 | 48.989 | 165.163 | 241.882 | 237.437 | 216.432 | 695.083 | 0.98 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.02
2025-06-18 20:00 | 2025-06-18 13:10 | 24186.4743 | 3694.8 | 3706.8 | 3696 | 0 | 0 | 0 | 65.464 | 62.072 | 59.192 | 236.722 | 220.526 | 215.386 | 672.638 | 51.715 | 65.429 | 43.603 | 160.747 | 243.125 | 228.562 | 219.408 | 690.514 | 0.97 | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 0 | 0 | 49.92
2025-06-18 21:00 | 2025-06-18 14:08 | 24186.6144 | 3712.8 | 3708 | 3664.2 | 0 | 0 | 0 | 62.048 | 63.672 | 58.536 | 226.075 | 228.557 | 207.898 | 662.534 | 44.064 | 58.598 | 52.622 | 155.285 | 229.958 | 236.357 | 213.706 | 679.742 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0 | 0 | 49.94
2025-06-18 22:00 | 2025-06-18 15:09 | 24186.7525 | 3696.6 | 3721.2 | 3679.2 | 0 | 0 | 0 | 58.592 | 63.888 | 53.952 | 214.651 | 230.342 | 191.122 | 636.115 | 29.146 | 58.718 | 53.506 | 141.374 | 218.525 | 239.194 | 200.28 | 656.832 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0 | 0 | 50.03
2025-06-18 23:00 | 2025-06-18 16:07 | 24186.885 | 3710.4 | 3724.2 | 3680.4 | 0 | 0 | 0 | 50.296 | 51.264 | 47.488 | 181.57 | 183.082 | 169.138 | 533.794 | 41.698 | 52.008 | 46.21 | 139.92 | 185.501 | 189.499 | 174.73 | 549.6 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 50.1
2025-06-19 | 2025-06-18 17:07 | 24186.9962 | 3717 | 3717 | 3702.6 | 0 | 0 | 0 | 44.888 | 44.44 | 39.576 | 161.976 | 154.44 | 140.17 | 456.586 | 40.968 | 58.354 | 41.803 | 141.125 | 166.454 | 163.142 | 145.762 | 474.787 | 0.96 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-19 01:00 | 2025-06-18 18:09 | 24187.0913 | 3717 | 3712.2 | 3709.2 | 0 | 0 | 0 | 38.048 | 37.96 | 37.008 | 134.299 | 132.763 | 129.854 | 396.926 | 43.954 | 47.314 | 44.712 | 135.984 | 141.854 | 141.912 | 137.616 | 421.363 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0 | 49.98
2025-06-19 02:00 | 2025-06-18 19:09 | 24187.174 | 3711.6 | 3713.4 | 3712.8 | 0 | 0 | 0 | 35.848 | 34.8 | 32.704 | 126.158 | 118.838 | 114.595 | 359.597 | 42.466 | 50.53 | 40.214 | 133.219 | 133.08 | 129.235 | 121.829 | 383.928 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-19 03:00 | 2025-06-18 20:09 | 24187.2489 | 3724.8 | 3714.6 | 3685.8 | 0 | 0 | 0 | 34.024 | 31.912 | 31.632 | 118.272 | 109.09 | 110.314 | 337.675 | 44.962 | 46.176 | 37.57 | 128.717 | 126.533 | 118.459 | 116.534 | 361.378 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-19 04:00 | 2025-06-18 21:12 | 24187.3193 | 3720 | 3723 | 3713.4 | 0 | 0 | 0 | 32.304 | 30.816 | 29.256 | 113.357 | 104.827 | 102.624 | 320.813 | 39.826 | 46.498 | 35.568 | 121.891 | 119.664 | 114.547 | 108.168 | 342.139 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 0.93 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-19 05:00 | 2025-06-18 22:02 | 24187.3861 | 3723 | 3720 | 3728.4 | 0 | 0 | 0 | 31.872 | 31.92 | 32.184 | 110.885 | 111.538 | 112.349 | 334.776 | 42.494 | 40.488 | 42.12 | 125.107 | 118.834 | 118.81 | 120.557 | 358.19 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-19 06:00 | 2025-06-18 23:02 | 24187.4559 | 3707.4 | 3727.8 | 3706.2 | 0 | 0 | 0 | 38.76 | 37.664 | 36.336 | 137.203 | 131.813 | 128.736 | 397.757 | 42.802 | 48.624 | 39.048 | 130.483 | 144.782 | 140.654 | 134.774 | 420.072 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 49.93
2025-06-19 07:00 | 2025-06-19 00:08 | 24187.5387 | 3702.6 | 3717.6 | 3722.4 | 0 | 0 | 0 | 49.128 | 51.456 | 52.776 | 176.035 | 187.579 | 190.118 | 553.738 | 44.938 | 37.541 | 48.725 | 131.208 | 181.886 | 190.786 | 195.101 | 567.595 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 01:12 | 24187.6541 | 3694.2 | 3705.6 | 3707.4 | 0 | 0 | 0 | 57.912 | 60.296 | 55.96 | 210.47 | 217.123 | 201.37 | 628.973 | 39.341 | 52.531 | 49.315 | 141.192 | 212.88 | 220.92 | 205.805 | 639.394 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 49.95
2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 02:09 | 24187.7851 | 3705 | 3696 | 3675.6 | 0 | 0 | 0 | 65.44 | 64.072 | 61.088 | 237.984 | 229.651 | 219.907 | 687.547 | 45.595 | 57.936 | 45.038 | 148.574 | 242.755 | 237.288 | 223.91 | 703.742 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.03
2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 03:06 | 24187.9284 | 3675 | 3715.2 | 3682.2 | 0 | 0 | 0 | 63.488 | 62.304 | 61.784 | 227.194 | 224.698 | 222.456 | 674.347 | 53.064 | 55.147 | 47.376 | 155.592 | 233.237 | 231.158 | 228.302 | 692.65 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.08