## Worksheet
Мгновенные значения
| Объект |  | Технический учет ПС 35/6 кВ "Д" Ф-7 "ГРУ-1"
| Счетчик |  | 0108071979 СЭТ-4ТМ.03.01
| Параметр |  | Все параметры
| Начало периода |  | 2025-06-17
| Конец периода |  | 2025-06-20 00:01
Дата местное | Дата москва | Показания | UA | UB | UC | UAB | UBC | UCA | IA | IB | IC | PA | PB | PC | Psum | QA | QB | QC | Qsum | SA | SB | SC | Ssum | cosφA | cosφB | cosφC | cosφsum | ∠AB | ∠AC | F
2025-06-17 07:00 | 2025-06-17 | 14052.9702 | 3696.6 | 3732 | 3715.2 | 0 | 0 | 0 | 48.732 | 50.196 | 48.048 | 156.276 | 159.833 | 151.632 | 467.748 | 88.733 | 97.294 | 93.384 | 279.418 | 179.712 | 187.114 | 178.085 | 544.853 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 49.93
2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 01:00 | 14053.0352 | 3691.8 | 3739.2 | 3694.8 | 0 | 0 | 0 | 55.272 | 55.572 | 52.908 | 185.141 | 184.932 | 176.033 | 546.113 | 84.571 | 93.514 | 84.24 | 262.339 | 202.91 | 206.842 | 195.178 | 604.858 | 0.9 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 50.03
2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 02:00 | 14053.111 | 3712.2 | 3723.6 | 3679.8 | 0 | 0 | 0 | 63.264 | 62.76 | 64.644 | 214.805 | 217.75 | 220.298 | 652.86 | 94.637 | 84.902 | 90.41 | 269.957 | 234.137 | 234.014 | 237.557 | 705.593 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 50.02
2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 03:00 | 14053.2017 | 3702.6 | 3706.2 | 3687.6 | 0 | 0 | 0 | 64.812 | 63.24 | 64.992 | 221.818 | 218.729 | 224.309 | 664.87 | 91.62 | 83.635 | 83.801 | 259.063 | 239.803 | 234.079 | 239.58 | 713.39 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-17 11:00 | 2025-06-17 04:00 | 14053.294 | 3696 | 3711 | 3688.8 | 0 | 0 | 0 | 66.468 | 64.548 | 67.236 | 227.621 | 225.079 | 233.842 | 686.549 | 92.405 | 82.188 | 82.656 | 257.256 | 245.959 | 240.091 | 247.961 | 733.874 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0 | 0 | 50.02
2025-06-17 12:00 | 2025-06-17 05:00 | 14053.3894 | 3702 | 3703.8 | 3686.4 | 0 | 0 | 0 | 66.156 | 65.46 | 69.576 | 223.315 | 227.088 | 237.542 | 687.953 | 100.634 | 82.822 | 94.198 | 277.661 | 245.729 | 242.129 | 255.614 | 743.155 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0 | 0 | 49.98
2025-06-17 13:00 | 2025-06-17 06:00 | 14053.4849 | 3697.8 | 3703.2 | 3709.8 | 0 | 0 | 0 | 66.504 | 65.508 | 69.036 | 226.462 | 227.916 | 239.609 | 694.001 | 96.581 | 81.641 | 90.706 | 268.934 | 246.737 | 243.18 | 258.422 | 748.102 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-17 14:00 | 2025-06-17 07:00 | 14053.5813 | 3697.8 | 3729.6 | 3675.6 | 0 | 0 | 0 | 67.74 | 68.808 | 62.916 | 234.706 | 233.33 | 213.156 | 681.199 | 87.602 | 107.006 | 91.044 | 285.667 | 249.768 | 256.543 | 232.099 | 738.101 | 0.93 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0 | 0 | 50.1
2025-06-17 15:00 | 2025-06-17 08:00 | 14053.6759 | 3708.6 | 3711 | 3661.8 | 0 | 0 | 0 | 63.504 | 61.98 | 63.348 | 215.626 | 213.876 | 216.612 | 646.121 | 92.563 | 83.261 | 84.074 | 259.906 | 235.238 | 228.708 | 231.473 | 695.333 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-17 16:00 | 2025-06-17 09:00 | 14053.7657 | 3695.4 | 3718.8 | 3686.4 | 0 | 0 | 0 | 59.748 | 61.908 | 60.816 | 202.435 | 211.73 | 203.594 | 617.767 | 90.072 | 92.009 | 94.961 | 277.056 | 221.81 | 230.674 | 224.575 | 677.023 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.91 | 0 | 0 | 50.1
2025-06-17 17:00 | 2025-06-17 10:00 | 14053.8515 | 3702.6 | 3733.2 | 3679.2 | 0 | 0 | 0 | 60.516 | 59.856 | 59.088 | 204.998 | 203.429 | 199.289 | 607.723 | 91.958 | 93.521 | 86.357 | 271.843 | 223.639 | 223.207 | 217.404 | 664.236 | 0.91 | 0.9 | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 50.11
2025-06-17 18:00 | 2025-06-17 11:00 | 14053.9359 | 3714 | 3710.4 | 3687 | 0 | 0 | 0 | 61.284 | 59.832 | 62.124 | 206.539 | 204.912 | 211.349 | 622.807 | 96.228 | 85.176 | 88.726 | 270.137 | 228.78 | 223.286 | 230.486 | 682.43 | 0.9 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-17 19:00 | 2025-06-17 12:00 | 14054.0224 | 3710.4 | 3715.8 | 3687.6 | 0 | 0 | 0 | 62.52 | 58.896 | 62.772 | 207.562 | 200.686 | 213.682 | 621.943 | 101.124 | 86.321 | 85.45 | 272.909 | 230.76 | 217.699 | 229.882 | 678.017 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0 | 0 | 49.96
2025-06-17 20:00 | 2025-06-17 13:00 | 14054.1088 | 3727.8 | 3724.2 | 3670.8 | 0 | 0 | 0 | 60.564 | 58.116 | 58.632 | 202.133 | 194.184 | 196.186 | 592.51 | 100.433 | 96.026 | 88.574 | 285.041 | 225.504 | 216.518 | 214.87 | 656.813 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.9 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-17 21:00 | 2025-06-17 14:00 | 14054.1911 | 3705.6 | 3715.2 | 3666 | 0 | 0 | 0 | 60.648 | 59.724 | 58.92 | 204.322 | 201.089 | 197.388 | 602.806 | 93.938 | 93.449 | 87.97 | 275.357 | 225.31 | 222.379 | 217.037 | 664.711 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-17 22:00 | 2025-06-17 15:00 | 14054.2748 | 3714.6 | 3717.6 | 3674.4 | 0 | 0 | 0 | 53.352 | 52.896 | 54.756 | 181.555 | 183.413 | 186.329 | 551.297 | 80.618 | 70.078 | 74.513 | 225.216 | 198.814 | 196.114 | 201.269 | 596.052 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-17 23:00 | 2025-06-17 16:00 | 14054.3513 | 3717 | 3705.6 | 3696.6 | 0 | 0 | 0 | 47.82 | 47.904 | 49.884 | 158.933 | 162.072 | 166.831 | 487.843 | 78.732 | 68.918 | 76.435 | 224.1 | 177.314 | 175.752 | 182.945 | 535.882 | 0.89 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-18 | 2025-06-17 17:00 | 14054.4191 | 3716.4 | 3720 | 3703.8 | 0 | 0 | 0 | 44.676 | 44.688 | 42.948 | 150.934 | 148.025 | 143.633 | 442.598 | 70.704 | 75.866 | 69.804 | 216.382 | 166.01 | 165.881 | 159.206 | 491.047 | 0.9 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-18 01:00 | 2025-06-17 18:00 | 14054.4806 | 3726 | 3718.8 | 3704.4 | 0 | 0 | 0 | 44.604 | 44.604 | 43.776 | 149.141 | 147.485 | 144.857 | 441.497 | 73.584 | 74.945 | 72.482 | 221.018 | 165.996 | 165.42 | 161.885 | 493.308 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-18 02:00 | 2025-06-17 19:00 | 14054.5419 | 3712.2 | 3716.4 | 3716.4 | 0 | 0 | 0 | 40.356 | 41.844 | 42.12 | 129.053 | 136.368 | 133.74 | 399.175 | 75.946 | 75.686 | 81.518 | 233.158 | 149.717 | 156.074 | 156.082 | 461.801 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 0 | 0 | 49.84
2025-06-18 03:00 | 2025-06-17 20:00 | 14054.5973 | 3706.2 | 3732 | 3684.6 | 0 | 0 | 0 | 39.204 | 39.6 | 38.496 | 123.746 | 124.855 | 120.089 | 368.705 | 75.319 | 79.128 | 75.312 | 229.766 | 145.346 | 148.536 | 141.602 | 435.478 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 49.86
2025-06-18 04:00 | 2025-06-17 21:00 | 14054.6485 | 3715.8 | 3727.2 | 3732.6 | 0 | 0 | 0 | 39.24 | 40.956 | 41.136 | 124.87 | 132.97 | 129.953 | 387.799 | 75.406 | 74.707 | 81.598 | 231.718 | 145.944 | 152.942 | 154.138 | 452.93 | 0.85 | 0.87 | 0.84 | 0.85 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-18 05:00 | 2025-06-17 22:00 | 14054.7024 | 3730.2 | 3732 | 3699.6 | 0 | 0 | 0 | 37.86 | 38.004 | 36.444 | 120.686 | 117.785 | 113.134 | 351.612 | 73.937 | 78.365 | 72 | 224.309 | 141.538 | 141.473 | 134.1 | 417.067 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 50
2025-06-18 06:00 | 2025-06-17 23:00 | 14054.7512 | 3712.2 | 3735 | 3708.6 | 0 | 0 | 0 | 40.764 | 42.432 | 41.592 | 132.746 | 139.493 | 133.344 | 405.598 | 72.893 | 75.204 | 77.364 | 225.468 | 151.445 | 158.17 | 154.08 | 463.658 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-18 07:00 | 2025-06-18 | 14054.8076 | 3715.2 | 3738.6 | 3692.4 | 0 | 0 | 0 | 49.032 | 46.668 | 45.684 | 163.613 | 154.426 | 154.721 | 472.766 | 80.532 | 82.57 | 70.294 | 233.41 | 181.382 | 174.031 | 169.013 | 524.254 | 0.89 | 0.88 | 0.9 | 0.89 | 0 | 0 | 49.98
2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 01:00 | 14054.8732 | 3718.2 | 3705.6 | 3701.4 | 0 | 0 | 0 | 54.792 | 54.036 | 56.076 | 183.305 | 184.32 | 189.814 | 557.453 | 86.94 | 77.926 | 83.786 | 248.659 | 203.206 | 199.915 | 207.972 | 610.985 | 0.9 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 49.94
2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 02:00 | 14054.9507 | 3710.4 | 3693.6 | 3688.8 | 0 | 0 | 0 | 63.528 | 60.732 | 64.32 | 217.418 | 210.708 | 223.884 | 652.025 | 90.655 | 76.061 | 78.307 | 245.03 | 235.663 | 224.395 | 237.442 | 697.284 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-18 10:00 | 2025-06-18 03:00 | 14055.0412 | 3706.2 | 3706.2 | 3693.6 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 61.944 | 64.62 | 217.8 | 215.503 | 224.179 | 657.497 | 90.036 | 79.186 | 82.253 | 251.482 | 235.548 | 230.393 | 239.962 | 705.758 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 50.11
2025-06-18 11:00 | 2025-06-18 04:00 | 14055.1325 | 3688.8 | 3705 | 3694.8 | 0 | 0 | 0 | 64.464 | 61.332 | 66.72 | 217.231 | 214.373 | 232.618 | 664.229 | 97.25 | 77.35 | 83.002 | 257.609 | 238.392 | 228.557 | 246.888 | 713.405 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0 | 0 | 50
2025-06-18 12:00 | 2025-06-18 05:00 | 14055.2248 | 3670.2 | 3722.4 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 62.16 | 61.44 | 63.876 | 209.34 | 213.595 | 220.14 | 643.075 | 90.778 | 81.526 | 84.154 | 256.464 | 228.946 | 229.831 | 237.283 | 695.909 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0 | 0 | 49.97
2025-06-18 13:00 | 2025-06-18 06:00 | 14055.3141 | 3694.2 | 3712.8 | 3662.4 | 0 | 0 | 0 | 65.628 | 62.964 | 65.496 | 223.222 | 217.807 | 225.446 | 666.482 | 94.529 | 83.138 | 79.978 | 257.645 | 242.712 | 233.215 | 238.946 | 714.665 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-18 14:00 | 2025-06-18 07:00 | 14055.4067 | 3689.4 | 3717.6 | 3673.2 | 0 | 0 | 0 | 67.152 | 69.084 | 65.532 | 232.25 | 237.694 | 222.444 | 692.395 | 86.184 | 96.854 | 91.656 | 274.694 | 243.562 | 250.891 | 239.753 | 734.191 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 49.97
2025-06-18 15:00 | 2025-06-18 08:00 | 14055.5028 | 3721.2 | 3700.8 | 3640.8 | 0 | 0 | 0 | 65.172 | 63 | 60.204 | 224.892 | 211.342 | 202.334 | 638.575 | 88.726 | 96.034 | 79.272 | 264.038 | 240.826 | 231.314 | 217.26 | 689.22 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-18 16:00 | 2025-06-18 09:00 | 14055.5915 | 3670.2 | 3708 | 3687 | 0 | 0 | 0 | 59.868 | 59.316 | 61.848 | 198.353 | 202.781 | 209.693 | 610.834 | 94.356 | 85.09 | 89.741 | 269.194 | 220.039 | 220.658 | 228.233 | 668.794 | 0.9 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 49.89
2025-06-18 17:00 | 2025-06-18 10:00 | 14055.6764 | 3714.6 | 3687 | 3687 | 0 | 0 | 0 | 62.952 | 59.172 | 63.66 | 210.578 | 200.448 | 217.426 | 628.459 | 102.809 | 84.953 | 87.026 | 274.795 | 234.331 | 217.706 | 234.194 | 685.908 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-18 18:00 | 2025-06-18 11:00 | 14055.7637 | 3711 | 3690 | 3688.2 | 0 | 0 | 0 | 67.992 | 62.376 | 66.036 | 230.573 | 211.781 | 229.529 | 671.89 | 102.557 | 89.683 | 81.583 | 273.83 | 252.043 | 229.788 | 244.267 | 725.702 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0 | 0 | 50.05
2025-06-18 19:00 | 2025-06-18 12:00 | 14055.857 | 3715.8 | 3700.8 | 3691.8 | 0 | 0 | 0 | 66.612 | 63.3 | 65.688 | 224.453 | 214.337 | 224.77 | 663.566 | 103.882 | 94.817 | 90.886 | 289.591 | 247.082 | 234.41 | 242.741 | 724.097 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0 | 0 | 50.11
2025-06-18 20:00 | 2025-06-18 13:00 | 14055.9491 | 3707.4 | 3705 | 3684.6 | 0 | 0 | 0 | 62.748 | 56.832 | 61.128 | 206.892 | 189.454 | 209.959 | 606.305 | 107.165 | 89.474 | 82.188 | 278.842 | 232.999 | 209.52 | 225.468 | 667.354 | 0.88 | 0.9 | 0.93 | 0.9 | 0 | 0 | 49.93
2025-06-18 21:00 | 2025-06-18 14:00 | 14056.0333 | 3716.4 | 3711.6 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 64.404 | 60.024 | 58.908 | 217.8 | 199.224 | 200.506 | 617.53 | 98.258 | 99.943 | 80.856 | 279.065 | 238.874 | 223.258 | 215.878 | 677.664 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 0 | 0 | 49.92
2025-06-18 22:00 | 2025-06-18 15:00 | 14056.1191 | 3697.8 | 3727.2 | 3679.2 | 0 | 0 | 0 | 61.608 | 60.552 | 59.124 | 209.246 | 205.2 | 200.534 | 614.988 | 90.691 | 93.463 | 83.707 | 267.869 | 227.779 | 225.23 | 217.562 | 670.514 | 0.91 | 0.9 | 0.92 | 0.91 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-18 23:00 | 2025-06-18 16:00 | 14056.2045 | 3720 | 3719.4 | 3686.4 | 0 | 0 | 0 | 57.012 | 55.416 | 56.856 | 189.432 | 186.228 | 190.526 | 566.201 | 95.839 | 89.374 | 86.292 | 271.512 | 213.077 | 205.74 | 208.253 | 626.99 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.9 | 0 | 0 | 50.14
2025-06-19 | 2025-06-18 17:00 | 14056.2832 | 3721.2 | 3721.8 | 3700.2 | 0 | 0 | 0 | 47.544 | 49.44 | 47.484 | 153.648 | 158.054 | 148.694 | 460.404 | 88.085 | 94.241 | 93.607 | 275.94 | 177.422 | 184.255 | 176.148 | 537.754 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-19 01:00 | 2025-06-18 18:00 | 14056.3471 | 3718.2 | 3718.8 | 3709.8 | 0 | 0 | 0 | 46.86 | 48.804 | 45.372 | 150.912 | 152.237 | 140.112 | 443.268 | 87.415 | 98.942 | 93.614 | 279.979 | 174.11 | 181.584 | 168.588 | 524.102 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0 | 0 | 50.05
2025-06-19 02:00 | 2025-06-18 19:00 | 14056.4087 | 3714 | 3718.8 | 3709.8 | 0 | 0 | 0 | 44.292 | 43.848 | 42.816 | 139.111 | 135.209 | 133.61 | 407.938 | 87.97 | 91.008 | 85.111 | 264.096 | 164.592 | 162.986 | 158.422 | 485.964 | 0.84 | 0.82 | 0.84 | 0.83 | 0 | 0 | 50.03
2025-06-19 03:00 | 2025-06-18 20:00 | 14056.4653 | 3723.6 | 3721.2 | 3694.2 | 0 | 0 | 0 | 46.512 | 44.004 | 43.596 | 145.987 | 135.281 | 138.866 | 420.142 | 93.19 | 91.894 | 81.259 | 266.35 | 173.815 | 163.771 | 161.791 | 499.183 | 0.84 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 0 | 0 | 50.02
2025-06-19 04:00 | 2025-06-18 21:00 | 14056.5237 | 3711.6 | 3740.4 | 3708 | 0 | 0 | 0 | 45.84 | 47.136 | 43.344 | 145.656 | 144.446 | 133.092 | 423.194 | 88.042 | 100.994 | 90.05 | 279.094 | 170.698 | 176.249 | 160.834 | 507.571 | 0.85 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0 | 0 | 49.96
2025-06-19 05:00 | 2025-06-18 22:00 | 14056.5825 | 3729 | 3724.2 | 3722.4 | 0 | 0 | 0 | 44.616 | 45.624 | 44.364 | 139.903 | 141.61 | 136.318 | 417.838 | 90.482 | 94.176 | 92.398 | 277.07 | 166.766 | 169.402 | 164.57 | 500.724 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-19 06:00 | 2025-06-18 23:00 | 14056.6405 | 3702 | 3736.8 | 3712.8 | 0 | 0 | 0 | 42.864 | 45.564 | 42.732 | 133.603 | 140.94 | 127.735 | 402.286 | 84.578 | 96.098 | 92.894 | 273.571 | 158.314 | 169.862 | 157.68 | 485.69 | 0.84 | 0.82 | 0.8 | 0.82 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-19 07:00 | 2025-06-19 | 14056.6964 | 3709.2 | 3730.2 | 3707.4 | 0 | 0 | 0 | 46.44 | 47.76 | 46.2 | 150.062 | 153.598 | 146.873 | 450.54 | 84.766 | 89.633 | 87.617 | 262.03 | 172.346 | 177.84 | 171.029 | 521.201 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 01:00 | 14056.7589 | 3696 | 3707.4 | 3706.2 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 53.22 | 51.108 | 178.646 | 174.622 | 170.165 | 523.44 | 84.744 | 91.836 | 83.57 | 260.158 | 198.122 | 197.669 | 190.325 | 586.03 | 0.9 | 0.88 | 0.9 | 0.89 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 02:00 | 14056.8316 | 3700.2 | 3697.2 | 3674.4 | 0 | 0 | 0 | 67.692 | 65.844 | 67.464 | 233.424 | 228.326 | 233.107 | 694.858 | 91.606 | 84.406 | 82.627 | 258.638 | 251.41 | 243.346 | 246.96 | 741.65 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 03:00 | 14056.9282 | 3679.8 | 3721.2 | 3681 | 0 | 0 | 0 | 68.004 | 68.496 | 67.944 | 232.207 | 237.01 | 232.747 | 701.971 | 93.046 | 93.636 | 91.526 | 278.215 | 251.604 | 255.154 | 250.639 | 757.404 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 50.1