## Worksheet
Мгновенные значения
| Объект |  | Технический учет ПС 35/6 кВ "Д" Ф-9 "Детсад"
| Счетчик |  | 0108071958 СЭТ-4ТМ.03.01
| Параметр |  | Все параметры
| Начало периода |  | 2025-06-17
| Конец периода |  | 2025-06-20 00:01
Дата местное | Дата москва | Показания | UA | UB | UC | UAB | UBC | UCA | IA | IB | IC | PA | PB | PC | Psum | QA | QB | QC | Qsum | SA | SB | SC | Ssum | cosφA | cosφB | cosφC | cosφsum | ∠AB | ∠AC | F
2025-06-17 07:00 | 2025-06-17 | 28992.7045 | 3710.4 | 3723.6 | 3711 | 0 | 0 | 0 | 82.056 | 76.584 | 80.84 | 293.333 | 275.947 | 293.678 | 862.968 | 81.422 | 71.117 | 60.859 | 213.403 | 303.427 | 284.395 | 299.318 | 886.79 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 49.87
2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 01:00 | 28992.8843 | 3692.4 | 3740.4 | 3693.6 | 0 | 0 | 0 | 87.824 | 89.384 | 89.208 | 315.499 | 326.448 | 320.731 | 962.688 | 75.432 | 70.411 | 75.466 | 221.318 | 323.472 | 334.109 | 330.442 | 987.979 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 02:00 | 28993.0848 | 3714.6 | 3718.8 | 3674.4 | 0 | 0 | 0 | 99.824 | 95.952 | 97.96 | 361.934 | 348.974 | 353.755 | 1064.669 | 79.954 | 73.411 | 66.734 | 220.104 | 370.027 | 357.869 | 359.722 | 1087.531 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0 | 0 | 49.98
2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 03:00 | 28993.3067 | 3703.8 | 3702.6 | 3687.6 | 0 | 0 | 0 | 104.296 | 104.496 | 97.8 | 381.029 | 376.848 | 353.342 | 1111.229 | 62.712 | 86.194 | 71.635 | 220.546 | 384.744 | 386.069 | 360.331 | 1130.784 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0 | 0 | 50
2025-06-17 11:00 | 2025-06-17 04:00 | 28993.5382 | 3685.8 | 3717 | 3702 | 0 | 0 | 0 | 99.072 | 101.216 | 96.672 | 359.208 | 367.291 | 349.666 | 1076.17 | 66.514 | 81.84 | 74.539 | 222.898 | 367.21 | 375.763 | 357.998 | 1100.842 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-17 12:00 | 2025-06-17 05:00 | 28993.7624 | 3700.8 | 3706.8 | 3686.4 | 0 | 0 | 0 | 109.192 | 104.808 | 102.584 | 398.65 | 378.917 | 373.968 | 1151.534 | 78.845 | 89.03 | 66.61 | 234.485 | 407.635 | 392.544 | 384.902 | 1184.832 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0 | 0 | 49.9
2025-06-17 13:00 | 2025-06-17 06:00 | 28994.0023 | 3691.8 | 3706.2 | 3698.4 | 0 | 0 | 0 | 99.864 | 101.08 | 101.032 | 363.168 | 370.282 | 367.123 | 1100.582 | 68.971 | 68.693 | 73.272 | 210.941 | 369.662 | 376.603 | 374.366 | 1120.613 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-17 14:00 | 2025-06-17 07:00 | 28994.2316 | 3696.6 | 3729.6 | 3679.2 | 0 | 0 | 0 | 101.44 | 102.192 | 102.648 | 366.418 | 372.466 | 368.678 | 1107.562 | 77.515 | 71.299 | 74.011 | 222.83 | 374.947 | 378.667 | 376.392 | 1129.978 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-17 15:00 | 2025-06-17 08:00 | 28994.4623 | 3705.6 | 3711 | 3663 | 0 | 0 | 0 | 98.024 | 97.064 | 97.784 | 354.763 | 352.862 | 350.515 | 1058.146 | 77.059 | 72.499 | 74.261 | 223.824 | 362.52 | 361.138 | 356.491 | 1080.139 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.02
2025-06-17 16:00 | 2025-06-17 09:00 | 28994.6827 | 3697.2 | 3720 | 3687.6 | 0 | 0 | 0 | 93.104 | 98.856 | 96.248 | 338.136 | 363.605 | 346.037 | 1047.782 | 66.749 | 67.488 | 84.442 | 218.683 | 342.878 | 371.294 | 355.56 | 1069.33 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.12
2025-06-17 17:00 | 2025-06-17 10:00 | 28994.901 | 3696 | 3725.4 | 3673.8 | 0 | 0 | 0 | 98.664 | 102.592 | 103.8 | 356.314 | 376.786 | 372.086 | 1105.19 | 77.616 | 63.398 | 82.541 | 223.565 | 365.395 | 382.742 | 381.485 | 1129.325 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0 | 0 | 49.93
2025-06-17 18:00 | 2025-06-17 11:00 | 28995.1313 | 3712.8 | 3709.8 | 3687 | 0 | 0 | 0 | 97.96 | 101.424 | 103.888 | 354.062 | 369.427 | 372.37 | 1095.864 | 84.192 | 66.082 | 88.272 | 238.55 | 366.082 | 375.562 | 386.006 | 1127.218 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-17 19:00 | 2025-06-17 12:00 | 28995.3596 | 3706.8 | 3715.8 | 3692.4 | 0 | 0 | 0 | 108.888 | 109.528 | 113.544 | 392.779 | 400.171 | 409.81 | 1202.76 | 94.306 | 74.165 | 86.592 | 255.067 | 406.474 | 407.088 | 419.611 | 1232.918 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50
2025-06-17 20:00 | 2025-06-17 13:00 | 28995.6102 | 3712.8 | 3724.2 | 3679.2 | 0 | 0 | 0 | 110.584 | 109.992 | 104.344 | 404.174 | 398.683 | 375.835 | 1178.698 | 74.938 | 93.917 | 76.891 | 245.746 | 410.448 | 408.499 | 384.24 | 1202.99 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 49.98
2025-06-17 21:00 | 2025-06-17 14:00 | 28995.8557 | 3709.2 | 3708.6 | 3681 | 0 | 0 | 0 | 123.936 | 121.824 | 118.08 | 453.802 | 443.16 | 428.328 | 1325.294 | 74.405 | 86.472 | 72.365 | 233.246 | 456.864 | 449.328 | 432.374 | 1338.456 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-17 22:00 | 2025-06-17 15:00 | 28996.1318 | 3694.2 | 3711 | 3712.8 | 0 | 0 | 0 | 116.048 | 113.216 | 113.128 | 420.586 | 410.77 | 413.352 | 1244.712 | 82.018 | 86.021 | 76.128 | 244.171 | 427.066 | 421.45 | 420.374 | 1268.832 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-17 23:00 | 2025-06-17 16:00 | 28996.3911 | 3712.2 | 3718.2 | 3695.4 | 0 | 0 | 0 | 103.704 | 101.944 | 98.512 | 377.011 | 367.315 | 355.526 | 1099.858 | 77.189 | 90.955 | 74.842 | 242.99 | 385.666 | 378.053 | 365.246 | 1128.806 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-18 | 2025-06-17 17:00 | 28996.6203 | 3715.8 | 3700.8 | 3711.6 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 79.544 | 74.624 | 281.39 | 283.253 | 265.68 | 830.328 | 64.982 | 81.662 | 76.469 | 223.118 | 289.958 | 294.192 | 278.251 | 862.2 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 50.05
2025-06-18 01:00 | 2025-06-17 18:00 | 28996.7933 | 3729 | 3722.4 | 3697.8 | 0 | 0 | 0 | 69.016 | 67.144 | 65.176 | 246.893 | 235.502 | 230.832 | 713.232 | 75.643 | 82.963 | 68.75 | 227.362 | 257.39 | 249.005 | 241.512 | 747.768 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-18 02:00 | 2025-06-17 19:00 | 28996.9418 | 3708 | 3718.8 | 3714.6 | 0 | 0 | 0 | 57.96 | 57.232 | 58.944 | 199.958 | 200.021 | 205.642 | 605.63 | 78.917 | 72.643 | 74.942 | 226.512 | 215.683 | 213.403 | 219.446 | 648.485 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 49.81
2025-06-18 03:00 | 2025-06-17 20:00 | 28997.068 | 3706.8 | 3730.8 | 3688.8 | 0 | 0 | 0 | 55.016 | 57.24 | 57.064 | 189.994 | 200.515 | 194.203 | 584.717 | 73.574 | 72.802 | 79.114 | 225.494 | 204.528 | 214.733 | 209.976 | 629.155 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0 | 0 | 49.85
2025-06-18 04:00 | 2025-06-17 21:00 | 28997.1898 | 3704.4 | 3730.2 | 3734.4 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 54.56 | 54.664 | 184.934 | 189.797 | 189.485 | 564.216 | 74.299 | 73.224 | 75.792 | 223.325 | 199.344 | 203.789 | 204.552 | 607.68 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 50.11
2025-06-18 05:00 | 2025-06-17 22:00 | 28997.3074 | 3732 | 3730.2 | 3697.2 | 0 | 0 | 0 | 53.872 | 54.576 | 56.272 | 187.032 | 192.643 | 194.611 | 574.291 | 73.834 | 65.789 | 72.95 | 212.578 | 201.13 | 202.877 | 207.389 | 611.294 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 49.97
2025-06-18 06:00 | 2025-06-17 23:00 | 28997.427 | 3723.6 | 3723.6 | 3693.6 | 0 | 0 | 0 | 62.528 | 64.312 | 63.184 | 222.058 | 229.32 | 221.914 | 673.296 | 68.107 | 67.541 | 72.37 | 208.022 | 231.571 | 238.469 | 231.682 | 701.678 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 49.92
2025-06-18 07:00 | 2025-06-18 | 28997.5673 | 3712.8 | 3738 | 3704.4 | 0 | 0 | 0 | 88.056 | 80.768 | 85.184 | 315.206 | 292.171 | 310.123 | 917.506 | 86.904 | 75.365 | 58.027 | 220.301 | 328.229 | 302.909 | 317.323 | 947.837 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 01:00 | 28997.7584 | 3718.2 | 3707.4 | 3699 | 0 | 0 | 0 | 91.896 | 94.576 | 89.112 | 335.702 | 341.299 | 320.539 | 997.541 | 62.347 | 78.504 | 75.946 | 216.802 | 341.443 | 350.213 | 329.41 | 1020.83 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 49.98
2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 02:00 | 28997.9663 | 3707.4 | 3694.2 | 3675.6 | 0 | 0 | 0 | 103.12 | 106.136 | 103.832 | 374.885 | 384.365 | 371.995 | 1131.254 | 74.981 | 80.088 | 86.083 | 241.157 | 382.747 | 392.693 | 379.032 | 1154.371 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 49.92
2025-06-18 10:00 | 2025-06-18 03:00 | 28998.2019 | 3703.2 | 3702 | 3695.4 | 0 | 0 | 0 | 108.992 | 106.768 | 101.816 | 400.651 | 386.909 | 373.416 | 1160.976 | 72.25 | 92.146 | 71.098 | 235.498 | 408.13 | 398.813 | 380.832 | 1187.429 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 50.12
2025-06-18 11:00 | 2025-06-18 04:00 | 28998.4438 | 3681.6 | 3712.8 | 3704.4 | 0 | 0 | 0 | 102.344 | 105.416 | 100.736 | 370.306 | 381.84 | 363.912 | 1116.058 | 69.062 | 85.114 | 83.357 | 237.533 | 376.07 | 392.102 | 372.946 | 1140.946 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-18 12:00 | 2025-06-18 05:00 | 28998.6763 | 3679.2 | 3716.4 | 3682.8 | 0 | 0 | 0 | 101.888 | 99.752 | 103.6 | 364.19 | 363.01 | 374.285 | 1101.494 | 88.867 | 75.182 | 72.662 | 236.717 | 376.2 | 370.829 | 381.926 | 1128.734 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-18 13:00 | 2025-06-18 06:00 | 28998.9058 | 3679.8 | 3724.2 | 3661.8 | 0 | 0 | 0 | 100.528 | 108.344 | 102.08 | 363.403 | 394.939 | 361.862 | 1120.214 | 68.63 | 81.701 | 93.778 | 244.114 | 368.842 | 402.595 | 371.611 | 1142.592 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-18 14:00 | 2025-06-18 07:00 | 28999.1392 | 3690 | 3715.2 | 3676.2 | 0 | 0 | 0 | 95.016 | 99.248 | 100.168 | 341.251 | 362.04 | 357.682 | 1060.978 | 80.976 | 67.416 | 84.547 | 232.949 | 350.352 | 365.947 | 368.198 | 1084.229 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 49.93
2025-06-18 15:00 | 2025-06-18 08:00 | 28999.3602 | 3717.6 | 3700.8 | 3648.6 | 0 | 0 | 0 | 96.408 | 104.152 | 99.592 | 351.211 | 376.92 | 349.862 | 1077.998 | 71.962 | 74.218 | 94.133 | 240.317 | 358.843 | 385.382 | 363.797 | 1107.48 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0 | 0 | 49.89
2025-06-18 16:00 | 2025-06-18 09:00 | 28999.5848 | 3696.6 | 3714 | 3656.4 | 0 | 0 | 0 | 100.816 | 100.24 | 104.128 | 360.686 | 363.926 | 372.019 | 1096.637 | 90.744 | 70.632 | 79.104 | 240.485 | 370.526 | 370.872 | 379.493 | 1120.613 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-18 17:00 | 2025-06-18 10:00 | 28999.8133 | 3697.8 | 3685.2 | 3701.4 | 0 | 0 | 0 | 106.088 | 105.28 | 108.08 | 381.672 | 379.603 | 390.658 | 1151.938 | 91.69 | 78.494 | 86.174 | 256.363 | 392.074 | 388.152 | 401.53 | 1181.659 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 49.98
2025-06-18 18:00 | 2025-06-18 11:00 | 29000.0533 | 3679.2 | 3688.8 | 3691.8 | 0 | 0 | 0 | 124.48 | 123.432 | 117.864 | 451.574 | 443.722 | 427.502 | 1322.803 | 76.397 | 101.962 | 80.698 | 259.066 | 458.698 | 455.222 | 433.958 | 1347.475 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-18 19:00 | 2025-06-18 12:00 | 29000.3288 | 3713.4 | 3700.2 | 3695.4 | 0 | 0 | 0 | 125.448 | 122.616 | 118.68 | 457.733 | 441.643 | 430.435 | 1329.816 | 87.096 | 103.565 | 83.045 | 273.71 | 458.323 | 445.56 | 430.224 | 1333.853 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0 | 0 | 50.14
2025-06-18 20:00 | 2025-06-18 13:00 | 29000.6059 | 3711 | 3699.6 | 3700.8 | 0 | 0 | 0 | 106.744 | 108.08 | 107.544 | 385.267 | 389.717 | 386.712 | 1161.706 | 85.987 | 84.365 | 90.355 | 260.717 | 394.051 | 400.042 | 399.571 | 1193.616 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.02
2025-06-18 21:00 | 2025-06-18 14:00 | 29000.8479 | 3720 | 3705 | 3671.4 | 0 | 0 | 0 | 123.368 | 117.328 | 115.368 | 451.018 | 424.022 | 417.941 | 1292.99 | 84.686 | 95.03 | 68.746 | 248.467 | 459.163 | 435.091 | 423.293 | 1317.197 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 50.05
2025-06-18 22:00 | 2025-06-18 15:00 | 29001.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
2025-06-18 23:00 | 2025-06-18 16:00 | 29001.1173 | 3723.6 | 3721.8 | 3685.2 | 0 | 0 | 0 | 94.608 | 92 | 93.312 | 341.606 | 332.707 | 335.328 | 1009.646 | 87.432 | 79.536 | 75.398 | 242.371 | 351.312 | 340.79 | 344.016 | 1036.042 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-19 | 2025-06-18 17:00 | 29001.3276 | 3717 | 3722.4 | 3702.6 | 0 | 0 | 0 | 85.584 | 83.496 | 82.6 | 307.723 | 298.978 | 296.534 | 903.24 | 80.755 | 84.562 | 74.357 | 239.678 | 317.909 | 310.056 | 305.035 | 932.933 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0 | 0 | 50.05
2025-06-19 01:00 | 2025-06-18 18:00 | 29001.5158 | 3718.8 | 3715.2 | 3705 | 0 | 0 | 0 | 69.272 | 69.016 | 67.712 | 243.158 | 240.182 | 235.982 | 719.333 | 79.982 | 83.333 | 79.565 | 242.885 | 254.712 | 253.92 | 248.496 | 757.123 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0 | 49.9
2025-06-19 02:00 | 2025-06-18 19:00 | 29001.6657 | 3722.4 | 3715.8 | 3693 | 0 | 0 | 0 | 58.248 | 59.232 | 58.952 | 203.314 | 207.23 | 203.434 | 613.982 | 75.355 | 74.136 | 77.141 | 226.637 | 217.699 | 220.603 | 218.006 | 656.294 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 49.93
2025-06-19 03:00 | 2025-06-18 20:00 | 29001.7936 | 3727.2 | 3718.2 | 3681 | 0 | 0 | 0 | 56.144 | 57.216 | 54.76 | 197.016 | 197.76 | 186.811 | 581.592 | 73.733 | 80.664 | 76.512 | 230.909 | 208.862 | 212.904 | 201.269 | 622.982 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 49.9
2025-06-19 04:00 | 2025-06-18 21:00 | 29001.9147 | 3721.8 | 3733.2 | 3714 | 0 | 0 | 0 | 53.056 | 53.736 | 55.12 | 183.125 | 189.566 | 192.398 | 565.099 | 72.173 | 64.243 | 71.587 | 208.008 | 196.57 | 199.867 | 204.71 | 601.032 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 50.16
2025-06-19 05:00 | 2025-06-18 22:00 | 29002.0325 | 3727.2 | 3721.2 | 3721.2 | 0 | 0 | 0 | 51.44 | 49.024 | 51.648 | 177.427 | 171.038 | 181.742 | 530.213 | 72.442 | 64.248 | 62.17 | 198.869 | 192.47 | 183.062 | 191.674 | 567.067 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-19 06:00 | 2025-06-18 23:00 | 29002.1429 | 3719.4 | 3732.6 | 3709.8 | 0 | 0 | 0 | 60.472 | 64.456 | 60.848 | 216.312 | 230.424 | 212.309 | 659.05 | 63.408 | 73.378 | 78.533 | 215.328 | 225.59 | 241.411 | 226.426 | 693.168 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-19 07:00 | 2025-06-19 | 29002.2802 | 3710.4 | 3722.4 | 3712.2 | 0 | 0 | 0 | 84.056 | 81.68 | 79.2 | 304.44 | 293.386 | 287.333 | 885.168 | 68.611 | 78.053 | 62.741 | 209.405 | 309.49 | 302.318 | 293.717 | 905.352 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 01:00 | 29002.4646 | 3717 | 3711 | 3700.8 | 0 | 0 | 0 | 91.896 | 90.4 | 99.16 | 329.467 | 331.123 | 359.347 | 1019.942 | 91.094 | 53.861 | 72.523 | 217.483 | 341.698 | 333.97 | 366.514 | 1041.173 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 02:00 | 29002.6771 | 3697.2 | 3706.8 | 3677.4 | 0 | 0 | 0 | 103.216 | 98.4 | 102.048 | 370.934 | 356.299 | 368.923 | 1096.157 | 88.618 | 77.87 | 67.805 | 234.302 | 382.056 | 364.834 | 374.501 | 1121.131 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0 | 0 | 49.93
2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 03:00 | 29002.9055 | 3709.2 | 3696.6 | 3676.2 | 0 | 0 | 0 | 107.856 | 107.16 | 105.192 | 392.453 | 387.139 | 378.802 | 1158.398 | 76.666 | 83.03 | 78.043 | 237.744 | 399.83 | 396.912 | 386.122 | 1182.835 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 50.07