## Worksheet
Мгновенные значения
| Объект |  | Технический учет ПС 35/6 кВ "Краснореченск" Ф-12 "ДЭС"
| Счетчик |  | 0108072292 СЭТ-4ТМ.03.01
| Параметр |  | Все параметры
| Начало периода |  | 2025-06-17
| Конец периода |  | 2025-06-20 00:01
Дата местное | Дата москва | Показания | UA | UB | UC | UAB | UBC | UCA | IA | IB | IC | PA | PB | PC | Psum | QA | QB | QC | Qsum | SA | SB | SC | Ssum | cosφA | cosφB | cosφC | cosφsum | ∠AB | ∠AC | F
2025-06-17 07:00 | 2025-06-17 |  | 3728.4 | 3537.6 | 3634.2 | 0 | 0 | 0 | 48.228 | 44.928 | 45.924 | 166.806 | 145.832 | 160.481 | 473.123 | 67.655 | 62.352 | 46.901 | 176.911 | 180.004 | 158.605 | 167.195 | 505.116 | 0.92 | 0.91 | 0.95 | 0.93 | 0 | 0 | 49.88
2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 01:00 | 18749.5614 | 3690.6 | 3547.8 | 3617.4 | 0 | 0 | 0 | 53.742 | 47.916 | 51.036 | 184.684 | 159.084 | 180.562 | 524.333 | 72.616 | 62.651 | 40.64 | 175.91 | 198.295 | 170.986 | 185.029 | 552.859 | 0.93 | 0.93 | 0.97 | 0.94 | 0 | 0 | 49.96
2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 02:00 | 18749.6928 | 3721.8 | 3544.2 | 3597.6 | 0 | 0 | 0 | 61.056 | 53.274 | 53.946 | 214.999 | 174.391 | 190.721 | 580.115 | 73.548 | 72.522 | 36.036 | 182.11 | 227.704 | 189.468 | 194.396 | 609.412 | 0.94 | 0.92 | 0.98 | 0.95 | 0 | 0 | 49.93
2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 03:00 | 18749.8385 | 3710.4 | 3517.8 | 3604.2 | 0 | 0 | 0 | 57.702 | 55.068 | 51.078 | 206.546 | 180.036 | 178.697 | 565.283 | 58.154 | 72.302 | 43.15 | 173.606 | 214.574 | 194.011 | 183.834 | 591.34 | 0.96 | 0.92 | 0.97 | 0.95 | 0 | 0 | 50.03
2025-06-17 11:00 | 2025-06-17 04:00 | 18749.9996 | 3703.2 | 3523.2 | 3601.8 | 0 | 0 | 0 | 60.612 | 51.222 | 49.59 | 213.358 | 161.651 | 176.256 | 551.268 | 69.494 | 78.757 | 29.084 | 177.34 | 223.351 | 178.394 | 177.998 | 575.975 | 0.94 | 0.9 | 0.98 | 0.95 | 0 | 0 | 49.98
2025-06-17 12:00 | 2025-06-17 05:00 | 18750.1566 | 3721.2 | 3525.6 | 3618.6 | 0 | 0 | 0 | 57.78 | 49.86 | 49.566 | 203.609 | 159.422 | 175.302 | 538.337 | 72.018 | 75.924 | 36.266 | 184.212 | 215.971 | 176.58 | 179.014 | 568.984 | 0.94 | 0.9 | 0.97 | 0.94 | 0 | 0 | 49.97
2025-06-17 13:00 | 2025-06-17 06:00 | 18750.3098 | 3706.2 | 3519.6 | 3618 | 0 | 0 | 0 | 59.334 | 55.494 | 53.076 | 209.815 | 180.85 | 187.006 | 577.67 | 63.641 | 72.868 | 43.787 | 180.299 | 219.337 | 194.22 | 191.318 | 603.655 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.95 | 0 | 0 | 49.96
2025-06-17 14:00 | 2025-06-17 07:00 | 18750.4593 | 3720.6 | 3547.8 | 3609.6 | 0 | 0 | 0 | 55.458 | 50.952 | 45.15 | 196.304 | 160.279 | 157.648 | 514.231 | 62.716 | 82.541 | 41.353 | 186.613 | 205.063 | 180.576 | 162.695 | 546.077 | 0.95 | 0.88 | 0.96 | 0.93 | 0 | 0 | 50.1
2025-06-17 15:00 | 2025-06-17 08:00 | 18750.6198 | 3714.6 | 3525.6 | 3585 | 0 | 0 | 0 | 53.388 | 46.704 | 46.062 | 186.7 | 148.997 | 161.687 | 497.387 | 69.408 | 69.973 | 36.572 | 175.957 | 198.058 | 164.333 | 165.92 | 526.385 | 0.93 | 0.9 | 0.97 | 0.94 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-17 16:00 | 2025-06-17 09:00 | 18750.7626 | 3717 | 3537.6 | 3613.8 | 0 | 0 | 0 | 52.956 | 48.72 | 46.47 | 184.975 | 155.419 | 161.899 | 502.297 | 67.802 | 74.304 | 43.826 | 185.94 | 197.334 | 171.94 | 168.073 | 535.925 | 0.93 | 0.9 | 0.96 | 0.93 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-17 17:00 | 2025-06-17 10:00 | 18750.9008 | 3721.8 | 3549.6 | 3598.8 | 0 | 0 | 0 | 56.232 | 49.794 | 49.014 | 196.74 | 160.614 | 172.091 | 529.448 | 71.496 | 73.53 | 38.657 | 183.686 | 209.722 | 176.861 | 175.925 | 560.502 | 0.93 | 0.9 | 0.97 | 0.94 | 0 | 0 | 49.92
2025-06-17 18:00 | 2025-06-17 11:00 | 18751.0403 | 3717.6 | 3523.2 | 3615.6 | 0 | 0 | 0 | 56.628 | 56.334 | 53.94 | 201.305 | 187.369 | 187.733 | 576.41 | 60.595 | 67.63 | 52.682 | 180.911 | 209.858 | 199.811 | 195.898 | 605.329 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 0 | 0 | 49.86
2025-06-17 19:00 | 2025-06-17 12:00 | 18751.1874 | 3727.2 | 3534.6 | 3614.4 | 0 | 0 | 0 | 61.056 | 55.08 | 50.418 | 216.792 | 174.895 | 177.79 | 569.48 | 64.796 | 81.248 | 37.555 | 183.604 | 226.307 | 192.751 | 181.865 | 598.428 | 0.95 | 0.9 | 0.97 | 0.95 | 0 | 0 | 49.93
2025-06-17 20:00 | 2025-06-17 13:00 | 18751.3475 | 3733.8 | 3548.4 | 3601.8 | 0 | 0 | 0 | 56.478 | 53.034 | 51.51 | 199.53 | 174.064 | 179.543 | 553.136 | 68.494 | 71.309 | 46.663 | 186.473 | 209.966 | 187.232 | 184.558 | 580.91 | 0.94 | 0.92 | 0.96 | 0.94 | 0 | 0 | 50.03
2025-06-17 21:00 | 2025-06-17 14:00 | 18751.5057 | 3724.2 | 3532.2 | 3587.4 | 0 | 0 | 0 | 62.724 | 60.546 | 56.526 | 222.79 | 198.353 | 195.836 | 616.982 | 68.144 | 78.386 | 51.455 | 197.989 | 232.391 | 211.748 | 202.014 | 645.354 | 0.95 | 0.92 | 0.96 | 0.95 | 0 | 0 | 49.9
2025-06-17 22:00 | 2025-06-17 15:00 | 18751.6593 | 3733.8 | 3537.6 | 3593.4 | 0 | 0 | 0 | 58.35 | 55.182 | 54.792 | 205.207 | 181.865 | 190.12 | 577.195 | 75.031 | 69.754 | 50.566 | 195.35 | 219.373 | 195.275 | 199.602 | 613.562 | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-17 23:00 | 2025-06-17 16:00 | 18751.8307 | 3731.4 | 3520.2 | 3621.6 | 0 | 0 | 0 | 54.756 | 49.56 | 50.022 | 189.781 | 158.512 | 174.478 | 522.774 | 75.6 | 72.259 | 48.359 | 196.222 | 203.767 | 173.837 | 180.983 | 557.413 | 0.92 | 0.9 | 0.96 | 0.93 | 0 | 0 | 49.94
2025-06-18 | 2025-06-17 17:00 | 18751.991 | 3742.2 | 3529.8 | 3616.8 | 0 | 0 | 0 | 45.87 | 44.61 | 42.69 | 157.392 | 140.155 | 143.705 | 441.256 | 68.317 | 71.435 | 56.437 | 196.193 | 171.367 | 157.392 | 154.303 | 482.692 | 0.91 | 0.89 | 0.93 | 0.91 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-18 01:00 | 2025-06-17 18:00 | 18752.1363 | 3742.2 | 3537.6 | 3617.4 | 0 | 0 | 0 | 41.07 | 36.738 | 37.338 | 134.91 | 111.089 | 125.492 | 371.495 | 73.638 | 67.334 | 49.514 | 190.49 | 154.048 | 130.09 | 134.842 | 417.931 | 0.87 | 0.85 | 0.93 | 0.88 | 0 | 0 | 49.98
2025-06-18 02:00 | 2025-06-17 19:00 | 18752.2588 | 3725.4 | 3534.6 | 3634.8 | 0 | 0 | 0 | 40.008 | 33 | 34.518 | 126.702 | 93.568 | 116.791 | 337.064 | 78.404 | 69.354 | 45.277 | 193.039 | 148.997 | 116.618 | 125.179 | 388.505 | 0.85 | 0.8 | 0.93 | 0.86 | 0 | 0 | 49.84
2025-06-18 03:00 | 2025-06-17 20:00 | 18752.362 | 3718.2 | 3543.6 | 3601.8 | 0 | 0 | 0 | 36.522 | 31.362 | 31.374 | 113.022 | 86.879 | 102.528 | 302.432 | 74.97 | 69.25 | 47.304 | 191.527 | 135.072 | 110.52 | 112.19 | 356.101 | 0.83 | 0.77 | 0.9 | 0.84 | 0 | 0 | 49.86
2025-06-18 04:00 | 2025-06-17 21:00 | 18752.4556 | 3733.2 | 3544.8 | 3652.2 | 0 | 0 | 0 | 36.552 | 32.4 | 28.674 | 118.429 | 85.604 | 94.079 | 298.12 | 67.471 | 76.05 | 44.32 | 187.841 | 136.804 | 115.031 | 104.458 | 353.858 | 0.86 | 0.74 | 0.9 | 0.84 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-18 05:00 | 2025-06-17 22:00 | 18752.5397 | 3751.2 | 3547.8 | 3642 | 0 | 0 | 0 | 36.618 | 30.546 | 31.104 | 118.922 | 87.61 | 105.88 | 312.415 | 69.642 | 64.066 | 40.118 | 173.83 | 137.772 | 108.432 | 112.867 | 356.987 | 0.86 | 0.8 | 0.93 | 0.87 | 0 | 0 | 50.12
2025-06-18 06:00 | 2025-06-17 23:00 | 18752.6225 | 3741.6 | 3552.6 | 3628.8 | 0 | 0 | 0 | 39.162 | 36.264 | 35.676 | 131.81 | 112.259 | 120.924 | 364.997 | 63.864 | 63.281 | 46.332 | 173.48 | 146.531 | 129.179 | 129.388 | 404.413 | 0.89 | 0.87 | 0.93 | 0.9 | 0 | 0 | 50.05
2025-06-18 07:00 | 2025-06-18 | 18752.7092 | 3736.8 | 3556.2 | 3607.8 | 0 | 0 | 0 | 53.496 | 52.968 | 54.438 | 187.103 | 178.718 | 188.662 | 554.49 | 70.405 | 59.285 | 53.91 | 183.604 | 200.336 | 188.089 | 196.484 | 584.586 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0 | 0 | 49.96
2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 01:00 | 18752.8106 | 3732.6 | 3535.8 | 3625.2 | 0 | 0 | 0 | 63.816 | 60.576 | 57.804 | 230.101 | 200.466 | 205.355 | 635.926 | 65.293 | 74.088 | 45.061 | 184.446 | 239.188 | 213.718 | 210.244 | 662.134 | 0.96 | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0 | 0 | 50.17
2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 02:00 | 18752.9647 | 3743.4 | 3527.4 | 3602.4 | 0 | 0 | 0 | 38.634 | 36.318 | 35.982 | 131.958 | 114.552 | 121.95 | 368.464 | 59.328 | 57.838 | 43.574 | 160.744 | 145.786 | 128.47 | 129.553 | 403.308 | 0.91 | 0.89 | 0.94 | 0.91 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-18 10:00 | 2025-06-18 03:00 | 18753.1413 | 3734.4 | 3531 | 3617.4 | 0 | 0 | 0 | 38.61 | 32.538 | 36.522 | 125.935 | 101.401 | 125.683 | 353.023 | 70.045 | 53.978 | 40.277 | 164.304 | 144.151 | 114.631 | 131.699 | 388.915 | 0.87 | 0.88 | 0.95 | 0.9 | 0 | 0 | 49.95
2025-06-18 11:00 | 2025-06-18 04:00 | 18753.2437 | 3711 | 3539.4 | 3613.2 | 0 | 0 | 0 | 35.856 | 31.236 | 32.328 | 114.631 | 92.027 | 107.968 | 314.629 | 68.173 | 61.477 | 43.729 | 173.38 | 132.016 | 110.441 | 116.118 | 357.404 | 0.85 | 0.83 | 0.92 | 0.87 | 0 | 0 | 49.93
2025-06-18 12:00 | 2025-06-18 05:00 | 18753.3417 | 3710.4 | 3542.4 | 3601.2 | 0 | 0 | 0 | 34.41 | 29.826 | 31.914 | 108.749 | 89.431 | 106.729 | 304.913 | 66.69 | 56.282 | 42.505 | 165.485 | 127.717 | 105.898 | 114.664 | 347.105 | 0.85 | 0.84 | 0.92 | 0.87 | 0 | 0 | 49.97
2025-06-18 13:00 | 2025-06-18 06:00 | 18753.4291 | 3719.4 | 3544.8 | 3595.8 | 0 | 0 | 0 | 34.434 | 30.978 | 30.222 | 113.357 | 92.664 | 101.117 | 307.141 | 59.918 | 58.784 | 39.503 | 158.209 | 128.383 | 109.591 | 108.713 | 345.65 | 0.88 | 0.83 | 0.93 | 0.88 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-18 14:00 | 2025-06-18 07:00 | 18753.5138 | 3714.6 | 3545.4 | 3610.8 | 0 | 0 | 0 | 37.206 | 29.922 | 30.228 | 117.925 | 82.199 | 102.568 | 302.695 | 71.906 | 66.668 | 36.904 | 175.486 | 137.963 | 105.736 | 108.972 | 349.582 | 0.85 | 0.77 | 0.94 | 0.86 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-18 15:00 | 2025-06-18 08:00 | 18753.5991 | 3736.2 | 3519.6 | 3581.4 | 0 | 0 | 0 | 33.354 | 30.3 | 29.238 | 108.482 | 88.092 | 95.389 | 291.967 | 61.038 | 60.343 | 43.229 | 164.614 | 124.207 | 106.553 | 103.921 | 333.896 | 0.87 | 0.82 | 0.9 | 0.87 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-18 16:00 | 2025-06-18 09:00 | 18753.6832 | 3727.8 | 3547.2 | 3598.8 | 0 | 0 | 0 | 35.016 | 29.238 | 30.282 | 110.862 | 84.031 | 101.376 | 296.273 | 68.623 | 60.79 | 39.794 | 169.211 | 130.226 | 103.511 | 108.396 | 340.333 | 0.85 | 0.8 | 0.92 | 0.86 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-18 17:00 | 2025-06-18 10:00 | 18753.7643 | 3723.6 | 3519.6 | 3624.6 | 0 | 0 | 0 | 33.258 | 31.674 | 30.366 | 109.368 | 92.995 | 98.327 | 300.694 | 58.662 | 61.164 | 47.128 | 166.957 | 124.556 | 111.118 | 109.213 | 344.34 | 0.88 | 0.83 | 0.9 | 0.87 | 0 | 0 | 49.94
2025-06-18 18:00 | 2025-06-18 11:00 | 18753.8466 | 3742.2 | 3528.6 | 3612.6 | 0 | 0 | 0 | 33.486 | 32.676 | 32.316 | 110.264 | 100.066 | 105.296 | 315.63 | 60.397 | 57.121 | 49.716 | 167.234 | 125.323 | 113.738 | 116.168 | 355.021 | 0.87 | 0.86 | 0.9 | 0.88 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-18 19:00 | 2025-06-18 12:00 | 18753.9301 | 3751.8 | 3538.2 | 3603 | 0 | 0 | 0 | 34.662 | 31.992 | 30.306 | 114.689 | 94.345 | 99.623 | 308.66 | 61.2 | 62.5 | 44.579 | 168.282 | 129.917 | 113.026 | 108.961 | 351.151 | 0.88 | 0.83 | 0.91 | 0.87 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-18 20:00 | 2025-06-18 13:00 | 18754.0178 | 3715.2 | 3546 | 3624.6 | 0 | 0 | 0 | 37.932 | 31.92 | 32.958 | 122.778 | 93.985 | 112.619 | 329.389 | 69.106 | 62.251 | 40.097 | 171.461 | 139.403 | 112.237 | 119.07 | 368.849 | 0.86 | 0.82 | 0.94 | 0.88 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-18 21:00 | 2025-06-18 14:00 | 18754.1036 | 3733.8 | 3544.8 | 3581.4 | 0 | 0 | 0 | 51.192 | 50.508 | 46.776 | 178.596 | 161.87 | 157.99 | 498.463 | 67.14 | 74.466 | 54.594 | 196.207 | 190.8 | 178.178 | 167.159 | 535.691 | 0.93 | 0.9 | 0.94 | 0.93 | 0 | 0 | 49.97
2025-06-18 22:00 | 2025-06-18 15:00 | 18754.1951 | 3715.8 | 3534 | 3597 | 0 | 0 | 0 | 70.272 | 68.19 | 61.272 | 253.04 | 224.618 | 214.481 | 692.147 | 64.645 | 86.414 | 50.454 | 201.517 | 260.075 | 240.84 | 221.375 | 721.087 | 0.96 | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 0 | 0 | 50
2025-06-18 23:00 | 2025-06-18 16:00 | 18754.3335 | 3738.6 | 3542.4 | 3595.8 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 58.476 | 53.91 | 210.521 | 193.086 | 186.217 | 589.824 | 62.579 | 74.3 | 53.262 | 190.145 | 219.769 | 207.187 | 193.734 | 620.215 | 0.95 | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-19 | 2025-06-18 17:00 | 18754.5258 | 3736.8 | 3547.2 | 3613.8 | 0 | 0 | 0 | 42.72 | 42.9 | 43.662 | 143.996 | 139.201 | 146.092 | 429.293 | 69.433 | 61.355 | 59.371 | 190.163 | 160.038 | 151.931 | 158.018 | 469.829 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0 | 0 | 49.98
2025-06-19 01:00 | 2025-06-18 18:00 | 18754.6896 | 3738.6 | 3541.2 | 3629.4 | 0 | 0 | 0 | 39.294 | 38.298 | 36.792 | 130.583 | 117.529 | 121.313 | 369.428 | 66.272 | 67.928 | 56.081 | 190.282 | 146.437 | 135.785 | 133.607 | 415.544 | 0.89 | 0.86 | 0.9 | 0.88 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-19 02:00 | 2025-06-18 19:00 | 18754.8089 | 3742.2 | 3540.6 | 3619.2 | 0 | 0 | 0 | 32.352 | 32.958 | 31.008 | 102.445 | 95.414 | 95.18 | 293.047 | 64.321 | 66.712 | 59.407 | 190.444 | 121.111 | 116.366 | 112.043 | 349.423 | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 0.83 | 0 | 0 | 49.93
2025-06-19 03:00 | 2025-06-18 20:00 | 18754.9115 | 3742.8 | 3544.2 | 3616.8 | 0 | 0 | 0 | 32.76 | 29.616 | 28.608 | 101.754 | 81.356 | 90.997 | 274.111 | 68.324 | 66.146 | 49.118 | 183.593 | 122.627 | 104.789 | 103.345 | 329.836 | 0.83 | 0.77 | 0.88 | 0.83 | 0 | 0 | 50.02
2025-06-19 04:00 | 2025-06-18 21:00 | 18754.9929 | 3746.4 | 3546.6 | 3646.8 | 0 | 0 | 0 | 29.946 | 28.698 | 27.072 | 93.524 | 79.481 | 84.438 | 257.45 | 61.625 | 63.101 | 50.965 | 175.694 | 111.575 | 101.232 | 98.471 | 310.842 | 0.83 | 0.78 | 0.85 | 0.82 | 0 | 0 | 50.05
2025-06-19 05:00 | 2025-06-18 22:00 | 18755.069 | 3729.6 | 3555 | 3627.6 | 0 | 0 | 0 | 38.502 | 35.616 | 33.06 | 128.52 | 106.326 | 111.46 | 346.309 | 61.682 | 66.91 | 44.222 | 172.818 | 142.556 | 125.626 | 119.912 | 387.036 | 0.9 | 0.84 | 0.92 | 0.89 | 0 | 0 | 49.92
2025-06-19 06:00 | 2025-06-18 23:00 | 18755.1405 | 3730.8 | 3537.6 | 3631.2 | 0 | 0 | 0 | 50.958 | 47.466 | 44.676 | 179.78 | 152.021 | 156.33 | 488.135 | 62.496 | 71.251 | 43.034 | 176.785 | 190.246 | 167.209 | 162.13 | 518.35 | 0.94 | 0.9 | 0.96 | 0.94 | 0 | 0 | 49.9
2025-06-19 07:00 | 2025-06-19 | 18755.2367 | 3716.4 | 3534 | 3631.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 56.754 | 55.968 | 212.54 | 187.956 | 197.78 | 598.28 | 66.11 | 69.746 | 47.304 | 183.164 | 221.785 | 200.617 | 202.352 | 624.042 | 0.95 | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 01:00 | 18755.3723 | 3715.2 | 3514.8 | 3589.8 | 0 | 0 | 0 | 56.16 | 55.86 | 56.514 | 198.108 | 187.326 | 195.844 | 581.278 | 65.88 | 57.956 | 52.546 | 176.386 | 209.246 | 196.776 | 203.807 | 609.646 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0 | 0 | 50
2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 02:00 | 18755.5385 | 3717 | 3535.8 | 3583.2 | 0 | 0 | 0 | 58.032 | 55.26 | 52.638 | 208.238 | 183.265 | 183.42 | 574.924 | 63.85 | 71.384 | 44.352 | 179.593 | 219.463 | 196.852 | 189.31 | 604.67 | 0.95 | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 0 | 0 | 49.95
2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 03:00 | 18755.7 | 3697.2 | 3496.8 | 3616.2 | 0 | 0 | 0 | 52.476 | 50.136 | 51.882 | 182.657 | 164.412 | 180.616 | 527.684 | 68.803 | 62.032 | 51.037 | 181.876 | 196.776 | 176.267 | 188.244 | 560.794 | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 0 | 0 | 50.04