## Worksheet
Мгновенные значения
| Объект |  | Технический учет ПС 35/6 кВ "Краснореченск" Ф-5 "Котельная-1"
| Счетчик |  | 0108071125 СЭТ-4ТМ.03.01
| Параметр |  | Все параметры
| Начало периода |  | 2025-06-17
| Конец периода |  | 2025-06-20 00:01
Дата местное | Дата москва | Показания | UA | UB | UC | UAB | UBC | UCA | IA | IB | IC | PA | PB | PC | Psum | QA | QB | QC | Qsum | SA | SB | SC | Ssum | cosφA | cosφB | cosφC | cosφsum | ∠AB | ∠AC | F
2025-06-17 07:00 | 2025-06-17 | 6586.6718 | 3699.6 | 3571.2 | 3630.6 | 0 | 0 | 0 | 1.854 | 2.938 | 2.126 | 4.975 | 5.97 | 1.811 | 12.757 | 4.716 | 8.627 | 7.516 | 20.858 | 6.848 | 10.486 | 7.73 | 24.438 | 0.72 | 0.56 | 0.23 | 0.52 | 0 | 0 | 49.89
2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 01:00 | 6586.6824 | 3673.8 | 3577.2 | 3615.6 | 0 | 0 | 0 | 1.876 | 2.806 | 1.93 | 4.978 | 5.288 | 1.654 | 11.92 | 4.768 | 8.531 | 6.784 | 20.084 | 6.894 | 10.037 | 6.984 | 23.358 | 0.72 | 0.52 | 0.23 | 0.51 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 02:00 | 6586.6924 | 3705.6 | 3570.6 | 3595.8 | 0 | 0 | 0 | 1.912 | 2.818 | 1.94 | 5.111 | 5.316 | 1.736 | 12.164 | 4.912 | 8.545 | 6.744 | 20.201 | 7.094 | 10.063 | 6.962 | 23.581 | 0.72 | 0.52 | 0.24 | 0.51 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 03:00 | 6586.7025 | 3681 | 3549 | 3597.6 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 2.718 | 1.88 | 4.944 | 5.03 | 1.726 | 11.701 | 4.849 | 8.225 | 6.55 | 19.625 | 6.919 | 9.65 | 6.774 | 22.85 | 0.71 | 0.52 | 0.25 | 0.51 | 0 | 0 | 49.96
2025-06-17 11:00 | 2025-06-17 04:00 | 6586.7123 | 3676.8 | 3554.4 | 3601.8 | 0 | 0 | 0 | 2.036 | 3.122 | 2.478 | 6.011 | 8.292 | 4.451 | 18.756 | 4.454 | 7.363 | 7.733 | 19.552 | 7.474 | 11.071 | 8.904 | 27.05 | 0.8 | 0.74 | 0.49 | 0.69 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-17 12:00 | 2025-06-17 05:00 | 6586.7279 | 3694.8 | 3555 | 3612.6 | 0 | 0 | 0 | 2.136 | 2.782 | 2.224 | 5.795 | 6.466 | 4.001 | 16.262 | 5.387 | 7.502 | 6.968 | 19.859 | 7.925 | 9.914 | 8.042 | 25.7 | 0.73 | 0.65 | 0.49 | 0.63 | 0 | 0 | 49.97
2025-06-17 13:00 | 2025-06-17 06:00 | 6586.7414 | 3688.2 | 3549 | 3621 | 0 | 0 | 0 | 2.068 | 2.778 | 2.278 | 5.558 | 6.61 | 4.091 | 16.261 | 5.234 | 7.328 | 7.17 | 19.733 | 7.637 | 9.872 | 8.254 | 25.573 | 0.72 | 0.66 | 0.49 | 0.63 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-17 14:00 | 2025-06-17 07:00 | 6586.755 | 3693.6 | 3580.8 | 3600.6 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 2.85 | 2.214 | 5.828 | 6.691 | 3.884 | 16.405 | 5.197 | 7.717 | 6.972 | 19.888 | 7.808 | 10.211 | 7.978 | 25.772 | 0.74 | 0.65 | 0.48 | 0.63 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-17 15:00 | 2025-06-17 08:00 | 6586.7687 | 3687.6 | 3568.8 | 3585.6 | 0 | 0 | 0 | 1.872 | 2.764 | 1.884 | 5.002 | 5.208 | 1.673 | 11.885 | 4.744 | 8.348 | 6.515 | 19.608 | 6.887 | 9.838 | 6.728 | 22.927 | 0.72 | 0.52 | 0.24 | 0.51 | 0 | 0 | 49.97
2025-06-17 16:00 | 2025-06-17 09:00 | 6586.7786 | 3697.8 | 3562.8 | 3609.6 | 0 | 0 | 0 | 2.126 | 2.78 | 2.208 | 5.724 | 6.523 | 3.958 | 16.205 | 5.291 | 7.474 | 6.944 | 19.71 | 7.812 | 9.931 | 8 | 25.554 | 0.73 | 0.65 | 0.49 | 0.63 | 0 | 0 | 50.12
2025-06-17 17:00 | 2025-06-17 10:00 | 6586.7921 | 3691.8 | 3582.6 | 3604.8 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.95 | 2.294 | 5.845 | 7.102 | 3.888 | 16.837 | 5.102 | 7.843 | 7.303 | 20.25 | 7.772 | 10.573 | 8.25 | 26.317 | 0.75 | 0.66 | 0.46 | 0.63 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-17 18:00 | 2025-06-17 11:00 | 6586.8061 | 3709.8 | 3561 | 3607.8 | 0 | 0 | 0 | 2.074 | 2.848 | 2.29 | 5.705 | 6.874 | 4.012 | 16.59 | 5.173 | 7.45 | 7.216 | 19.838 | 7.702 | 10.139 | 8.257 | 25.867 | 0.74 | 0.67 | 0.48 | 0.64 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-17 19:00 | 2025-06-17 12:00 | 6586.8199 | 3700.2 | 3569.4 | 3612 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 2.932 | 2.302 | 5.908 | 6.931 | 3.917 | 16.756 | 5.332 | 7.83 | 7.336 | 20.498 | 7.955 | 10.456 | 8.318 | 26.476 | 0.74 | 0.66 | 0.47 | 0.63 | 0 | 0 | 49.96
2025-06-17 20:00 | 2025-06-17 13:00 | 6586.8339 | 3705 | 3582.6 | 3599.4 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.892 | 2.276 | 5.78 | 6.929 | 3.916 | 16.626 | 5.215 | 7.702 | 7.193 | 20.111 | 7.775 | 10.355 | 8.192 | 26.082 | 0.74 | 0.66 | 0.47 | 0.63 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-17 21:00 | 2025-06-17 14:00 | 6586.8477 | 3696.6 | 3564.6 | 3585 | 0 | 0 | 0 | 2.162 | 2.908 | 2.252 | 6.097 | 7.019 | 4.106 | 17.222 | 5.161 | 7.627 | 6.949 | 19.739 | 7.99 | 10.368 | 8.071 | 26.2 | 0.76 | 0.67 | 0.5 | 0.65 | 0 | 0 | 49.92
2025-06-17 22:00 | 2025-06-17 15:00 | 6586.8621 | 3706.8 | 3565.8 | 3593.4 | 0 | 0 | 0 | 2.152 | 2.926 | 2.28 | 6.125 | 7.144 | 4.142 | 17.412 | 5.119 | 7.606 | 7.07 | 19.796 | 7.985 | 10.434 | 8.196 | 26.368 | 0.76 | 0.68 | 0.5 | 0.66 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-17 23:00 | 2025-06-17 16:00 | 6586.8766 | 3700.8 | 3555.6 | 3620.4 | 0 | 0 | 0 | 2.132 | 2.912 | 2.346 | 5.963 | 7.121 | 4.282 | 17.366 | 5.2 | 7.512 | 7.31 | 20.022 | 7.912 | 10.349 | 8.462 | 26.494 | 0.75 | 0.68 | 0.5 | 0.65 | 0 | 0 | 50.03
2025-06-18 | 2025-06-17 17:00 | 6586.8911 | 3714.6 | 3562.8 | 3617.4 | 0 | 0 | 0 | 1.948 | 2.736 | 1.87 | 5.072 | 4.759 | 1.691 | 11.524 | 5.165 | 8.508 | 6.546 | 20.22 | 7.236 | 9.744 | 6.756 | 23.26 | 0.7 | 0.48 | 0.25 | 0.49 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-18 01:00 | 2025-06-17 18:00 | 6586.9007 | 3714 | 3580.8 | 3619.2 | 0 | 0 | 0 | 1.958 | 2.738 | 1.85 | 5.068 | 4.709 | 1.655 | 11.431 | 5.214 | 8.606 | 6.488 | 20.31 | 7.234 | 9.766 | 6.652 | 23.178 | 0.69 | 0.48 | 0.24 | 0.49 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-18 02:00 | 2025-06-17 19:00 | 6586.9102 | 3694.8 | 3577.2 | 3634.8 | 0 | 0 | 0 | 1.948 | 2.772 | 1.926 | 4.943 | 4.805 | 1.656 | 11.404 | 5.236 | 8.682 | 6.794 | 20.713 | 7.2 | 9.923 | 6.994 | 23.646 | 0.68 | 0.48 | 0.23 | 0.48 | 0 | 0 | 49.88
2025-06-18 03:00 | 2025-06-17 20:00 | 6586.9197 | 3688.8 | 3572.4 | 3593.4 | 0 | 0 | 0 | 1.962 | 2.778 | 1.826 | 5.164 | 4.753 | 1.554 | 11.471 | 5.087 | 8.726 | 6.383 | 20.196 | 7.252 | 9.94 | 6.571 | 23.236 | 0.71 | 0.47 | 0.23 | 0.49 | 0 | 0 | 49.88
2025-06-18 04:00 | 2025-06-17 21:00 | 6586.9293 | 3700.8 | 3579.6 | 3651 | 0 | 0 | 0 | 1.934 | 2.746 | 1.918 | 4.921 | 4.774 | 1.717 | 11.413 | 5.198 | 8.584 | 6.787 | 20.57 | 7.158 | 9.82 | 7.004 | 23.526 | 0.68 | 0.48 | 0.24 | 0.48 | 0 | 0 | 50.1
2025-06-18 05:00 | 2025-06-17 22:00 | 6586.9388 | 3708 | 3581.4 | 3625.8 | 0 | 0 | 0 | 2.002 | 2.774 | 1.836 | 5.225 | 4.69 | 1.6 | 11.515 | 5.275 | 8.762 | 6.466 | 20.504 | 7.432 | 9.944 | 6.667 | 23.537 | 0.7 | 0.47 | 0.24 | 0.49 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-18 06:00 | 2025-06-17 23:00 | 6586.9484 | 3714 | 3584.4 | 3628.2 | 0 | 0 | 0 | 1.988 | 2.746 | 1.798 | 5.176 | 4.52 | 1.477 | 11.174 | 5.273 | 8.746 | 6.354 | 20.374 | 7.392 | 9.853 | 6.523 | 23.245 | 0.7 | 0.45 | 0.22 | 0.48 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-18 07:00 | 2025-06-18 | 6586.9577 | 3705.6 | 3588 | 3607.2 | 0 | 0 | 0 | 1.908 | 2.732 | 1.85 | 4.807 | 4.546 | 1.39 | 10.744 | 5.191 | 8.694 | 6.527 | 20.414 | 7.075 | 9.81 | 6.673 | 23.066 | 0.67 | 0.46 | 0.2 | 0.46 | 0 | 0 | 49.94
2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 01:00 | 6586.9666 | 3710.4 | 3565.8 | 3616.8 | 0 | 0 | 0 | 1.914 | 2.708 | 1.87 | 4.855 | 4.628 | 1.582 | 11.066 | 5.195 | 8.473 | 6.606 | 20.276 | 7.112 | 9.64 | 6.792 | 23.084 | 0.68 | 0.47 | 0.23 | 0.47 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 02:00 | 6586.9759 | 3713.4 | 3555.6 | 3601.8 | 0 | 0 | 0 | 1.926 | 2.68 | 1.804 | 4.967 | 4.464 | 1.543 | 10.975 | 5.152 | 8.429 | 6.322 | 19.904 | 7.14 | 9.536 | 6.517 | 22.724 | 0.69 | 0.46 | 0.23 | 0.48 | 0 | 0 | 49.93
2025-06-18 10:00 | 2025-06-18 03:00 | 6586.985 | 3705 | 3565.2 | 3618.6 | 0 | 0 | 0 | 2.054 | 2.782 | 1.9 | 5.12 | 4.499 | 1.726 | 11.346 | 5.641 | 8.826 | 6.647 | 21.115 | 7.615 | 9.905 | 6.871 | 23.972 | 0.67 | 0.45 | 0.25 | 0.47 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-18 11:00 | 2025-06-18 04:00 | 6586.9945 | 3679.8 | 3572.4 | 3611.4 | 0 | 0 | 0 | 1.918 | 2.74 | 1.862 | 4.854 | 4.633 | 1.528 | 11.016 | 5.111 | 8.604 | 6.539 | 20.255 | 7.049 | 9.776 | 6.709 | 23.054 | 0.68 | 0.47 | 0.22 | 0.47 | 0 | 0 | 49.97
2025-06-18 12:00 | 2025-06-18 05:00 | 6587.0036 | 3675 | 3571.8 | 3614.4 | 0 | 0 | 0 | 1.914 | 2.886 | 1.97 | 5.117 | 5.36 | 1.625 | 12.102 | 4.825 | 8.789 | 6.943 | 20.558 | 7.03 | 10.295 | 7.133 | 23.857 | 0.72 | 0.52 | 0.22 | 0.5 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-18 13:00 | 2025-06-18 06:00 | 6587.0137 | 3690.6 | 3576 | 3591.6 | 0 | 0 | 0 | 2.128 | 2.918 | 2.272 | 5.946 | 7.031 | 4.009 | 16.987 | 5.158 | 7.75 | 7.124 | 20.033 | 7.876 | 10.463 | 8.173 | 26.267 | 0.75 | 0.67 | 0.49 | 0.64 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-18 14:00 | 2025-06-18 07:00 | 6587.0279 | 3687 | 3579.6 | 3601.8 | 0 | 0 | 0 | 2.118 | 2.912 | 2.3 | 5.825 | 6.99 | 4.067 | 16.884 | 5.196 | 7.715 | 7.204 | 20.116 | 7.795 | 10.398 | 8.258 | 26.225 | 0.74 | 0.67 | 0.49 | 0.64 | 0 | 0 | 49.96
2025-06-18 15:00 | 2025-06-18 08:00 | 6587.0419 | 3707.4 | 3552 | 3592.2 | 0 | 0 | 0 | 2.314 | 2.802 | 2.456 | 6.311 | 7.151 | 5.43 | 18.893 | 5.816 | 6.924 | 6.95 | 19.692 | 8.573 | 9.926 | 8.812 | 27.245 | 0.73 | 0.71 | 0.61 | 0.69 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-18 16:00 | 2025-06-18 09:00 | 6587.0577 | 3681 | 3594.6 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1.932 | 2.774 | 1.834 | 4.939 | 4.644 | 1.4 | 10.985 | 5.122 | 8.828 | 6.466 | 20.417 | 7.122 | 9.976 | 6.617 | 23.19 | 0.69 | 0.46 | 0.21 | 0.47 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-18 17:00 | 2025-06-18 10:00 | 6587.0668 | 3707.4 | 3549 | 3619.8 | 0 | 0 | 0 | 1.928 | 2.658 | 1.852 | 4.756 | 4.366 | 1.553 | 10.675 | 5.323 | 8.362 | 6.533 | 20.219 | 7.14 | 9.437 | 6.71 | 22.866 | 0.66 | 0.46 | 0.23 | 0.46 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-18 18:00 | 2025-06-18 11:00 | 6587.0757 | 3715.8 | 3562.2 | 3609 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 2.71 | 1.85 | 4.849 | 4.495 | 1.466 | 10.813 | 5.243 | 8.55 | 6.52 | 20.312 | 7.141 | 9.66 | 6.683 | 23.011 | 0.67 | 0.46 | 0.21 | 0.47 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-18 19:00 | 2025-06-18 12:00 | 6587.0848 | 3727.2 | 3576 | 3602.4 | 0 | 0 | 0 | 1.924 | 2.688 | 1.816 | 4.858 | 4.427 | 1.451 | 10.738 | 5.296 | 8.516 | 6.358 | 20.172 | 7.2 | 9.587 | 6.524 | 22.853 | 0.67 | 0.45 | 0.22 | 0.46 | 0 | 0 | 50.14
2025-06-18 20:00 | 2025-06-18 13:00 | 6587.0937 | 3689.4 | 3580.2 | 3622.2 | 0 | 0 | 0 | 1.958 | 3.214 | 2.224 | 5.647 | 6.932 | 1.921 | 14.503 | 4.507 | 9.152 | 7.817 | 21.478 | 7.238 | 11.459 | 8.046 | 25.908 | 0.78 | 0.6 | 0.24 | 0.56 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-18 21:00 | 2025-06-18 14:00 | 6587.1058 | 3706.2 | 3574.2 | 3580.8 | 0 | 0 | 0 | 2.002 | 2.772 | 1.81 | 5.228 | 4.669 | 1.598 | 11.497 | 5.273 | 8.73 | 6.272 | 20.276 | 7.429 | 9.898 | 6.474 | 23.311 | 0.7 | 0.47 | 0.24 | 0.49 | 0 | 0 | 49.95
2025-06-18 22:00 | 2025-06-18 15:00 | 6587.1154 | 3685.8 | 3567 | 3595.2 | 0 | 0 | 0 | 2.142 | 3.252 | 2.51 | 6.492 | 8.74 | 4.618 | 19.85 | 4.487 | 7.634 | 7.762 | 19.884 | 7.888 | 11.608 | 9.04 | 28.103 | 0.82 | 0.75 | 0.51 | 0.7 | 0 | 0 | 49.95
2025-06-18 23:00 | 2025-06-18 16:00 | 6587.1319 | 3708 | 3570.6 | 3595.8 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 3.45 | 2.66 | 6.763 | 9.725 | 4.886 | 21.374 | 4.15 | 7.559 | 8.213 | 19.924 | 7.933 | 12.313 | 9.557 | 29.215 | 0.85 | 0.78 | 0.51 | 0.73 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-19 | 2025-06-18 17:00 | 6587.1497 | 3711.6 | 3582 | 3617.4 | 0 | 0 | 0 | 2.142 | 3.278 | 2.562 | 6.494 | 8.86 | 4.686 | 20.041 | 4.586 | 7.703 | 8.008 | 20.299 | 7.951 | 11.741 | 9.278 | 28.525 | 0.81 | 0.75 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-19 01:00 | 2025-06-18 18:00 | 6587.1664 | 3710.4 | 3572.4 | 3624 | 0 | 0 | 0 | 2.218 | 2.934 | 2.318 | 6.172 | 7.013 | 4.25 | 17.437 | 5.448 | 7.782 | 7.253 | 20.483 | 8.227 | 10.48 | 8.407 | 26.899 | 0.74 | 0.67 | 0.5 | 0.64 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-19 02:00 | 2025-06-18 19:00 | 6587.181 | 3717.6 | 3574.8 | 3609.6 | 0 | 0 | 0 | 2.158 | 3.516 | 2.704 | 6.846 | 9.858 | 4.882 | 21.586 | 4.19 | 7.787 | 8.437 | 20.416 | 8.029 | 12.553 | 9.746 | 29.702 | 0.85 | 0.78 | 0.5 | 0.72 | 0 | 0 | 50
2025-06-19 03:00 | 2025-06-18 20:00 | 6587.1989 | 3715.2 | 3577.8 | 3609 | 0 | 0 | 0 | 2.148 | 3.486 | 2.688 | 6.786 | 9.782 | 4.897 | 21.467 | 4.206 | 7.726 | 8.375 | 20.306 | 7.98 | 12.457 | 9.701 | 29.538 | 0.84 | 0.78 | 0.5 | 0.72 | 0 | 0 | 50
2025-06-19 04:00 | 2025-06-18 21:00 | 6587.2168 | 3718.2 | 3586.2 | 3621.6 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 3.162 | 2.222 | 5.737 | 7.397 | 2.39 | 15.524 | 4.189 | 8.603 | 7.685 | 20.478 | 7.103 | 11.351 | 8.048 | 25.704 | 0.8 | 0.65 | 0.29 | 0.6 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-19 05:00 | 2025-06-18 22:00 | 6587.2298 | 3715.2 | 3582 | 3649.2 | 0 | 0 | 0 | 1.972 | 3.006 | 2.114 | 5.564 | 6.337 | 2.185 | 14.088 | 4.763 | 8.708 | 7.396 | 20.868 | 7.324 | 10.771 | 7.709 | 25.172 | 0.75 | 0.58 | 0.28 | 0.55 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-19 06:00 | 2025-06-18 23:00 | 6587.2415 | 3699.6 | 3591.6 | 3621 | 0 | 0 | 0 | 1.854 | 3.192 | 2.26 | 5.474 | 7.39 | 2.156 | 15.022 | 4.139 | 8.774 | 7.894 | 20.808 | 6.863 | 11.476 | 8.183 | 25.667 | 0.79 | 0.64 | 0.26 | 0.58 | 0 | 0 | 49.94
2025-06-19 07:00 | 2025-06-19 | 6587.254 | 3698.4 | 3567 | 3627.6 | 0 | 0 | 0 | 1.924 | 3.016 | 2.128 | 5.328 | 6.232 | 1.892 | 13.453 | 4.715 | 8.772 | 7.486 | 20.974 | 7.121 | 10.759 | 7.716 | 24.92 | 0.74 | 0.57 | 0.24 | 0.54 | 0 | 0 | 49.87
2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 01:00 | 6587.2652 | 3687 | 3563.4 | 3627.6 | 0 | 0 | 0 | 1.932 | 3.146 | 2.208 | 5.606 | 6.929 | 2.096 | 14.633 | 4.408 | 8.809 | 7.72 | 20.936 | 7.135 | 11.208 | 8.002 | 25.553 | 0.78 | 0.61 | 0.26 | 0.57 | 0 | 0 | 49.94
2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 02:00 | 6587.2774 | 3690.6 | 3552 | 3583.8 | 0 | 0 | 0 | 1.838 | 2.914 | 1.992 | 5.339 | 6.222 | 1.913 | 13.475 | 4.218 | 8.263 | 6.894 | 19.376 | 6.792 | 10.343 | 7.158 | 23.598 | 0.78 | 0.6 | 0.26 | 0.57 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 03:00 | 6587.2887 | 3686.4 | 3564.6 | 3582 | 0 | 0 | 0 | 1.876 | 3.122 | 2.144 | 5.587 | 7.016 | 2.005 | 14.61 | 4.092 | 8.646 | 7.406 | 20.146 | 6.929 | 11.153 | 7.688 | 24.924 | 0.8 | 0.63 | 0.26 | 0.58 | 0 | 0 | 49.93