## Worksheet
Мгновенные значения
| Объект |  | Технический учет ПС 35/6 кВ "Краснореченск" Ф-6 "Котельная-2"
| Счетчик |  | 0108070178 СЭТ-4ТМ.03.01
| Параметр |  | Все параметры
| Начало периода |  | 2025-06-12
| Конец периода |  | 2025-06-20 00:01
Дата местное | Дата Москва | Показания | UA | UB | UC | UAB | UBC | UCA | IA | IB | IC | PA | PB | PC | Psum | QA | QB | QC | Qsum | SA | SB | SC | Ssum | cosφA | cosφB | cosφC | cosφsum | ∠AB | ∠AC | F
2025-06-17 07:00 | 2025-06-17 | 6497.9446 | 3731.4 | 3543.6 | 3636 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 1.598 | 2.438 | 0.771 | 0.544 | 3.367 | 3.139 | 9.181 | 5.631 | 8.207 | 23.02 | 9.213 | 5.657 | 8.871 | 23.234 | 0.08 | 0.09 | 0.37 | 0.13 | 0 | 0 | 49.85
2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 01:00 | 6497.9481 | 3712.2 | 3547.8 | 3620.4 | 0 | 0 | 0 | 2.334 | 1.53 | 2.294 | 0.664 | 0.539 | 3.186 | 3.062 | 8.661 | 5.414 | 7.692 | 21.768 | 8.678 | 5.443 | 8.33 | 21.981 | 0.07 | 0.09 | 0.38 | 0.13 | 0 | 0 | 50.12
2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 02:00 | 6497.9515 | 3713.4 | 3539.4 | 3626.4 | 0 | 0 | 0 | 2.396 | 1.556 | 2.357 | 0.705 | 0.531 | 3.258 | 3.084 | 8.86 | 5.482 | 7.886 | 22.228 | 8.876 | 5.504 | 8.526 | 22.421 | 0.07 | 0.09 | 0.38 | 0.13 | 0 | 0 | 49.9
2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 03:00 | 6497.9549 | 3712.2 | 3522 | 3606 | 0 | 0 | 0 | 2.364 | 1.521 | 2.301 | 0.651 | 0.479 | 3.221 | 3.05 | 8.753 | 5.332 | 7.637 | 21.723 | 8.778 | 5.352 | 8.289 | 21.936 | 0.07 | 0.08 | 0.38 | 0.13 | 0 | 0 | 49.95
2025-06-17 11:00 | 2025-06-17 04:00 | 6497.9583 | 3703.8 | 3543 | 3615.6 | 0 | 0 | 0 | 2.313 | 1.511 | 2.282 | 0.682 | 0.554 | 3.158 | 3.029 | 8.542 | 5.329 | 7.615 | 21.487 | 8.564 | 5.36 | 8.24 | 21.692 | 0.07 | 0.1 | 0.38 | 0.13 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-17 12:00 | 2025-06-17 05:00 | 6497.9617 | 3726 | 3531.6 | 3618.6 | 0 | 0 | 0 | 2.423 | 1.563 | 2.349 | 0.683 | 0.481 | 3.296 | 3.094 | 9.009 | 5.503 | 7.832 | 22.344 | 9.034 | 5.523 | 8.497 | 22.558 | 0.07 | 0.08 | 0.38 | 0.13 | 0 | 0 | 49.9
2025-06-17 13:00 | 2025-06-17 06:00 | 6497.9651 | 3715.2 | 3532.8 | 3623.4 | 0 | 0 | 0 | 2.351 | 1.52 | 2.327 | 0.719 | 0.547 | 3.227 | 3.055 | 8.708 | 5.342 | 7.781 | 21.831 | 8.737 | 5.369 | 8.424 | 22.044 | 0.08 | 0.1 | 0.38 | 0.13 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-17 14:00 | 2025-06-17 07:00 | 6497.9685 | 3726.6 | 3550.8 | 3612 | 0 | 0 | 0 | 2.384 | 1.538 | 2.286 | 0.626 | 0.45 | 3.235 | 3.058 | 8.859 | 5.442 | 7.606 | 21.907 | 8.881 | 5.461 | 8.265 | 22.119 | 0.07 | 0.08 | 0.39 | 0.13 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-17 15:00 | 2025-06-17 08:00 | 6497.9719 | 3723.6 | 3537 | 3590.4 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 1.527 | 2.274 | 0.609 | 0.414 | 3.235 | 3.039 | 8.873 | 5.385 | 7.504 | 21.764 | 8.908 | 5.402 | 8.173 | 21.99 | 0.06 | 0.07 | 0.39 | 0.13 | 0 | 0 | 49.98
2025-06-17 16:00 | 2025-06-17 09:00 | 6497.9753 | 3727.8 | 3535.2 | 3618.6 | 0 | 0 | 0 | 2.376 | 1.526 | 2.301 | 0.656 | 0.471 | 3.252 | 3.066 | 8.833 | 5.381 | 7.681 | 21.896 | 8.857 | 5.402 | 8.339 | 22.109 | 0.07 | 0.08 | 0.38 | 0.13 | 0 | 0 | 50.14
2025-06-17 17:00 | 2025-06-17 10:00 | 6497.9787 | 3732 | 3543.6 | 3612 | 0 | 0 | 0 | 2.405 | 1.547 | 2.319 | 0.65 | 0.465 | 3.262 | 3.077 | 8.944 | 5.463 | 7.716 | 22.124 | 8.968 | 5.483 | 8.376 | 22.336 | 0.07 | 0.08 | 0.38 | 0.13 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-17 18:00 | 2025-06-17 11:00 | 6497.9821 | 3741.6 | 3533.4 | 3615.6 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 1.547 | 2.334 | 0.658 | 0.426 | 3.332 | 3.101 | 9.104 | 5.454 | 7.772 | 22.33 | 9.114 | 5.465 | 8.447 | 22.517 | 0.07 | 0.07 | 0.39 | 0.13 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-17 19:00 | 2025-06-17 12:00 | 6497.9855 | 3734.4 | 3539.4 | 3625.8 | 0 | 0 | 0 | 2.424 | 1.563 | 2.363 | 0.704 | 0.502 | 3.301 | 3.1 | 9.037 | 5.513 | 7.914 | 22.464 | 9.064 | 5.536 | 8.574 | 22.677 | 0.07 | 0.09 | 0.38 | 0.13 | 0 | 0 | 50
2025-06-17 20:00 | 2025-06-17 13:00 | 6497.989 | 3737.4 | 3552 | 3609 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 1.563 | 2.325 | 0.626 | 0.417 | 3.303 | 3.093 | 9.089 | 5.539 | 7.709 | 22.336 | 9.111 | 5.554 | 8.386 | 22.55 | 0.06 | 0.07 | 0.39 | 0.13 | 0 | 0 | 50
2025-06-17 21:00 | 2025-06-17 14:00 | 6497.9924 | 3739.8 | 3523.8 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 1.539 | 2.306 | 0.62 | 0.39 | 3.302 | 3.072 | 9.079 | 5.403 | 7.633 | 22.115 | 9.102 | 5.413 | 8.312 | 22.319 | 0.06 | 0.07 | 0.39 | 0.13 | 0 | 0 | 50
2025-06-17 22:00 | 2025-06-17 15:00 | 6497.9958 | 3715.8 | 3527.4 | 3636 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 1.547 | 2.366 | 0.729 | 0.537 | 3.277 | 3.086 | 8.856 | 5.427 | 7.948 | 22.232 | 8.891 | 5.454 | 8.605 | 22.456 | 0.08 | 0.09 | 0.38 | 0.13 | 0 | 0 | 50
2025-06-17 23:00 | 2025-06-17 16:00 | 6497.9993 | 3731.4 | 3546 | 3622.8 | 0 | 0 | 0 | 2.445 | 1.572 | 2.372 | 0.695 | 0.472 | 3.326 | 3.103 | 9.126 | 5.572 | 7.925 | 22.623 | 9.152 | 5.592 | 8.597 | 22.836 | 0.07 | 0.08 | 0.38 | 0.13 | 0 | 0 | 49.88
2025-06-18 | 2025-06-17 17:00 | 6498.0027 | 3742.2 | 3535.2 | 3628.8 | 0 | 0 | 0 | 2.429 | 1.548 | 2.364 | 0.709 | 0.482 | 3.327 | 3.1 | 9.065 | 5.45 | 7.9 | 22.415 | 9.093 | 5.471 | 8.573 | 22.63 | 0.07 | 0.08 | 0.38 | 0.13 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-18 01:00 | 2025-06-17 18:00 | 6498.0062 | 3748.2 | 3549 | 3628.2 | 0 | 0 | 0 | 2.457 | 1.575 | 2.364 | 0.692 | 0.455 | 3.352 | 3.115 | 9.18 | 5.573 | 7.886 | 22.64 | 9.208 | 5.594 | 8.579 | 22.869 | 0.07 | 0.08 | 0.39 | 0.13 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-18 02:00 | 2025-06-17 19:00 | 6498.0096 | 3726 | 3547.2 | 3640.8 | 0 | 0 | 0 | 2.441 | 1.592 | 2.433 | 0.793 | 0.581 | 3.326 | 3.114 | 9.059 | 5.615 | 8.213 | 22.887 | 9.094 | 5.645 | 8.861 | 23.098 | 0.08 | 0.1 | 0.37 | 0.13 | 0 | 0 | 49.84
2025-06-18 03:00 | 2025-06-17 20:00 | 6498.0131 | 3721.8 | 3548.4 | 3613.2 | 0 | 0 | 0 | 2.379 | 1.542 | 2.301 | 0.654 | 0.472 | 3.233 | 3.05 | 8.832 | 5.45 | 7.66 | 21.944 | 8.841 | 5.464 | 8.302 | 22.12 | 0.07 | 0.08 | 0.38 | 0.13 | 0 | 0 | 49.98
2025-06-18 04:00 | 2025-06-17 21:00 | 6498.0165 | 3735 | 3546.6 | 3651.6 | 0 | 0 | 0 | 2.463 | 1.595 | 2.441 | 0.784 | 0.55 | 3.376 | 3.142 | 9.152 | 5.625 | 8.231 | 23.009 | 9.172 | 5.648 | 8.877 | 23.189 | 0.08 | 0.09 | 0.37 | 0.13 | 0 | 0 | 49.97
2025-06-18 05:00 | 2025-06-17 22:00 | 6498.02 | 3755.4 | 3554.4 | 3648 | 0 | 0 | 0 | 2.441 | 1.566 | 2.388 | 0.743 | 0.513 | 3.356 | 3.126 | 9.136 | 5.542 | 8.038 | 22.717 | 9.173 | 5.572 | 8.725 | 22.957 | 0.08 | 0.09 | 0.38 | 0.13 | 0 | 0 | 50.14
2025-06-18 06:00 | 2025-06-17 23:00 | 6498.0234 | 3745.2 | 3546 | 3627.6 | 0 | 0 | 0 | 2.487 | 1.592 | 2.385 | 0.694 | 0.443 | 3.383 | 3.131 | 9.275 | 5.625 | 7.969 | 22.869 | 9.301 | 5.643 | 8.656 | 23.082 | 0.07 | 0.07 | 0.39 | 0.13 | 0 | 0 | 49.89
2025-06-18 07:00 | 2025-06-18 | 6498.0269 | 3747.6 | 3551.4 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 2.448 | 1.572 | 2.361 | 0.68 | 0.464 | 3.342 | 3.124 | 9.147 | 5.562 | 7.885 | 22.595 | 9.168 | 5.578 | 8.568 | 22.807 | 0.07 | 0.08 | 0.38 | 0.13 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 01:00 | 6498.0304 | 3733.2 | 3524.4 | 3631.8 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 1.572 | 2.409 | 0.743 | 0.497 | 3.36 | 3.113 | 9.137 | 5.506 | 8.054 | 22.698 | 9.16 | 5.523 | 8.729 | 22.901 | 0.08 | 0.09 | 0.38 | 0.13 | 0 | 0 | 49.88
2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 02:00 | 6498.0338 | 3748.8 | 3531 | 3614.4 | 0 | 0 | 0 | 2.432 | 1.536 | 2.322 | 0.65 | 0.413 | 3.319 | 3.083 | 9.077 | 5.4 | 7.709 | 22.186 | 9.1 | 5.416 | 8.392 | 22.398 | 0.07 | 0.07 | 0.39 | 0.13 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-18 10:00 | 2025-06-18 03:00 | 6498.0373 | 3738 | 3546.6 | 3629.4 | 0 | 0 | 0 | 2.399 | 1.544 | 2.34 | 0.693 | 0.506 | 3.274 | 3.086 | 8.944 | 5.451 | 7.84 | 22.236 | 8.973 | 5.482 | 8.506 | 22.468 | 0.07 | 0.09 | 0.38 | 0.13 | 0 | 0 | 50.11
2025-06-18 11:00 | 2025-06-18 04:00 | 6498.0407 | 3720 | 3537.6 | 3636.6 | 0 | 0 | 0 | 2.372 | 1.544 | 2.346 | 0.718 | 0.549 | 3.239 | 3.07 | 8.794 | 5.429 | 7.896 | 22.119 | 8.801 | 5.443 | 8.52 | 22.283 | 0.08 | 0.1 | 0.37 | 0.13 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-18 12:00 | 2025-06-18 05:00 | 6498.0441 | 3712.2 | 3540 | 3622.2 | 0 | 0 | 0 | 2.354 | 1.538 | 2.322 | 0.7 | 0.551 | 3.207 | 3.057 | 8.717 | 5.409 | 7.784 | 21.911 | 8.751 | 5.44 | 8.423 | 22.136 | 0.08 | 0.1 | 0.38 | 0.13 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-18 13:00 | 2025-06-18 06:00 | 6498.0475 | 3719.4 | 3550.2 | 3602.4 | 0 | 0 | 0 | 2.349 | 1.523 | 2.259 | 0.608 | 0.452 | 3.189 | 3.033 | 8.724 | 5.38 | 7.484 | 21.589 | 8.76 | 5.399 | 8.131 | 21.811 | 0.06 | 0.08 | 0.39 | 0.13 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-18 14:00 | 2025-06-18 07:00 | 6498.0509 | 3718.2 | 3547.8 | 3615 | 0 | 0 | 0 | 2.399 | 1.556 | 2.33 | 0.661 | 0.482 | 3.244 | 3.065 | 8.886 | 5.492 | 7.756 | 22.135 | 8.925 | 5.52 | 8.412 | 22.372 | 0.07 | 0.08 | 0.38 | 0.13 | 0 | 0 | 49.96
2025-06-18 15:00 | 2025-06-18 08:00 | 6498.0543 | 3744 | 3529.8 | 3592.8 | 0 | 0 | 0 | 2.424 | 1.527 | 2.267 | 0.566 | 0.337 | 3.288 | 3.059 | 9.069 | 5.38 | 7.444 | 21.895 | 9.093 | 5.396 | 8.147 | 22.127 | 0.06 | 0.06 | 0.4 | 0.13 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-18 16:00 | 2025-06-18 09:00 | 6498.0577 | 3730.8 | 3550.2 | 3604.2 | 0 | 0 | 0 | 2.396 | 1.542 | 2.282 | 0.604 | 0.428 | 3.242 | 3.065 | 8.953 | 5.479 | 7.583 | 22.017 | 8.983 | 5.505 | 8.253 | 22.256 | 0.06 | 0.07 | 0.39 | 0.13 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-18 17:00 | 2025-06-18 10:00 | 6498.0611 | 3730.2 | 3523.2 | 3634.2 | 0 | 0 | 0 | 2.433 | 1.559 | 2.394 | 0.74 | 0.509 | 3.325 | 3.094 | 9.052 | 5.468 | 8.044 | 22.565 | 9.077 | 5.486 | 8.702 | 22.764 | 0.08 | 0.09 | 0.38 | 0.13 | 0 | 0 | 49.98
2025-06-18 18:00 | 2025-06-18 11:00 | 6498.0645 | 3725.4 | 3530.4 | 3610.2 | 0 | 0 | 0 | 2.403 | 1.538 | 2.315 | 0.656 | 0.456 | 3.265 | 3.065 | 8.924 | 5.406 | 7.699 | 22.03 | 8.949 | 5.426 | 8.362 | 22.243 | 0.07 | 0.08 | 0.39 | 0.13 | 0 | 0 | 50.05
2025-06-18 19:00 | 2025-06-18 12:00 | 6498.0679 | 3761.4 | 3541.8 | 3610.2 | 0 | 0 | 0 | 2.501 | 1.571 | 2.346 | 0.631 | 0.345 | 3.398 | 3.112 | 9.393 | 5.557 | 7.76 | 22.711 | 9.414 | 5.567 | 8.471 | 22.923 | 0.06 | 0.06 | 0.4 | 0.13 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-18 20:00 | 2025-06-18 13:00 | 6498.0714 | 3742.2 | 3539.4 | 3624 | 0 | 0 | 0 | 2.471 | 1.583 | 2.388 | 0.703 | 0.47 | 3.35 | 3.117 | 9.237 | 5.583 | 7.989 | 22.811 | 9.264 | 5.603 | 8.666 | 23.023 | 0.07 | 0.08 | 0.38 | 0.13 | 0 | 0 | 49.93
2025-06-18 21:00 | 2025-06-18 14:00 | 6498.0749 | 3723.6 | 3517.2 | 3586.8 | 0 | 0 | 0 | 2.364 | 1.502 | 2.246 | 0.593 | 0.398 | 3.245 | 3.05 | 8.907 | 5.346 | 7.488 | 21.743 | 9.009 | 5.41 | 8.225 | 22.145 | 0.06 | 0.07 | 0.39 | 0.13 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-18 22:00 | 2025-06-18 15:00 | 6498.0782 | 3720 | 3543.6 | 3603.6 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 1.532 | 2.273 | 0.62 | 0.458 | 3.209 | 3.047 | 8.8 | 5.415 | 7.555 | 21.771 | 8.822 | 5.435 | 8.208 | 21.983 | 0.07 | 0.08 | 0.39 | 0.13 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-18 23:00 | 2025-06-18 16:00 | 6498.0816 | 3738 | 3549.6 | 3606 | 0 | 0 | 0 | 2.399 | 1.536 | 2.285 | 0.604 | 0.405 | 3.263 | 3.063 | 8.938 | 5.428 | 7.548 | 21.915 | 8.959 | 5.45 | 8.231 | 22.144 | 0.06 | 0.07 | 0.39 | 0.13 | 0 | 0 | 50.11
2025-06-19 | 2025-06-18 17:00 | 6498.085 | 3741 | 3551.4 | 3624.6 | 0 | 0 | 0 | 2.421 | 1.559 | 2.343 | 0.687 | 0.479 | 3.298 | 3.09 | 9.032 | 5.513 | 7.827 | 22.372 | 9.058 | 5.533 | 8.493 | 22.585 | 0.07 | 0.08 | 0.38 | 0.13 | 0 | 0 | 50.05
2025-06-19 01:00 | 2025-06-18 18:00 | 6498.0885 | 3742.8 | 3545.4 | 3635.4 | 0 | 0 | 0 | 2.445 | 1.568 | 2.378 | 0.717 | 0.484 | 3.342 | 3.109 | 9.124 | 5.535 | 7.97 | 22.63 | 9.142 | 5.553 | 8.638 | 22.827 | 0.07 | 0.08 | 0.38 | 0.13 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-19 02:00 | 2025-06-18 19:00 | 6498.0919 | 3748.8 | 3543 | 3618 | 0 | 0 | 0 | 2.474 | 1.571 | 2.357 | 0.671 | 0.411 | 3.363 | 3.104 | 9.252 | 5.551 | 7.833 | 22.637 | 9.267 | 5.567 | 8.525 | 22.84 | 0.07 | 0.07 | 0.39 | 0.13 | 0 | 0 | 49.93
2025-06-19 03:00 | 2025-06-18 20:00 | 6498.0954 | 3748.8 | 3550.2 | 3618.6 | 0 | 0 | 0 | 2.439 | 1.556 | 2.337 | 0.654 | 0.421 | 3.327 | 3.094 | 9.114 | 5.498 | 7.787 | 22.399 | 9.138 | 5.515 | 8.468 | 22.613 | 0.07 | 0.07 | 0.39 | 0.13 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-19 04:00 | 2025-06-18 21:00 | 6498.0988 | 3727.8 | 3558.6 | 3635.4 | 0 | 0 | 0 | 2.391 | 1.562 | 2.354 | 0.718 | 0.547 | 3.261 | 3.09 | 8.902 | 5.543 | 7.929 | 22.375 | 8.931 | 5.57 | 8.573 | 22.587 | 0.08 | 0.09 | 0.38 | 0.13 | 0 | 0 | 49.98
2025-06-19 05:00 | 2025-06-18 22:00 | 6498.1022 | 3753 | 3546.6 | 3646.2 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 1.575 | 2.405 | 0.751 | 0.492 | 3.396 | 3.137 | 9.246 | 5.572 | 8.096 | 22.915 | 9.276 | 5.592 | 8.767 | 23.113 | 0.08 | 0.08 | 0.38 | 0.13 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-19 06:00 | 2025-06-18 23:00 | 6498.1057 | 3727.2 | 3562.8 | 3642 | 0 | 0 | 0 | 2.402 | 1.568 | 2.369 | 0.722 | 0.554 | 3.275 | 3.108 | 8.918 | 5.553 | 7.985 | 22.458 | 8.947 | 5.581 | 8.627 | 22.667 | 0.08 | 0.09 | 0.37 | 0.13 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-19 07:00 | 2025-06-19 | 6498.1092 | 3730.2 | 3546 | 3648.6 | 0 | 0 | 0 | 2.396 | 1.557 | 2.381 | 0.756 | 0.569 | 3.29 | 3.103 | 8.899 | 5.49 | 8.04 | 22.429 | 8.931 | 5.52 | 8.686 | 22.643 | 0.08 | 0.1 | 0.37 | 0.13 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 01:00 | 6498.1126 | 3724.8 | 3537.6 | 3613.2 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 1.563 | 2.346 | 0.664 | 0.458 | 3.292 | 3.086 | 9.012 | 5.511 | 7.807 | 22.33 | 9.037 | 5.53 | 8.47 | 22.542 | 0.07 | 0.08 | 0.38 | 0.13 | 0 | 0 | 49.85
2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 02:00 | 6498.1161 | 3729 | 3539.4 | 3604.2 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | 1.521 | 2.27 | 0.605 | 0.418 | 3.238 | 3.051 | 8.852 | 5.369 | 7.517 | 21.739 | 8.879 | 5.387 | 8.196 | 21.969 | 0.06 | 0.07 | 0.39 | 0.13 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 03:00 | 6498.1194 | 3733.2 | 3530.4 | 3599.4 | 0 | 0 | 0 | 2.394 | 1.518 | 2.282 | 0.621 | 0.408 | 3.264 | 3.051 | 8.897 | 5.342 | 7.539 | 21.777 | 8.922 | 5.361 | 8.219 | 22.002 | 0.07 | 0.07 | 0.39 | 0.13 | 0 | 0 | 50.06