## Worksheet
Мгновенные значения
| Объект |  | Технический учет ПС 35/6 кВ "Краснореченск" Ф-9 "Лесозавод"
| Счетчик |  | 0108071499 СЭТ-4ТМ.03.01
| Параметр |  | Все параметры
| Начало периода |  | 2025-06-17
| Конец периода |  | 2025-06-20 00:01
Дата местное | Дата москва | Показания | UA | UB | UC | UAB | UBC | UCA | IA | IB | IC | PA | PB | PC | Psum | QA | QB | QC | Qsum | SA | SB | SC | Ssum | cosφA | cosφB | cosφC | cosφsum | ∠AB | ∠AC | F
2025-06-17 07:00 | 2025-06-17 | 8064.8331 | 3694.8 | 3566.4 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 4.428 | 3.412 | 4.782 | 10.544 | 9.714 | 14.897 | 35.155 | 12.488 | 7.306 | 8.894 | 28.691 | 16.339 | 12.155 | 17.345 | 45.365 | 0.64 | 0.79 | 0.85 | 0.77 | 0 | 0 | 49.9
2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 01:00 | 8064.8624 | 3668.4 | 3581.4 | 3606 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 5.394 | 6.068 | 16.47 | 17.663 | 19.553 | 53.687 | 10.176 | 7.603 | 8.97 | 26.75 | 19.337 | 19.163 | 21.499 | 59.879 | 0.85 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 02:00 | 8064.9071 | 3700.2 | 3570 | 3591.6 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 4.452 | 4.356 | 13.987 | 12.845 | 13.393 | 40.226 | 9.521 | 9.306 | 8.046 | 26.875 | 16.907 | 15.884 | 15.576 | 48.337 | 0.82 | 0.8 | 0.85 | 0.82 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 03:00 | 8064.9407 | 3678.6 | 3544.8 | 3595.8 | 0 | 0 | 0 | 5.668 | 5.542 | 5.234 | 16.067 | 14.135 | 14.746 | 44.948 | 13.376 | 13.63 | 11.768 | 38.776 | 21.276 | 19.566 | 19.484 | 60.278 | 0.76 | 0.73 | 0.79 | 0.76 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-17 11:00 | 2025-06-17 04:00 | 8064.9781 | 3676.2 | 3550.2 | 3596.4 | 0 | 0 | 0 | 4.346 | 5.168 | 5.158 | 12.628 | 15.538 | 14.123 | 42.289 | 9.78 | 9.74 | 12.028 | 31.55 | 15.976 | 18.32 | 18.556 | 52.751 | 0.79 | 0.84 | 0.76 | 0.8 | 0 | 0 | 50.02
2025-06-17 12:00 | 2025-06-17 05:00 | 8065.0134 | 3682.8 | 3558 | 3607.8 | 0 | 0 | 0 | 5.256 | 5.686 | 5.86 | 16.817 | 18.167 | 18.75 | 53.735 | 9.16 | 8.604 | 9.637 | 27.402 | 18.983 | 19.924 | 20.359 | 59.249 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0 | 0 | 50
2025-06-17 13:00 | 2025-06-17 06:00 | 8065.0581 | 3682.8 | 3551.4 | 3617.4 | 0 | 0 | 0 | 3.686 | 4.758 | 5.17 | 10.955 | 15.647 | 15.121 | 41.724 | 8.213 | 6.122 | 10.981 | 25.318 | 13.766 | 16.92 | 19.124 | 49.451 | 0.8 | 0.93 | 0.81 | 0.85 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-17 14:00 | 2025-06-17 07:00 | 8065.0929 | 3689.4 | 3575.4 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 5.022 | 5.096 | 4.796 | 15.655 | 14.897 | 14.684 | 45.238 | 9.932 | 10.468 | 9.094 | 29.495 | 18.521 | 18.169 | 17.278 | 53.952 | 0.84 | 0.81 | 0.85 | 0.83 | 0 | 0 | 50.06
2025-06-17 15:00 | 2025-06-17 08:00 | 8065.1306 | 3686.4 | 3556.8 | 3584.4 | 0 | 0 | 0 | 5.022 | 4.338 | 4.814 | 15.114 | 12.68 | 15.69 | 43.486 | 10.433 | 8.076 | 6.871 | 25.381 | 18.331 | 15.018 | 17.108 | 50.28 | 0.83 | 0.83 | 0.92 | 0.86 | 0 | 0 | 49.96
2025-06-17 16:00 | 2025-06-17 09:00 | 8065.1668 | 3687.6 | 3564 | 3607.8 | 0 | 0 | 0 | 3.808 | 4.202 | 5.05 | 10.056 | 13.464 | 14.894 | 38.416 | 9.778 | 6.616 | 10.487 | 26.881 | 14.059 | 15.044 | 18.181 | 46.939 | 0.72 | 0.89 | 0.81 | 0.82 | 0 | 0 | 50.13
2025-06-17 17:00 | 2025-06-17 10:00 | 8065.1989 | 3688.2 | 3576.6 | 3595.8 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 3.676 | 4.664 | 12.544 | 10.502 | 15.44 | 38.488 | 12.502 | 8.076 | 7.778 | 28.357 | 17.568 | 13.104 | 16.834 | 47.078 | 0.71 | 0.78 | 0.89 | 0.8 | 0 | 0 | 49.93
2025-06-17 18:00 | 2025-06-17 11:00 | 8065.2309 | 3684.6 | 3550.8 | 3611.4 | 0 | 0 | 0 | 4.232 | 4.868 | 6.212 | 11.264 | 16.352 | 18.914 | 46.532 | 10.792 | 5.668 | 12.041 | 28.5 | 15.785 | 17.387 | 22.765 | 55.13 | 0.71 | 0.94 | 0.84 | 0.85 | 0 | 0 | 49.85
2025-06-17 19:00 | 2025-06-17 12:00 | 8065.2697 | 3699 | 3559.2 | 3607.8 | 0 | 0 | 0 | 4.328 | 4.484 | 5.116 | 11.642 | 13.506 | 14.784 | 39.934 | 10.969 | 8.532 | 11.116 | 30.618 | 15.968 | 16.367 | 18.654 | 50.836 | 0.73 | 0.85 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0 | 49.88
2025-06-17 20:00 | 2025-06-17 13:00 | 8065.303 | 3699.6 | 3576 | 3597 | 0 | 0 | 0 | 6.436 | 6.116 | 6.556 | 20.904 | 19.76 | 21.88 | 62.545 | 11.51 | 9.186 | 8.582 | 29.28 | 24.011 | 21.797 | 23.773 | 69.481 | 0.87 | 0.9 | 0.93 | 0.9 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-17 21:00 | 2025-06-17 14:00 | 8065.3551 | 3690 | 3562.2 | 3582 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 4.912 | 5.404 | 15.289 | 15.246 | 17.088 | 47.624 | 10.909 | 8.575 | 9.11 | 28.595 | 18.784 | 17.488 | 19.367 | 55.549 | 0.81 | 0.87 | 0.88 | 0.85 | 0 | 0 | 49.9
2025-06-17 22:00 | 2025-06-17 15:00 | 8065.3948 | 3701.4 | 3563.4 | 3588 | 0 | 0 | 0 | 4.992 | 5.16 | 5.478 | 15.17 | 16.032 | 16.694 | 47.898 | 10.367 | 8.953 | 9.733 | 29.054 | 19.09 | 19.321 | 19.584 | 57.983 | 0.84 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0 | 0 | 50.03
2025-06-17 23:00 | 2025-06-17 16:00 | 8065.4347 | 3694.2 | 3567 | 3610.8 | 0 | 0 | 0 | 4.274 | 3.578 | 4.978 | 10.73 | 11.174 | 16.038 | 37.944 | 11.68 | 6.319 | 8.732 | 26.732 | 15.784 | 12.829 | 18.142 | 46.23 | 0.67 | 0.86 | 0.87 | 0.81 | 0 | 0 | 49.86
2025-06-18 | 2025-06-17 17:00 | 8065.4663 | 3711 | 3555 | 3609 | 0 | 0 | 0 | 3.624 | 3.542 | 4.326 | 8.886 | 10.367 | 12.414 | 31.668 | 10.082 | 7.014 | 9.421 | 26.518 | 13.468 | 12.504 | 15.61 | 41.342 | 0.65 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0 | 0 | 50.05
2025-06-18 01:00 | 2025-06-17 18:00 | 8065.4927 | 3707.4 | 3574.8 | 3615 | 0 | 0 | 0 | 3.782 | 3.096 | 4.088 | 8.46 | 8.357 | 12.048 | 28.865 | 11.195 | 7.18 | 8.555 | 26.93 | 14.041 | 10.997 | 14.78 | 39.466 | 0.6 | 0.75 | 0.81 | 0.73 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-18 02:00 | 2025-06-17 19:00 | 8065.5168 | 3688.2 | 3568.8 | 3629.4 | 0 | 0 | 0 | 3.736 | 2.738 | 3.906 | 6.533 | 6.312 | 10.814 | 23.66 | 12.13 | 7.483 | 9.188 | 28.801 | 13.777 | 9.79 | 14.191 | 37.274 | 0.47 | 0.64 | 0.76 | 0.63 | 0 | 0 | 49.83
2025-06-18 03:00 | 2025-06-17 20:00 | 8065.5365 | 3686.4 | 3569.4 | 3594.6 | 0 | 0 | 0 | 3.514 | 3.086 | 3.41 | 7.626 | 6.611 | 8.893 | 23.13 | 10.171 | 8.195 | 7.688 | 26.057 | 12.713 | 10.529 | 11.756 | 34.842 | 0.6 | 0.63 | 0.75 | 0.66 | 0 | 0 | 49.86
2025-06-18 04:00 | 2025-06-17 21:00 | 8065.5558 | 3699 | 3571.8 | 3648 | 0 | 0 | 0 | 3.678 | 3.122 | 3.362 | 8.914 | 7.025 | 9.474 | 25.414 | 10.285 | 8.647 | 7.781 | 26.713 | 13.612 | 11.134 | 12.27 | 36.875 | 0.65 | 0.63 | 0.77 | 0.68 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-18 05:00 | 2025-06-17 22:00 | 8065.5769 | 3716.4 | 3576 | 3636 | 0 | 0 | 0 | 4.248 | 2.638 | 4.384 | 7.816 | 6.481 | 13.404 | 27.702 | 13.757 | 6.846 | 8.618 | 29.222 | 15.817 | 9.402 | 15.932 | 40.23 | 0.48 | 0.66 | 0.84 | 0.68 | 0 | 0 | 50.15
2025-06-18 06:00 | 2025-06-17 23:00 | 8065.6 | 3708.6 | 3579.6 | 3624.6 | 0 | 0 | 0 | 3.228 | 3.83 | 4.048 | 8.485 | 11.342 | 10.664 | 30.492 | 8.45 | 7.686 | 10.063 | 26.202 | 11.977 | 13.699 | 14.665 | 40.206 | 0.7 | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-18 07:00 | 2025-06-18 | 8065.6254 | 3703.2 | 3584.4 | 3603 | 0 | 0 | 0 | 4.576 | 4.562 | 4.178 | 13.932 | 12.788 | 12.552 | 39.274 | 9.589 | 10.207 | 8.326 | 28.122 | 16.918 | 16.378 | 15.072 | 48.334 | 0.82 | 0.78 | 0.83 | 0.81 | 0 | 0 | 49.97
2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 01:00 | 8065.6582 | 3704.4 | 3562.2 | 3616.8 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 5.06 | 5.196 | 15.388 | 15.79 | 16.366 | 47.545 | 9.383 | 8.346 | 9.092 | 26.821 | 18.043 | 17.483 | 18.528 | 54.034 | 0.84 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0 | 0 | 50.14
2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 02:00 | 8065.6978 | 3711 | 3552.6 | 3606 | 0 | 0 | 0 | 3.702 | 3.53 | 4.13 | 9.378 | 9.989 | 11.695 | 31.063 | 10.097 | 7.609 | 9.22 | 26.927 | 13.774 | 12.488 | 14.872 | 41.017 | 0.68 | 0.79 | 0.78 | 0.75 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-18 10:00 | 2025-06-18 03:00 | 8065.7237 | 3690 | 3566.4 | 3618 | 0 | 0 | 0 | 5.426 | 4.894 | 5.848 | 14.224 | 14.11 | 17.411 | 45.745 | 13.969 | 10.333 | 11.789 | 36.094 | 17.186 | 15.362 | 18.288 | 50.695 | 0.64 | 0.74 | 0.75 | 0.71 | 0 | 0 | 50.04
2025-06-18 11:00 | 2025-06-18 04:00 | 8065.7618 | 3673.8 | 3570.6 | 3609 | 0 | 0 | 0 | 3.914 | 3.974 | 4.002 | 10.98 | 11.047 | 11.416 | 33.443 | 9.376 | 8.902 | 9.038 | 27.317 | 14.37 | 14.26 | 14.623 | 43.246 | 0.75 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | 49.94
2025-06-18 12:00 | 2025-06-18 05:00 | 8065.7897 | 3681 | 3570.6 | 3593.4 | 0 | 0 | 0 | 3.704 | 4.078 | 3.956 | 9.983 | 11.06 | 10.331 | 31.374 | 9.298 | 9.5 | 9.775 | 28.576 | 13.644 | 14.585 | 14.237 | 42.457 | 0.73 | 0.75 | 0.72 | 0.73 | 0 | 0 | 49.94
2025-06-18 13:00 | 2025-06-18 06:00 | 8065.8158 | 3687 | 3572.4 | 3589.2 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 4.056 | 3.694 | 12.03 | 10.181 | 10.525 | 32.738 | 9.817 | 10.31 | 8.052 | 28.181 | 15.539 | 14.52 | 13.258 | 43.243 | 0.77 | 0.7 | 0.79 | 0.75 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-18 14:00 | 2025-06-18 07:00 | 8065.8431 | 3681 | 3577.2 | 3589.8 | 0 | 0 | 0 | 3.354 | 3.686 | 3.938 | 8.498 | 10.44 | 10.942 | 29.881 | 9.362 | 7.872 | 9.554 | 26.79 | 12.725 | 13.073 | 14.539 | 40.224 | 0.67 | 0.79 | 0.75 | 0.74 | 0 | 0 | 50.03
2025-06-18 15:00 | 2025-06-18 08:00 | 8065.868 | 3708 | 3552 | 3579 | 0 | 0 | 0 | 4.984 | 4.92 | 4.78 | 14.092 | 13.052 | 13.403 | 40.548 | 12.023 | 11.419 | 10.848 | 34.291 | 18.118 | 17.219 | 17.152 | 52.48 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.75 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-18 16:00 | 2025-06-18 09:00 | 8065.9018 | 3699.6 | 3577.8 | 3602.4 | 0 | 0 | 0 | 4.358 | 3.596 | 4.11 | 11.294 | 9.21 | 11.786 | 32.292 | 11.051 | 9.094 | 7.921 | 28.067 | 15.858 | 12.986 | 14.18 | 42.863 | 0.71 | 0.7 | 0.83 | 0.75 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-18 17:00 | 2025-06-18 10:00 | 8065.9287 | 3697.2 | 3538.2 | 3619.8 | 0 | 0 | 0 | 3.986 | 4.32 | 3.966 | 11.354 | 11.209 | 10.207 | 32.772 | 9.617 | 10.346 | 9.912 | 29.878 | 14.782 | 14.926 | 14.159 | 43.848 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0 | 0 | 49.94
2025-06-18 18:00 | 2025-06-18 11:00 | 8065.956 | 3707.4 | 3558 | 3605.4 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 3.816 | 4.814 | 11.172 | 11.011 | 14.42 | 36.605 | 11.94 | 7.99 | 9.655 | 29.586 | 16.349 | 13.597 | 17.358 | 47.058 | 0.68 | 0.8 | 0.83 | 0.77 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-18 19:00 | 2025-06-18 12:00 | 8065.9865 | 3720 | 3565.8 | 3598.2 | 0 | 0 | 0 | 3.888 | 4.216 | 4.41 | 9.809 | 11.453 | 11.311 | 32.575 | 10.682 | 9.654 | 11.191 | 31.529 | 14.411 | 14.974 | 15.942 | 45.26 | 0.67 | 0.76 | 0.7 | 0.71 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-18 20:00 | 2025-06-18 13:00 | 8066.0136 | 3698.4 | 3561.6 | 3616.2 | 0 | 0 | 0 | 4.356 | 4.258 | 4.792 | 11.256 | 11.947 | 13.536 | 36.742 | 11.522 | 9.338 | 10.799 | 31.661 | 16.057 | 15.152 | 17.3 | 48.422 | 0.69 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0 | 0 | 49.92
2025-06-18 21:00 | 2025-06-18 14:00 | 8066.0443 | 3696.6 | 3568.8 | 3575.4 | 0 | 0 | 0 | 4.648 | 4.674 | 5.152 | 13.584 | 14.478 | 15.848 | 43.91 | 10.481 | 8.27 | 9.343 | 28.096 | 17.137 | 16.651 | 18.329 | 52.02 | 0.79 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0 | 0 | 49.89
2025-06-18 22:00 | 2025-06-18 15:00 | 8066.0809 | 3675 | 3562.8 | 3591 | 0 | 0 | 0 | 5.548 | 4.71 | 5.77 | 16.894 | 15.082 | 19.426 | 51.402 | 11.388 | 7.488 | 7.259 | 26.136 | 20.45 | 16.91 | 20.832 | 57.908 | 0.82 | 0.89 | 0.93 | 0.88 | 0 | 0 | 49.9
2025-06-18 23:00 | 2025-06-18 16:00 | 8066.1237 | 3700.8 | 3569.4 | 3590.4 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 4.332 | 4.614 | 11.129 | 12.836 | 13.176 | 37.142 | 9.972 | 8.624 | 10.027 | 28.625 | 14.91 | 15.37 | 16.344 | 46.562 | 0.75 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-19 | 2025-06-18 17:00 | 8066.1546 | 3705 | 3576 | 3615.6 | 0 | 0 | 0 | 3.938 | 3.752 | 4.34 | 9.853 | 10.474 | 12.332 | 32.66 | 10.777 | 8.346 | 9.619 | 28.744 | 14.602 | 13.379 | 15.623 | 43.475 | 0.67 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-19 01:00 | 2025-06-18 18:00 | 8066.1819 | 3706.2 | 3565.2 | 3619.2 | 0 | 0 | 0 | 3.772 | 3.788 | 4.232 | 9.109 | 10.261 | 11.246 | 30.618 | 10.402 | 8.885 | 10.289 | 29.576 | 13.795 | 13.46 | 14.958 | 42.15 | 0.66 | 0.73 | 0.71 | 0.7 | 0 | 0 | 49.94
2025-06-19 02:00 | 2025-06-18 19:00 | 8066.2074 | 3714 | 3571.8 | 3597 | 0 | 0 | 0 | 3.762 | 3.106 | 3.316 | 7.868 | 5.954 | 8.59 | 22.412 | 11.545 | 9.383 | 8.264 | 29.192 | 13.975 | 11.114 | 11.912 | 36.804 | 0.56 | 0.53 | 0.72 | 0.6 | 0 | 0 | 49.92
2025-06-19 03:00 | 2025-06-18 20:00 | 8066.2261 | 3711 | 3571.2 | 3607.8 | 0 | 0 | 0 | 3.358 | 3.506 | 3.702 | 7.549 | 8.719 | 8.828 | 25.098 | 9.935 | 9.001 | 10.057 | 28.994 | 12.49 | 12.554 | 13.391 | 38.392 | 0.6 | 0.69 | 0.66 | 0.65 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-19 04:00 | 2025-06-18 21:00 | 8066.247 | 3695.4 | 3582 | 3624.6 | 0 | 0 | 0 | 3.862 | 3.414 | 3.434 | 9.938 | 7.92 | 9.712 | 27.571 | 10.25 | 9.292 | 7.744 | 27.286 | 14.255 | 12.161 | 12.4 | 38.694 | 0.69 | 0.64 | 0.78 | 0.7 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-19 05:00 | 2025-06-18 22:00 | 8066.2699 | 3711 | 3574.2 | 3642.6 | 0 | 0 | 0 | 3.324 | 3.116 | 3.506 | 6.956 | 7.342 | 8.689 | 22.987 | 10.142 | 8.405 | 9.402 | 27.95 | 12.301 | 11.179 | 12.806 | 36.215 | 0.56 | 0.65 | 0.68 | 0.63 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-19 06:00 | 2025-06-18 23:00 | 8066.2891 | 3688.2 | 3581.4 | 3628.2 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 3.186 | 3.596 | 7.973 | 7.291 | 9.506 | 24.772 | 10.758 | 8.788 | 8.912 | 28.459 | 13.396 | 11.45 | 13.022 | 37.76 | 0.59 | 0.63 | 0.72 | 0.65 | 0 | 0 | 49.98
2025-06-19 07:00 | 2025-06-19 | 8066.3097 | 3698.4 | 3569.4 | 3622.8 | 0 | 0 | 0 | 4.138 | 5.118 | 5.046 | 12.883 | 16.298 | 14.717 | 43.9 | 8.252 | 8.186 | 10.838 | 27.278 | 15.3 | 18.239 | 18.278 | 51.685 | 0.83 | 0.89 | 0.8 | 0.84 | 0 | 0 | 50
2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 01:00 | 8066.3463 | 3684 | 3556.2 | 3620.4 | 0 | 0 | 0 | 4.062 | 3.3 | 5.332 | 9.238 | 10.986 | 17.5 | 37.726 | 12.035 | 4.51 | 9.089 | 25.634 | 15.642 | 11.92 | 20.382 | 46.639 | 0.6 | 0.93 | 0.89 | 0.83 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 02:00 | 8066.3778 | 3686.4 | 3547.2 | 3580.2 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 4.508 | 4.738 | 16.23 | 13.067 | 15.433 | 44.731 | 10.654 | 9.344 | 7.114 | 27.113 | 19.415 | 16.064 | 16.993 | 52.307 | 0.83 | 0.81 | 0.9 | 0.85 | 0 | 0 | 50.03
2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 03:00 | 8066.415 | 3677.4 | 3556.2 | 3603.6 | 0 | 0 | 0 | 5.598 | 5.74 | 5.942 | 16.988 | 17.438 | 18.281 | 52.709 | 11.627 | 10.504 | 11.112 | 33.244 | 20.602 | 20.394 | 21.412 | 62.387 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0 | 0 | 50.09