## Worksheet
Мгновенные значения
| Объект |  | Технический учет ПС 35/6 кВ "Тайга" Ф-5 "Поселок"
| Счетчик |  | 0108071162 СЭТ-4ТМ.03.01
| Параметр |  | Все параметры
| Начало периода |  | 2025-06-17
| Конец периода |  | 2025-06-20 00:01
Дата местное | Дата москва | Показания | UA | UB | UC | UAB | UBC | UCA | IA | IB | IC | PA | PB | PC | Psum | QA | QB | QC | Qsum | SA | SB | SC | Ssum | cosφA | cosφB | cosφC | cosφsum | ∠AB | ∠AC | F
2025-06-17 07:00 | 2025-06-17 | 11121.3011 | 3618.6 | 3616.2 | 3577.2 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 21.68 | 22.608 | 53.479 | 66.854 | 61.685 | 182.018 | 42.638 | 40.769 | 52.346 | 135.758 | 68.378 | 78.312 | 80.962 | 227.122 | 0.78 | 0.85 | 0.76 | 0.8 | 0 | 0 | 49.92
2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 01:00 | 11121.3769 | 3593.4 | 3624 | 3563.4 | 0 | 0 | 0 | 26.04 | 25.632 | 27.732 | 75.547 | 79.651 | 83.875 | 239.076 | 54.482 | 47.321 | 51.874 | 153.679 | 93.386 | 92.662 | 99.072 | 284.899 | 0.81 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 02:00 | 11121.4766 | 3612 | 3607.8 | 3542.4 | 0 | 0 | 0 | 25.072 | 28.144 | 25.716 | 76.464 | 83.638 | 70.786 | 230.89 | 49.118 | 57.662 | 56.7 | 163.483 | 92.335 | 102.029 | 91.906 | 286.018 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 0.82 | 0 | 0 | 49.93
2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 03:00 | 11121.5728 | 3612.6 | 3598.8 | 3549.6 | 0 | 0 | 0 | 25.34 | 25.184 | 22.792 | 80.323 | 74.357 | 69.571 | 224.254 | 43.387 | 51.254 | 41.554 | 136.198 | 91.661 | 90.523 | 81.502 | 263.429 | 0.87 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 50
2025-06-17 11:00 | 2025-06-17 04:00 | 11121.6662 | 3605.4 | 3591.6 | 3550.8 | 0 | 0 | 0 | 27.912 | 29.632 | 30.936 | 82.644 | 92.189 | 90.401 | 265.236 | 57.37 | 53.496 | 62.515 | 173.383 | 100.733 | 106.74 | 109.846 | 317.09 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.83 | 0 | 0 | 50.05
2025-06-17 12:00 | 2025-06-17 05:00 | 11121.7767 | 3608.4 | 3604.8 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 22.864 | 25.96 | 24.84 | 71.081 | 82.025 | 71.786 | 224.894 | 41.076 | 46.075 | 51.778 | 138.931 | 82.622 | 94.934 | 88.267 | 265.462 | 0.86 | 0.87 | 0.81 | 0.85 | 0 | 0 | 49.98
2025-06-17 13:00 | 2025-06-17 06:00 | 11121.8704 | 3603.6 | 3592.8 | 3576.6 | 0 | 0 | 0 | 23.072 | 24.616 | 25.988 | 63.384 | 71.64 | 69.934 | 204.958 | 53.868 | 50.875 | 59.652 | 164.398 | 83.455 | 88.339 | 92.438 | 264.01 | 0.76 | 0.81 | 0.76 | 0.78 | 0 | 0 | 50.02
2025-06-17 14:00 | 2025-06-17 07:00 | 11121.9558 | 3600 | 3615.6 | 3550.2 | 0 | 0 | 0 | 22.42 | 25.38 | 23.36 | 66.878 | 74.674 | 63.091 | 204.643 | 45.629 | 53.724 | 53.566 | 152.921 | 80.873 | 91.346 | 82.397 | 254.359 | 0.82 | 0.8 | 0.76 | 0.79 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-17 15:00 | 2025-06-17 08:00 | 11122.0411 | 3613.2 | 3603.6 | 3538.8 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 26.872 | 26.032 | 79.562 | 75.048 | 73.375 | 227.986 | 60.583 | 62.746 | 56.071 | 179.4 | 99.59 | 97.363 | 91.692 | 288.574 | 0.79 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0 | 0 | 50.05
2025-06-17 16:00 | 2025-06-17 09:00 | 11122.1361 | 3606 | 3606.6 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 21.224 | 22.596 | 22.216 | 60.576 | 65.275 | 60.902 | 186.756 | 46.925 | 48.746 | 50.962 | 146.635 | 76.507 | 81.732 | 79.735 | 237.902 | 0.79 | 0.8 | 0.76 | 0.78 | 0 | 0 | 50.14
2025-06-17 17:00 | 2025-06-17 10:00 | 11122.2139 | 3610.2 | 3624 | 3555 | 0 | 0 | 0 | 25.744 | 27.404 | 24.672 | 80.698 | 82.082 | 71.071 | 233.854 | 45.082 | 55.354 | 49.306 | 149.741 | 92.146 | 98.969 | 86.198 | 277.044 | 0.87 | 0.83 | 0.82 | 0.84 | 0 | 0 | 49.92
2025-06-17 18:00 | 2025-06-17 11:00 | 11122.3113 | 3595.2 | 3600.6 | 3579 | 0 | 0 | 0 | 24.116 | 24.088 | 21.66 | 73.409 | 67.366 | 63.31 | 204.086 | 46.349 | 54.562 | 44.539 | 145.452 | 86.726 | 86.287 | 77.218 | 249.917 | 0.85 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | 49.9
2025-06-17 19:00 | 2025-06-17 12:00 | 11122.3964 | 3619.2 | 3607.8 | 3565.8 | 0 | 0 | 0 | 22.524 | 22.464 | 23.36 | 65.249 | 66.686 | 67.934 | 199.872 | 49.296 | 46.31 | 48.108 | 143.714 | 81.725 | 80.902 | 82.987 | 245.578 | 0.79 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | 49.92
2025-06-17 20:00 | 2025-06-17 13:00 | 11122.4797 | 3633.6 | 3616.8 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 24.088 | 23.6 | 23.156 | 70.982 | 67.894 | 67.073 | 205.951 | 51.427 | 51.341 | 46.886 | 149.657 | 88.238 | 85.231 | 82.613 | 256.046 | 0.81 | 0.79 | 0.82 | 0.81 | 0 | 0 | 50.03
2025-06-17 21:00 | 2025-06-17 14:00 | 11122.5655 | 3603.6 | 3598.8 | 3556.8 | 0 | 0 | 0 | 29.652 | 30.748 | 29.62 | 93.012 | 95.354 | 89.801 | 278.167 | 52.853 | 56.155 | 54.614 | 163.625 | 106.949 | 110.057 | 104.942 | 321.924 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0 | 0 | 49.89
2025-06-17 22:00 | 2025-06-17 15:00 | 11122.6814 | 3621.6 | 3602.4 | 3553.2 | 0 | 0 | 0 | 27.592 | 29.556 | 29.66 | 85.771 | 93.97 | 88.807 | 268.548 | 51.24 | 50.076 | 56.434 | 157.754 | 99.941 | 106.186 | 105.012 | 310.985 | 0.85 | 0.87 | 0.84 | 0.86 | 0 | 0 | 50.03
2025-06-17 23:00 | 2025-06-17 16:00 | 11122.7933 | 3618 | 3596.4 | 3572.4 | 0 | 0 | 0 | 21.956 | 23.676 | 24.616 | 62.129 | 71.155 | 68.107 | 201.391 | 49.538 | 47.009 | 55.565 | 152.114 | 78.698 | 85.044 | 87.269 | 250.742 | 0.78 | 0.83 | 0.77 | 0.79 | 0 | 0 | 49.92
2025-06-18 | 2025-06-17 17:00 | 11122.8772 | 3614.4 | 3608.4 | 3579.6 | 0 | 0 | 0 | 20.884 | 22.084 | 23.044 | 55.625 | 62.906 | 61.063 | 179.597 | 51.106 | 48.893 | 55.582 | 155.582 | 75.905 | 79.721 | 83.237 | 238.678 | 0.73 | 0.79 | 0.74 | 0.75 | 0 | 0 | 49.97
2025-06-18 01:00 | 2025-06-17 18:00 | 11122.952 | 3627.6 | 3608.4 | 3571.2 | 0 | 0 | 0 | 18.796 | 20.532 | 20.712 | 47.645 | 54.948 | 49.62 | 152.213 | 48.792 | 49.608 | 54.864 | 153.266 | 68.206 | 74.064 | 74.033 | 216.113 | 0.69 | 0.74 | 0.66 | 0.7 | 0 | 0 | 49.97
2025-06-18 02:00 | 2025-06-17 19:00 | 11123.0154 | 3613.8 | 3606 | 3583.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22.488 | 23.744 | 50.472 | 63.521 | 58.409 | 172.406 | 51.509 | 50.542 | 61.788 | 163.841 | 72.408 | 81.456 | 85.049 | 238.423 | 0.7 | 0.78 | 0.68 | 0.72 | 0 | 0 | 49.84
2025-06-18 03:00 | 2025-06-17 20:00 | 11123.0873 | 3606 | 3613.8 | 3558 | 0 | 0 | 0 | 17.872 | 19.292 | 19.264 | 42.9 | 48.521 | 43.98 | 135.406 | 48.13 | 49.966 | 52.51 | 150.607 | 64.558 | 69.667 | 68.515 | 202.651 | 0.66 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0 | 0 | 49.87
2025-06-18 04:00 | 2025-06-17 21:00 | 11123.1437 | 3633.6 | 3610.8 | 3597.6 | 0 | 0 | 0 | 17.408 | 18.852 | 19.704 | 40.128 | 47.546 | 44.158 | 131.834 | 48.883 | 48.751 | 55.512 | 153.149 | 63.158 | 68.165 | 70.85 | 201.972 | 0.63 | 0.69 | 0.62 | 0.65 | 0 | 0 | 50.11
2025-06-18 05:00 | 2025-06-17 22:00 | 11123.1986 | 3640.8 | 3618 | 3583.8 | 0 | 0 | 0 | 20.328 | 21.008 | 20.42 | 52.346 | 52.608 | 49.591 | 154.546 | 52.615 | 54.768 | 53.834 | 161.218 | 74.263 | 75.955 | 73.433 | 223.63 | 0.7 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 0 | 0 | 50.15
2025-06-18 06:00 | 2025-06-17 23:00 | 11123.263 | 3619.8 | 3621.6 | 3582.6 | 0 | 0 | 0 | 20.28 | 21.432 | 22.364 | 58.308 | 65.242 | 63.502 | 187.054 | 44.688 | 42.077 | 48.446 | 135.214 | 73.654 | 77.522 | 80.016 | 231.041 | 0.79 | 0.83 | 0.79 | 0.81 | 0 | 0 | 50.03
2025-06-18 07:00 | 2025-06-18 | 11123.3409 | 3621.6 | 3621 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 23.172 | 23.584 | 22.792 | 71.366 | 71.438 | 67.793 | 210.602 | 44.069 | 47.23 | 44.299 | 135.6 | 83.741 | 85.817 | 80.65 | 250.178 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 01:00 | 11123.4287 | 3628.2 | 3586.8 | 3567.6 | 0 | 0 | 0 | 24.444 | 25.668 | 25.712 | 75.374 | 80.11 | 76.958 | 232.445 | 44.935 | 45.533 | 49.694 | 140.165 | 87.029 | 91.841 | 91.042 | 269.83 | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.85 | 0 | 0 | 49.88
2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 02:00 | 11123.5256 | 3628.8 | 3586.8 | 3564.6 | 0 | 0 | 0 | 23.388 | 28.948 | 27.356 | 74.119 | 93 | 77.369 | 244.49 | 40.992 | 46.632 | 60.358 | 147.982 | 84.898 | 104.194 | 98.398 | 286.426 | 0.87 | 0.89 | 0.78 | 0.85 | 0 | 0 | 50.08
2025-06-18 10:00 | 2025-06-18 03:00 | 11123.6274 | 3628.8 | 3601.2 | 3569.4 | 0 | 0 | 0 | 22.868 | 26.096 | 24.012 | 72.804 | 81.756 | 69.59 | 224.15 | 40.284 | 47.316 | 51.082 | 138.686 | 82.726 | 93.13 | 86.22 | 261.737 | 0.86 | 0.86 | 0.8 | 0.84 | 0 | 0 | 50.05
2025-06-18 11:00 | 2025-06-18 04:00 | 11123.7208 | 3592.2 | 3602.4 | 3582.6 | 0 | 0 | 0 | 25.896 | 26.992 | 28.328 | 73.45 | 81.079 | 80.863 | 235.397 | 56.986 | 53.774 | 61.13 | 171.893 | 93.271 | 97.526 | 101.412 | 292.058 | 0.8 | 0.84 | 0.8 | 0.81 | 0 | 0 | 49.96
2025-06-18 12:00 | 2025-06-18 05:00 | 11123.8189 | 3602.4 | 3606.6 | 3558.6 | 0 | 0 | 0 | 21.772 | 24.42 | 24.536 | 63.29 | 74.63 | 67.915 | 205.841 | 46.466 | 47.542 | 54.545 | 148.553 | 78.622 | 87.792 | 86.582 | 252.73 | 0.8 | 0.84 | 0.77 | 0.8 | 0 | 0 | 49.94
2025-06-18 13:00 | 2025-06-18 06:00 | 11123.9047 | 3593.4 | 3637.8 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 25.008 | 24.776 | 26.092 | 73.483 | 76.956 | 77.47 | 227.911 | 51.187 | 47.508 | 50.779 | 149.477 | 89.976 | 91.046 | 92.436 | 273.389 | 0.81 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 50.13
2025-06-18 14:00 | 2025-06-18 07:00 | 11123.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.93
2025-06-18 15:00 | 2025-06-18 08:00 | 11123.9996 | 3618.6 | 3615.6 | 3544.8 | 0 | 0 | 0 | 22.236 | 25.056 | 23.832 | 65.542 | 73.982 | 64.142 | 203.669 | 48.226 | 51.989 | 56.03 | 156.247 | 82.805 | 90.36 | 85.157 | 258.118 | 0.8 | 0.82 | 0.76 | 0.79 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-18 16:00 | 2025-06-18 09:00 | 11124.0845 | 3613.2 | 3613.8 | 3550.2 | 0 | 0 | 0 | 25.476 | 26.78 | 26.076 | 76.673 | 81.274 | 75.516 | 233.467 | 49.481 | 51.917 | 52.831 | 154.234 | 91.061 | 96.564 | 91.452 | 279.019 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.83 | 0 | 0 | 50.01
2025-06-18 17:00 | 2025-06-18 10:00 | 11124.1818 | 3610.8 | 3585.6 | 3583.8 | 0 | 0 | 0 | 22.68 | 22.768 | 24.66 | 64.692 | 68.832 | 72.115 | 205.639 | 50.249 | 43.862 | 51.079 | 145.193 | 81.617 | 81.535 | 88.291 | 251.263 | 0.79 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-18 18:00 | 2025-06-18 11:00 | 11124.2675 | 3618 | 3589.2 | 3577.8 | 0 | 0 | 0 | 22.488 | 26.36 | 26.124 | 69.24 | 83.345 | 75.18 | 227.77 | 43.478 | 44.086 | 56.146 | 143.712 | 81.554 | 94.214 | 92.618 | 267.852 | 0.85 | 0.88 | 0.79 | 0.84 | 0 | 0 | 50.02
2025-06-18 19:00 | 2025-06-18 12:00 | 11124.3624 | 3640.2 | 3607.2 | 3553.8 | 0 | 0 | 0 | 23.044 | 26.56 | 27.04 | 70.198 | 84.977 | 76.524 | 231.701 | 45.655 | 43.889 | 56.693 | 146.239 | 83.424 | 95.77 | 95.167 | 273.706 | 0.83 | 0.88 | 0.8 | 0.84 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-18 20:00 | 2025-06-18 13:00 | 11124.4589 | 3620.4 | 3606 | 3575.4 | 0 | 0 | 0 | 24.12 | 25.66 | 26.16 | 73.435 | 80.618 | 77.938 | 231.991 | 47.054 | 45.792 | 51.823 | 144.67 | 86.513 | 91.33 | 92.854 | 270.552 | 0.83 | 0.86 | 0.83 | 0.84 | 0 | 0 | 49.99
2025-06-18 21:00 | 2025-06-18 14:00 | 11124.5556 | 3622.2 | 3610.8 | 3540 | 0 | 0 | 0 | 26.468 | 30.092 | 28.104 | 83.539 | 95.102 | 81.648 | 260.294 | 46.366 | 52.154 | 57.42 | 155.94 | 95.678 | 108.494 | 100.073 | 303.854 | 0.87 | 0.87 | 0.81 | 0.85 | 0 | 0 | 49.95
2025-06-18 22:00 | 2025-06-18 15:00 | 11124.664 | 3596.4 | 3613.8 | 3558.6 | 0 | 0 | 0 | 26.76 | 27.596 | 27.36 | 82.524 | 86.237 | 84.014 | 252.775 | 50.165 | 49.802 | 51.182 | 151.154 | 96.605 | 99.665 | 98.498 | 294.751 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 49.94
2025-06-18 23:00 | 2025-06-18 16:00 | 11124.7693 | 3611.4 | 3623.4 | 3555 | 0 | 0 | 0 | 24.44 | 26.392 | 25.252 | 72.492 | 78.326 | 70.231 | 221.052 | 50.021 | 54.365 | 55.639 | 160.025 | 88.075 | 95.345 | 89.599 | 272.897 | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 0.8 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-19 | 2025-06-18 17:00 | 11124.8614 | 3626.4 | 3612.6 | 3579 | 0 | 0 | 0 | 19.464 | 22.016 | 23.064 | 51.17 | 64.152 | 58.433 | 173.758 | 48.662 | 46.963 | 58.291 | 153.919 | 70.685 | 79.481 | 82.562 | 232.2 | 0.72 | 0.8 | 0.7 | 0.74 | 0 | 0 | 50.09
2025-06-19 01:00 | 2025-06-18 18:00 | 11124.9338 | 3622.8 | 3607.8 | 3584.4 | 0 | 0 | 0 | 19.236 | 20.756 | 21.064 | 48.398 | 55.102 | 50.856 | 154.361 | 50.093 | 50.63 | 55.697 | 156.42 | 69.701 | 74.822 | 75.454 | 219.83 | 0.69 | 0.73 | 0.67 | 0.7 | 0 | 0 | 50.02
2025-06-19 02:00 | 2025-06-18 19:00 | 11124.9982 | 3630.6 | 3609.6 | 3559.2 | 0 | 0 | 0 | 18.26 | 19.656 | 19.756 | 44.952 | 50.827 | 46.09 | 141.871 | 48.742 | 49.526 | 53.014 | 151.282 | 66.31 | 70.884 | 70.174 | 207.247 | 0.67 | 0.71 | 0.65 | 0.68 | 0 | 0 | 49.92
2025-06-19 03:00 | 2025-06-18 20:00 | 11125.0573 | 3627 | 3608.4 | 3571.2 | 0 | 0 | 0 | 19.46 | 19.672 | 22.552 | 45.046 | 54.521 | 56.654 | 156.223 | 54.082 | 45.396 | 57.696 | 157.176 | 69.986 | 71.011 | 80.556 | 220.918 | 0.63 | 0.76 | 0.69 | 0.7 | 0 | 0 | 50.05
2025-06-19 04:00 | 2025-06-18 21:00 | 11125.1224 | 3605.4 | 3616.2 | 3580.2 | 0 | 0 | 0 | 17.288 | 19.708 | 20.052 | 40.81 | 51.206 | 44.472 | 136.49 | 47.134 | 49.524 | 56.374 | 153.034 | 62.46 | 71.525 | 71.71 | 205.373 | 0.65 | 0.71 | 0.61 | 0.66 | 0 | 0 | 49.91
2025-06-19 05:00 | 2025-06-18 22:00 | 11125.1792 | 3627 | 3611.4 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 18.672 | 19 | 19.38 | 45.955 | 48.578 | 48.454 | 142.987 | 50.023 | 48.617 | 51.665 | 150.307 | 67.829 | 68.611 | 70.181 | 206.602 | 0.67 | 0.7 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | 50.05
2025-06-19 06:00 | 2025-06-18 23:00 | 11125.2388 | 3621.6 | 3636 | 3570.6 | 0 | 0 | 0 | 19.752 | 20.312 | 19.94 | 54.269 | 56.002 | 53.486 | 163.757 | 46.67 | 48.098 | 47.117 | 141.888 | 71.578 | 73.822 | 71.28 | 216.677 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0 | 0 | 50.07
2025-06-19 07:00 | 2025-06-19 | 11125.307 | 3616.8 | 3612 | 3582 | 0 | 0 | 0 | 21.224 | 21.836 | 23.74 | 60.706 | 67.55 | 69.502 | 197.762 | 46.98 | 40.824 | 48.974 | 136.778 | 76.843 | 78.943 | 84.958 | 240.487 | 0.79 | 0.85 | 0.81 | 0.82 | 0 | 0 | 50
2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 01:00 | 11125.3894 | 3603 | 3598.8 | 3580.2 | 0 | 0 | 0 | 23.028 | 24.168 | 24.064 | 69.475 | 72.696 | 69.809 | 211.982 | 45.677 | 47.683 | 48.984 | 142.344 | 83.198 | 87.024 | 84.888 | 255.084 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.82 | 0 | 0 | 49.96
2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 02:00 | 11125.4778 | 3611.4 | 3588.6 | 3542.4 | 0 | 0 | 0 | 22.448 | 24.792 | 23.888 | 66.862 | 73.884 | 66.012 | 206.758 | 45.624 | 49.193 | 52.658 | 147.478 | 80.863 | 88.886 | 84.221 | 253.778 | 0.82 | 0.83 | 0.78 | 0.81 | 0 | 0 | 50.02
2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 03:00 | 11125.5639 | 3593.4 | 3612.6 | 3560.4 | 0 | 0 | 0 | 22.372 | 22.744 | 25.264 | 61.69 | 69.768 | 72.958 | 204.42 | 51.338 | 43.673 | 52.894 | 147.907 | 80.645 | 82.123 | 89.842 | 252.23 | 0.76 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | 50.04