## Worksheet
Мгновенные значения
| Объект |  | Технический учет ПС 35/6 кВ "Тайга" Ф-6 "Нижний склад"
| Счетчик |  | 0811100260 СЭТ-4ТМ.03.01
| Параметр |  | Все параметры
| Начало периода |  | 2025-06-17
| Конец периода |  | 2025-06-20 00:01
Дата местное | Дата москва |  | UA | UB | UC | UAB | UBC | UCA | IA | IB | IC | PA | PB | PC | Psum | QA | QB | QC | Qsum | SA | SB | SC | Ssum | cosφA | cosφB | cosφC | cosφsum | ∠AB | ∠AC | F
2025-06-17 07:00 | 2025-06-17 | 19081.8248 | 3603.695 | 3591.406 | 3564.727 | 6225.228 | 6213.908 | 6197.325 | 27.124 | 26.01 | 25.937 | 88.298 | 83.218 | 84.497 | 256.015 | 45.002 | 46.066 | 41.323 | 132.394 | 98.124 | 94.886 | 93.504 | 286.459 | 0.88 | 0.86 | 0.89 | 0.88 | 119.812 | -119.658 | 49.89
2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 01:00 | 19081.9315 | 3553.82 | 3575.693 | 3518.071 | 6174.709 | 6171.46 | 6095.786 | 27.868 | 23.793 | 27.386 | 79.896 | 71.165 | 86.621 | 237.684 | 62.179 | 49.43 | 45.811 | 157.426 | 100.738 | 86.328 | 97.526 | 283.819 | 0.78 | 0.82 | 0.88 | 0.83 | 120.011 | -119.078 | 50.05
2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 02:00 | 19082.0305 | 3617.472 | 3607.619 | 3548.44 | 6265.074 | 6208.884 | 6186.428 | 33.466 | 29.611 | 30.221 | 100.162 | 85.466 | 94.325 | 279.955 | 68.069 | 65.074 | 53.239 | 186.382 | 118.459 | 106.102 | 105.91 | 329.99 | 0.81 | 0.78 | 0.86 | 0.82 | 120.253 | -119.378 | 49.9
2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 03:00 | 19082.1472 | 3592.309 | 3579.123 | 3539.453 | 6207.858 | 6178.38 | 6165.535 | 27.748 | 25.475 | 29.171 | 81.528 | 79.543 | 91.368 | 252.439 | 60.247 | 46.822 | 50.676 | 157.747 | 101.467 | 92.558 | 104.513 | 298.078 | 0.8 | 0.86 | 0.87 | 0.84 | 119.91 | -119.655 | 50.02
2025-06-17 11:00 | 2025-06-17 04:00 | 19082.2523 | 3582.809 | 3567.391 | 3525.509 | 6185.736 | 6162.499 | 6142.507 | 34.72 | 31.661 | 36.248 | 101.767 | 99.478 | 114.031 | 315.278 | 67.188 | 50.878 | 56.318 | 174.389 | 107.904 | 97.133 | 112.226 | 316.606 | 0.78 | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 119.791 | -119.564 | 50.02
2025-06-17 12:00 | 2025-06-17 05:00 | 19082.3837 | 3580.27 | 3573.227 | 3537.41 | 6191.441 | 6174.625 | 6151.042 | 25.475 | 23.52 | 27.302 | 73.49 | 74.047 | 85.25 | 232.793 | 57.168 | 43.447 | 49.541 | 150.158 | 92.594 | 85.394 | 98.4 | 275.82 | 0.78 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 119.882 | -119.581 | 49.96
2025-06-17 13:00 | 2025-06-17 06:00 | 19082.4807 | 3578.56 | 3561.936 | 3546.689 | 6171.879 | 6171.586 | 6167.156 | 28.504 | 23.987 | 30.359 | 81.446 | 76.178 | 98.134 | 255.761 | 65.045 | 42.502 | 48.701 | 156.25 | 103.884 | 86.621 | 109.267 | 298.459 | 0.78 | 0.86 | 0.89 | 0.85 | 119.616 | -119.885 | 49.99
2025-06-17 14:00 | 2025-06-17 07:00 | 19082.5873 | 3592.35 | 3592.061 | 3547.843 | 6223.522 | 6197.932 | 6167.326 | 31.685 | 27.05 | 29.758 | 94.397 | 81.026 | 95.364 | 270.79 | 64.824 | 55.31 | 47.258 | 167.395 | 114.11 | 98.35 | 105.826 | 317.647 | 0.82 | 0.82 | 0.89 | 0.84 | 120.053 | -119.48 | 49.94
2025-06-17 15:00 | 2025-06-17 08:00 | 19082.7001 | 3593.321 | 3580.337 | 3522.072 | 6232.519 | 6147.274 | 6145.938 | 27.579 | 23.137 | 28.206 | 81.002 | 74.102 | 92.359 | 247.466 | 58.483 | 39.809 | 41.741 | 140.035 | 100.519 | 84.3 | 101.575 | 285.331 | 0.81 | 0.87 | 0.9 | 0.86 | 120.641 | -119.476 | 50.11
2025-06-17 16:00 | 2025-06-17 09:00 | 19082.8032 | 3593.678 | 3585.17 | 3555.434 | 6219.434 | 6190.358 | 6182.551 | 27.337 | 23.214 | 27.657 | 75.636 | 69.521 | 86.035 | 231.194 | 64.27 | 47.993 | 49.915 | 162.18 | 99.319 | 84.36 | 99.252 | 282.137 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.81 | 120.074 | -119.718 | 50.12
2025-06-17 17:00 | 2025-06-17 10:00 | 19082.8995 | 3567.371 | 3579.039 | 3516.721 | 6204.619 | 6154.022 | 6110.504 | 27.259 | 24.929 | 30.179 | 81.084 | 82.922 | 97.848 | 261.857 | 57.974 | 38.184 | 47.321 | 143.479 | 99.883 | 91.613 | 108.979 | 299.402 | 0.81 | 0.9 | 0.9 | 0.87 | 120.504 | -119.211 | 49.9
2025-06-17 18:00 | 2025-06-17 11:00 | 19083.0086 | 3577.292 | 3555.489 | 3522.053 | 6185.849 | 6127.236 | 6141.741 | 32.107 | 30.981 | 32.888 | 100.874 | 99.982 | 105.31 | 306.168 | 62.402 | 51.475 | 55.915 | 169.795 | 116.386 | 110.712 | 119.614 | 346.464 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 120.281 | -119.791 | 50.08
2025-06-17 19:00 | 2025-06-17 12:00 | 19083.1362 | 3616.912 | 3601.209 | 3559.93 | 6256.044 | 6207.49 | 6204.678 | 31.255 | 27.178 | 30.546 | 99.377 | 88.212 | 102.25 | 289.841 | 55.826 | 44.369 | 39.319 | 139.517 | 113.95 | 98.366 | 109.327 | 321.043 | 0.87 | 0.89 | 0.93 | 0.9 | 120.158 | -119.658 | 49.95
2025-06-17 20:00 | 2025-06-17 13:00 | 19083.257 | 3614.069 | 3597.802 | 3537.849 | 6263.564 | 6177.736 | 6177.973 | 32.862 | 30.385 | 33.199 | 105.578 | 100.522 | 109.416 | 315.516 | 59.136 | 47.717 | 47.244 | 154.099 | 121.289 | 111.288 | 120.17 | 352.406 | 0.87 | 0.9 | 0.92 | 0.89 | 120.571 | -119.494 | 50.01
2025-06-17 21:00 | 2025-06-17 14:00 | 19083.3884 | 3547.09 | 3539.901 | 3501.749 | 6145.606 | 6103.902 | 6090.769 | 31.981 | 28.09 | 32.503 | 103.658 | 94.99 | 111.302 | 309.953 | 55.37 | 39.943 | 38.813 | 134.129 | 117.554 | 103.19 | 118.02 | 338.05 | 0.88 | 0.92 | 0.94 | 0.91 | 120.263 | -119.553 | 49.91
2025-06-17 22:00 | 2025-06-17 15:00 | 19083.5176 | 3624.234 | 3609.532 | 3557.761 | 6282.45 | 6205.54 | 6203.622 | 30.74 | 25.275 | 31.335 | 94.414 | 83.34 | 105.091 | 282.845 | 59.743 | 38.923 | 38.405 | 137.076 | 111.689 | 91.697 | 111.286 | 313.411 | 0.84 | 0.9 | 0.93 | 0.89 | 120.567 | -119.483 | 50.08
2025-06-17 23:00 | 2025-06-17 16:00 | 19083.6354 | 3594.423 | 3566.392 | 3545.273 | 6205.145 | 6159.614 | 6178.801 | 25.063 | 22.176 | 25.929 | 75.122 | 70.649 | 83.191 | 228.967 | 52.214 | 39.242 | 41.546 | 133.006 | 91.488 | 80.818 | 92.99 | 264.794 | 0.82 | 0.87 | 0.89 | 0.86 | 120.116 | -119.857 | 49.9
2025-06-18 | 2025-06-17 17:00 | 19083.7309 | 3612.623 | 3607.925 | 3579.547 | 6254.805 | 6234.862 | 6216.621 | 22.193 | 19.884 | 22.544 | 64.133 | 60.566 | 70.342 | 195.043 | 49.248 | 39.802 | 40.673 | 129.725 | 81.42 | 72.782 | 82.409 | 236.222 | 0.79 | 0.83 | 0.86 | 0.83 | 120.053 | -119.62 | 49.96
2025-06-18 01:00 | 2025-06-17 18:00 | 19083.8121 | 3595.284 | 3572.138 | 3536.965 | 6216.79 | 6157.601 | 6166.251 | 20.178 | 18.193 | 20.075 | 55.522 | 52.289 | 59.741 | 167.554 | 49.74 | 42.23 | 42.708 | 134.681 | 74.652 | 67.589 | 73.452 | 215.477 | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 0.77 | 120.309 | -119.662 | 50.09
2025-06-18 02:00 | 2025-06-17 19:00 | 19083.8819 | 3614.996 | 3603.75 | 3582.82 | 6244.289 | 6242.11 | 6222.319 | 19.418 | 18.175 | 18.485 | 54.185 | 49.313 | 53.311 | 156.811 | 46.157 | 44.407 | 40.286 | 130.855 | 71.719 | 66.583 | 67.332 | 205.502 | 0.76 | 0.74 | 0.8 | 0.77 | 119.767 | -119.644 | 49.87
2025-06-18 03:00 | 2025-06-17 20:00 | 19083.9473 | 3600.687 | 3600.363 | 3551.51 | 6242.336 | 6210.239 | 6171.345 | 19.171 | 17.414 | 17.702 | 52.349 | 46.111 | 50.969 | 149.431 | 46.507 | 44.131 | 38.695 | 129.336 | 70.058 | 63.881 | 64.116 | 197.844 | 0.74 | 0.72 | 0.79 | 0.75 | 120.193 | -119.277 | 49.87
2025-06-18 04:00 | 2025-06-17 21:00 | 19084.0095 | 3588.923 | 3563.962 | 3554.05 | 6171.569 | 6183.119 | 6189.993 | 18.306 | 16.663 | 17.642 | 50.323 | 45.305 | 51.437 | 147.067 | 45.636 | 41.561 | 39.574 | 126.77 | 68.311 | 61.258 | 64.709 | 194.098 | 0.74 | 0.73 | 0.79 | 0.75 | 119.266 | -120.127 | 50.08
2025-06-18 05:00 | 2025-06-17 22:00 | 19084.0708 | 3605.716 | 3573.797 | 3552.395 | 6216.962 | 6176.31 | 6194.989 | 19.384 | 17.789 | 18.82 | 55.73 | 51.365 | 56.657 | 163.754 | 44.909 | 40.637 | 38.911 | 124.459 | 71.693 | 65.707 | 68.789 | 206.071 | 0.77 | 0.78 | 0.82 | 0.79 | 119.976 | -119.868 | 50
2025-06-18 06:00 | 2025-06-17 23:00 | 19084.139 | 3625.462 | 3613.846 | 3576.95 | 6267.908 | 6234.04 | 6232.403 | 21.49 | 20.705 | 22.604 | 64.27 | 64.678 | 70.162 | 199.114 | 46.26 | 39.122 | 42.437 | 127.822 | 79.022 | 75.622 | 82.246 | 236.707 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 119.952 | -119.836 | 50.06
2025-06-18 07:00 | 2025-06-18 | 19084.222 | 3563.919 | 3561.186 | 3511.801 | 6178.556 | 6138.374 | 6106.723 | 23.935 | 23.451 | 25.233 | 75.329 | 77.074 | 81.382 | 233.786 | 47.909 | 40.903 | 44.242 | 133.056 | 89.815 | 87.955 | 93.343 | 270.95 | 0.84 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 120.26 | -119.319 | 49.9
2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 01:00 | 19084.3194 | 3627.505 | 3584.919 | 3569.255 | 6224.239 | 6216.22 | 6233.682 | 29.535 | 27.332 | 28.259 | 94.709 | 85.613 | 92.266 | 272.592 | 52.294 | 49.394 | 43.598 | 145.289 | 108.23 | 99.173 | 102.408 | 309.626 | 0.87 | 0.86 | 0.9 | 0.87 | 119.305 | -120.032 | 49.9
2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 02:00 | 19084.433 | 3633.932 | 3590.44 | 3563.097 | 6258.918 | 6191.57 | 6234.131 | 33.468 | 30.434 | 33.12 | 100.426 | 92.834 | 103.121 | 296.383 | 68.604 | 58.838 | 56.712 | 184.157 | 122.573 | 110.136 | 118.248 | 350.683 | 0.82 | 0.84 | 0.87 | 0.84 | 120.074 | -120.039 | 50.08
2025-06-18 10:00 | 2025-06-18 03:00 | 19084.5565 | 3589.766 | 3592.814 | 3548.251 | 6227.005 | 6174.793 | 6184.623 | 27.987 | 26.284 | 27.356 | 87.634 | 82.913 | 87.398 | 257.947 | 52.382 | 48.415 | 46.246 | 147.046 | 101.966 | 96.336 | 99.091 | 297.317 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.87 | 120.214 | -120.092 | 50.12
2025-06-18 11:00 | 2025-06-18 04:00 | 19084.664 | 3545.377 | 3543.393 | 3524.02 | 6133.674 | 6134.009 | 6114.137 | 25.918 | 25.005 | 26.99 | 77.489 | 78.331 | 83.657 | 239.482 | 66.595 | 61.291 | 64.078 | 191.964 | 105.046 | 103.872 | 107.88 | 316.745 | 0.82 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 119.826 | -119.735 | 49.99
2025-06-18 12:00 | 2025-06-18 05:00 | 19084.7638 | 3552.066 | 3574.732 | 3533.006 | 6173.638 | 6175.237 | 6114.364 | 27.641 | 24.029 | 27.904 | 82.363 | 76.915 | 90.434 | 249.715 | 56.4 | 44.522 | 42.967 | 143.89 | 99.197 | 87.314 | 98.599 | 284.525 | 0.82 | 0.85 | 0.89 | 0.86 | 120.053 | -119.308 | 49.91
2025-06-18 13:00 | 2025-06-18 06:00 | 19084.8678 | 3604.597 | 3631.69 | 3548.331 | 6286.874 | 6198.699 | 6194.123 | 28.38 | 26.499 | 27.909 | 85.126 | 81.29 | 85.253 | 251.674 | 56.424 | 51.132 | 48.25 | 155.808 | 102.317 | 95.561 | 98.244 | 295.99 | 0.83 | 0.84 | 0.87 | 0.85 | 120.637 | -119.983 | 50.1
2025-06-18 14:00 | 2025-06-18 07:00 | 19084.9727 | 3562.299 | 3570.797 | 3526.994 | 6182.916 | 6158.901 | 6121.994 | 31.388 | 28.655 | 30.216 | 97.349 | 89.604 | 96.077 | 283.032 | 61.43 | 57.686 | 51.067 | 170.186 | 115.082 | 107.22 | 109.164 | 331.272 | 0.84 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 120.176 | -119.434 | 50.01
2025-06-18 15:00 | 2025-06-18 08:00 | 19085.0906 | 3576.149 | 3535.248 | 3482.722 | 6177.594 | 6065.205 | 6107.1 | 36.819 | 32.602 | 33.588 | 96.946 | 81.809 | 93.01 | 271.764 | 70.982 | 62.851 | 53.088 | 186.922 | 119.177 | 102.554 | 106.91 | 328.118 | 0.8 | 0.79 | 0.86 | 0.82 | 120.613 | -119.798 | 50.05
2025-06-18 16:00 | 2025-06-18 09:00 | 19085.2038 | 3555.518 | 3550.897 | 3501.836 | 6166.952 | 6111.053 | 6096.115 | 31.773 | 28.844 | 32.536 | 92.808 | 89.556 | 101.82 | 284.189 | 71.611 | 57.557 | 59.988 | 189.161 | 117.768 | 106.694 | 118.505 | 342.48 | 0.79 | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 120.406 | -119.49 | 49.92
2025-06-18 17:00 | 2025-06-18 10:00 | 19085.3222 | 3621.669 | 3582.06 | 3587.815 | 6229.385 | 6208.297 | 6253.841 | 33.26 | 32.319 | 35.937 | 95.556 | 99.439 | 107.136 | 302.134 | 70.44 | 58.478 | 68.87 | 197.794 | 118.289 | 115.241 | 126.408 | 359.657 | 0.8 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 119.707 | -120.326 | 49.99
2025-06-18 18:00 | 2025-06-18 11:00 | 19085.4481 | 3591.663 | 3557.945 | 3537.044 | 6196.363 | 6139.17 | 6174.409 | 32.413 | 29.734 | 34.054 | 94.608 | 93.012 | 106.565 | 294.187 | 72.494 | 55.385 | 62.53 | 190.409 | 121.25 | 109.966 | 125.429 | 356.093 | 0.8 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 120.148 | -120.022 | 50.09
2025-06-18 19:00 | 2025-06-18 12:00 | 19085.5707 | 3633.79 | 3596.726 | 3551.205 | 6281.057 | 6176.244 | 6217.445 | 33.973 | 30.332 | 33.609 | 101.707 | 94.128 | 106.644 | 302.479 | 69.106 | 55.054 | 54.811 | 178.973 | 122.165 | 108.799 | 119.323 | 349.862 | 0.82 | 0.86 | 0.88 | 0.85 | 120.613 | -119.836 | 50
2025-06-18 20:00 | 2025-06-18 13:00 | 19085.6967 | 3574.879 | 3566.139 | 3535.878 | 6187.159 | 6157.261 | 6148.528 | 34.797 | 33.158 | 39.183 | 109.138 | 112.699 | 129.502 | 351.343 | 65.887 | 43.15 | 56.57 | 165.61 | 127.303 | 120.146 | 140.33 | 386.774 | 0.85 | 0.93 | 0.91 | 0.9 | 120.092 | -119.69 | 50.01
2025-06-18 21:00 | 2025-06-18 14:00 | 19085.8431 | 3602.46 | 3585.776 | 3517.547 | 6252.027 | 6143.246 | 6147.935 | 36.951 | 33.823 | 35.911 | 121.865 | 112.872 | 120.49 | 355.226 | 58.03 | 49.889 | 44.537 | 152.46 | 134.918 | 123.346 | 128.412 | 386.4 | 0.9 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 120.861 | -119.413 | 49.93
2025-06-18 22:00 | 2025-06-18 15:00 | 19085.9911 | 3573.36 | 3587.865 | 3537.354 | 6210.054 | 6186.158 | 6134.229 | 31.862 | 28.71 | 33.759 | 99.991 | 96.588 | 113.081 | 309.665 | 58.114 | 40.044 | 43.718 | 141.878 | 115.483 | 104.158 | 120.95 | 339.763 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 0.9 | 120.263 | -119.235 | 49.93
2025-06-18 23:00 | 2025-06-18 16:00 | 19086.1202 | 3587.158 | 3599.75 | 3532.644 | 6241.495 | 6170.042 | 6155.464 | 26.081 | 22.441 | 27.373 | 77.278 | 73.358 | 89.426 | 240.065 | 56.155 | 38.172 | 42.924 | 137.254 | 94.728 | 82.572 | 98.724 | 275.1 | 0.8 | 0.88 | 0.89 | 0.86 | 120.56 | -119.662 | 50.1
2025-06-19 | 2025-06-18 17:00 | 19086.2202 | 3592.837 | 3588.631 | 3558.047 | 6221.332 | 6200.092 | 6179.937 | 22.971 | 20.17 | 25.464 | 64.366 | 65.4 | 81.106 | 210.874 | 54.062 | 34.889 | 44.357 | 133.31 | 83.88 | 73.666 | 91.898 | 248.304 | 0.76 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 120.064 | -119.588 | 50.09
2025-06-19 01:00 | 2025-06-18 18:00 | 19086.3081 | 3635.101 | 3616.54 | 3596.188 | 6280.291 | 6251.998 | 6256.718 | 21.051 | 18.765 | 22.632 | 55.668 | 56.131 | 67.723 | 179.525 | 52.824 | 38.928 | 45.994 | 137.746 | 76.558 | 68.383 | 81.629 | 225.936 | 0.72 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 120.004 | -119.815 | 50.2
2025-06-19 02:00 | 2025-06-18 19:00 | 19086.3829 | 3594.971 | 3569.979 | 3537.192 | 6214.516 | 6153.359 | 6168.891 | 20.671 | 18.392 | 22.439 | 56.482 | 57.084 | 68.662 | 182.23 | 51.463 | 36.374 | 43.697 | 131.534 | 76.519 | 67.884 | 81.47 | 225.134 | 0.73 | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 120.305 | -119.749 | 49.99
2025-06-19 03:00 | 2025-06-18 20:00 | 19086.4588 | 3553.797 | 3531.41 | 3516.054 | 6134.789 | 6108.291 | 6118.858 | 18.786 | 17.528 | 19.937 | 52.078 | 52.934 | 59.671 | 164.686 | 46.39 | 37.538 | 42.871 | 126.802 | 69.482 | 65.057 | 73.375 | 207.629 | 0.74 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 119.962 | -119.875 | 50.04
2025-06-19 04:00 | 2025-06-18 21:00 | 19086.5274 | 3599.87 | 3583.431 | 3562.305 | 6217.668 | 6199.143 | 6195.087 | 19.809 | 18.324 | 20.56 | 55.699 | 54.97 | 61.843 | 172.517 | 47.222 | 39.497 | 42.274 | 128.998 | 73.025 | 67.69 | 74.914 | 215.412 | 0.75 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 119.896 | -119.76 | 49.92
2025-06-19 05:00 | 2025-06-18 22:00 | 19086.5993 | 3559.861 | 3545.622 | 3534.718 | 6142.427 | 6143.544 | 6143.31 | 19.83 | 17.35 | 18.448 | 57.598 | 49.296 | 57.47 | 164.366 | 46.322 | 41.64 | 36.845 | 124.81 | 73.836 | 64.358 | 68.002 | 205.858 | 0.77 | 0.76 | 0.84 | 0.79 | 119.644 | -119.973 | 50.06
2025-06-19 06:00 | 2025-06-18 23:00 | 19086.6678 | 3626.443 | 3620.023 | 3560.321 | 6290.863 | 6223.848 | 6203.311 | 21.017 | 19.066 | 21.035 | 61.246 | 58.039 | 65.165 | 184.454 | 46.714 | 38.734 | 38.813 | 124.262 | 77.05 | 70.018 | 76.102 | 222.912 | 0.79 | 0.83 | 0.86 | 0.83 | 120.483 | -119.343 | 50.06
2025-06-19 07:00 | 2025-06-19 | 19086.7446 | 3601.903 | 3592.534 | 3572.125 | 6222.966 | 6219.796 | 6205.374 | 26.313 | 22.8 | 25.537 | 81.48 | 71.638 | 84.358 | 237.478 | 50.854 | 41.863 | 37.44 | 130.159 | 96.854 | 83.268 | 92.866 | 272.448 | 0.84 | 0.86 | 0.91 | 0.87 | 119.76 | -119.76 | 49.87
2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 01:00 | 19086.8436 | 3542.616 | 3533.737 | 3517.442 | 6114.895 | 6125.257 | 6108.664 | 31.981 | 27.749 | 31.46 | 90.972 | 82.553 | 98.674 | 272.201 | 72.002 | 57.986 | 58.409 | 188.4 | 114.631 | 100.615 | 114.324 | 328.985 | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 0.82 | 119.567 | -119.819 | 49.88
2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 02:00 | 19086.957 | 3540.537 | 3517.416 | 3480.075 | 6115.292 | 6065.262 | 6071.931 | 41.178 | 36.581 | 41.923 | 112.114 | 103.498 | 122.165 | 337.778 | 80.933 | 62.038 | 63.118 | 206.09 | 139.162 | 121.572 | 138.43 | 398.405 | 0.81 | 0.86 | 0.89 | 0.85 | 120.095 | -119.735 | 50.06
2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 03:00 | 19087.0977 | 3534.408 | 3551.903 | 3501.955 | 6137.093 | 6131.732 | 6070.463 | 31.65 | 28.933 | 29.435 | 97.09 | 86.592 | 93.893 | 277.579 | 63.866 | 61.411 | 51.281 | 176.563 | 116.266 | 106.387 | 108.163 | 330.463 | 0.83 | 0.82 | 0.87 | 0.84 | 120.004 | -119.249 | 50.07