## ф. Нижний склад
Наименование фидера (6 кВ) | Наименование ТП/КТПН | Наименование фидера (0,4 кВ) | Токовые нагрузки, (А) |  |  |  | Напряжение, (В)
|  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | 0 | А-0 | В-0 | С-0
ПС "Тайга" 35 / 6 кВ
ф. "Нижний склад" № 6 | ТП № 85 | ф. ИП Шитенко | 26 | 43 | 56 | 3 | 229 | 226 | 228
|  | ф. ИП Конева | 0 | 0 | 7 | 7 | 230 | 226 | 227
|  | ф. ИП Булычев | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 225 | 227
|  | ф. Цех | 6 | 0 | 0 | 6 | 230 | 227 | 228
| КТПН № 152 | ф. Ткачев база | 0 | 0 | 7 | 0 | 235 | 237 | 234
|  | ф. ИП Мурашов | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 237 | 234
|  | ф. Виноградов | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 237 | 234
|  | ф. Соломяный | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 237 | 234
|  | ф. 1 Мая 51 | - | - | 0 | 0 | 235 | 237 | 234
| КТПН № 56 | ф. Яковлева | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 217 | 222
|  | ф. Луцкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 217 | 222
|  | ф. Земляничка | 28 | 33 | 36 | 4 | 215 | 217 | 222
|  | ф. 14 км | 23 | 42 | 8 | 22 | 215 | 217 | 222
| КТПН № 142 | ф. 1-7 квартал | 22 | 4 | 7 | 8 | 225 | 232 | 232
|  | ф. 8-14 квартал | 1 | 32 | 18 | 19 | 221 | 229 | 232
| КТПН № 189 | ф. 10 км | 0 | 30 | 0 | 30 | 240 | 236 | 235
|  | ф. 12 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 236 | 235
| КТПН № 75 | ф. Придорожный | 4 | 12 | 11 | 10 | 232 | 234 | 232
|  | ф. Дорожная 84-100 | 56 | 10 | 19 | 35 | 232 | 234 | 232
|  | ф. Дачные дома | 8 | 7 | 7 | 5 | 232 | 234 | 232
|  | ф. Труженник | 4 | 4 | 0 | 5 | 232 | 234 | 232
| КТПН № 145 | ф. Кристалл | 72 | 85 | 111 | 16 | 232 | 222 | 232
|  | ф. РЩ № 45 | 6 | 0 | 0 | 3 | 232 | 222 | 232
|  | ф. Дубрава | 90 | 93 | 33 | 52 | 232 | 222 | 232
| КТПН № 151 | ф. Интелеком | 0 | - | - | 0 | 223 | 224 | 225
|  | ф. Дорожная 115 | 0 | 10 | 0 | 7 | 223 | 224 | 225
|  | ф. Громницкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224 | 225
| ТП № 74 | ф. Заводская | 29 | 37 | 17 | 10 | 235 | 231 | 240
|  | ф. Пекарня | 16 | 32 | 10 | 12 | 235 | 231 | 240
|  | ф. Магазин | 57 | 55 | 33 | 16 | 235 | 231 | 240
|  | ф. Березовая | 45 | 76 | 62 | 13 | 235 | 231 | 240
|  | ф. Гараж Рудыка | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 231 | 240
|  | ф. Кислородная | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 231 | 240
|  | ф. Гаражи директор | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 222 | 225
|  | ф. Монтажник | 5 | 13 | 32 | 17 | 228 | 222 | 225
|  | ф. Гаражи "АО КЭС" | откл. |  |  | - | - | - | -
|  | ф. Дальлес | откл. |  |  | - | - | - | -
|  | ф. АБК | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 222 | 225
|  | ф. Шлакоблочка | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 222 | 225
| КТПН № 169 | ф. Сахута | - | - | - | - | 218 | 208 | 214
|  | ф. Крайняя | 24 | 63 | 73 | 38 | 218 | 208 | 214
|  | ф. Витязев | - | - | - | - | 218 | 208 | 214
|  | ф. Ильченко | 56 | 49 | 65 | 9 | 218 | 208 | 214

## ф. Поселок
Наименование фидера (6 кВ) | Наименование ТП/КТПН | Наименование фидера (0,4 кВ) | Токовые нагрузки, (А) |  |  |  | Напряжение, (В)
|  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | 0 | А-0 | В-0 | С-0
ПС "Тайга" 35 / 6 кВ
ф. "Поселок" № 5 | КТПН № 149 | ф. Лебедев | 0 | 0 | 5 | 0 | 230 | 230 | 231
|  | ф. Акимов | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 231
|  | ф. Очистые | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 231
| КТПН № 143 | ф. Сторожка | 0 | 0 | 1 | 0 | 219 | 220 | 220
|  | ф. Многопильный | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220 | 220
|  | ф. Рама-Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220 | 220
|  | ф. Пристройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220 | 220
|  | ф. Рама-Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220 | 220
|  | ф. Многопильный стакан | откл. |  |  | - | - | - | -
| ТП № 138 | ф. Котельная ввод 1 | 13 | 11 | 8 | 0 | 230 | 230 | 229
|  | ф. Мазутохозяйство | откл. |  |  | - | 0 | 0 | 0
|  | ф. Котельная | откл. |  |  | - | 0 | 0 | 0
|  | ф. Речная 31А | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 229
|  | ф. Котельная ввод 2 | - | - | - | - | - | - | -
|  | ф. Новая котельная | откл. |  |  | - | - | - | -
|  | ф. ООО "Таежное" | 20 | 17 | 30 | 15 | 216 | 222 | 215
|  | ф. Магазин | - | - | 18 | 0 | 216 | 222 | 215
| КТПН № 144 | ф. Освещение, вентил № 1 | - | - | - | - | 218 | 217 | 221
|  | ф. Многопильный стакан | 8 | 6 | 0 | 0 | 218 | 217 | 221
|  | ф. № 2 "АБК" | 12 | 10 | 0 | 0 | 218 | 217 | 221
|  | ф. Вертикальный стакан № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 217 | 221
| КТПН № 128 | ф. Ул. Освещение | - | - | - | - | - | - | -
|  | ф. 1 Мая | 26 | 5 | 0 | 25 | 218 | 215 | 218
|  | ф. Первомайская, 31А | 2 | 1 | 17 | 13 | 215 | 215 | 216
|  | ф. Путевая | 11 | 48 | 13 | 30 | 216 | 215 | 217
|  | ф. Речная | 27 | 20 | 57 | 30 | 214 | 214 | 216
| ТП № 129 | ф. Мая 19 ввод 1 | откл. |  |  | - | - | - | -
|  | ф. 1 Мая 19 А (ввод-2) | 2 | 1 | 12 | 6 | 224 | 228 | 224
|  | ф. 1 Мая 12 (ввод-1) | 12 | 1 | 6 | 7 | 224 | 228 | 224
|  | ф. 1 Мая 12 (ввод-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 228 | 224
|  | ф. 1 Мая 16 (ввод-1) | 16 | 6 | 3 | 9 | 224 | 228 | 224
|  | ф. 1 мая 19 ввод 2 | 8 | 1 | 17 | 12 | 224 | 228 | 224
|  | ф. 1 Мая 10 ввод 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 228 | 224
|  | ф. 1 Мая 13 ввод 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 228 | 224
|  | ф. Мед. Пункт (ввод-2) | 12 | 5 | 0 | 3 | 224 | 228 | 224
|  | ф. Магазин (ввод-2) | 0 | 4 | 7 | 11 | 224 | 227 | 225
|  | ф. 1 Мая 14 (ввод-1) | 15 | 1 | 16 | 11 | 224 | 228 | 224
|  | ф. 1 Мая 13 ввод 2 | 9 | 9 | 22 | 9 | 224 | 228 | 225
|  | ф. Узел связи (ввод-1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 224 | 228 | 224
|  | ф. Быт (ввод-1) | 57 | 43 | 32 | 23 | 224 | 228 | 224
|  | ф. 1 Мая 10 ввод 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 224 | 228 | 224
| ТП № 73 | ф. Магазин | 44 | 12 | 24 | 22 | 226 | 226 | 229
|  | ф. Зеленая | 50 | 23 | 9 | 31 | 226 | 226 | 229
|  | ф. Мод. Котельная | 4 | 4 | 5 | 0 | 226 | 226 | 229
|  | ф. 8 Марта | 29 | 14 | 10 | 18 | 226 | 226 | 229
|  | ф. ООО "Владресурс" | 0 | 0 | 2 | 2 | 226 | 226 | 229
|  | ф. Ключевая | 33 | 15 | 26 | 4 | 217 | 220 | 216
|  | ф. Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 220 | 216
| КТПН № 77 | ф. Насосная | 2 | 4 | 26 | 27 | 220 | 217 | 221
|  | ф. Новый | 16 | 26 | 49 | 28 | 220 | 217 | 221
|  | ф. Сухой ключ | 76 | 85 | 31 | 36 | 220 | 217 | 221
| КТПН № 127 | ф. Насос-2 | 17 | 0 | 6 | 8 | 225 | 232 | 225