## Ф. № 26
Присоединённая мощность по технологическим присоединениям
№№ | Наименование фидера (6 кВ) | Наименование ТП/КТПН | Наименование фидера (0,4 кВ) | Токовые нагрузки, (А) |  |  |  | Напряжение, (В)
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | 0 | А-0 | В-0 | С-0
ПС "Горбуша"
1 | Ф. "26" | ТП № 39 | ф.Менделеева 20 | 97 | 157 | 84 | - | 237 | 237 | 237
|  |  | ф.8 марта 4 | 75 | 82 | 106 | - | 225 | 226 | 225
|  |  | ф. Бойлерная | откл.
|  |  | ф.Гараж Белай | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223 | 224
|  |  | ф. Врачебная амбулатория | 50 | 53 | 43 | 40 | 212 | 211 | 212
|  |  | ф.ГСК Автомобилист | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223 | 224
|  |  | ф.Мастерские | 0 | 1 | 0 | 1 | 224 | 223 | 224
|  |  | ф. 8 Марота 8а (дом Ткачева) | 20 | 11 | 8 | - | 236 | 236 | 236
|  |  | ф. ООО Влат | 0 | 0 | 0 | - | 224 | 225 | 225
|  |  | ф. ООО Фурман | 14 | 5 | 15 | - | 236 | 236 | 237
|  |  | ф. Связь | 5 | 5 | 15 | - | 224 | 225 | 225
|  |  | ф. Уличное освещение | 37 | 40 | 22 | - | 236 | 235 | 237
|  |  | Ввод 2 | 108 | 126 | 135 | - | 225 | 226 | 225
|  |  | Ввод 1 | 143 | 174 | 100 | - | 237 | 236 | 237
2 | Ф. "26" | ТП № 63 | ф. ИП Вартанянь | 17 | 8 | 4 | - | 230 | 232 | 231
|  |  | ф. 8 Марта 10 ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 233 | 228 | 231
|  |  | ф. 8 Марта 10 ввод 2 | 53 | 129 | 61 | - | 232 | 229 | 231
|  |  | ф. 8 Марта 12 ввод 1 | 232 | 229 | 232 | - | 53 | 22 | 57
|  |  | ф. 8 Марта 12 ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 232 | 230 | 231
|  |  | ф. 8 Марта 14 ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 230 | 230 | 231
|  |  | ф. 8 Марта 14 ввод 2 | 56 | 89 | 119 | - | 231 | 230 | 231
|  |  | ф. 8 Марта 16 ввод 1 | 9 | 55 | 50 | - | 231 | 227 | 233
|  |  | ф. 8 Марта 16 ввод 2 | 37 | 26 | 18 | - | 231 | 229 | 231
|  |  | ф. 8 Марта 8 ввод 1 | 96 | 109 | 85 | - | 232 | 229 | 230
|  |  | ф. 8 Марта 8 ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 231 | 229 | 231
|  |  | ф. 8 Марта 6 ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 230 | 226 | 234
|  |  | ф. 8 Марта 6 ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  | ф. Поликлиника | 2 | 1 | 5 | - | 231 | 232 | 232
|  |  | ф. ООО НИКОЛАЙ | 17 | 45 | 29 | - | 230 | 228 | 232
3 | Ф. "26" | ТП № 37 | ф. Гаражи | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 217 | 217
|  |  | ф. Гаражи автомобилист | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 217 | 217
|  |  | ф. ЧП зорин | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 217 | 217
|  |  | ф. ИП Сарыев | 99 | 101 | 102 | - | 230 | 230 | 230
|  |  | ф. РЩ №34 | 1 | 4 | 9 | 7 | 218 | 217 | 217
|  |  | ф. РЩ №7 резерв | 26 | 66 | 16 | 41 | 218 | 217 | 217
|  |  | ф. РЩ №7 | 67 | 101 | 83 | 50 | 217 | 216 | 216
|  |  | ф. РЩ №16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 217 | 216 | 216
|  |  | Ввод 1 | 134 | 126 | 116 | - | 230 | 231 | 231
|  |  | Ввод 2 | 28 | 25 | 22 | - | 233 | 231 | 230
4 | Ф. "26" | ТП № 36 | ф. ИП Зорин | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 223
|  |  | ф. Дет сад № 22 | 0 | 0 | 0.44 | - | 230 | 231 | 230
|  |  | Ввод 1 | 129 | 140 | 150 | - | 231 | 230 | 231
|  |  | Ввод 1 | 170 | 146 | 246 | - | 230 | 230 | 229
|  |  | ф. ДОСААФ | - | - | - | - | 221 | 221 | 222
|  |  | ф. Индустриальная 3а Ввод 1 | 34 | 31 | 77 | - | 231 | 231 | 229
|  |  | ф. Индустриальная 3а Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 230 | 230 | 229
|  |  | ф. Менделеева 10 Ввод 1 | 46 | 43 | 28 | - | 230 | 230 | 230
|  |  | ф. Менделеева 10 Ввод 2 | 51 | 58 | 113 | - | 230 | 230 | 229
|  |  | ф. Менделеева 12 Ввод 1 | 47 | 18 | 27 | - | 230 | 231 | 230
|  |  | ф. Менделеева 12 Ввод 2 | 26 | 23 | 26 | - | 230 | 230 | 229
|  |  | ф. Менделеева 14 Ввод 1 | 33 | 42 | 30 | - | 230 | 230 | 230
|  |  | ф. Менделеева 14 Ввод 2 | 42 | 19 | 41 | - | 229 | 230 | 230
|  |  | ф. Менделеева 16 Ввод 1 | 48 | 28 | 25 | 47 | 218 | 218 | 218
|  |  | ф. Менделеева 16 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 218
5 | Ф. "26" | ТП № 35 | ф. Спортзал | 94 | 59 | 31 | 26 | 219 | 227 | 223
|  |  | ф. ДОСААФ | 26 | 18 | 34 | 3 | 219 | 227 | 223
|  |  | ф. Менделеева 8 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 227 | 223
|  |  | ф. Менделеева 8 Ввод 2 | 97 | 67 | 81 | 12 | 219 | 217 | 219
|  |  | ф. ИП ЮН | 93 | 34 | 69 | 17 | 219 | 217 | 219
|  |  | ф. Нарк.диспансер | 0 | 15 | 11 | 7 | 219 | 227 | 223
|  |  | Ввод 1 | - | - | - | - | 219 | 227 | 223
|  |  | Ввод 2 | - | - | - | - | 219 | 217 | 219
6 | Ф. "26" | ТП № 34 | ф. Горького 43 | 29 | 37 | 59 | 12 | 220 | 224 | 210
|  |  | ф. ИП Гулян м-н Кристина | 25 | 15 | 27 | - | 223 | 236 | 229
|  |  | ф. Горького 45 | 19 | 50 | 46 | 32 | 220 | 224 | 210
|  |  | ф. Горького 47 Ввод 1 | откл. |  |  | - | - | - | -
|  |  | ф. Горького 47 Ввод 2 | 33 | 18 | 26 | 5 | 212 | 222 | 216
|  |  | ф. Дет сад №14 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | ф. Дет сад №22 | 3 | 1 | 1 | - | 231 | 234 | 228
|  |  | ф. Индустриальная 8 Ввод 1 | 55 | 27 | 22 | - | 223 | 238 | 228
|  |  | ф. Индустриальная 8 Ввод 2 | 34 | 18 | 26 | - | 238 | 225 | 229
|  |  | ф. Менделеева 1 | 81 | 65 | 59 | - | 226 | 236 | 228
|  |  | ф. Менделеева 2 Ввод 1 | 66 | 24 | 41 | - | 220 | 239 | 229
|  |  | ф. Менделеева 2 Ввод 2 | 47 | 51 | 33 | 13 | 212 | 222 | 216
|  |  | ф. Менделеева 2а Ввод 1 | 26 | 63 | 55 | - | 227 | 235 | 229
|  |  | ф. Менделеева 2а Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 228 | 223 | 238
|  |  | ф. Менделеева 4 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  | ф. Менделеева 4 Ввод 2 | 65 | 36 | 36 | - | 228 | 221 | 239
|  |  | ф. Менделеева 6 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  | ф. Менделеева 6 Ввод 2 | 75 | 38 | 38 | - | 223 | 237 | 228
|  |  | Ввод 1 | 146 | 164 | 201 | - | 236 | 227 | 229
|  |  | Ввод 2 | 225 | 221 | 351 | - | 240 | 229 | 221
|  |  | ф. Строительна площадка | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 220
7 | Ф. "26" | ТП № 117 | ф. Горького | 8 | 50 | 32 | 30 | 234 | 220 | 233
|  |  | ф. ДК Химиков Ввод 1 | - | - | - | - | 222 | 225 | 223
|  |  | ф. ДК Химиков Ввод 2 | 23 | 50 | 44 | 12 | 234 | 220 | 233
|  |  | ф. Плавбассейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 225 | 223
|  |  | ф. Спортивная | 44 | 35 | 39 | 7 | 234 | 220 | 233
|  |  | ф. Уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 225 | 223
8 | Ф. "26" | КТПН № 80 | ф. Плотина БОР | 23 | 13 | 9 | 4 | 216 | 220 | 220
|  |  | ф. ГСК Пяточок 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 220 | 220
|  |  | ф. ГСК Пяточок 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 216 | 220 | 220
9 | Ф. "26" | КТПН № 41 | ф. Зубов | 16 | 1 | 10 | - | 231 | 234 | 229
|  |  | Киперчук А.В. | 5 | 0 | 0 | - | 233 | 5 | 14
|  |  | ф. ГХК БОР (насосная 2 подъема) | - | - | - | - | - | - | -

## Ф. №7
Присоединённая мощность по технологическим присоединениям
№№ | Наименование фидера (6 кВ) | Наименование ТП/КТПН | Наименование фидера (0,4 кВ) | Токовые нагрузки, (А) |  |  |  | Напряжение, (В)
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | 0 | А-0 | В-0 | С-0
ПС "Горбуша"
1 | ф. "7" | КТПН № 186 | ф. ИП Демешин | 8 | 2 | 3 | - | 238 | 236 | 234
|  |  | ф. Металторгвосток | 2 | 3 | 1 | - | 238 | 235 | 233
|  |  | ф. Черепкин | 1 | 0 | 9 | - | 238 | 234 | 236
|  |  | ф. Светофор | 36 | 38 | 58 | - | 237 | 235 | 233
2 | Ф. "7" | КТПН № 126 | ф. ООО ПИК | 21 | 7 | 27 | - | 231 | 231 | 228
|  |  | ф. Пром. база ИП Демешин | 0 | 0 | 0 | - | 231 | 231 | 229
3 | ф. "7" | КТПН № 136 | ф. АБК ООО ДБС | 2 | 17 | 12 | - | 186 | 189 | 186
|  |  | ф. Гостиница | 29 | 34 | 13 | - | 227 | 230 | 230
|  |  | ф. ООО Вертикаль кузница | 1 | 3 | 3 | - | 231 | 228 | 228
|  |  | ф. ООО Вертикаль навес | 4 | 1 | 12 | - | 232 | 229 | 228
|  |  | ф. ООО Вертикаль пилорама | 4 | 6 | 13 | - | 231 | 229 | 228
|  |  | ф. ООО Вертикаль рем. бокс | 0 | 0 | 0 | - | 237 | 233 | 233
|  |  | ф. ООО Вертикаль цех | 0 | 11 | 23 | - | 232 | 227 | 228
|  |  | ф. АБЗ Автоледи | 7 | 0 | 0 | - | 233 | 237 | 235
|  |  | ф. Дальнегорский асфальт | 75 | 76 | 66 | - | 223 | 224 | 224
|  |  | ф. Примавтодор | 77 | 69 | 68 | - | 233 | 236 | 234
4 | ф. "7" | КТПН № 159 | ф. Бирюков | 6 | 1 | 1 | - | 235 | 236 | 233
|  |  | ф. ИП Семесько Ввод 1 | 1 | 0 | 0 | - | 235 | 233 | 236
|  |  | ф. ИП Семесько Ввод 2 | 0 | 1 | 0 | - | 236 | 233 | 236
|  |  | ф. ООО ДальАЗС | 63 | 91 | 16 | - | 235 | 235 | 232
|  |  | ф. СХПК Лидовский | 1 | 0 | 0 | - | 235 | 235 | 232
|  |  | ф. Теребилов | 1 | 3 | 0 | - | 235 | 235 | 233
5 | ф. "7" | ТП № 71 | ф. ООО Русь, Магазин | 0 | 0 | 2 | 2 | 224 | 224 | 225
|  |  | ф. Рынок | 0 | 2 | 0 | 0 | 224 | 224 | 225
|  |  | ф. 8 Марта 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 225
|  |  | ф. 8 Марта 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 224 | 224 | 225
|  |  | ф. 8 марта 2а | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 225
|  |  | ф. Матросова 28 | 28 | 27 | 73 | 26 | 224 | 224 | 225
|  |  | ф. магазин 8 Марта 1а | 25 | 39 | 28 | 3 | 224 | 224 | 225
|  |  | ф. 8 Марта 6 | 55 | 25 | 43 | 13 | 216 | 218 | 219
|  |  | ф. 8 Марта 2а | 22 | 53 | 63 | 26 | 216 | 218 | 219
|  |  | ф. 8 Марта 2 | 42 | 44 | 70 | 23 | 216 | 218 | 219
|  |  | ф. ИП Полякова 8 Марта 2а | 10 | 0 | 4 | 0 | 216 | 218 | 219
|  |  | ф. Общежитие | 157 | 86 | 63 | 55 | 216 | 218 | 219
|  |  | ф. Матросова 28 | 34 | 25 | 33 | 11 | 216 | 218 | 219
|  |  | ф. ост. Комплекс | 0 | 0 | 13 | 0 | 216 | 218 | 219
6 | ф. "7" | ТП № 33 | ф. Строительный двор | откл. |  |  | - | - | - | -
|  |  | ф. Горького 39 | 45 | 45 | 57 | 14 | 220 | 221 | 222
|  |  | ф. Горького 41 | 20 | 47 | 17 | 20 | 220 | 221 | 222
|  |  | ф. Киоски | 0 | 5 | 3 | 2 | 229 | 228 | 229
|  |  | ф. Магазин Шанс | 3 | 0 | 15 | 11 | 229 | 228 | 229
|  |  | ф. ООО Влат Ткачёв | 0 | 0 | 18 | 7 | 229 | 228 | 229
|  |  | ф. РЩ №28-29 | 2 | 0 | 3 | 0 | 229 | 228 | 229
|  |  | ф. РЩ № 22 | 32 | 34 | 39 | 3 | 229 | 228 | 229
|  |  | ф. Станция сотовой связи | 2 | 1 | 0 | 0 | 229 | 228 | 229
|  |  | ф. Марта 1 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 242 | 242 | 243
|  |  | ф. Марта 1 Ввод 2 | 94 | 46 | 63 | - | 233 | 235 | 235
|  |  | ф. Марта 3 Ввод 1 | 29 | 34 | 18 | - | 242 | 241 | 242
|  |  | ф. Марта 3 Ввод 2 | 20 | 27 | 53 | - | 234 | 235 | 234
|  |  | ф. Марта 5 Ввод 1 | 48 | 44 | 30 | - | 242 | 241 | 242
|  |  | ф. Марта 5 Ввод 2 | 34 | 49 | 30 | - | 235 | 235 | 235
|  |  | ф. АТС | 0.03 | 0.04 | 0.07 | - | 242 | 241 | 243
|  |  | ф. Восход (ИП Ткачев) | 0 | 0 | 12 | - | 233 | 234 | 235
|  |  | Ввод 1 | 158 | 188 | 138 | - | 242 | 241 | 243
|  |  | Ввод 2 | 401 | 303 | 281 | - | 234 | 235 | 236
|  |  | ф. Горького 41а Ввод 1 | откл. |  |  | - | - | - | -
|  |  | ф. Горького 41а Ввод 2 | 24 | 69 | 19 | - | 234 | 234 | 235
|  |  | ф. Евангелисты Ввод 1 | 0.4 | 1 | 1 | - | 243 | 242 | 241
|  |  | ф. Евангелисты Ввод 2 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | ф. Индустриальная 4 Ввод 1 | 41 | 40 | 44 | - | 242 | 242 | 242
|  |  | ф. Индустриальная 4 Ввод 2 | откл. |  |  | - | - | - | -
|  |  | ф. Индустриальная 5 Ввод 1 | откл. |  |  | - | - | - | -
|  |  | ф. Индустриальная 5 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  | ф. Индустриальная 6 Ввод 1 | 56 | 41 | 29 | - | 242 | 242 | 242
|  |  | ф. Индустриальная 6 Ввод 2 | откл.
7 | ф. "7" | ТП № 31 | ф. Евангелисты | 2 | 7 | 1 | 2 | 237 | 232 | 236
|  |  | ф. Индустриальная 6 | 29 | 99 | 26 | 3 | 237 | 232 | 236
|  |  | ф. Индустриальная 4 | 15 | 42 | 55 | 27 | 237 | 232 | 236
|  |  | ф. 8 Марта 3 | 15 | 35 | 12 | 13 | 237 | 232 | 236
|  |  | ф. 8 Марта 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 237 | 232 | 236
|  |  | ф. Киоски | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 232 | 236
|  |  | ф. 8 Марта 5 | 28 | 59 | 35 | 0 | 237 | 232 | 236
|  |  | ф. АТС | 0 | 0 | 4 | 1 | 237 | 232 | 236
|  |  | ф. Горького 39 | 25 | 35 | 62 | 26 | 231 | 236 | 238
|  |  | ф. Горького 41 | 20 | 56 | 20 | 21 | 231 | 236 | 238
|  |  | ф. Индустриальная 5 | 111 | 10 | 0 | 102 | 231 | 236 | 238
|  |  | ф. Ф.С.Т. Сотовая связь | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 236 | 238
|  |  | ф. РЩ-0,4, №22 | 15 | 2 | 25 | 11 | 231 | 236 | 238
ф. Горького 41а
|  |  | ф. 8 Марта 3 | 12 | 42 | 24 | 18 | 231 | 236 | 238
|  |  | ф. 8 Марта 5 | 73 | 46 | 15 | 28 | 231 | 236 | 238
|  |  | ф. 8 Марта 1 | 108 | 36 | 43 | 32 | 231 | 236 | 238
|  |  | ф. РЩ-0,4, №28, №29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 236 | 238
|  |  | ф. Магазин Шанс | 2 | 0 | 14 | 12 | 231 | 236 | 238
|  |  | ф. ООО Влад | 0 | 0 | 0 | 2 | 231 | 236 | 238
|  |  | ф. Горького 41а | 10 | 42 | 9 | 27 | 231 | 236 | 238
8 | ф. "7" | 1 | ф. Аптека | откл. |  |  | - | - | - | -
|  |  | ф. Первомайская 8 (1) | 59 | 41 | 4 | 47 | 209 | 215 | 221
|  |  | ф. Первомайская 8 (2) | 69 | 76 | 33 | 32 | 209 | 215 | 221
|  |  | ф. Горького 44 Ввод 1 | 37 | 42 | 49 | - | 228 | 232 | 226
|  |  | ф. Горького 44 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
|  |  | ф. Горького 46 Ввод 1 | 45 | 51 | 34 | - | 227 | 232 | 226
|  |  | ф. Горького 46 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
|  |  | ф. Горького 48 Ввод 1 | 32 | 26 | 52 | - | 224 | 234 | 228
|  |  | ф. Горького 48 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
|  |  | ф. ООО Дантист | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 218 | 218
|  |  | ф. Дет сад № 19 Ввод 1 | 2 | 10 | 11 | - | 222 | 234 | 230
|  |  | ф. Дет сад № 19 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 222 | 234 | 230
|  |  | ф. Первомайская 10 Ввод 1 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | ф. Первомайская 10 Ввод 2 | 92 | 69 | 73 | 14 | 213 | 218 | 218
|  |  | ф. Первомайская 12 | 75 | 92 | 62 | 18 | 209 | 215 | 221
|  |  | ф.Первомайская 16-12 | 76 | 47 | 82 | 8 | 213 | 218 | 218
|  |  | ф. Первомайская 14 | 60 | 39 | 59 | - | 224 | 234 | 229
|  |  | ф. Первомайская 12 резерв | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | ф. Первомайская 5 Ввод 1 | 109 | 100 | 80 | 8 | 213 | 218 | 218
|  |  | ф. Первомайская 5 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  | ф. Первомайская 8 Ввод 1 | 60 | 37 | 71 | - | 232 | 226 | 229
|  |  | ф. Первомайская 8 Ввод 2 | 51 | 61 | 26 | - | 229 | 232 | 225
|  |  | ф. Первомайская 5 тех. помещ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 218 | 218
|  |  | ф. Школа № 8 Ввод 1 | 5 | 1 | 0 | - | 228 | 233 | 225
|  |  | ф. Школа № 8 Ввод 2 | 2 | 0 | 0 | - | 238 | 228 | 225
|  |  | Ввод 1 | 327 | 331 | 321 | - | 229 | 231 | 227
|  |  | Ввод 2 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | ф. Школа № 8 подвал | 0 | 0 | 0 | - | 238 | 229 | 223

## Ф. №15
Присоединённая мощность по технологическим присоединениям
№№ | Наименование фидера (6 кВ) | Наименование ТП/КТПН | Наименование фидера (0,4 кВ) | Токовые нагрузки, (А) |  |  |  | Напряжение, (В)
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | 0 | А-0 | В-0 | С-0
ПС "Горбуша"
1 | ф. "15" | ЦРП № 40 | ф. Овражная 15 | 0 | 28 | 28 | 24 | 220 | 222 | 220
|  |  | Ввод 1 | 91 | 69 | 95 | - | 234 | 235 | 235
|  |  | Ввод 2 | 56 | 47 | 31 | - | 228 | 234 | 233
|  |  | ф. Кобченко Матросова 16 | 0 | 9 | 1 | 2 | 217 | 220 | 223
|  |  | ф. Луговая | 8 | 28 | 38 | 6 | 217 | 220 | 223
|  |  | ф. Пожарная охрана | 3 | 3 | 4 | - | 228 | 233 | 234
|  |  | ф. Уличное освещение | - | - | 9 | - | 228 | 232 | 233
|  |  | ф. Шоферская | 110 | 42 | 45 | 45 | 220 | 222 | 222
|  |  | ф. Шашлычная ИП Арутюнян | 0 | 7 | 1 | 2 | 217 | 220 | 223
|  |  | ф. Баня Ввод 1 | откл. |  |  | - | - | - | -
|  |  | ф. Баня Ввод 2 | откл. |  |  | - | - | - | -

## Ф. №34
Присоединённая мощность по технологическим присоединениям
№№ | Наименование фидера (6 кВ) | Наименование ТП/КТПН | Наименование фидера (0,4 кВ) | Токовые нагрузки, (А) |  |  |  | Напряжение, (В)
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | 0 | А-0 | В-0 | С-0
ПС "Горбуша"
1 | ф. "34" | ТП № 87 | ф. Молодежная 1 Ввод 1 | 44 | 33 | 29 | - | 232 | 233 | 233
|  |  | ф. Молодежная 1 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 |  | 231 | 233 | 233
|  |  | ф. Молодежная 3 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 232 | 234 | 233
|  |  | ф. Молодежная 3 Ввод 2 | 23 | 50 | 39 | - | 231 | 233 | 233
|  |  | ф. Молодежная 5 Ввод 1 | 43 | 38 | 22 | - | 232 | 233 | 233
|  |  | ф. Молодежная 5 Ввод 2 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | ф. Уличное освещение | 3 | 14 | 9 | - | 231 | 233 | 233
|  |  | ф. Железнодорожная 5-1 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 232 | 233 | 233
|  |  | ф. Железнодорожная 5-1 Ввод 2 | 70 | 89 | 72 | - | 232 | 233 | 233
|  |  | ф. Железнодорожная 5-2 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 232 | 234 | 233
|  |  | ф. Железнодорожная 5-2 Ввод 2 | 67 | 37 | 41 | - | 231 | 233 | 233
|  |  | ф. РЩ № 33 | 33 | 38 | 21 | 15 | 221 | 223 | 222
|  |  | ф. Химиков 1 Ввод 1 | 40 | 7 | 34 | - | 232 | 234 | 233
|  |  | ф. Химиков 1 Ввод 2 | 25 | 23 | 47 | - | 231 | 233 | 233
|  |  | ф. Химиков 2 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 232 | 234 | 233
|  |  | ф. Химиков 2 Ввод 2 | 217 | 47 | 83 | - | 233 | 233 | 217
|  |  | ф. Химиков 2а Ввод 1 | 57 | 35 | 30 | - | 232 | 234 | 233
|  |  | ф. Химиков 2а Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 232 | 233 | 233
|  |  | Ввод 1 | 236 | 186 | 174 | - | 232 | 233 | 233
|  |  | Ввод 2 | 280 | 184 | 220 | - | 232 | 233 | 233
2 | ф. "34" | ТП № 88 | ф. Магазин Стимул ИП Каракасян | 21 | 8 | 7 | 21 | 221 | 220 | 221
|  |  | ф. Магазин Горизонт | 11 | 2 | 40 | - | 227 | 228 | 226
|  |  | ф. Химиков 1а Ввод 1 | 31 | 31 | 33 | - | 232 | 232 | 231
|  |  | ф. Химиков 1а Ввод 2 | 26 | 58 | 56 | - | 228 | 228 | 227
|  |  | ф. Химиков 3 Ввод 1 | 17 | 31 | 43 | - | 232 | 232 | 232
|  |  | ф. Химиков 3 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 227 | 228 | 226
|  |  | ф. Химиков 3а Ввод 1 | 42 | 4 | 34 | - | 232 | 232 | 232
|  |  | ф. Химиков 3а Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 227 | 228 | 227
|  |  | ф. Химиков 4 Ввод 1 | 41 | 61 | 54 | - | 233 | 232 | 232
|  |  | ф. Химиков 4 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 227 | 228 | 227
|  |  | ф. Химиков 4а Ввод 1 | 42 | 45 | 69 | - | 224 | 224 | 223
|  |  | ф. Химиков 4а Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 232 | 230 | 229
|  |  | ф. Химиков 5 Ввод 1 | 39 | 52 | 38 | - | 225 | 223 | 223
|  |  | ф. Химиков 5 Ввод 2 | 38 | 34 | 51 | - | 222 | 224 | 221
3 | ф. "34" | ТП № 89 | ф. Химиков 9 | 119 | 57 | 62 | - | 223 | 231 | 227
|  |  | ф. Химиков 9 цок. этаж | 1 | 4 | 0 | - | 225 | 232 | 224
|  |  | ф. ООО Зорин и к | 36 | 21 | 34 | 8 | 223 | 223 | 221
|  |  | ф. Химиков 7 Ввод 1 | 14 | 32 | 63 | - | 233 | 232 | 234
|  |  | ф. Химиков 7 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 223 | 231 | 226
|  |  | ф. Химиков 9а | 0 | 0 | 0 | - | 232 | 233 | 233
|  |  | ф. Проспект 249 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 226 | 231 | 225
|  |  | ф. Проспект 249 Ввод 2 | 26 | 26 | 40 | - | 225 | 231 | 225
|  |  | ф. Проспект 251 Ввод 1 | 70 | 54 | 42 | - | 233 | 233 | 230
|  |  | ф. Проспект 251 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 225 | 232 | 225
4 | ф. "34" | ТП № 90 | ф. Дет сад № 29 Ввод 1 | 3 | 8 | 1 | - | 237 | 244 | 236
|  |  | ф. Дет сад № 29 Ввод 2 | 0 | 0 | 3 | - | 235 | 232 | 231
|  |  | ф. Новосёлов | 22 | 25 | 11 | 1 | 218 | 222 | 221
|  |  | Ф. Химиков 6 Ввод 1 | 62 | 59 | 51 | 7 | 219 | 222 | 221
|  |  | Ф. Химиков 6 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220 | 222
5 | ф. "34" | ТП № 91 | ф. ИП Хаванский | 1 | 0 | 0 | - | 230 | 232 | 232
|  |  | Ввод 1 | 0 | 127 | 125 | - | 231 | 232 | 233
|  |  | Ввод 2 | 155 | 152 | 163 | - | 232 | 232 | 233
|  |  | ф. Кафе Бриз | 21 | 50 | 34 | - | 231 | 232 | 232
|  |  | ф. 25 школа Ввод 1 | 3 | 5 | 5 | - | 231 | 232 | 232
|  |  | ф. 25 школа Ввод 2 | 6 | 0 | 0 | - | 232 | 231 | 232
|  |  | ф. ООО Квадрат | 76 | 45 | 68 | 23 | 222 | 219 | 221
|  |  | ф. ИП Шестак | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222 | 223
|  |  | ф. ООО Транзит | 1 | 6 | 6 | - | 231 | 232 | 232
|  |  | ф. Проспект 277 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  | ф. Проспект 277 Ввод 2 | 67 | 95 | 89 | - | 232 | 232 | 232
|  |  | ф. Химиков 8 Ввод 1 | 84 | 20 | 23 | - | 233 | 231 | 232
|  |  | ф. Химиков 8 Ввод 2 | 29 | 21 | 22 | - | 232 | 232 | 232
|  |  | ф. Химиков 10 Ввод 1 | 39 | 87 | 76 | - | 231 | 232 | 233
|  |  | ф. Химиков 10 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 232 | 232 | 232
|  |  | ф. Химиков 12 Ввод 1 | 41 | 15 | 45 | - | 231 | 233 | 233
|  |  | ф. Химиков 12 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 232 | 232 | 232
|  |  | ф. Уличное освещение | - | - | - | - | - | - | -
6 | ф. "34" | ТП № 30 | ф. Гаражи | 0 | 5 | 9 | 10 | 223 | 221 | 221
|  |  | ф. Кооператив Горизонт | откл. |  |  | - | - | - | -
|  |  | ф. Железнодорожная 3-1 Ввод 1 | 9 | 66 | 73 | 38 | 223 | 221 | 221
|  |  | ф. Железнодорожная 3-1 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 222 | 222 | 221
|  |  | ф. Железнодорожная 3 | 22 | 48 | 18 | 16 | 223 | 221 | 221
|  |  | ф. Железнодорожная 4 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 223 | 221 | 221
|  |  | ф. Железнодорожная 4 Ввод 2 | 34 | 68 | 48 | 18 | 223 | 221 | 221
|  |  | ф. Солнечная | 133 | 142 | 145 | 8 | 222 | 222 | 221
7 | ф. "34" | ТП № 65 | ф. АЗС Ввод 1 | 2 | 25 | 20 | - | 224 | 227 | 221
|  |  | ф. АЗС Ввод 2 | откл. |  |  | - | - | - | -
|  |  | ф. ГСК Вишнёвый -1 | 5 | 9 | 0 | - | 220 | 230 | 228
|  |  | ф. ГСК Вишнёвый -2 | 1 | 0 | 0 | - | 224 | 227 | 220
|  |  | ф. Проспект 247 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  | ф. Проспект 247 Ввод 2 | 95 | 56 | 61 | - | 223 | 229 | 227
|  |  | ф. Проспект 245 Ввод 1 | 85 | 80 | 73 | - | 225 | 224 | 223
|  |  | ф. Проспект 245 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 222 | 230 | 228
|  |  | ф. Железнодорожная 2 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 223 | 227 | 221
|  |  | ф. Железнодорожная 2 Ввод 2 | 60 | 35 | 48 | - | 221 | 230 | 228
|  |  | ф. Железнодорожная 1, 1а | 0 | 18 | 8 | 12 | 223 | 223 | 223
|  |  | Ввод 1 | 107 | 101 | 92 | - | 223 | 225 | 223
|  |  | Ввод 2 | 143 | 114 | 85 | - | 221 | 230 | 228
8 | ф. "34" | КТПН № 68 | ф. ИП Строкач | 24 | 2 | 12 | - | 237 | 237 | 237
|  |  | ф. Кобченко | 42 | 33 | 30 | - | 237 | 236 | 236
|  |  | ф. Уличное освещение | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | ф. Трудовая | 13 | 49 | 56 | - | 237 | 237 | 237
|  |  | ф. Проспект | 20 | 34 | 24 | - | 239 | 239 | 239
|  |  | ф. Произв. База (Балан А.П.) | 12 | 12 | 12 | - | 239 | 237 | 236
|  |  | ф. Лесничество (КГКУ Примлес) | 35 | 11 | 16 | - | 238 | 239 | 239
|  |  | ф. Дамбуритовая | 21 | 5 | 36 | 16 | 223 | 222 | 221
|  |  | ф. Салимов Р.Х. | 1 | 21 | 19 | - | 239 | 239 | 239
9 | ф. "34" | КТПН № 86 | ф. СТО | 1 | 8 | 0 | 0 | 215 | 218 | 215
|  |  | ф. Частный сектор | 48 | 40 | 5 | 34 | 215 | 218 | 215

## Ф. 27 ключ яч. №4
Присоединённая мощность по технологическим присоединениям
№№ | Наименование фидера (6 кВ) | Наименование ТП/КТПН | Наименование фидера (0,4 кВ) | Токовые нагрузки, (А) |  |  |  | Напряжение, (В)
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | 0 | А-0 | В-0 | С-0
ПС "Горбуша"
1 | ф. "27 ключ яч. №4" | КТПН № 194 | ф. Асаула | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228 | 229