## Ф. Транспортный
Присоединённая мощность по технологическим присоединениям
№№ | Наименование фидера (6 кВ) | Наименование ТП/КТПН | Наименование фидера (0,4 кВ) | Токовые нагрузки, (А) |  |  |  | Напряжение, (В)
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | 0 | А-0 | В-0 | С-0
ПС "Дальнегорск"
1 | Ф. "Транспортный" | ТП № 28 | ф. Транспортный | 7 | 0 | 1 | 6 | 229 | 223 | 230
|  |  | ф. Партизанская | 8 | 31 | 20 | 12 | 229 | 223 | 230
|  |  | ф. УО обслу-е учреждение | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 223 | 230
|  |  | ф. ООО Партнер | откл. |  |  |  | - | - | -
2 | Ф. "Транспортный" | КТПН № 29 | ф. Берзинская | 16 | 29 | 42 | 16 | 225 | 223 | 223
|  |  | ф. Магазин | 57 | 70 | 49 | 12 | 225 | 223 | 223
|  |  | ф. Распадок | 0 | 0 | 6 | 6 | 225 | 223 | 223
|  |  | ф. Уличное освещение | - | - | - | - | 225 | 223 | 223

## Ф. Бытовой
Присоединённая мощность по технологическим присоединениям
№№ | Наименование фидера (6 кВ) | Наименование ТП/КТПН | Наименование фидера (0,4 кВ) | Токовые нагрузки, (А) |  |  |  | Напряжение, (В)
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | 0 | А-0 | В-0 | С-0
ПС "Дальнегорск"
1 | ф. "Бытовой" | КТПН № 175 | ф. Гаражи | 0 | 2 | 9 | 7 | 227 | 227 | 229
|  |  | ф. Брудеровский | 0 | 20 | 8 | 15 | 227 | 227 | 229
2 | ф. "Бытовой" | КТПН № 67 | ф. Дубовая | 16 | 35 | 40 | 13 | 234 | 224 | 223
|  |  | Ввод 1 | 74 | 93 | 79 | - | 237 | 237 | 242
|  |  | Ввод 2 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | ф. Дубовая 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 224 | 223
|  |  | ф. Ореховая | 13 | 36 | 16 | 14 | 234 | 224 | 223
|  |  | ф. Ключевская | 16 | 33 | 7 | 13 | 234 | 224 | 223
|  |  | ф. Ключевская 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 224 | 223
|  |  | ф. Уличное освещение | - | - | - | - | 234 | 224 | 223
3 | ф. "Бытовой" | ТП № 10 | ф. Кафе Россиянка (ввод 2) | 19 | 93 | 68 | - | 238 | 231 | 239
|  |  | ф. Гаражи | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
|  |  | ф. Дет сад № 2 Ввод 1 | 1.12 | 2.3 | 1.7 | - | 234 | 221 | 225
|  |  | ф. Дет сад № 2 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
|  |  | ф. Пионерская 5 Ввод 1 | 57 | 70 | 81 | - | 232 | 221 | 226
|  |  | ф. Пионерская 5 Ввод 2 | 43 | 51 | 44 | - | 238 | 238 | 231
|  |  | ф. Пионерская 7 Ввод 1 | 0.18 | 31.6 | 84 | - | 234 | 221 | 224
|  |  | ф. Пионерская 7 Ввод 2 | 29 | 35 | 40 | - | 238 | 238 | 231
|  |  | ф. Проспект 13а Ввод 1 | 54 | 59 | 62 | - | 239 | 239 | 230
|  |  | ф. Проспект 13а Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
|  |  | ф. Проспект 11 Ввод 1 | 22 | 59 | 61 | - | 238 | 230 | 239
|  |  | ф. Проспект 11 Ввод 2 | 38 | 28 | 39 | - | 220 | 227 | 231
|  |  | ф. РЩ № 13 | 26 | 27 | 16 | - | 233 | 221 | 225
|  |  | Ввод 1 | 141 | 179 | 197 | - | 231 | 221 | 227
|  |  | Ввод 2 | 187 | 239 | 292 | - | 238 | 239 | 232
4 | ф. "Бытовой" | ТП № 8
|  |  | ф. Магазин (ТЦ Светлый ключ) | 0 | 6 | 0 | - | 226 | 228 | 220
|  |  | ф. Проспект 1 Ввод 1 | 37 | 58 | 45 | - | 213 | 232 | 228
|  |  | ф. Проспект 1 Ввод 2 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | ф. Проспект 3 Ввод 1 | 118 | 69 | 30 | - | 212 | 232 | 228
|  |  | ф. Проспект 3 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
|  |  | ф. Проспект 5 Ввод 1 | 40 | 77 | 44 | - | 212 | 2342 | 228
|  |  | ф. Проспект 5 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
|  |  | ф. Проспект 11а Ввод 1 | 56 | 81 | 58 | - | 226 | 220 | 227
|  |  | ф. Проспект 11а Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
|  |  | ф. Пионерская 1 Ввод 1 | 128 | 54 | 85 | - | 213 | 232 | 227
|  |  | ф. Пионерская 1 Ввод 2 | 81 | 26 | 96 | - | 226 | 228 | 220
|  |  | ф. Пионерская 3 Ввод 1 | 27 | 51 | 22 | - | 215 | 231 | 229
|  |  | ф. Пионерская 3 Ввод 2 | 73 | 47 | 22 | - | 225 | 222 | 228
|  |  | ф. Пионерская 1, подвал | 43 | 65 | 64 | - | 220 | 226 | 228
|  |  | Ввод 1 | - | - | - | - | 227 | 228 | 220
|  |  | Ввод 2 | 661 | 162 | 277 | - | 216 | 235 | 225
5 | ф. "Бытовой" | ТП № 7 | ф. Набережная 5 Ввод 1 | 110 | 70 | 65 | - | 224 | 224 | 224
|  |  | ф. Набережная 5 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
|  |  | ф. Набережная 6 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
|  |  | ф. Набережная 6 Ввод 2 | 39 | 67 | 81 | - | 224 | 224 | 224
|  |  | ф. Набережная 7 Ввод 1 | 34 | 28 | 29 | - | 222 | 229 | 235
|  |  | ф. Набережная 7 Ввод 2 | 58 | 59 | 15 | - | 224 | 224 | 224
|  |  | ф. Набережная 8 Ввод 1 | 100 | 88 | 70 | - | 223 | 229 | 235
|  |  | ф. Набережная 8 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | ф. Проспект 2 Ввод 1 | 23 | 27 | 0 | - | 222 | 228 | 232
|  |  | ф. Проспект 2 Ввод 2 | 36 | 35 | 65 | - | 222 | 228 | 236
|  |  | ф. Проспект 4 Ввод 1 | 114 | 36 | 57 | - | 230 | 235 | 223
|  |  | ф. Проспект 4 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | ф. Проспект 6 Ввод 1 | 82 | 88 | 76 | - | 222 | 229 | 237
|  |  | ф. Проспект 6 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
|  |  | ф. Проспект 6 Ввод 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
|  |  | ф. ООО Жасмин | 22 | 23 | 20 | - | 224 | 224 | 224
|  |  | ф. Уличное освещение | 5 | 7 | 6 | - | 224 | 222 | 223
|  |  | Ввод 1 | 356 | 375 | 334 | - | 223 | 230 | 234
|  |  | Ввод 2 | 214 | 212 | 183 | - | 224 | 224 | 224
6 | ф. "Бытовой" | ТП № 9 | ф. Стоянка ИП Дюков | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
|  |  | ф. Мастерская Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
|  |  | ф. Мастерская Ввод 2 | 0 | 0.08 | 1.7 | - | 235 | 240 | 236
|  |  | ф. Блок теор. заня-й Ввод 1 | 3.7 | 0.5 | 3 | - | 240 | 236 | 234
|  |  | ф. Блок теор. заня-й Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
|  |  | ф. Учебно произв. Корпус Ввод 1 | 5 | 0.7 | 11 | - | 240 | 236 | 235
|  |  | ф. Учебно произв. Корпус Ввод 2 | 0 | 0.8 | 0 | - | - | - | -
|  |  | ф. БС сотовой связи | 2 | 5 | 4 | - | 221 | 222 | 222
|  |  | ф. Общежития | 21 | 4 | 23 | - | 227 | 226 | 223
|  |  | ф. Общественно бытовой | 3.5 | 3.6 | 9.4 | - | 240 | 236 | 235
|  |  | ф. Уличное освещение | - | - | - | - | - | - | -
7 | ф. "Бытовой" | ТП № 125 | ф. Набережная 9 Ввод 1 | 1 | 2 | 1 | - | 230 | 228 | 234
|  |  | ф. Набережная 9 Ввод 2 | 1 | 1 | 1 | - | 243 | 235 | 232
|  |  | ф. Набережная 10 Ввод 1 | 2 | 2 | 1 | - | 231 | 227 | 234
|  |  | ф. Набережная 10 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 243 | 235 | 231
|  |  | ф. Набережная 11 Ввод 1 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | ф. Набережная 11 Ввод 2 | 1 | 2 | 3 | - | 243 | 235 | 232
|  |  | ф. Проспект 24 Ввод 1 | 1 | 1 | 2 | - | 230 | 226 | 234
|  |  | ф. Проспект 24 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 231 | 229 | 232
|  |  | ф. РЩ № 37 | 6 | 9 | 5 | - | 223 | 221 | 224
|  |  | ф. ИП Олещенко | 11 | 0 | 49 | - | 243 | 234 | 231
|  |  | Ввод 1 | 101 | 137 | 123 | - | 232 | 226 | 233
|  |  | Ввод 2 | 93 | 93 | 184 | - | 243 | 235 | 233
|  |  | ф. Уличное освещение | 18 | 25 | 27 | - | 243 | 234 | 231

## Ф. Западный
Присоединённая мощность по технологическим присоединениям
№№ | Наименование фидера (6 кВ) | Наименование ТП/КТПН | Наименование фидера (0,4 кВ) | Токовые нагрузки, (А) |  |  |  | Напряжение, (В)
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | 0 | А-0 | В-0 | С-0
ПС "Дальнегорск"
1 | ф. "Западный" | КТПН № 17 | ф. Горная | 21 | 10 | 2 | 11 | 224 | 226 | 220
|  |  | ф. Сопочная | 6 | 17 | 37 | 15 | 224 | 226 | 220
|  |  | ф. Магазин | 7 | 12 | 5 | 0 | 224 | 226 | 220
|  |  | ф. Уличное освещение | - | - | - | - | - | - | -
2 | ф. "Западный" | ТП № 124 | ф. Увальная 1 Ввод 1 | 2 | 1 | 4 | - | 232 | 228 | 221
|  |  | ф. Увальная 1 Ввод 2 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Воод 1 | 33 | 6 | 2 | - | 245 | 231 | 226
|  |  | Ввод 2 | 148 | 147 | 187 | - | 228 | 233 | 222
|  |  | ф. Ключевская 2 Ввод 1 | 1 | 3 | 1 | - | 245 | 225 | 231
|  |  | ф. Ключевская 2 Ввод 2 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | ф. Ключевская 4 Ввод 1 | 4 | 3 | 4 | - | 227 | 221 | 233
|  |  | ф. Ключевская 4 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 226 | 245 | 231
|  |  | ф. ПРУ Ключевская 4 Ввод 1 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | ф. ПРУ Ключевская 4 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 233 | 228 | 222
3 | ф. "Западный" | ТП № 72 | ф. Банк Ввод 2 | 39 | 21 | 7 | 7 | 214 | 216 | 222
|  |  | ф. Банк Ввод 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 219 | 221 | 207
|  |  | ф. ФРЕГАТ | 116 | 85 | 120 | 29 | 219 | 221 | 207
|  |  | ф. Осипенко 44 Ввод 1 | 73 | 89 | 74 | 5 | 219 | 221 | 207
|  |  | ф. Осипенко 44 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 216 | 222
|  |  | ф. РЩ № 5 (1) Ввод 1 | 44 | 32 | 68 | 8 | 219 | 221 | 207
|  |  | ф. РЩ № 5 (2) | 62 | 27 | 35 | 28 | 219 | 221 | 207
|  |  | ф. РЩ № 30, 30/1 Ввод 1 | 27 | 1 | 23 | 24 | 219 | 221 | 207
|  |  | ф. Осипенко 46 Ввод 1 | 38 | 60 | 139 | 38 | 219 | 221 | 207
|  |  | ф. Осипенко 46 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 214 | 216 | 222
|  |  | ф. Пионерская 13 Ввод 1 | 63 | 81 | 43 | 14 | 219 | 221 | 207
|  |  | ф. Пионерская 13 Ввод 2 | 22 | 20 | 33 | 0 | 214 | 216 | 222
|  |  | ф. Проспект 15 Ввод 2 | 13 | 40 | 34 | 13 | 214 | 216 | 222
|  |  | ф. Проспект 15 Ввод 2 | 68 | 46 | 68 | 20 | 214 | 216 | 222
|  |  | ф. Школа № 27 Ввод 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 219 | 221 | 207
|  |  | ф. Школа № 27 Ввод 2 | 5 | ё | 10 | 3 | 214 | 216 | 222
|  |  | ф. РЕМИ Ввод 2 | 88 | 128 | 98 | 33 | 214 | 216 | 222
|  |  | ф. РЩ № 5 (3) Ввод 2 | 54 | 48 | 36 | 10 | 214 | 216 | 222
|  |  | ф. РЩ № 5 (4) Ввод 2 | 86 | 52 | 33 | 30 | 214 | 216 | 222
|  |  | ф. ИП Кутушев Ввод 2 | 21 | 12 | 15 | 3 | 214 | 216 | 222
|  |  | Ввод 1 | 318 | 318 | 318 | - | 229 | 226 | 222
|  |  | Ввод 2 | 335 | 347 | 307 | - | 222 | 228 | 228
4 | ф. "Западный" | ТП № 11 | ф. Спортзал Ввод 1 | 35 | 45 | 43 | - | 233 | 229 | 230
|  |  | ф. Дет сад № 31 Ввод 1 | 8 | 3 | 1 | - | 231 | 231 | 230
|  |  | ф. Дет сад № 31 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 233 | 230 | 231
|  |  | ф. Пионерская 15 Ввод 1 | 97 | 21 | 46 | - | 230 | 231 | 230
|  |  | ф. Пионерская 15 Ввод 2 | 35 | 49 | 19 | - | 233 | 230 | 230
|  |  | ф. Пионерская 11 Ввод 1 | 63 | 63 | 66 | - | 230 | 231 | 229
|  |  | ф. Пионерская 11 Ввод 2 | 37 | 7 | 38 | - | 221 | 231 | 230
|  |  | ф. Пионерская 11-VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221 | 219
|  |  | ф. Пионерская 11-VII | 66 | 89 | 40 | 26 | 221 | 222 | 222
|  |  | ф. Пионерская 9 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  | ф. Пионерская 9 Ввод 2 | 100 | 71 | 69 | - | 230 | 230 | 229
|  |  | ф. Проспект 13 Ввод 1 | 16 | 40 | 62 | - | 231 | 231 | 230
|  |  | ф. Проспект 13 Ввод 2 | 20 | 64 | 15 | - | 233 | 230 | 231
|  |  | ф. Гараж | 7 | 6 | 3 | - | 221 | 221 | 219
|  |  | ф. Уличное освещение | 3 | 2 | 4 | - | 222 | 221 | 222
|  |  | Ввод 1 | 83 | 184 | 118 | - | 233 | 230 | 230
|  |  | Ввод 2 | 323 | 199 | 275 | - | 231 | 231 | 230
5 | ф. "Западный" | ТП № 64 | ф. Дет сад № 30 Ввод 1 | 3 | 10 | 4 | - | 232 | 232 | 232
|  |  | ф. Дет сад № 30 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 239 | 236 | 236
|  |  | ф. Магазин Глория Джинс Ввод 1 | 26 | 19 | 25 | - | 236 | 239 | 236
|  |  | ф. Магазин Глория Джинс Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  | ф. Магазин Алиса | 7 | 23 | 6 | - | 232 | 231 | 232
|  |  | ф. Дет сад № 8 | 0 | 0 | 0 | - | 232 | 232 | 232
|  |  | ф. Проспект 26 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 232 | 232 | 232
|  |  | ф. Проспект 26 Ввод 2 | 95 | 73 | 72 | - | 236 | 239 | 236
|  |  | ф. Проспект 28 Ввод 1 | 42 | 43 | 67 | - | 232 | 232 | 232
|  |  | ф. Проспект 28 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 239 | 236 | 236
|  |  | ф. Узел связи | 6 | 8 | 9 | 5 | 227 | 225 | 230
|  |  | ф. Заречье | 49 | 20 | 40 | 8 | 225 | 226 | 227
|  |  | ф. ИП Мальцева | 0 | 8 | 12 | - | 232 | 232 | 232
|  |  | ф. ИП Аветисян | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | ф. Уличное освещение | 6 | 10 | 11 | - | 227 | 227 | 225
|  |  | Ввод 1 | 63.2 | 67.4 | 88 | - | 232 | 232 | 232
|  |  | Ввод 2 | 138 | 155 | 135 | - | 239 | 236 | 237
6 | ф. "Западный" | ТП № 12 | ф. Магазин Бонжур | 5 | 3 | 21 | - | 232 | 230 | 227
|  |  | ф. Проспект 34 Ввод 1 | 81 | 108 | 16 | - | 225 | 223 | 225
|  |  | ф. Проспект 34 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 230 | 229 | 230
|  |  | ф. Проспект 38 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  | ф. Проспект 38 Ввод 2 | 36 | 69 | 50 | - | 225 | 223 | 224
|  |  | ф. Проспект 32 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 225 | 224 | 225
|  |  | ф. Проспект 32 Ввод 2 | 43 | 77 | 85 | - | 230 | 229 | 229
|  |  | ф. Набережная 15 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 230 | 229 | 230
|  |  | ф. Набережная 15 Ввод 2 | 59 | 99 | 71 | - | 225 | 224 | 224
|  |  | ф. Проспект 36 население | 145 | 53 | 109 | - | 229 | 229 | 230
|  |  | ф. Проспект 36 организации | 0 | 9 | 63 | 35 | 223 | 222 | 223
|  |  | ф. Набережная 14 Ввод 1 | 53 | 71 | 24 | - | 230 | 229 | 230
|  |  | ф. Набережная 14 Ввод 2 | 18 | 65 | 56 | - | 230 | 229 | 230
|  |  | ф. ИП Роговая | 3 | 3 | 5 | - | 230 | 230 | 230
|  |  | ф. Дом быта Ввод 1 | 17 | 5 | 8 | - | 230 | 230 | 230
|  |  | ф. Дом быта Ввод 2 | 21 | 27 | 49 | - | 226 | 224 | 225
|  |  | ф. Кристалл | 7 | 28 | 1 | 22 | 222 | 225 | 226
|  |  | ф. Дет сад № 8 | 1 | 2 | 3 | - | 225 | 224 | 224
|  |  | ф. Киоски (фургон, рыбный) | 5 | 7 | 10 | - | 226 | 224 | 228
|  |  | ф. Уличное освещение | 9 | 10 | 8 | - | 222 | 224 | 227
|  |  | Ввод 1 | 288 | 272 | 281 | - | 230 | 230 | 230
|  |  | Ввод 2 | 202 | 312 | 187 | - | 225 | 224 | 225
7 | ф. "Западный" | ТП № 13 | ф. Проспект 40 Ввод 1 | 45 | 27 | 48 | - | 225 | 220 | 226
|  |  | ф. Проспект 40 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  | ф. Проспект 42 Ввод 2 | 44 | 41 | 72 | - | 225 | 225 | 226
|  |  | ф. Проспект 42 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  | ф. Проспект 44 Ввод 1 | 64 | 63 | 74 | - | 221 | 224 | 226
|  |  | ф. Проспект 44 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 225 | 223 | 225
|  |  | ф. Проспект 44а Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 224 | 224 | 225
|  |  | ф. Проспект 44а Ввод 2 | 49 | 38 | 73 | - | 220 | 226 | 224
|  |  | ф. Проспект 46 Ввод 1 | 48 | 47 | 61 | - | 221 | 225 | 226
|  |  | ф. Проспект 46 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  | ф. Проспект 48 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  | ф. Проспект 48 Ввод 2 | 57 | 43 | 27 | - | 224 | 225 | 225
|  |  | ф. Набережная 16 Ввод 1 | 79 | 95 | 54 | - | 225 | 225 | 225
|  |  | ф. Набережная 16 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 |  | 221 | 225 | 227
|  |  | ф. Набережная 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ф. РЩ № 46 | 9 | 17 | 11 | - | 223 | 222 | 226
|  |  | Ввод 1 | 182 | 218 | 216 | - | 221 | 225 | 227
|  |  | Ввод 2 | 168 | 166 | 128 | - | 225 | 225 | 226

## Ф. Дет сад
Присоединённая мощность по технологическим присоединениям
№№ | Наименование фидера (6 кВ) | Наименование ТП/КТПН | Наименование фидера (0,4 кВ) | Токовые нагрузки, (А) |  |  |  | Напряжение, (В)
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | 0 | А-0 | В-0 | С-0
ПС "Дальнегорск"
1 | ф. "Дет сад" | ТП № 16 | ф. Осипенко 12а Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 232 | 230 | 224
|  |  | ф. Осипенко 12а Ввод 2 | 67 | 90 | 36 | - | 231 | 227 | 231
|  |  | ф. Осипенко 20 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 231 | 227 | 231
|  |  | ф. Осипенко 20 Ввод 2 | 66 | 31 | 31 | - | 232 | 230 | 223
|  |  | ф. Осипенко 24 Ввод 1 | 96 | 16 | 80 | - | 229 | 229 | 230
|  |  | ф. Осипенко 24 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 229 | 229 | 230
|  |  | ф. Осипенко 14-16-18 | 13 | 54 | 19 | 44 | 230 | 229 | 230
|  |  | ф. Пионерская 64 Ввод 1 | 17 | 19 | 33 | - | 229 | 229 | 230
|  |  | ф. Пионерская 64 Ввод 2 | 15 | 31 | 61 | - | 231 | 230 | 224
|  |  | ф. Пионерская 66 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 229 | 229 | 230
|  |  | ф. Пионерская 66 Ввод 2 | 68 | 72 | 116 | - | 231 | 229 | 226
|  |  | ф. Проспект 67 | 72 | 56 | 95 | - | 230 | 226 | 231
|  |  | ф. РЩ № 48 | 12 | 6 | 9 | 4 | 224 | 223 | 221
|  |  | ф. Гаражи | 3 | 20 | 10 | - | 232 | 230 | 224
|  |  | ф. Начальная школо Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 230 | 229 | 226
|  |  | ф. Начальная школо Ввод 2 | 0.2 | 0 | 0 | - | 230 | 229 | 226
|  |  | ф. Спортзал | 15 | 20 | 8 | - | 230 | 227 | 230
|  |  | ф. Уличное освещение | 29 | 24 | 28 | - | 227 | 228 | 230
|  |  | Ввод 2 | 274 | 268 | 311 | - | 230 | 228 | 228
|  |  | Ввод 1 | 187 | 196 | 180 | - | 230 | 229 | 232
2 | ф. "Дет сад" | ТП № 115 | ф. Осипенко 19 Ввод 1 | 12 | 7 | 0 | - | 228 | 228 | 227
|  |  | ф. Осипенко 19 Ввод 2 | 6 | 0 | 10 | - | 233 | 233 | 233
|  |  | ф. Осипенко 21, Проспект 61 | 47 | 12 | 51 | 20 | 226 | 225 | 222
|  |  | ф. Осипенко 23 Ввод 1 | 26 | 42 | 0 | - | 228 | 229 | 229
|  |  | ф. Осипенко 23 Ввод 2 | 44 | 12 | 47 | - | 233 | 233 | 233
|  |  | ф. Осипенко 25 Ввод 1 | 19 | 47 | 32 | - | 227 | 228 | 228
|  |  | ф. Осипенко 25 Ввод 2 | 14 | 27 | 45 | - | 233 | 233 | 234
|  |  | ф. Осипенко 27 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 228 | 228 | 227
|  |  | ф. Осипенко 27 Ввод 2 | 65 | 69 | 45 | - | 233 | 233 | 234
|  |  | ф. Осипенко 29 Ввод 1 | 11 | 22 | 43 | - | 227 | 228 | 228
|  |  | ф. Осипенко 29 Ввод 2 | 16 | 48 | 16 | - | 233 | 233 | 234
|  |  | ф. Осипенко 37 | 34 | 59 | 9 | - | 227 | 227 | 228
|  |  | ф. Осипенко 39 | 38 | 86 | 53 | 37 | 221 | 220 | 219
|  |  | ф. Осипенко 39а Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222 | 220
|  |  | ф. Осипенко 39а Ввод 2 | 26 | 19 | 33 | - | 224 | 219 | 222
|  |  | ф. Проспект 59 Ввод 1 | 8 | 9 | 4 | - | 228 | 228 | 227
|  |  | ф. Проспект 59 Ввод 2 | 48 | 55 | 69 | - | 232 | 233 | 233
|  |  | ф. Проспект 51 | 15 | 4 | 8 | - | 233 | 233 | 232
|  |  | ф. Проспект 55-57 | 41 | 83 | 29 | - | 233 | 233 | 233
|  |  | ф. Проспект 55-57 | 20 | 31 | 48 | - | 228 | 228 | 227
|  |  | ф.Росгосстрах | 25 | 34 | 20 | - | 233 | 232 | 232
|  |  | ф. РЩ № 19 | 6 | 11 | 8 | - | 223 | 221 | 223
|  |  | ф. КБО | 9 | 76 | 24 | - | 228 | 227 | 228
|  |  | ф. Центр дет. твор-ва Ввод 1 | 1 | 1 | 9 | - | 227 | 228 | 228
|  |  | ф. Центр дет. твор-ва Ввод 2 | 39 | 19 | 24 | - | 233 | 232 | 233
|  |  | ф. Космонавтов 4 | 0 | 0 | 0 | - | 233 | 233 | 233
|  |  | ф. Космонавтов 6 | 15 | 1 | 22 | - | 228 | 228 | 227
|  |  | ф. Гимназия Исток Ввод 1 | 5 | 1 | 10 | - | 228 | 227 | 228
|  |  | ф. Гимназия Исток Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 233 | 233 | 233
|  |  | Ввод 1 | 207 | 198 | 275 | - | 228 | 229 | 228
|  |  | Ввод 2 | 321 | 363 | 321 | - | 233 | 233 | 233
|  |  | ф. Магазин | 0 | 4 | 4 | - | 229 | 227 | 228
|  |  | ф. Уличное освещение | 8 | 14 | 9 | - | 221 | 222 | 220
3 | ф. "Дет сад" | ТП № 14 | ф. Гаражи | 10 | 4 | 3 | 3 | 225 | 223 | 225
|  |  | ф. Дет сад № 15 Аралия Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 233 | 223 | 225
|  |  | ф. Дет сад № 15 Аралия Ввод 2 | 0 | 3 | 2 | - | 223 | 226 | 232
|  |  | ф. Империя мебели ввод 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - | 223 | 225 | 234
|  |  | ф. Империя мебели ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  | ф. Ключевская | 8 | 25 | 77 | 54 | 224 | 226 | 225
|  |  | ф. Магазин | 14 | 3 | 12 | - | 223 | 226 | 233
|  |  | ф. ООО XXI век плюс | 7 | 1 | 6 | - | 223 | 228 | 233
|  |  | ф. Осипенко 38 ПРУ | 54 | 86 | 40 | - | 223 | 227 | 234
|  |  | ф. Осипенко 38 Ввод 1 | 10 | 1 | 0.6 | - | 223 | 227 | 234
|  |  | ф. Осипенко 38 Ввод 2 | 17 | 50 | 39 | - | 223 | 226 | 233
|  |  | ф. Осипенко 40 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 223 | 227 | 224
|  |  | ф. Осипенко 40 Ввод 2 | 154 | 87 | 117 | - | 226 | 232 | 223
|  |  | ф. Осипенко 40а Ввод 1 | 41 | 61 | 46 | - | 223 | 227 | 235
|  |  | ф. Осипенко 40а Ввод 2 | 45 | 40 | 83 | - | 227 | 232 | 223
|  |  | ф. Пионерская 31 Ввод 1 | 30 | 54 | 23 | - | 223 | 227 | 234
|  |  | ф. Пионерская 31 Ввод 2 | 36 | 57 | 60 | - | 223 | 227 | 232
|  |  | ф. Пионерская 48 Ввод 1 | 61 | 54 | 32 | - | 223 | 228 | 234
|  |  | ф. Пионерская 48 Ввод 2 | 32 | 43 | 54 | - | 232 | 222 | 227
|  |  | ф. Пионерская 50 Ввод 1 | 5 | 17 | 2 | - | 223 | 226 | 236
|  |  | ф. Осипенко 42 Ввод 1 | 74 | 63 | 107 | - | 223 | 227 | 234
|  |  | ф. Осипенко 42 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 233 | 225 | 223
|  |  | ф. Плавбассейн Ввод 1 | 20 | 25 | 27 | - | 223 | 228 | 225
|  |  | ф. Плавбассейн Ввод 2 | 13 | 13 | 4 | - | 223 | 227 | 232
|  |  | ф. Профилакторий Ввод 1 | откл. |  |  | - | - | - | -
|  |  | ф. Профилакторий Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
|  |  | ф. Школа № 2 Ввод 1 | 4 | 1 | 1 | - | 223 | 227 | 235
|  |  | ф. Школа № 2 Ввод 2 | 0.9 | 0.3 | 2.7 | - | 222 | 226 | 234
|  |  | ф. Уличное освещение | 3 | 8 | 7 | - | 221 | 223 | 221
|  |  | Ввод 1 | 324 | 406 | 281 | - | 224 | 226 | 236
|  |  | Ввод 2 | 330 | 360 | 266 | - | 225 | 228 | 232

## Ф. Гостиница
Присоединённая мощность по технологическим присоединениям
№№ | Наименование фидера (6 кВ) | Наименование ТП/КТПН | Наименование фидера (0,4 кВ) | Токовые нагрузки, (А) |  |  |  | Напряжение, (В)
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | 0 | А-0 | В-0 | С-0
ПС "Дальнегорск"
1 | ф. "Гостиница" | КТПН № 76 | ф. Гаражи | 0 | 1 | 26 | 22 | 227 | 231 | 221
|  |  | ф. ИП Морозов | 0 | - | - | - | 227 | 231 | 221
|  |  | ф. Увальная | 21 | 53 | 38 | 27 | 227 | 231 | 221
|  |  | ф. Кузьмин бокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 231 | 221
|  |  | ф. Войнов | 23 | 24 | 25 | 0 | 227 | 231 | 221
|  |  | ф. Водоочистная | 12 | 0 | 6 | - | 227 | 231 | 221
2 | ф. "Гостиница" | ТП № 18 | ф. Осипенко 2а Ввод 1 | 13 | 10 | 13 | - | 228 | 223 | 237
|  |  | ф. Осипенко 2а Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  | ф. Осипенко 6 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  | ф. Осипенко 6 Ввод 2 | 29 | 91 | 63 | - | 227 | 227 | 226
|  |  | ф. Проспект 75 | 4 | 2 | 7 | - | 223 | 237 | 228
|  |  | ф. Проспект 75а Ввод 1 | 2 | 12 | 1 | - | 228 | 223 | 238
|  |  | ф. Проспект 75а Ввод 2 | 57 | 86 | 59 | - | 227 | 227 | 226
|  |  | ф. Проспект 75б Ввод 1 | 69 | 77 | 92 | - | 227 | 227 | 227
|  |  | ф. Проспект 75б Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 227 | 227 | 226
|  |  | ф. Проспект 79 Ввод 1 | 30 | 101 | 40 | - | 228 | 223 | 237
|  |  | ф. Проспект 79 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 226 | 227 | 226
|  |  | ф. Проспект 83 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 227 | 227 | 226
|  |  | ф. Проспект 83 Ввод 1 | 13 | 8 | 22 | - | 226 | 227 | 226
|  |  | ф. Столовая № 9 Ввод 1 | 40 | 36 | 31 | - | 222 | 237 | 228
|  |  | ф. Столовая № 9 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  | ф. Магазин АРМУ ввод 1 | 55 | 45 | 81 | - | 226 | 227 | 226
|  |  | ф. Магазин АРМУ ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  | ф. ООО Холдинг Ввод 1 | 36 | 11 | 21 | - | 227 | 226 | 227
|  |  | ф. ООО Холдинг Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 223 | 237 | 227
|  |  | ф. ИП Орлов (склад) | 9 | 9 | 10 | - | 227 | 227 | 226
|  |  | ф. Книжный магазин | 0 | 0 | 0 | - | 227 | 226 | 227
|  |  | ф. ИП Зубова (магазин) | 2 | 33 | 1 | - | 234 | 233 | 233
|  |  | ф. ИП Коновалова (эл. Мир) | 2 | 8 | 7 | - | 227 | 227 | 226
|  |  | ф. Электротовары | 0 | 0 | 3 | - | 227 | 227 | 226
|  |  | Ввод №1 | 77 | 156 | 97 | - | 228 | 223 | 237
|  |  | Ввод №2 | 345 | 289 | 385 | - | 227 | 227 | 227
3 | ф. "Гостиница" | ТП № 93 | ф. Осипенко 10 Ввод 1 | 38 | 23 | 57 | - | 233 | 220 | 231
|  |  | ф. Осипенко 10 Ввод 2 | 52 | 33 | 36 | - | 233 | 235 | 232
|  |  | ф. Осипенко 10а Ввод 1 | 33 | 28 | 22 | - | 231 | 233 | 219
|  |  | ф. Осипенко 10а Ввод 2 | 48 | 72 | 66 | - | 239 | 227 | 234
|  |  | ф. Осипенко 11 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 233 | 219 | 230
|  |  | ф. Осипенко 11 Ввод 2 | 76 | 43 | 79 | - | 239 | 227 | 234
|  |  | ф. Осипенко 12-13 Ввод 1 | 55 | 58 | 42 | - | 219 | 232 | 231
|  |  | ф. Осипенко 12-13 Ввод 2 | 22 | 16 | 19 | - | 227 | 239 | 234
|  |  | ф. Осипенко 4 Ввод 1 | 23 | 56 | 42 | - | 233 | 219 | 231
|  |  | ф. Осипенко 4 Ввод 2 | 17 | 25 | 14 | - | 240 | 228 | 233
|  |  | ф. Осипенко 7 Ввод 1 | 42 | 43 | 30 | - | 233 | 219 | 231
|  |  | ф. Осипенко 7 Ввод 2 | 8 | 32 | 43 | - | 239 | 228 | 234
|  |  | ф. Осипенко 8 Ввод 1 | 65 | 15 | 64 | - | 230 | 232 | 219
|  |  | ф. Осипенко 8 Ввод 2 | 28 | 18 | 51 | - | 239 | 228 | 233
|  |  | ф. Осипенко 9 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 233 | 219 | 230
|  |  | ф. Осипенко 9 Ввод 2 | 43 | 91 | 35 | - | 239 | 228 | 234
|  |  | ф. Пионерская 68 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 |  | 234 | 219 | 230
|  |  | ф. Пионерская 68 Ввод 2 | 54 | 142 | 87 | - | 232 | 220 | 231
|  |  | ф. Проспект 67 | 0 | 0 | 0 | - | ё | 227 | 235
|  |  | ф. Проспект 73 Ввод 1 | 3 | 30 | 41 | - | 232 | 219 | 231
|  |  | ф. Проспект 73 Ввод 2 | 19 | 19 | 44 | - | 240 | 228 | 233
|  |  | ф. РЩ № 23 | 0 | 0 | 0 |  | 220 | 233 | 231
|  |  | ф. ПРУ ЖКО (Осипенко 10) | 12 | 1 | 12 |  | 233 | 236 | 235
|  |  | ф. Дет сад № 33 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 233 | 219 | 231
|  |  | ф. Дет сад № 33 Ввод 2 | 1 | 1 | 7 | - | 239 | 228 | 235
|  |  | ф. ПРУ Осипенко 10а Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 219 | 234 | 230
|  |  | ф. ПРУ Осипенко 10а Ввод 2 | 5 | 0 | 3 | - | 240 | 228 | 233
|  |  | ф. Магазин ресторан Фрегат Ввод 1 | 9 | 9 | 12 | - | 233 | 219 | 9
|  |  | ф. Магазин ресторан Фрегат Ввод 2 | 0 | 39 | 2 | - | 239 | 228 | 234
|  |  | ф. Проспект 71 ГОРУНО | 8 | 5 | 10 | - | 233 | 219 | 231
|  |  | ф. Аптека | 69 | 58 | 55 | - | 233 | 219 | 230
|  |  | ф. Гаражи | 2 | 9 | 1 | - | 227 | 239 | 234
|  |  | Ввод 1 | 302 | 484 | 455 | - | 234 | 220 | 232
|  |  | Ввод 2 | 315 | 403 | 411 | - | 240 | 228 | 235
4 | ф. "Гостиница" | ТП № 120 | ф. Проспект 85 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  | ф. Проспект 85 Ввод 2 | 29 | 17 | 35 | - | 229 | 242 | 232
|  |  | ф. Проспект 87 Ввод 1 | 1 | 5 | 3 | - | 234 | 227 | 223
|  |  | ф. Проспект 87 Ввод 2 | 23 | 32 | 40 | - | 226 | 242 | 234
|  |  | ф. Проспект 95 Ввод 1 | 55 | 54 | 21 | - | 235 | 226 | 224
|  |  | ф. Проспект 95 Ввод 2 | 39 | 14 | 10 | - | 229 | 242 | 232
|  |  | ф. Проспект 97 Ввод 1 | 42 | 15 | 32 | - | 235 | 227 | 223
|  |  | ф. Проспект 97 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 226 | 242 | 234
|  |  | ф. Проспект 99б Ввод 1 | 66 | 75 | 142 | - | 234 | 227 | 224
|  |  | ф. Проспект 99б Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  | ф. Проспект 91 Ввод 1 | 15 | 19 | 48 | - | 235 | 228 | 224
|  |  | ф. Проспект 91 Ввод 2 | откл. |  |  | - | 229 | 241 | 231
|  |  | ф. ЧП Чуев | 0.3 | 1 | 0 | - | 234 | 228 | 224
|  |  | ф. Ростехнадзор Ввод 1 | откл. |  |  | - | - | - | -
|  |  | ф. Ростехнадзор Ввод 2 | 40 | 21 | 22 | - | 227 | 242 | 233
|  |  | ф. РКЦ Ввод 1 | 20 | 35 | 12 | - | 234 | 227 | 224
|  |  | ф. РКЦ Ввод 2 | 0 | 11 | 3 | - | 229 | 242 | 232
|  |  | ф. Интелеком | 47 | 17 | 18 | - | 228 | 241 | 234
|  |  | ф. Юбилейный | 0 | 33 | 22 | - | 226 | 242 | 233
|  |  | ф. Наркоконтроль | 2 | 2 | 6 | - | 234 | 227 | 224
|  |  | ф. Примсоцбанк Ввод 1 | 22 | 5 | 1 | - | 229 | 242 | 233
|  |  | ф. Примсоцбанк Ввод 2 | 3 | 30 | 9 | - | 227 | 241 | 234
|  |  | ф. ДПМ АБК цетр. склад | 47 | 37 | 30 | - | 225 | 241 | 232
|  |  | ф. ПСБ Проспект 87а Ввод 1 | 15 | 27 | 25 | - | 230 | 231 | 219
|  |  | ф. Лабораторный корпус Ввод 1 | 9 | 14 | 15 | - | 228 | 241 | 234
|  |  | ф. Лабораторный корпус Ввод 2 | 33 | 12 | 29 | - | 229 | 242 | 232
|  |  | ф. ООО Даль АЗС | 42 | 2 | 12 | - | 226 | 242 | 233
|  |  | Ввод 1 | 184 | 181 | 257 | - | 236 | 228 | 223
|  |  | Ввод 2 | 343 | 243 | 231 | - | 226 | 243 | 234

## Ф. Больница
Присоединённая мощность по технологическим присоединениям
№№ | Наименование фидера (6 кВ) | Наименование ТП/КТПН | Наименование фидера (0,4 кВ) | Токовые нагрузки, (А) |  |  |  | Напряжение, (В)
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | 0 | А-0 | В-0 | С-0
ПС "Дальнегорск"
1 | ф. "Больница" | ТП № 19 | ф. Проспект 90 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  | ф. Проспект 90 Ввод 2 | 11 | 16 | 36 | - | 228 | 222 | 229
|  |  | Вввод 1 | 203 | 179 | 199 | - | 232 | 234 | 231
|  |  | Вввод 2 | 303 | 244 | 266 | - | 225 | 229 | 225
|  |  | ф. Проспект 92 магазины ввод 1 | 15 | 1 | 33 | - | 231 | 234 | 230
|  |  | ф. Проспект 92 ввод 2 | 225 | 221 | 231 | - | 40 | 41 | 35
|  |  | ф. ИП Юн | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | ф. Аптека № 152 | 17 | 8 | 43 | - | 235 | 230 | 230
|  |  | ф. Стоматология Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 230 | 236 | 230
|  |  | ф. Стоматология Ввод 2 | 42 | 59 | 62 | - | 227 | 225 | 227
|  |  | ф. Акушерский корпус Ввод 1 | 122 | 100 | 142 | - | 229 | 235 | 231
|  |  | ф. Акушерский корпус Ввод 2 | 118 | 206 | 95 | - | 226 | 223 | 230
|  |  | ф. Уличное освещение | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | ф. Хирургический корпус ввод 1 | 66 | 92 | 67 | - | 228 | 236 | 231
|  |  | ф. Хирургический корпус ввод 2 | 1 | 1 | 1 | - | 227 | 222 | 230
|  |  | ф. Томограф Ввод 1 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | ф. Томограф Ввод 2 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | ф. Пищеблок | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | ф. Рентген хирургический | 0.4 | 0.8 | 0.4 | - | 227 | 225 | 226
|  |  | ф. Рентген терапевтический | 2 | 2 | 0 | - | 227 | 213 | 229
|  |  | ф. Рентген центральная | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  | ф. ГСК Больничный ключ | 0.2 | 0 | 3 | - | 224 | 225 | 230
|  |  | ф. Прачечная (терапквтический корп.) | 48 | 38 | 28 | - | 226 | 224 | 229
|  |  | ф. ГСК Энергетик | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | ф. Аптека котлы Ввод 1 | 1 | 1 | 1 | - | 231 | 234 | 230
|  |  | ф. Аптека котлы Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 227 | 222 | 229
2 | ф. "Больница" | ТП № 20 | ф. прощ. Комната | 0 | - | 0 | 0 | 226 | 230 | 226
|  |  | ф. ЦСО 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 230 | 226
|  |  | ф. Больничный ключ | 43 | 21 | 57 | 21 | 226 | 230 | 226
|  |  | ф. Поликлинника | 78 | 60 | 34 | 22 | 226 | 230 | 226

## Ф. Пески
Присоединённая мощность по технологическим присоединениям
№№ | Наименование фидера (6 кВ) | Наименование ТП/КТПН | Наименование фидера (0,4 кВ) | Токовые нагрузки, (А) |  |  |  | Напряжение, (В)
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | 0 | А-0 | В-0 | С-0
ПС "Дальнегорск"
1 | ф. "Пески" | ТП № 21 | ф. Сухановская | 26 | 21 | 48 | 9 | 225 | 226 | 225
|  |  | ф. Холдинг | 57 | 78 | 61 | 54 | 225 | 226 | 225
|  |  | ф. Химлаборатория | 128 | 59 | 52 | 55 | 225 | 226 | 225
|  |  | ф. Площадь | 6 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226 | 225
|  |  | ф. Баня | 33 | 0 | 40 | 36 | 222 | 218 | 220
|  |  | ф. Примтеплоэнерго | 26 | 34 | 19 | 17 | 222 | 218 | 220
|  |  | ф. Холдинг | 33 | 46 | 35 | 0 | 222 | 218 | 220
|  |  | ф. Проэктная | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 218 | 220
|  |  | ф. Холдинг КАФЕ | 15 | 42 | 18 | 20 | 222 | 218 | 220
|  |  | ф. Сухановская 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 218 | 220
|  |  | ф. Кафе | 32 | 40 | 1 | 30 | 222 | 218 | 220
2 | ф. "Пески" | ТП № 23 | ф. Ввод РУЭС | откл.
|  |  | ф. Пр-т 140 ИП Зверев | 5 | 7 | 0 | 3 | 228 | 230 | 227
|  |  | ф. Насосная | откл.
|  |  | ф. Магазин Домотехника Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 228 | 230 | 227
|  |  | ф. Магазин Домотехника Ввод 2 | 18 | 16 | 18 | 17 | 243 | 242 | 246
|  |  | ф. Пекарня Солодкова | 7 | 14 | 7 | - | 228 | 230 | 227
|  |  | ф. Техникум Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 228 | 230 | 227
|  |  | ф. Техникум Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 242 | 246
|  |  | ф. Проспект 128 Ввод 1 | 9 | 40 | 120 | 55 | 228 | 230 | 227
|  |  | ф. Проспект 128 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 242 | 246
|  |  | ф. Канц. Товары | откл. |  |  | - | - | - | -
|  |  | ф. Звонков | 0 | 0 | 0 | - | 228 | 230 | 227
|  |  | ф. Проспект 139 | откл. |  |  | - | - | - | -
|  |  | ф. Отдел сбыта ПТЭ, маг-н Альянс | 30 | 30 | 8 | 6 | 243 | 242 | 246
|  |  | ф. ИП Пак | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 242 | 246
|  |  | ф. Сухановская | 12 | 25 | 10 | 5 | 243 | 242 | 246
|  |  | ф. Ливоненко | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 242 | 246
|  |  | ф. Сухановская 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 242 | 246
|  |  | ф. Проспект 130 | откл. |  |  | - | - | - | -
|  |  | ф. Проспект 132-134 | 0 | 19 | 5 | 12 | 243 | 242 | 246
|  |  | ф. Уличное освещение | откл. |  |  | - | - | - | -
3 | ф. "Пески" | ТП № 25 | ф. Инженерная 4 Ввод 1 | 81 | 59 | 63 | - | 230 | 230 | 235
|  |  | ф. Инженерная 4 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 225 | 227
|  |  | ф. Инженерная 5 Ввод 1 | 71 | 68 | 70 | - | 232 | 232 | 230
|  |  | ф. Инженерная 5 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 231 | 231 | 236
|  |  | ф. Инженерная 6 | 106 | 41 | 29 | - | 229 | 229 | 238
|  |  | ф. Инженерная 7 Ввод 1 | 54 | 38 | 34 | - | 232 | 232 | 230
|  |  | ф. Инженерная 7 Ввод 2 | 21 | 58 | 25 | - | 231 | 231 | 236
|  |  | ф. СЭС Ввод 1 | 45 | 23 | 60 | 25 | 225 | 221 | 220
|  |  | ф. СЭС Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 219 | 225 | 227
|  |  | ф. Дет сад № 1 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 | 225 | 227
|  |  | ф. Дет сад № 1 Ввод 2 | 33 | 9 | 14 | 15 | 219 | 225 | 227
|  |  | ф. Военкомат | 15 | 28 | 25 | 11 | 225 | 221 | 220
|  |  | ф. Милиция | 8 | 9 | 7 | - | 228 | 230 | 238
|  |  | ф. Торговый повильон Росхлеб | 2 | 0 | 0 | 2 | 219 | 225 | 227
|  |  | ф. Гаражи милиция | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | ф. Гиперавто | 8 | 14 | 19 | 9 | 225 | 221 | 220
|  |  | ф. ИП Кобченко | 7 | 0 | 0 | 7 | 219 | 225 | 227
|  |  | ф. Инженерная | 112 | 69 | 142 | 44 | 225 | 221 | 220
|  |  | ф. Уличное освещение | - | - | - | - | - | - | -
4 | ф. "Пески" | ТП № 108 | ф. ИП Мышастая | 19 | 23 | 15 | 6 | 220 | 219 | 223
|  |  | ф. ИП Беспалов (мех. Мастерская) | 54 | 63 | 64 | 13 | 220 | 219 | 223
|  |  | ф. ИП Данилов (Кочегарка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 219 | 223

## Ф. 1-й Советский
Присоединённая мощность по технологическим присоединениям
№№ | Наименование фидера (6 кВ) | Наименование ТП/КТПН | Наименование фидера (0,4 кВ) | Токовые нагрузки, (А) |  |  |  | Напряжение, (В)
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | 0 | А-0 | В-0 | С-0
ПС "Дальнегорск"
1 | ф. "1-й Совеский" | КТПН № 27 | ф. ООО Чампион | 10 | 19 | 33 | 4 | 245 | 239 | 247
|  |  | ф. ГАИ | 11 | 7 | 0 | 8 | 245 | 239 | 247
|  |  | ф. Автовокзал | 102 | 160 | 73 | 59 | 245 | 239 | 247
|  |  | ф. ООО Смит | 2 | 13 | 18 | 1 | 245 | 239 | 247
|  |  | ф. ЖКХ | 88 | 145 | 112 | 19 | 245 | 239 | 247
|  |  | ф. Проспект 113 | 41 | 6 | 20 | 4 | 245 | 239 | 247
2 | ф. "1-й Совеский" | ТП № 26 | ф. Кафе ИП Ванихина | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 234 | 229
|  |  | ф. Магазин мебели | 54 | 73 | 76 | 4 | 245 | 234 | 229
|  |  | ф. Ресторан Ввод 1 | 0 | 8 | 7 | 9 | 245 | 234 | 229
|  |  | ф. Ресторан Ввод 2 | 6 | 10 | 5 | 4 | 235 | 237 | 235
|  |  | ф. Гостиница Ввод 1 | 164 | 113 | 129 | 49 | 245 | 234 | 229
|  |  | ф. Гостиница Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 237 | 235
|  |  | ф. Администрация Ввод 1 | 2 | 1 | 15 | 3 | 245 | 234 | 229
|  |  | ф. Администрация Ввод 2 | откл. |  |  | - | - | - | -
|  |  | ф. Школа № 1 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 234 | 229
|  |  | ф. Школа № 1 Ввод 2 | откл. |  |  | - | - | - | -
|  |  | ф. ИП Долгая (ООО Алексей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 237 | 235
|  |  | ф. Советская 1 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 237 | 235
|  |  | ф. Советская 1 Ввод 2 | 23 | 46 | 40 | 9 | 235 | 237 | 235
|  |  | ф. Советская 5-7 | 0 | 0 | 13 | 12 | 235 | 237 | 235
|  |  | ф. Проспект 121 Ввод 1 | 13 | 30 | 88 | 0 | 245 | 234 | 229
|  |  | ф. Проспект 121 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 235 | 237 | 235
3 | ф. "1-й Совеский" | КТПН № 109 | ф. Проспект 129 Ввод 1 | 107 | 61 | 32 | - | 226 | 225 | 226
|  |  | ф. Проспект 129 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 225 | 225 | 226
|  |  | ф. Проспект 137 Ввод 1 | 56 | 42 | 24 | - | 226 | 225 | 226
|  |  | ф. Проспект 137 Ввод 2 | 28 | 36 | 70 | - | 226 | 225 | 226
|  |  | ф. Проспект 139 Ввод 1 | 25 | 7 | 7 | - | 225 | 225 | 226
|  |  | ф. Проспект 139 Ввод 2 | 102 | 95 | 66 | - | 226 | 225 | 226
|  |  | ф. Садовод, Грант | 2 | 19 | 1 | 20 | 222 | 224 | 225
|  |  | ф. XXI век, Мой дом | 5 | 25 | 26 | 1 | 222 | 224 | 223
|  |  | ф. Музыкальная школа | 8 | 14 | 11 | 6 | 224 | 225 | 223
4 | ф. "1-й Совеский" | КТПН № 139 | ф. 1-я Советская | 22 | 13 | 38 | 19 | 229 | 225 | 225
|  |  | ф. 1-я Советская, 22 | 52 | 50 | 87 | 26 | 229 | 225 | 225
5 | ф. "1-й Совеский" | ТП № 118 | ф. Совеская 4 Ввод 1 | 74 | 58 | 68 | - | 227 | 228 | 225
|  |  | ф. Совеская 4 Ввод 2 | 33 | 10 | 53 | - | 235 | 238 | 232
|  |  | ф. Совеская 6 Ввод 1 | 13 | 69 | 89 | - | 226 | 226 | 225
|  |  | ф. Совеская 6 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 236 | 239 | 232
|  |  | ф. Совеская 11а Ввод 1 | 46 | 82 | 100 | - | 226 | 226 | 224
|  |  | ф. Совеская 11а Ввод 2 | откл. |  |  | - | - | - | -
|  |  | Ввод 1 | 140 | 244 | 267 | - | 227 | 227 | 225
|  |  | Ввод 2 | 35 | 9 | 38 | - | 234 | 238 | 233
|  |  | ф. Шахтёрская | 49 | 28 | 16 | - | 218 | 219 | 220
|  |  | ф. Уличное освещение | 8 | 1 | 1 | - | 224 | 226 | 222
6 | ф. "1-й Совеский" | ТП № 119 | ф. Рабочая 12 | откл. |  |  | - | - | - | -
|  |  | ф. Рабочая 14 Ввод 1 | откл. |  |  | - | - | - | -
|  |  | ф. Рабочая 14 Ввод 2 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | ф. Нижний | 2 | 21 | 15 | 5 | 245 | 236 | 241
|  |  | ф. Рабочая | 0 | 5 | 0 | 3 | 245 | 236 | 241
|  |  | ф. ДВ-Триал | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 236 | 241
|  |  | ф. Мебельный магазин | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 236 | 241
7 | ф. "1-й Совеский" | КТПН № 69 | ф. Советская | 30 | 40 | 29 | 2 | 230 | 225 | 229
|  |  | ф. ИП Кустов (ООО Алан) | 0 | 0 | 11 | 10 | 230 | 225 | 229
|  |  | ф. РЩ № 3 | 0 | 32 | 20 | 20 | 230 | 225 | 229
|  |  | ф. РЩ № 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 225 | 229
|  |  | ф. Мышастая | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 225 | 229