## ф. Дачный
Наименование фидера (6 кВ) | Наименование ТП/КТПН | Наименование фидера (0,4 кВ) | Токовые нагрузки, (А) |  |  |  | Напряжение, (В)
|  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | 0 | А-0 | В-0 | С-0
ПС "Плавзавод 110 / 35 /10 / 6 кВ"
ф. "Дачный" | КТПН № 146 | ф. Родник | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226 | 220
|  | ф. Ландыш | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226 | 220
| КТПН № 147 | ф. Садовый | 30 | 0 | 27 |  | 225 | 225 | 219
ф. БС Акос
|  | ф. Дачи | 0 | 0 | 0 | - | 225 | 225 | 219
|  | ф. Василек | 0 | 0 | 16 | 16 | 225 | 225 | 219
|  | ф. Ц Садовый | 1 | 0 | 0 | - | 225 | 225 | 219
ф. Минор
| КТПН № 148 | ф. Солнечный | 1 | 0 | 1 | 0 | 224 | 226 | 221
|  | ф. Прибрежный | 0 | 1 | 1 | 0 | 224 | 226 | 221