## ф. Хлебозавод
Наименование фидера (6 кВ) | Наименование ТП/КТПН | Наименование фидера (0,4 кВ) | Токовые нагрузки, (А) |  |  |  | Напряжение, (В)
|  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | 0 | А-0 | В-0 | С-0
ПС "Плавзавод 110 / 35 /10 / 6 кВ"
ф. "Хлебозавод" | КТПН № 24 | ф. Гаражи | - | - | - | - | - | - | -
|  | ф. Союзвзрывпром | - | - | - | - | - | - | -
|  | ф. Домовая кухня (ИП Бойко) | 56 | 55 | 34 | - | 232 | 232 | 232
|  | ф. ИП Деревянкин | 0 | 0.5 | 1.56 | - | 189 | 189 | 189
|  | ф. Ватутина | - | - | - | - | - | - | -
|  | ф. Насосная | - | - | - | - | - | - | -
|  | ф. Ватутина 29 | - | - | - | - | - | - | -
|  | ф. Домовая кухня | - | - | - | - | - | - | -
|  | Вввод 1 | 48 | 55 | 35 | - | 233 | 233 | 233
|  | Вввод 2 | 129 | 114 | 131 | - | 221 | 222 | 221
|  | ф. Уличное осв. | - | - | - | - | - | - | -

## Ф. 2-й Советский
Присоединённая мощность по технологическим присоединениям
№№ | Наименование фидера (6 кВ) | Наименование ТП/КТПН | Наименование фидера (0,4 кВ) | Токовые нагрузки, (А) |  |  |  | Напряжение, (В)
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | 0 | А-0 | В-0 | С-0
ПС "Дальнегорск"
1 | ф. "2-й Совеский" | ТП № 111 | ф. Крытый каток | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 220 | 222
2 | ф. "2-й Совеский" | КТПН № 177 | ф. Развлекательный комплекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 222
|  |  | ф. Фонтан | 2 | 0 | 0 | 3 | 222 | 223 | 222
|  |  | ф. Уличное освещение | 0 | - | - | 0 | 222 | 223 | 222
3 | ф. "2-й Совеский" | ТП № 112 | ф. Набережная 25 Ввод 1 | 12 | 12 | 19 | - | 223 | 228 | 218
|  |  | ф. Набережная 25 Ввод 2 | 24 | 21 | 23 | - | 222 | 228 | 218
|  |  | ф. Набережная 26 Ввод 1 | 33 | 38 | 38 | - | 232 | 226 | 228
|  |  | ф. Набережная 26 Ввод 2 | 50 | 12 | 34 | - | 223 | 228 | 219
|  |  | ф. Набережная 28 Ввод 1 | 122 | 84 | 66 | - | 225 | 229 | 231
|  |  | ф. Набережная 28 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 228 | 219 | 222
|  |  | ф. Набережная 29 Ввод 1 | 23 | 46 | 54 | - | 227 | 218 | 223
|  |  | ф. Набережная 29 Ввод 2 | 16 | 22 | 47 | - | 232 | 226 | 228
|  |  | ф. Набережная 30 Ввод 1 | 58 | 26 | 63 | - | 223 | 228 | 217
|  |  | ф. Набережная 30 Ввод 2 | 51 | 55 | 68 | - | 232 | 226 | 228
|  |  | ф. Набережная 31 | 31 | 74 | 88 | - | 228 | 227 | 223
|  |  | ф. Проспект 76-72 Ввод 1 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | ф. Проспект 76-72 Ввод 2 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | ф. Проспект 78 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 227 | 219 | 221
|  |  | ф. Проспект 78 Ввод 2 | 21 | 31 | 65 | - | 226 | 227 | 232
|  |  | ф. Проспект 84-86 | 5 | 44 | 47 | - | 222 | 218 | 219
|  |  | ф. Проспект 82 | 70 | 36 | 23 | - | 228 | 219 | 222
|  |  | ф. Школа № 21 | 2 | 1 | 1 | - | 223 | 227 | 219
|  |  | Ввод 1 | 308 | 245 | 362 | - | 226 | 232 | 228
|  |  | Ввод 2 | 257 | 342 | 326 | - | 227 | 223 | 219
|  |  | ф. Детская консультация 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  | ф. Детская консультация 1 | 2 | 2 | 1 | - | 223 | 227 | 219
|  |  | ф. Маг-н Мой дом, библиотека | 5 | 1 | 4 | - | 228 | 218 | 218
4 | ф. "2-й Совеский" | ТП № 15 | ф. Набережная 20 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  | ф. Набережная 20 Ввод 2 | 62 | 78 | 88 | - | 238 | 227 | 232
|  |  | ф. Набережная 21 Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  | ф. Набережная 21 Ввод 2 | 26 | 23 | 28 | - | 236 | 230 | 232
|  |  | ф. Набережная 22 Ввод 1 | 45 | 63 | 50 | - | 222 | 232 | 227
|  |  | ф. Набережная 22 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  | ф. Набережная 23 Ввод 1 | 129 | 46 | 80 | - | 231 | 228 | 222
|  |  | ф. Набережная 23 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  | ф. Набережная 24 Ввод 1 | 81 | 58 | 45 | - | 228 | 233 | 238
|  |  | ф. Набережная 24 Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  | ф. Проспект 72 | 34 | 99 | 69 | 32 | 231 | 229 | 228
|  |  | ф. Семесько (Набережная 21) | 3 | 0 | 0 | 2 | 228 | 227 | 225
|  |  | ф. ИП Теребилов | 29 | 26 | 30 | - | 237 | 232 | 235
|  |  | ф. Музей Ввод 1 | 17 | 3 | 26 | - | 228 | 239 | 238
|  |  | ф. Музей Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  | ф. Уличное освещение | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Ввод 1 | 201 | 219 | 151 | - | 232 | 223 | 228
|  |  | Ввод 2 | 229 | 201 | 226 | - | 233 | 236 | 232
5 | ф. "2-й Совеский" | ТП № 122 | Ввод 1 | 229 | 152 | 165 | - | 222 | 223 | 223
|  |  | Ввод 2 | 353 | 467 | 370 | - | 222 | 220 | 222
|  |  | ф. Набережная 17 ввод 1 | 2 | 2 | 2 | - | 221 | 219 | 221
|  |  | ф. Набережная 17 ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 221 | 224 | 223
|  |  | ф. Набережная 18 ввод 1 | 2 | 2 | 2 | - | 221 | 223 | 222
|  |  | ф. Набережная 18 ввод 2 | 2 | 1 | 1 | - | 221 | 219 | 221
|  |  | ф. Набережная 19 ввод 1 | 1 | 4 | 0 | - | 221 | 219 | 221
|  |  | ф. Набережная 19 ввод 2 | 3 | 1 | 1 | - | 221 | 223 | 223
|  |  | ф. Проспект 58 ввод 1 | 2 | 2 | 2 | - | 221 | 219 | 220
|  |  | ф. Проспект 58 ввод 2 | 0 | 0 | 0 | - | 222 | 223 | 222
|  |  | ф. Проспект 60 | 2 | 1 | 1 | - | 221 | 223 | 222
|  |  | ф. Проспект 62 | 2 | 1 | 2 | - | 218 | 219 | 220
|  |  | ф. Набережная 18 ПРУ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  | ф. Проспект 60а автостоянка | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | ф. Проспект 60а Золотой дракон | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | ф. Проспект 65-54-52 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | ф. Космонавтов 14 | - | - | - | - | - | - | -