## Смета, КЛ, РП Реконструкция ЖК
Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [10 empty] | "____" ________________ 2024 года |  |  |  |  | "____" ________________ 2024 года | "____" ________________ 2024 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр | [12 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр | [13 empty] | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [14 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [14 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
КЛ, РП Реконструкция ЖК Формат | [19 empty] | КЛ, РП Реконструкция ЖК Формат
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв 2023 г. | [18 empty] | 4 кв 2023 г.
Сметная стоимость |  |  | 21895.46 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 8196.15 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 1142.69 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 9638.28 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 264.89 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 2724.58 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 54.02 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 466.49 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. КЛ-10 кВ | [21 empty] | Раздел 1. КЛ-10 кВ
Землянные работы | [22 empty] | Землянные работы
Траншея Т4= 1525 м | [22 empty] | Траншея Т4= 1525 м
1 | ГЭСН01-01-022-24 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.22875; 6: 1; 7: 0.22875 | [9 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
| Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [22 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Прил.1.12 п.3.36 | Устройство траншей прямоугольного сечения ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Устройство траншей прямоугольного сечения ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 26463.09 | [11 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 25.0481; 12: 13036.55 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  |  |  | маш.час | 73 | 1.5 | 25.0481 | 800.37 | 1.32 | 1056.49 |  | 26463.09 | [12 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 73 | 1.5 | 25.0481 |  |  | 520.46 |  | 13036.55 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 39499.64 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13036.55 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 11993.63 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 5996.81 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 251322.75; 12: 57490.08 | [16 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН01-01-009-24 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.25162; 6: 1; 7: 0.25162 | [9 empty] | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
| Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [22 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 20202.72 | [11 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 19.1225; 12: 9952.49 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  |  |  | маш.час | 63.33 | 1.2 | 19.1225 | 800.37 | 1.32 | 1056.49 |  | 20202.72 | [12 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 63.33 | 1.2 | 19.1225 |  |  | 520.46 |  | 9952.49 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 30155.21 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9952.49 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 9156.29 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 4578.15 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 174424.84; 12: 43889.65 | [16 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 2.0587; 6: 1; 7: 2.0587 | [9 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [22 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 612.684; 12: 225700.53 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | чел.-ч | 248 | 1.2 | 612.684 |  |  | 368.38 |  | 225700.53 | [12 empty] | Средний разряд работы 2,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 225700.53 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 225700.53 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 200873.47 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 90280.21 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 251052.44; 12: 516854.21 | [16 empty] | Всего по позиции
4 | 02-15-1-01-0020 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км |  |  |  | т | 446.0625 | 1 | 446.0625 |  |  | 251.96 |  | 112389.91 | [9 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 112389.91 | [16 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.22875; 6: 1; 7: 0.22875 | [9 empty] | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.75945; 12: 279.77 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.32; 7: 0.75945; 10: 368.38; 12: 279.77 | [12 empty] | Средний разряд работы 2,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1019.11 | [11 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.84409; 12: 510.64 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  | 4: маш.час; 5: 3.61; 7: 0.82579; 10: 1214.88; 12: 1003.23 | [12 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.61; 7: 0.82579; 10: 608.33; 12: 502.35 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.03-001 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т |  |  |  | маш.час | 0.08 |  | 0.0183 | 610.92 | 1.42 | 867.51 |  | 15.88 | [12 empty] | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 7: 0.0183; 10: 452.87; 12: 8.29 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 16.99 | [11 empty] | М
| 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  |  |  | м3 | 0.04 |  | 0.00915 | 2184.44 | 0.85 | 1856.77 |  | 16.99 | [12 empty] | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1826.51 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 790.41 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 727.18 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 363.59 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12753.14; 12: 2917.28 | [16 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.32025; 6: 1; 7: 0.32025 | [9 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3185.12 | [11 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.5812; 12: 1343.42 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.час | 8.06 |  | 2.5812 | 828.16 | 1.49 | 1233.96 |  | 3185.12 | [12 empty] | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 7: 2.5812; 10: 520.46; 12: 1343.42 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4528.54 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1343.42 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 1235.95 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 617.97 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19929.62; 12: 6382.46 | [16 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.3725; 6: 1; 7: 1.3725 | [9 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 133.407; 12: 47115.35 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 7: 133.407; 10: 353.17; 12: 47115.35 | [12 empty] | Средний разряд работы 1,5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 47115.35 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 47115.35 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 41932.66 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 18846.14 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 78611.4; 12: 107894.15 | [16 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 3.2025; 6: 1; 7: 3.2025 | [9 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 40.1273; 12: 16138.01 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 40.1273; 10: 402.17; 12: 16138.01 | [12 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3550.08 | [11 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.3905; 12: 3799.83 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  | маш.час | 10.5 |  | 33.6262 | 2.41 | 1.33 | 3.21 |  | 107.94 | [12 empty] | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  | 4: маш.час; 5: 2.62; 7: 8.3905; 10: 410.24; 12: 3442.14 | [12 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 8.3905; 10: 452.87; 12: 3799.83 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 23487.92 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 19937.84 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 18342.81 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 9171.41 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15925.73; 12: 51002.14 | [16 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН01-02-027-02 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  |  | 4: 1000 м2; 5: 1.3878; 6: 1; 7: 1.3878 | [9 empty] | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1933.1 | [11 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.3739; 12: 835.77 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.61; 7: 0.84653; 10: 1214.88; 12: 1028.43 | [12 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.61; 7: 0.84653; 10: 608.33; 12: 514.97 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  | маш.час | 0.38 |  | 0.52734 | 1299.64 | 1.32 | 1715.52 |  | 904.67 | [12 empty] | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 7: 0.52734; 10: 608.33; 12: 320.8 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2768.87 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 835.77 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 743.84 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 12: 342.67 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2778.15; 12: 3855.38 | [16 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН01-02-027-05 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 |  |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.59475; 6: 1; 7: 0.59475 | [9 empty] | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 73.1543; 12: 29420.44 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 123; 7: 73.1543; 10: 402.17; 12: 29420.44 | [12 empty] | Средний разряд работы 3,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 29420.44 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 29420.44 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 26184.19 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 12: 12062.38 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 113773.87; 12: 67667.01 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 КЛ-10 кВ |  |  |  | 12: 970342.27 | [17 empty] | Итого по разделу 1 КЛ-10 кВ
|  | Справочно | [30 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 860.132 | [19 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 57.3603 | [19 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 2. ГНБ | [21 empty] | Раздел 2. ГНБ
Приемный котлован под ГНБ (2 шт) | [22 empty] | Приемный котлован под ГНБ (2 шт)
11 | ГЭСН01-01-009-24 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0126; 6: 1; 7: 0.0126 | [9 empty] | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 843.03 | [11 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.79796; 12: 415.31 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  |  |  | маш.час | 63.33 |  | 0.79796 | 800.37 | 1.32 | 1056.49 |  | 843.03 | [12 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 63.33; 7: 0.79796; 10: 520.46; 12: 415.31 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1258.34 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 415.31 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 382.09 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 191.04 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 145354.76; 12: 1831.47 | [16 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.054; 6: 1; 7: 0.054 | [9 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [22 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 16.0704; 12: 5920.01 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | чел.-ч | 248 | 1.2 | 16.0704 |  |  | 368.38 |  | 5920.01 | [12 empty] | Средний разряд работы 2,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5920.01 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5920.01 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 5268.81 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 2368 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 251052.22; 12: 13556.82 | [16 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.054; 6: 1; 7: 0.054 | [9 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.2488; 12: 1853.72 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 7: 5.2488; 10: 353.17; 12: 1853.72 | [12 empty] | Средний разряд работы 1,5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1853.72 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1853.72 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 1649.81 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 741.49 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 78611.48; 12: 4245.02 | [16 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСН01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0126; 6: 1; 7: 0.0126 | [9 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 125.32 | [11 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.10156; 12: 52.86 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.час | 8.06 |  | 0.10156 | 828.16 | 1.49 | 1233.96 |  | 125.32 | [12 empty] | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 7: 0.10156; 10: 520.46; 12: 52.86 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 178.18 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 52.86 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 48.63 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 24.32 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19930.95; 12: 251.13 | [16 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.126; 6: 1; 7: 0.126 | [9 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.5788; 12: 634.94 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 1.5788; 10: 402.17; 12: 634.94 | [12 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 139.68 | [11 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.33012; 12: 149.5 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  | маш.час | 10.5 |  | 1.323 | 2.41 | 1.33 | 3.21 |  | 4.25 | [12 empty] | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  | 4: маш.час; 5: 2.62; 7: 0.33012; 10: 410.24; 12: 135.43 | [12 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 0.33012; 10: 452.87; 12: 149.5 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 924.12 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 784.44 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 721.68 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 360.84 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15925.71; 12: 2006.64 | [16 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСН01-02-027-02 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.0084; 6: 1; 7: 0.0084 | [9 empty] | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 11.71 | [11 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.008316; 12: 5.06 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.61; 7: 0.005124; 10: 1214.88; 12: 6.23 | [12 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.61; 7: 0.005124; 10: 608.33; 12: 3.12 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  | маш.час | 0.38 |  | 0.003192 | 1299.64 | 1.32 | 1715.52 |  | 5.48 | [12 empty] | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 7: 0.003192; 10: 608.33; 12: 1.94 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 16.77 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5.06 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 4.5 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 12: 2.07 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2778.57; 12: 23.34 | [16 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСН01-02-027-05 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 |  |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.0036; 6: 1; 7: 0.0036 | [9 empty] | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.4428; 12: 178.08 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 123; 7: 0.4428; 10: 402.17; 12: 178.08 | [12 empty] | Средний разряд работы 3,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 178.08 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 178.08 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 158.49 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 12: 73.01 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 113772.22; 12: 409.58 | [16 empty] | Всего по позиции
ГНБ | [22 empty] | ГНБ
18 | ГЭСН04-01-079-03 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 100 тс (1000 кН) | [21 empty] | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 100 тс (1000 кН) | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.88; 12: 398.53 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.88; 7: 0.88; 10: 452.87; 12: 398.53 | [12 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 16622.58 | [11 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.59; 12: 1571.44 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.85; 7: 0.85; 10: 2122.74; 12: 1804.33 | [12 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 7: 0.85; 10: 520.46; 12: 442.39 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.04.02-033 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 1000 кН |  |  |  | маш.час | 0.87 |  | 0.87 | 12806.37 | 1.33 | 17032.47 |  | 14818.25 | [12 empty] | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 1000 кН
| 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.74; 7: 1.74; 10: 648.88; 12: 1129.05 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 18592.55 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1969.97 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 12: 2088.17 | [15 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 886.49 | [15 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 21567.21; 12: 21567.21 | [16 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСН04-01-087-01 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 100 тс (1000 кН): для труб Dу=400 мм длиной до 700 м |  |  |  | 4: м; 5: 80; 6: 1; 7: 80 | [9 empty] | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 100 тс (1000 кН): для труб Dу=400 мм длиной до 700 м
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 161.6; 12: 80829.09 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.02; 7: 161.6; 10: 500.18; 12: 80829.09 | [12 empty] | Средний разряд работы 4,7
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1614398.91 | [11 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 387.2; 12: 223615.97 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.02-033 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 1000 кН |  |  |  | маш.час | 0.87 |  | 69.6 | 12806.37 | 1.33 | 17032.47 |  | 1185459.91 | [12 empty] | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 1000 кН
| 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.74; 7: 139.2; 10: 648.88; 12: 90324.1 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.6; 7: 48; 10: 1576.22; 12: 75658.56 | [12 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.6; 7: 48; 10: 608.33; 12: 29199.84 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.07.06-001 | Комплексы бентонито-смесительные на базе автомобиля, объем бункера 14,5 м3 |  |  |  | маш.час | 1.72 |  | 137.6 | 1459.28 | 1.34 | 1955.44 |  | 269068.54 | [12 empty] | Комплексы бентонито-смесительные на базе автомобиля, объем бункера 14,5 м3
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.72; 7: 137.6; 10: 520.46; 12: 71615.3 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т |  |  |  | маш.час | 0.55 |  | 44 | 994.01 | 1.3 | 1292.21 |  | 56857.24 | [12 empty] | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.55; 7: 44; 10: 520.46; 12: 22900.24 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.13.03-041 | Автоцистерны, объем 8 м3 |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.13; 7: 10.4; 10: 1562.3; 12: 16247.92 | [12 empty] | Автоцистерны, объем 8 м3
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.13; 7: 10.4; 10: 452.87; 12: 4709.85 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.19.01-001 | Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3 |  |  |  | маш.час | 0.1 |  | 8 | 1002.48 | 1.33 | 1333.3 |  | 10666.4 | [12 empty] | Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 8; 10: 608.33; 12: 4866.64 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.21.22-231 | Мотопомпы бензиновые производительностью 54 м3/час, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.13; 7: 10.4; 10: 42.34; 12: 440.34 | [12 empty] | Мотопомпы бензиновые производительностью 54 м3/час, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м
| 4 | М |  |  |  | 12: 11878.96 | [11 empty] | М
| 01.3.01.06-0034 | Смазка медно-графитовая |  |  |  | кг | 0.03082 |  | 2.4656 | 496.41 | 1.57 | 779.36 |  | 1921.59 | [12 empty] | Смазка медно-графитовая
| 01.3.05.23-0171 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая |  |  |  | т | 0.00145 |  | 0.116 | 30083.51 | 1.53 | 46027.77 |  | 5339.22 | [12 empty] | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | 4: м3; 5: 1.87; 7: 149.6; 10: 30.87; 12: 4618.15 | [12 empty] | Вода
Н | 01.4.03.01 | Порошки бентонитовые |  |  |  | 4: кг; 5: 109.2; 7: 8736 | [20 empty] | Порошки бентонитовые
Н | 01.4.03.03 | Материалы для стабилизации буровых скважин |  |  |  | 4: т; 5: 0.00561; 7: 0.4488 | [20 empty] | Материалы для стабилизации буровых скважин
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1930722.93 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 304445.06 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 12: 322711.76 | [15 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 137000.28 | [15 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 29880.44; 12: 2390434.97 | [16 empty] | Всего по позиции
20 | ФСБЦ-01.4.03.01-0009 | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 20,0-23,0 м3/т |  |  |  | т | 8.736 | 1 | 8.736 | 16456.73 | 1.48 | 24355.96 |  | 212773.67 | [9 empty] | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 20,0-23,0 м3/т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 212773.67 | [16 empty] | Всего по позиции
21 | ФСБЦ-01.4.03.03-0011 | Добавка порошкообразная на основе полиакриламида для обеспечения устойчивости грунтов глинистых, понижения трения и увеличения вязкости буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 90 %, термостойкость +175 °C, плотность 1,25-1,45 г/см3 |  |  |  | т | 0.4488 | 1 | 0.4488 | 409055.47 | 1.3 | 531772.11 |  | 238659.32 | [9 empty] | Добавка порошкообразная на основе полиакриламида для обеспечения устойчивости грунтов глинистых, понижения трения и увеличения вязкости буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 90 %, термостойкость +175 °C, плотность 1,25-1,45 г/см3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 238659.32 | [16 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-24.3.03.13-0010 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм |  |  |  | м | 160 | 1 | 160 | 1130.86 | 1.07 | 1210.02 |  | 193603.2 | [9 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 193603.2 | [16 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСН24-02-001-03 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 110 до 160 мм |  |  |  | 4: соединение; 5: 15; 6: 1; 7: 15 | [9 empty] | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 110 до 160 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 16.8; 12: 7267.51 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.12; 7: 16.8; 10: 432.59; 12: 7267.51 | [12 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 303.97 | [11 empty] | ЭМ
| 91.17.04-046 | Аппараты с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм |  |  |  | маш.час | 0.93 |  | 13.95 | 17.29 | 1.26 | 21.79 |  | 303.97 | [12 empty] | Аппараты с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм
| 4 | М |  |  |  | 12: 41.92 | [11 empty] | М
| 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I |  |  |  | кг | 0.003 |  | 0.045 | 596.81 | 1.53 | 913.12 |  | 41.09 | [12 empty] | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.0005 |  | 0.0075 | 56.11 | 1.98 | 111.1 |  | 0.83 | [12 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7613.4 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7267.51 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 8502.99 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 5377.96 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1432.96; 12: 21494.35 | [16 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСН22-05-004-01 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм |  |  |  | 4: футляр; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.78; 12: 2441.76 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.89; 7: 5.78; 10: 422.45; 12: 2441.76 | [12 empty] | Средний разряд работы 3,4
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 371.81 | [11 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.08; 12: 36.23 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  |  | маш.час | 0.99 |  | 1.98 | 95.25 | 1.12 | 106.68 |  | 211.23 | [12 empty] | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.04; 7: 0.08; 10: 621.04; 12: 49.68 | [12 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.08; 10: 452.87; 12: 36.23 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.47; 7: 0.94; 10: 117.98; 12: 110.9 | [12 empty] | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1
| 4 | М |  |  |  | 12: 2781.39 | [11 empty] | М
| 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  |  |  | т | 0.012 |  | 0.024 | 22965.21 | 1.6 | 36744.34 |  | 881.86 | [12 empty] | Битум нефтяной строительный БН-90/10
| 01.7.07.29-0031 | Каболка |  |  |  | 4: т; 5: 0.0042; 7: 0.0084; 10: 198594.15; 12: 1668.19 | [12 empty] | Каболка
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.6 |  | 1.2 | 155.63 | 1.22 | 189.87 |  | 227.84 | [12 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III |  |  |  | м3 | 0.00019 |  | 0.00038 | 5764.42 | 1.6 | 9223.07 |  | 3.5 | [12 empty] | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
П,Н | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [20 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5631.19 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2477.99 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 2899.25 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1833.71 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5182.08; 12: 10364.15 | [16 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСН04-01-080-03 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 100 тс (1000 кН) | [21 empty] | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 100 тс (1000 кН) | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.28; 12: 126.8 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 7: 0.28; 10: 452.87; 12: 126.8 | [12 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 4769.09 | [11 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.56; 12: 363.37 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.02-033 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 1000 кН |  |  |  | маш.час | 0.28 |  | 0.28 | 12806.37 | 1.33 | 17032.47 |  | 4769.09 | [12 empty] | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 1000 кН
| 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.56; 7: 0.56; 10: 648.88; 12: 363.37 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5259.26 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 490.17 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 12: 519.58 | [15 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 220.58 | [15 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5999.42; 12: 5999.42 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 ГНБ |  |  |  | 12: 3117220.29 | [17 empty] | Итого по разделу 2 ГНБ
|  | Справочно | [30 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 208.6808 | [19 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 391.668 | [19 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 3. Прокладка КЛ | [21 empty] | Раздел 3. Прокладка КЛ
прокладка 2КЛ в траншее Т4 = 1525 м | [22 empty] | прокладка 2КЛ в траншее Т4 = 1525 м
26 | ФСБЦ-02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  | м3 | 228.75 | 1 | 228.75 | 565.2 | 2.28 | 1288.66 |  | 294780.98 | [9 empty] | Песок природный для строительных работ II класс, средний
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 294780.98 | [16 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСН34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий |  |  |  | 4: канал.км; 5: 3.05; 6: 1; 7: 3.05 | [9 empty] | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 405.65; 12: 161769.16 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 133; 7: 405.65; 10: 398.79; 12: 161769.16 | [12 empty] | Средний разряд работы 2,9
| 4 | М |  |  |  | 12: 3893.64 | [11 empty] | М
| 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  |  |  | 4: т; 5: 0.0008; 7: 0.00244; 10: 59565.31; 12: 145.34 | [12 empty] | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
| 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III |  |  |  | 4: м3; 5: 0.08; 7: 0.244; 10: 15361.9; 12: 3748.3 | [12 empty] | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III
Н | 24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые |  |  |  | 4: м; 5: 1000; 7: 3050 | [20 empty] | Трубы полиэтиленовые
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 165662.8 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 161769.16 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 12: 158533.78 | [15 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Пр/774-028.0 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 12: 93826.11 | [15 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 137056.62; 12: 418022.69 | [16 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-24.3.03.13-0010 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм |  |  |  | м | 3050 | 1 | 3050 | 1130.86 | 1.07 | 1210.02 |  | 3690561 | [9 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3690561 | [16 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСНм08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 31.11; 6: 1; 7: 31.11 | [9 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 915.8784; 12: 405486.84 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.44; 7: 915.8784; 10: 442.73; 12: 405486.84 | [12 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 17742.94 | [11 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 12.444; 12: 6602.79 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.2; 7: 6.222; 10: 1576.22; 12: 9807.24 | [12 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 6.222; 10: 608.33; 12: 3785.03 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.час | 6.62 |  | 205.9482 | 1.75 | 1.39 | 2.43 |  | 500.45 | [12 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  |  |  | маш.час | 6.62 |  | 205.9482 | 13.44 | 1.29 | 17.34 |  | 3571.14 | [12 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.2; 7: 6.222; 10: 621.04; 12: 3864.11 | [12 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 6.222; 10: 452.87; 12: 2817.76 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 14146.76 | [11 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.096 |  | 2.9866 | 37.71 | 1.55 | 58.45 |  | 174.56 | [12 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.5 |  | 15.555 | 931.11 | 0.95 | 884.55 |  | 13759.18 | [12 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 6e-05 |  | 0.0018666 | 82698.14 | 1.38 | 114123.43 |  | 213.02 | [12 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 443979.33 | [14 empty] | Итого прямые затраты
29.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 8109.74 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 412089.63 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 399726.94 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 210165.71 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 34136.35; 12: 1061981.72 | [16 empty] | Всего по позиции
30 | материал | Кабель АПвПг 3х240/50 |  |  |  | м | 3233 | 1 | 3233 |  |  | 2185.83 | 1.02 | 7208124.16 | [9 empty] | Кабель АПвПг 3х240/50
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [22 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 | [22 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7208124.16 | [16 empty] | Всего по позиции
прокладка кабеля в ГНБ | [22 empty] | прокладка кабеля в ГНБ
31 | ГЭСНм08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.632; 6: 1; 7: 1.632 | [9 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 48.0461; 12: 21271.44 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.44; 7: 48.0461; 10: 442.73; 12: 21271.44 | [12 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 930.78 | [11 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.6528; 12: 346.38 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.2; 7: 0.3264; 10: 1576.22; 12: 514.48 | [12 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.3264; 10: 608.33; 12: 198.56 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.час | 6.62 |  | 10.8038 | 1.75 | 1.39 | 2.43 |  | 26.25 | [12 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  |  |  | маш.час | 6.62 |  | 10.8038 | 13.44 | 1.29 | 17.34 |  | 187.34 | [12 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.2; 7: 0.3264; 10: 621.04; 12: 202.71 | [12 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.3264; 10: 452.87; 12: 147.82 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 742.12 | [11 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.096 |  | 0.15667 | 37.71 | 1.55 | 58.45 |  | 9.16 | [12 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.5 |  | 0.816 | 931.11 | 0.95 | 884.55 |  | 721.79 | [12 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 6e-05 |  | 9.79e-05 | 82698.14 | 1.38 | 114123.43 |  | 11.17 | [12 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 23290.72 | [14 empty] | Итого прямые затраты
31.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 425.43 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 21617.82 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 20969.29 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 11025.09 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 34136.35; 12: 55710.53 | [16 empty] | Всего по позиции
32 | материал | Кабель АПвПг 3х240/50 |  |  |  | м | 169.6 | 1 | 169.6 |  |  | 2185.83 | 1.02 | 378131.1 | [9 empty] | Кабель АПвПг 3х240/50
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [22 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 | [22 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 378131.1 | [16 empty] | Всего по позиции
Муфты | [22 empty] | Муфты
33 | ГЭСНм08-02-234-03 | Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-х жильного кабеля с пластмассовой, резиновой и бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечением одной жилы: свыше 120 до 240 мм2 |  |  |  | 4: компл; 5: 14; 6: 1; 7: 14 | [9 empty] | Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-х жильного кабеля с пластмассовой, резиновой и бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечением одной жилы: свыше 120 до 240 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 216.02; 12: 100707.77 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.68; 7: 23.52; 10: 368.38; 12: 8664.3 | [12 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.37; 7: 19.18; 10: 402.17; 12: 7713.62 | [12 empty] | Рабочий 3 разряда
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.21; 7: 86.94; 10: 452.87; 12: 39372.52 | [12 empty] | Рабочий 4 разряда
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.17; 7: 86.38; 10: 520.46; 12: 44957.33 | [12 empty] | Рабочий 5 разряда
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 628.71 | [11 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.28; 12: 126.8 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.03-049 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) |  |  |  | маш.час | 1.22 |  | 17.08 | 1.21 | 1.29 | 1.56 |  | 26.64 | [12 empty] | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.02; 7: 0.28; 10: 621.04; 12: 173.89 | [12 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.28; 10: 452.87; 12: 126.8 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-091 | Горелки газовые инжекторные |  |  |  | маш.час | 3.08 |  | 43.12 | 7.52 | 1.32 | 9.93 |  | 428.18 | [12 empty] | Горелки газовые инжекторные
| 4 | М |  |  |  | 12: 15970.7 | [11 empty] | М
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  |  |  | т | 0.0002 |  | 0.0028 | 116448.72 | 1.26 | 146725.39 |  | 410.83 | [12 empty] | Бензин авиационный Б-70
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | 4: кг; 5: 4.61; 7: 64.54; 10: 82.34; 12: 5314.22 | [12 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 7.2 |  | 100.8 | 37.71 | 1.55 | 58.45 |  | 5891.76 | [12 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 01.7.17.11-0013 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая |  |  |  | м2 | 0.25 |  | 3.5 | 742.3 | 1.45 | 1076.34 |  | 3767.19 | [12 empty] | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.3 |  | 4.2 | 56.11 | 1.98 | 111.1 |  | 466.62 | [12 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 08.3.03.04-0021 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,8 мм |  |  |  | кг | 0.08 |  | 1.12 | 91.63 | 1.17 | 107.21 |  | 120.08 | [12 empty] | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,8 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 117433.98 | [14 empty] | Итого прямые затраты
33.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 2014.16 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 100834.57 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 97809.53 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 51425.63 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19191.66; 12: 268683.3 | [16 empty] | Всего по позиции
34 | материал | Муфта соединительная 3ПСТ-10-150 |  |  |  | шт | 14 | 1 | 14 |  |  | 17303.17 | 1.02 | 247089.27 | [9 empty] | Муфта соединительная 3ПСТ-10-150
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [22 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 | [22 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 247089.27 | [16 empty] | Всего по позиции
Заходы | [22 empty] | Заходы
35 | ГЭСНм08-02-145-05 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [9 empty] | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 9 кг
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.4; 12: 1062.55 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12; 7: 2.4; 10: 442.73; 12: 1062.55 | [12 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 98.09 | [11 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.08; 12: 42.44 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.2; 7: 0.04; 10: 1576.22; 12: 63.05 | [12 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.04; 10: 608.33; 12: 24.33 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.час | 2.58 |  | 0.516 | 1.75 | 1.39 | 2.43 |  | 1.25 | [12 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  |  |  | маш.час | 2.58 |  | 0.516 | 13.44 | 1.29 | 17.34 |  | 8.95 | [12 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.2; 7: 0.04; 10: 621.04; 12: 24.84 | [12 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.04; 10: 452.87; 12: 18.11 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 101.05 | [11 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.96 |  | 0.192 | 37.71 | 1.55 | 58.45 |  | 11.22 | [12 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.5 |  | 0.1 | 931.11 | 0.95 | 884.55 |  | 88.46 | [12 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 6e-05 |  | 1.2e-05 | 82698.14 | 1.38 | 114123.43 |  | 1.37 | [12 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1304.13 | [14 empty] | Итого прямые затраты
35.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 21.25 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1104.99 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1071.84 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 563.54 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14803.8; 12: 2960.76 | [16 empty] | Всего по позиции
36 | материал | Кабель АПвПг 3х240/50 |  |  |  | м | 20 | 1 | 20 |  |  | 2185.83 | 1.02 | 44590.93 | [9 empty] | Кабель АПвПг 3х240/50
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [22 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 | [22 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 44590.93 | [16 empty] | Всего по позиции
37 | ГЭСНм08-02-189-03 | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, небронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 120 до 240 мм2 |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [9 empty] | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, небронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 120 до 240 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 20.08; 12: 9263.21 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.51; 7: 10.04; 10: 402.17; 12: 4037.79 | [12 empty] | Рабочий 3 разряда
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.51; 7: 10.04; 10: 520.46; 12: 5225.42 | [12 empty] | Рабочий 5 разряда
| 4 | М |  |  |  | 12: 1315.73 | [11 empty] | М
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | 4: кг; 5: 3.9948; 7: 15.9792; 10: 82.34; 12: 1315.73 | [12 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 10578.94 | [14 empty] | Итого прямые затраты
37.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 185.26 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9263.21 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 8985.31 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 4724.24 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6118.44; 12: 24473.75 | [16 empty] | Всего по позиции
38 | материал | КВТП на АПвПг 3х240/50 |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 9869.83 | 1.02 | 40268.91 | [9 empty] | КВТП на АПвПг 3х240/50
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [22 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 | [22 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 40268.91 | [16 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСНм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [9 empty] | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.52; 12: 672.95 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 7: 1.52; 10: 442.73; 12: 672.95 | [12 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 4 | М |  |  |  | 12: 1726.61 | [11 empty] | М
| 01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм |  |  |  | 4: т; 5: 6e-05; 7: 0.00024; 10: 447922.22; 12: 107.5 | [12 empty] | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм
| 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  |  |  | кг | 0.15 |  | 0.6 | 92.95 | 1.45 | 134.78 |  | 80.87 | [12 empty] | Пакля смоляная пропитанная
| 01.7.07.29-0221 | Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб |  |  |  | кг | 0.72 |  | 2.88 | 490.01 | 1.09 | 534.11 |  | 1538.24 | [12 empty] | Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2399.56 | [14 empty] | Итого прямые затраты
39.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 13.46 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 672.95 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 652.76 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 343.2 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 852.25; 12: 3408.98 | [16 empty] | Всего по позиции
40 | ГЭСНм08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [9 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.648; 12: 1615.08 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.4; 7: 3.648; 10: 442.73; 12: 1615.08 | [12 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1615.08 | [14 empty] | Итого прямые затраты
40.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 32.3 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1615.08 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1566.63 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 823.69 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 33647.5; 12: 4037.7 | [16 empty] | Всего по позиции
41 | ГЭСНм08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2//отсоединение ААБЛ 3х240 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [9 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2//отсоединение ААБЛ 3х240
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.648; 12: 1615.08 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.4; 7: 3.648; 10: 442.73; 12: 1615.08 | [12 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1615.08 | [14 empty] | Итого прямые затраты
41.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 32.3 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1615.08 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1566.63 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 823.69 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 33647.5; 12: 4037.7 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Прокладка КЛ |  |  |  | 12: 13746863.48 | [17 empty] | Итого по разделу 3 Прокладка КЛ
|  | Справочно | [30 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1616.8905 | [19 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 13.4568 | [19 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 4. ПНР | [21 empty] | Раздел 4. ПНР
КЛ | [22 empty] | КЛ
42 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [9 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 29.16; 12: 15692.48 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.94; 7: 11.64; 10: 452.87; 12: 5271.41 | [12 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.92; 7: 17.52; 10: 594.81; 12: 10421.07 | [12 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 15692.48 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 15692.48 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 11612.44 | [15 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 5649.29 | [15 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5492.37; 12: 32954.21 | [16 empty] | Всего по позиции
43 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ//испытание оболочки |  |  |  | 4: испытание; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ//испытание оболочки
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.72; 12: 5230.83 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.94; 7: 3.88; 10: 452.87; 12: 1757.14 | [12 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.92; 7: 5.84; 10: 594.81; 12: 3473.69 | [12 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5230.83 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5230.83 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 3870.81 | [15 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1883.1 | [15 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5492.37; 12: 10984.74 | [16 empty] | Всего по позиции
44 | ФСЭМ-91.11.02-031 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 4; 6: 1; 7: 4; 12: 7795.68 | [9 empty] | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости
44 | ФСЭМ-91.11.02-031 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 4; 7: 4; 10: 1428.46; 12: 5713.84 | [22 empty] | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости
44.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 4; 10: 520.46; 12: 2081.84 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7795.68 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2081.84 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1540.56 | [15 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 749.46 | [15 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10085.7 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 ПНР |  |  |  | 12: 54024.65 | [17 empty] | Итого по разделу 4 ПНР
|  | Справочно | [30 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 38.88 | [19 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 4 | [19 empty] | затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [35 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 15851056.52 | [24 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 1142691.93 | [24 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 1719053.68 | [24 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 264888.69 | [24 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 12612032.31 | [24 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 112389.91 | [24 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 8196146.25 | [24 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 8083756.34 | [24 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 580073.7 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 1693939.32 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 255688.44 | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 4354210.09 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 814679.56 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 385165.23 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 112389.91 | [24 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 9638279.79 | [24 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 541694.92 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 19400.52 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 7118.41 | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 8257822.22 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 532348.93 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 279894.79 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 54024.65 | [24 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 54024.65 | [24 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 20923.31 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 5713.84 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2081.84 | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 17023.81 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 8281.85 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 17888450.69 | [25 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 1407580.62 | [24 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 1364052.3 | [24 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 673341.87 | [24 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 12: 357769.01 | [24 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 18246219.7 | [25 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 3649243.94 | [26 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 21895463.64 | [27 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Справочно | [40 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 2724.5833 | [29 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 466.4851 | [29 empty] | затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.